ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

Manipulator maciczny

(kod CPV, 33100000-1, 33162200-5)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Uniwersalny manipulator maciczny umożliwiający zastosowanie podczas wszystkich laparoskopowych operacji ginekologicznych wymagających napinania struktur więzadłowych i sklepień pochwy oraz w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, jak również z możliwością wykonania chromopertubacji | TAK |  |
| 2 | Manipulator złożony z rękojeści, tubusu, wymiennych kopułek szyjki macicy, wkładów spiralnych, końcówek roboczych oraz pozostałych elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie manipulatora, zestaw zawiera: | TAK |  |
| 3 | Wymienne kopułki szyjki macicy dopasowujące manipulator do rozmiaru części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, rozmiar średnicy kopułki w zakresie: 36 - 38 mm - 1 szt., 42 - 44 mm - 1szt. | TAK |  |
| 4 | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, rozmiar średnicy wkładu w zakresie: 14 - 15 mm - 1 szt. 20 - 21 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Wymienne wkłady atraumatyczne, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, rozmiar średnicy wkładu w zakresie: 40 - 42 mm - 1 szt. 58 - 60 mm - 1 szt. 90 – 92 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | - wymienne końcówki robocze manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, rozmiar długości końcówki roboczej w zakresie: 55 - 60 mm - 1 szt. 40 - 45 mm - 1 szt. | TAK |  |
| 7 | - wymienne wkłady atraumatyczne z możliwością podania kontrastu, rozmiar długości końcówki roboczej w zakresie: 30 - 35mm – 1 szt. 45 - 50mm – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Kulociąg, długość min. 21-22 cm z nasadką do zamocowania na manipulatorze | TAK |  |
| 9 | Mechanizm manipulatora zapewniający poprzez obrót rękojeści kontrolowane wyginanie części dystalnej manipulatora razem z kopułką szyjki macicy w zakresie min. 95° w kierunku brzusznym i min. 30° w kierunku grzbietowym, z funkcją trwałego zablokowania w ustalonym wygięciu końcówki | TAK |  |
| 10 | Tubus manipulatora wyposażony w przyłącza LUER-Lock do podłączenia drenów płuczących w trakcie mycia w myjni | TAK |  |
| 11 | Wszystkie elementy manipulatora autoklawowalne | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Podać/TAK |  |
| 13 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 14 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 16 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 17 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 19 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 20 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 21 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.