ZAŁ NR 2.1 do ZO

| FORMULARZ ASORTYMENTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych dla:

I zestaw

Centrala Magazyn formaliny      VVS021c-R-FPVHCF / VVS021c-L-FVP_cd

Centrala Pom. szatni i natrysków   VVS005s-L-FPVHC / VVS005s-R-FPV_cd

Centrala Patologia NW-1573/1191m3/h wym. glikol.   VVS021-L-FGVHECEF / VVS021-L-FEGEV_cd

Centrala Wywiew SVV S021-R-FFF

Centrala Tomograf NW-500m3/h; 220 Pa VVS005s-L-FPVH / VVS005s-R-FPV_cd

Agregaty chłodnicze:

Kasai KOB30-12HFN32X

Kasai KOX430-24HFN32x

Kasai KOE3030U-48HFN32X

II zestaw

Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych dla:

- centrala klimatyzacyjna VVS021-R-FPVCEHF/VVSO21-L-LVP_cd –pomieszczenia przy salach operacyjnych

- centrala klimatyzacyjna 4910/3220 VVS055-FPVECEHFEE/vvs055-L-FPV_cd- sale wybudzeń

- centrala klimatyzacyjna 7140/6155 VVS075-R-FPVECEHFEE/vv075-L-FPV_cd – sale operacyjne 1 i 2

- centrala klimatyzacyjna 6350/5170 VVS075-R-FPVECEHFEE /VVs075-R-fpv_cd – sala operacyjna nr 3

- centrala klimatyzacyjna 3340/2335 VVS040-R-FPVCEHF/ VV040-L-FVP_cd – sale Oddziału Chirurgii

- centrala klimatyzacyjna N1W1 VVS021c-R-FPVCHF/ VVS021c-L-FVP_cd 8 A10-21-2V021-00964 – III piętro

- centrala klimatyzacyjna N1W1 VVS021c-R-FPVCHF/ VVS021c-L-FVP_cd 8 A10-21-2V021-00965 – III piętro

- agregat wody lodowej –CHA/IK/A 61 NS nr serii 21-210457_1 - klimakonwektory

- agregat wody lodowej –CHA/IK/A 302 –P SI/PS/FL/NS nr serii 21-210455 – sale łóżkowe i pomieszczenia przy salach

- agregat wody lodowej –CHA/IK/A 272 –P SI/PS/FL/NS nr serii 21-210456_1 – sala operacyjna 3

- agregat wody lodowej –CHA/IK/A 272 –P SI/PS/FL/NS nr serii 21-210456_2 – sale 1 i 2

- agregaty wody lodowej –  jednostka zewnętrzna2 sztuki GREE  GUD100W/NhA-X

- nawilżacze 6 sztuk

- klimakonwektory 29 sztuk

III Zestaw

1. Mikrobiologia

Centrala VVS020s-R-FPVH/VVS020s-L-FPV_cd

Centrala  VVS005s-R-FPVH/VVS005s-L-FPV_cd

2. Porodówka

Centrala VVS075-L-FPMVECEHEFEE/VVS075-R-

Centrala  VVS030-R-FPVECEHEFEE/VVS030-L-FPV_cd

Centrala   VVS021-R-FPVEHECEF/VVS021-L-FPV_cd

Agregat chłodniczy:

MDV – MV6-i615WV2GN1-E

MDV—24R32INT

MDV- 36R32INTS

Nawilżacze 1 sztuka

3. Zakaźny

Centrala VVS030-R-FPVECEF/VVS030-L-FPV_cd

Agregat chłodniczy

Rotenso – UO120Xo R14

| FORMULARZ ASORTYMMENTOWY-CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usługa przeglądu gwarancyjnego central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, nawilżaczy i klimakonwektorów w roku 2024/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa urządzenia |  | Ilość przeglądów na rok |  |  | cena jednostkowa netto |  |  | wartość netto |  |  | stawka VAT w % |  | Cena brutto |  |
| ZESTAW I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrale wentylacyjne z filtrami |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nawilżacze |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agregaty wody lodowej |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrale wentylacyjne z filtrami |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nawilżacze |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agregaty wody lodowej |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | klimakonwektory |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZESTAW III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrale wentylacyjne z filtrami |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nawilżacze |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agregaty wody lodowej |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna kwota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |