OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

LOKALIZACJA:  	1. Zakład Anatomii Patologicznej- pokój wstępnego przygotowania ul Bialska 104/118

2. Zakład Anatomii Patologicznej- pracownia histopatologiczna biopsyjna i sekcyjna ul. Bialska 104/118

3. Pracownia Endoskopii- ul. Bialska 104/118 oraz PCK 7.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy, badanie narażenia zawodowego personelu medycznego na gazy anestetyczne oraz badanie natężenia pól lub promieniowania elektromagnetycznego urządzeń o częstotliwości 0 Hz do 300 GHz.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

a)  Stężenie formaldehydu w zakładzie Anatomii Patologicznej (ilość 1)

b) Stężenie ksylenu w zakładzie Anatomii Patologicznej (ilość 1)

- c) Stężenie glutaraldehydu w Pracowni Endoskopii (ilość 4)

- d) Przeprowadzenie badań narażenia zawodowego dla personelu medycznego na gazy anestetyczne dla wytypowanych stanowisk pracy (NO, dezfluran, sewofluran, ilość 7)

- e) Przeprowadzenie badań i pomiarów natężenia pól lub promieniowania elektromagnetycznego urządzeń o częstotliwości 0 Hz – 300GHz (ilość 42)

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie pomiary należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi przepisami.

- Pomiary winny być wykonywane tylko przez Laboratoria posiadające Akredytację wydaną przez PCA.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy.