ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY  DEZ/…………../2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 1 – MEBLE DLA SOR-u

| Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + (6 x 7)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Lada poczekalni z kontenerem 3 szufladowym zamykanym na klucz zabudowana częściowo stolarką alumimium+szkło bezpieczne – w kształcie litery „L”: długość całkowita 265 cm, szerokość 75 cm/150cm; gł. ok. 75cm. Lada składająca się z czterech elementów (2 proste i 2 narożne ). Blat roboczy wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28mm, PCV 2mm. Blat górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 52mm, PCV 2mm. Front lady laminat HPL w klasie El w połysku. W blatach przeloty kablowe fi 60mm lub fi 80mm. Nogi podpierające płyta melaminowana o grubości 36mm, PCV 2mm. Na froncie lady grafika wg uzgodnień z Inwestorem. W części lady nad blatem dla pacjenta narożna stolarka aluminiowa wypełniona szkłem bezpiecznym. Kolorystyka — fronty — biały połysk, reszta elementów lady kolor biały. Wymagany okres 2 letniej gwarancji. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Kanapa na nóżkach dł. 180 cm . Sofa o wymiarach długość 1800mm, głębokość 82mm, wysokość 79mm – 5 szt. Klasyczna sofa o kubistycznej formie, w całości tapicerowana tkaniną obiciową zmywalną. Wsparta na metalowym stelażu po obwodzie z profila o wymiarach 30mm x 30mm malowanego farbą proszkową na kolor RAL 9006 aluminium. Kanapa wykonana na bazie konstrukcji nośnej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką. Sofa w całości tapicerowana tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1, wodoodporna, odporna na promienie UV, ochrona przed mikroorganizmami, odporna na produkty chemiczne, o klasie ścieralności na poziomie min. 300 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. Wymagane potwierdzenie zgodność z normą PN EN 16139:2013. Wymagany okres 2 letniej gwarancji. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw mebli zabiegowych dolne i wiszące szafki z blatem postforming (bez zlewozmywaków i baterii) – SALA RESUSCYTACYJNA. Szafki dolne o łącznej długości 320 cm; głębokość ok. 60 cm; wysokość ok. 78 cm (+ nóżki) wszystkie zamykane na zamki: - 2 x szafka dolna, szer. 60 cm, 3 x szuflada - szafka pod zlewozmywak o szer. 80 cm; 2 x drzwiczki - szafka pod zlewozmywak o szer. 60 cm; 1 x drzwiczki - szafka o szer. 60 cm; ; 1 x drzwiczki + 1 x półka z możliwością regulacji wysokości Szafki górne o łącznej długości 320 cm; głębokość ok. 32 cm; wysokość ok. 60 cm, wszystkie zamykane na zamki: - 4 x szafka górna o szer. 60cm, 1 x drzwiczki + 2 x półka - 1 x szafka górna o szer. 80 cm, 2 x drzwiczki + 2 x półka | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw mebli zabiegowych dolne i wiszące szafki z blatem postforming (bez zlewozmywaków i baterii) – GIPSOWNIA. Szafki dolne o łącznej długości 195 cm; głębokość ok. 60 cm; wysokość ok. 78 cm (+ nóżki) wszystkie zamykane na zamki: - szafka pod zlewozmywak o szer. 80 cm; 2 x drzwiczki - szafka dolna, szer. 55 cm, 3 x szuflada - szafka pod zlewozmywak o szer. 60 cm; 1 x drzwiczki Szafki górne o łącznej długości 195 cm; głębokość ok. 32 cm; wysokość ok. 60 cm, wszystkie zamykane na zamki: - 1 x szafka górna o szer. 80 cm, 2 x drzwiczki + 2 x półka - szafka górna o szer. 55cm, 1 x drzwiczki + 2 x półka - szafka górna o szer. 60cm, 1 x drzwiczki + 2 x półka | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw mebli zabiegowych dolne i wiszące szafki z blatem postforming (bez zlewozmywaków i baterii) – TRIAGE. Szafki dolne o łącznej długości 250 cm (ok. 20 cm długość samego blatu – bez zabudowy); głębokość ok.60 cm; wysokość ok. 78 cm (+ nóżki) wszystkie zamykane na zamki: - szafka dolna, szer. 40 cm, 1 x drzwiczki + 1 x półka z możliwością regulacji wysokości - szafka pod zlewozmywak o szer. 60 cm; 1 x drzwiczki - szafka dolna, szer. 50 cm, 3 x szuflada - szafka pod zlewozmywak o szer. 80 cm; 2 x drzwiczki Szafki górne o łącznej długości 250 cm; głębokość ok. 32 cm; wysokość ok. 60 cm, wszystkie zamykane na zamki: - szafka górna o szer. 40cm, 1 x drzwiczki + 2 x półka - szafka górna o szer. 60cm, 1 x drzwiczki + 2 x półka - szafka górna o szer. 50cm, 1 x drzwiczki + 2 x półka - szafka górna o szer. 100 cm, 2 x drzwiczki + 2 x półka | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  |

Cena oferty  skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca koszty dostawy na adres Zamawiającego, montażu, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania do mebli poz.3,4,5:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Meble medyczne wykonane na konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych anodowanych w naturalnej barwie aluminium.

Mocny i lekki szkielet tworzący konstrukcję mebla wypełniony laminowanymi płytami meblowymi.

Stojące szafki na nóżkach zapewniających dostęp do ich mycia - ok. 15cm

Narożne elementy konstrukcyjne wykonane z profili i elementów złącznych o zaokrąglonych krawędziach, chroniących użytkownika i pacjenta przed urazami.

Szuflady  metalowe tandenbox.

System mocowania półek na systemowych wspornikach metalowych z możliwością regulacji wysokości ich położenia.

Blaty robocze o monolitycznej powierzchni wykonane z materiałów gwarantujących najwyższą jakość niezbędną dla długiego okresu użytkowania.

Drzwi wewnętrzne na zawiasach Blum z hamulcem i pełną regulacją prawidłowego ustawienia frontów i siły docisku do korpusu w pozycji zamkniętej.

Szafki wyposażone w zamki.

Wymagany okres 3 letniej gwarancji.

Podane dane dotyczące wymiarów są orientacyjne. Wykonawca, w celu prawidłowego wywiązania się z umowy zobowiązany jest do dokonania obmiaru przed przystąpieniem do realizacji umowy.

Kolorystyka – do uzgodnienia, potwierdzenia z Zamawiającym.

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych, wyprodukowany w 2017r.

2. Oświadczamy, że blaty mebli są odporne na środki dezynfekcyjne i posiadają aktualne protokóły badań odporności na środki dezynfekcyjne. Dokumenty te zobowiązujemy się dostarczyć na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przedłożymy Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Magazynów.

3. Oświadczamy, że na  płyty wiórowe laminowane posiadamy Atest Higieniczy /inny dokument równoważny/.

Dokumenty te zobowiązujemy się dostarczyć na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przedłożymy Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Magazynów.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki