Załącznik nr 1 do ZO

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż rynien spustowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118

LOKALIZACJA:  	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa, 
ul. PCK 7 – bud. A, B, C, D, E, Anatomii Patologicznej

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rynien spustowych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

1.   Demontaż obecnie zamontowanych rur spustowych fi 150cm.

2. Dostawa i montaż rur spustowych fi 150cm powlekanych wraz z niezbędnymi elementami montażowymi.

W tabeli poniżej przedstawiono długości i elementy rur do wymiany wraz z dostępnym sposobem montażu:

| Nazwa | Długość [mb] | Kolanka [szt.] | Sposób montażu* |
| --- | --- | --- | --- |
| Rura 1 | 8 | 2 | zwyżka |
| Rura 2 | 3,5 | 2 | rusztowanie |
| Rura 3 | 12 | 2 | zwyżka |
| Rura 4 | 5 | 1 | rusztowanie |
| Rura 5 | 14 | 2 | zwyżka |
| Rura 6 | 14 | 2 | zwyżka |
| Rura 7 | 14 | 2 | zwyżka |
| Rura 8 | 14 | 2 | zwyżka |
| Rura 9 | 16 | 2 | zwyżka |
| Rura 10 | 16 | 2 | zwyżka |
| Razem | 116,5 | 19 |  |

*zalecana wizja lokalna na miejscu w celu oceny możliwości użytkowania i właściwego doboru zasięgu zwyżki

Dokładną lokalizację rur do wymiany przedstawiono w mapie stanowiącej Załącznik nr 4

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy