....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY  DTA/…………../2018

                - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 – Zakup testera kardiomonitorów:  wraz z kompletem szybkozłączy, (moduł saturacji), zestawu wzorców saturacji, drukarki do testera oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG, zakup testera do wykonywania przeglądów defibrylatorów oraz zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych kompatybilnych z posiadanym przez W.Sz.S im NMP w Częstochowie testera podstawowego Secutest (brak podziału na części zamówienia)

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy lub oznaczenie | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | netto (5x6) | % VAT | brutto (7x8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Secutest-aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji obowiązującej do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Secutest- dostawa drukarki |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Secutest- tester do wykonywania przeglądów defibrylatorów |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Secutest- zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Secutest-tester dla kardiomonitorów wraz z kompletem szybkozłączy oraz dostawa modułu saturacji wraz z zestawem wzorców saturacji |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Szkolenie personelu technicznego min. 5 osób z zakresu obsługi testerów do wykonywania przeglądów technicznych aparatury medycznej wraz z wydanie certyfikatów |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania: zgodnie z załącznikiem 2a

Wymagane dokumenty: wymagana deklaracja zgodności WE (certyfikat nie jest niezbędny dla przyjęcia oferty);

katalogi, foldery, prospekty, ulotki informacyjne z zaznaczeniem oferowanego asortymentu;

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika