Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118      42-200 Częstochowa

tel. centrala : 34/ 367-30-00      sekr. Dyrektora: 34/ 367-31-04

fax : 34/ 365-17-56      e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053       NIP: 573 22 99 604

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 – WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek do przewożenia pacjentów |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Wieszak kroplówki kompatybilny z wózkiem poz. 1 |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  1

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: WÓZEK DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek do przewożenia pacjentów. Wykonany z profili stalowych malowany lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV oraz środki myjące i dezynfekujące. | Tak |  |
| 6. | Leże dwusegmentowe. | Tak |  |
| 7. | Posiadający regulację pleców Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. | Tak |  |
| 8. | Regulacja wysokości wózka poprzez pompę hydrauliczną dźwignią nożną, za pomocą pedałów umieszczonych po obu stronach wózka. | Tak |  |
| 9. | Ruchomy podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. | Tak |  |
| 10. | Kąt uniesienia oparcia pleców wózka 65°+/- 2°. | Tak, podać |  |
| 11. | Kąt przechyłu Trendelenburga wózka 20° +/- 2°. | Tak, podać |  |
| 12. | Kąt przechyłu anty - Trendelenburga wózka 12° +/- 2°. | Tak, podać |  |
| 13. | Zintegrowane barierki boczne składające się z 2 lub 3 poziomych poprzeczek zabezpieczające przed wypadnięciem, opuszczane do poziomu leża wózka, wykonane ze stali nierdzewnej lub chromowane. | Tak |  |
| 14. | Materac, wykonany z pianki poliuretanowej obitej materiałem zmywalnym, nieprzemakalnym, odpornym na środki myjąco – dezynfekcyjne, wysokość materaca min. 6 cm. | Tak, podać |  |
| 15. | Płyta wózka przezierna dla promieni RTG na całej długości leża. | Tak |  |
| 16. | Pod leżem na całej długości prowadnica na kasetę RTG. | Tak |  |
| 17. | Koła o śr. min. 150 mm z funkcją koła kierunkowego oraz z blokadą centralną, koła nie brudzące powierzchnię. | Tak, podać |  |
| 18. | Parametry wózka: -długość wózka: 205 cm +/- 2 cm, -długość leża: 188 cm +/- 2 cm - szerokość leża: 55 cm +/- 2 cm - wysokość minimalna leża: 55 cm +/- 2 cm, - wysokość maksymalna leża: 90 cm +/- 2 cm, | Tak, podać |  |
| 19. | Wyposażony w odboje w narożnikach wózka. | Tak |  |
| 20. | Dopuszczalne obciążenie min. 170 kg. | Tak, podać |  |
| 21. | Uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka. | Tak |  |
| 22. | Min. 2 tuleje do wieszaka kroplówki wbudowane w konstrukcję profilu leża od strony głowy. | Tak |  |
| 23. | Wieszak na kroplówki | Tak |  |
| 24. | Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, z metalowym koszykiem na rzeczy pacjenta oraz uchwytem na butlę tlenową. | Tak |  |
| 25. | Wózek łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 26. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 27. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 28. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 29. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2  – WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek anestezjologiczny |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  2

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:   WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY (szt. 1)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością. | Tak |  |
| 6. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak, podać |  |
| 8. | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. | Tak |  |
| 10. | Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji | Tak |  |
| 11. | Układ jezdny mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka. | Tak, podać |  |
| 12. | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami | Tak |  |
| 13. | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półkę na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje. Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | Tak, podać |  |
| 14. | Wyposażenie dodatkowe: - tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej montowana do nadstawki, - szyna ze stali nierdzewnej na akcesoria montowana do nadstawki, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości montowany w blacie wózka. | Tak, podać |  |
| 15. | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości. | Tak, podać |  |
| 16. | Deklaracja zgodności. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 18. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 19. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 20. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |
| 21. | Założenie paszportu technicznego | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  3 - WÓZEK INWALIDZKI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek inwalidzki, standardowy do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej. |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  3

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: WÓZEK INWALIDZKI (szt. 3)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek inwalidzki, standardowy do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej. Wykonany z profili stalowych malowanych lakierem proszkowym, odpornym na promienie UV oraz środki myjące i dezynfekujące. | Tak |  |
| 6. | Rama stalowa oparta na systemie krzyżakowym. | Tak |  |
| 7. | Szerokość siedziska wózka 48 cm. | Tak, podać |  |
| 8. | P Podłokietniki odchylane i wyciągane, podnóżki odchylane i wyciągane z możliwością regulacji wysokości płyty. | Tak |  |
| 9. | Koła tylne na szybkozłączkach (możliwość szybkiego demontażu). | Tak |  |
| 10. | Rozmiary kół: - - koła tylne: 24 x 1 3/8 , - - koła przednie 200 x 50 mm typu Krypton bezdętkowe. | Tak, podać |  |
| 11. | Maksymalne obciążenie do 130 kg. | Tak, podać |  |
| 12. | Kolor tapicerki czarny. | Tak |  |
| 13. | Wózek łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 15. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 16. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  4 - WÓZEK WIELOPOZIOMOWY ZABIEGOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek wielopoziomowy zabiegowy. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR   4

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: WÓZEK WIELOPOZIOMOWY ZABIEGOWY  (szt. 1)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek wielopoziomowy zabiegowy, wyposażony w tace w ilości 3 sztuk, wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową odporną na zarysowania i środki dezynfekcyjne używane w Szpitalach. | Tak |  |
| 6. | Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. | Tak |  |
| 7. | Wyposażony w metalowy stelaż na worek na odpady. | Tak |  |
| 8. | Parametry techniczne: - - szerokość całkowita: 120 cm +/- 2 cm, - - średnica kół: 10 cm, - - wysokość całkowita: 100 cm +/- 2 cm, - - głębokość całkowita: 55 cm +/- 2 cm, - - dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg, - - wymiary tac (szer. x gł.): 90 x 52 cm +/- 2 cm. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 10. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  5 - WÓZEK ODDZIAŁOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek oddziałowy, wielofunkcyjny, mobilny. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR   5

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: WÓZEK ODDZIAŁOWY (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek oddziałowy, wielofunkcyjny, mobilny. Konstrukcja składająca się z metalowych rurek lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
| 6. | Wyposażony w wyjmowaną wewnętrzną tacę, wykonaną ze stali nierdzewnej. Posiadający wyjmowane pojemniki tworzywowe (kuwety), worek foliowy z przykryciem, druciany kosz oraz cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 7. | Wymiary: - - długość: 965 mm +/- 10 mm, - - szerokość: 425 mm+/- 10 mm, - - wysokość: 905 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Wózek łatwy do czyszczenia i dezynfekcji, wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne używane w Szpitalach. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 10. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  6 - PRZENOŚNIK TAŚMOWO - ROLKOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przenośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko. Platforma wykonana z metalowej ramy, wyścielana materiałem skóropodobnym, odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR   6

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: PRZENOŚNIK TAŚMOWO – ROLKOWY (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Przenośnik taśmowo-rolkowy do przenoszenia pacjenta z łóżka na łóżko. | Tak |  |
| 6. | Platforma wykonana z metalowej ramy, wyścielana materiałem skóropodobnym, odpornym na zniszczenia i dezynfekcję. | Tak |  |
| 7. | Rozmiar: 720 x 395 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 9. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 10. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  7 - WÓZEK DO ROZWOŻENIA LEKÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek do rozwożenia leków, wielofunkcyjny, mobilny. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR   7

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: WÓZEK DO ROZWOŻENIA LEKÓW  (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek do rozwożenia leków, wielofunkcyjny, mobilny. Konstrukcja składająca się z metalowych rurek lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
| 6. | Wyposażony w cztery nierdzewne, przenośne tace oraz tworzywowe przegródki na 120 leków, uchylna miska z tworzywa. Wózek posiadający cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 7. | Wymiary: - długość: 720 mm +/- 20 mm, - - szerokość: 425 mm +/- 20 mm, - - wysokość: 835 mm +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 9. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 10. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  8 - FOTEL ZABIEGOWY DO POBIERANIA KRWI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fotel zabiegowy do pobierania krwi |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  8

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: FOTEL ZABIEGOWY DO POBIERANIA KRWI (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Fotel spełniający funkcję jako Fotel Laryngologiczny, dzięki zastosowaniu zagłówka i oparcia z określonym zakresem regulacji. | Tak |  |
| 6. | Stabilna konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych malowanych proszkowo na kolor biały; oparcie, siedzisko i podłokietnik wykonane są z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. | Tak |  |
| 7. | Fotel zabiegowy do pobierania krwi wyposażony w dwa podłokietniki przestawne w dwóch płaszczyznach (góra, dół) odchylanie na bok. | Tak |  |
| 8. | Parametry techniczne: - - całkowita szerokość: 80 cm +/- 2 cm, - - całkowita długość: 78 cm +/- 2 cm , - - szerokość podstawy w zakresie: 65 cm +/- 2 cm , - - długość podstawy: 75 cm +/- 2 cm, - - całkowita wysokość: 112/128 cm +/- 2 cm, - dopuszczalne obciążenie: min. 120 kg. | Tak, podać |  |
| 9. | Tapicerka bezszwowa, nieprzemakalna, odporna na środki do mycia i dezynfekcji używana | Tak |  |
| 10. | Kolor do uzgadniania. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 12. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 14. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  9 - SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO  CZĘŚĆ NR  9

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:   SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM (szt. 20)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. | Tak |  |
| 6. | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym. | Tak |  |
| 7. | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. | Tak, podać |  |
| 8. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm +/- 20mm, - szerokość - 600 mm +/- 20mm, - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm +/- 20mm, - głębokość - 450 mm +/- 20mm, - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm +/- 20mm | Tak, podać |  |
| 9. | Blaty szafki oraz półki boczne wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | Tak, podać |  |
| 10. | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę | Tak |  |
| 11. | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |
| 12. | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. | Tak |  |
| 13. | Pomiędzy szufladami znajduje się półka o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. | Tak, podać |  |
| 14. | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. | Tak |  |
| 15. | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | Tak |  |
| 16. | 4 podwójne koła jezdne o średnicy ok. 65 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, w tym 2 z blokadą. | Tak |  |
| 17. | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | Tak |  |
| 18. | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS | Tak |  |
| 19. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów a także możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 20. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 21. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 22. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 23. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  10 - BALKONIK REHABILITACYJNY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy z hamulcami. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  10

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: BALKONIK REHABILITACYJNY (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Balkonik rehabilitacyjny czterokołowy z hamulcami. | Tak |  |
| 6. | Parametry techniczne: - - wzmocniona aluminiowa rama, - - przednie nóżki z kołami o średnicy 5’’, - - tylne nóżki z kołami o średnicy 5’’ oraz gumowymi nasadkami w zestawie, - - regulowana wysokość nóżek, - - szerokie pole podparcia, - - mocne uchwyty, - - hamulce z funkcją blokady postojowej, - - funkcja składania do transportu i przechowywania, - - szerokość całkowita: 59,5 cm +/- 1 cm, - – regulacja wysokości: 79 - 91 cm +/- 1 cm, - - głębokość całkowita: 54 cm +/- 1 cm, - - maksymalne obciążenie: min. 135 kg. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 8. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 10. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  11 - STÓŁ ZABIEGOWY/KOZETKA ELEKTRYCZNY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stół zabiegowy/kozetka elektryczny |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  11

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  STÓŁ ZABIEGOWY/KOZETKA  ELEKTRYCZNY (szt. 1)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Elektrycznie regulowany 2-sekcyjny stół wyposażony w stabilną łożyskowaną konstrukcję. Konstrukcja stołu wykonana z wytrzymałej stali pokrytej farbą proszkową odporną na promienie UV. Stół zabiegowy posiadający regulację sekcji zagłówka (sekcja tułowia stała). | Tak |  |
| 6. | Regulacja wysokości leża za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana z pilota przewodowego. | Tak |  |
| 7. | Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka w kozetce za pomocą siłownika elektrycznego. | Tak |  |
| 8. | Leże stołu wypełnione elastyczną pianką poliuretanową o grubości 5 – 6 cm. | Tak, podać |  |
| 9. | Parametry techniczne: - długość: 198 cm +/- 2 cm, - szerokość: 70 cm +/- 2 cm, - długość zagłówka: 45 cm +/- 2 cm, - szerokość zagłówka: 70 cm +/- 2 cm, - wysokość regulowana elektrycznie: 50 – 100 cm +/- 2 cm, - regulacja kąta zagłówka w zakresie: - 72° do 41° +/- 2°, - maksymalne obciążenie: 160 kg | Tak, podać |  |
| 10. | Wyposażenie: - stół posiadający metalowe stopki a także system jezdny, - pilot ręczny, - wieszak na ręczniki papierowe, - uchwyt na pasy stabilizujące, - stół bez otworu na twarz - kolor tapicerki do wyboru | Tak, podać |  |
| 11. | Gładka i zmywalna tapicerka medyczna, bezszwowa, odporna na zabrudzenia, możliwość łatwego czyszczenia. Wykonana z ekoskóry medycznej odpornej na środki myjące i dezynfekujące dostępne w Szpitalach. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 13. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 14 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |
| 16. | Założenie paszportu technicznego. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 12 - PARAWAN MEDYCZNY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Parawan medyczny, mobilny jednoskrzydłowy. |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  12

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  PARAWAN MEDYCZNY (szt. 15)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Parawan medyczny, mobilny jednoskrzydłowy. | Tak |  |
| 6. | Metalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową. | Tak |  |
| 7. | Wymiary: - długość: 950 - 1000 mm, - wysokość: 1700 - 1850 mm | Tak, podać |  |
| 8. | Wyposażony w koła w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 9. | Zasłona zmywalna (kolor do uzgodnienia). | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 11. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  13 - KOZETKA LEKARSKA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kozetka (leżanka) lekarska na kółkach, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  13

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  KOZETKA LEKARSKA (szt. 2)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Kozetka (leżanka) lekarska na kółkach, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. | Tak |  |
| 6. | Konstrukcja wykonana z rury stalowej, lakierowana proszkowo | Tak |  |
| 7. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo | Tak |  |
| 8. | Ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego | Tak |  |
| 9. | Materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |
| 10. | Cztery kółka skrętne, dwa wyposażone w hamulec | Tak |  |
| 11. | Wymiary: - leże dwusegmentowe, - długość: 185-195 cm, - szerokość : 51-56 cm, - wysokość: 51-55 cm - dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. | Tak, podać |  |
| 12. | Kolor do uzgodnienia. |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 13. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 14. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 15. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 16. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  14 - WÓZEK MEDYCZNY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek medyczny |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  14

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  WÓZEK MEDYCZNY (szt. 1)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek medyczny posiadający stelaż wykonany z aluminium oraz trzy blaty wózka wykonane z tworzywa ABS. | Tak |  |
| 6. | Parametry techniczne: -szerokość 760 mm, -szerokość z uchwytami 900 mm, -głębokość: 490 mm, -wysokość całkowita: 1040 mm, -cichobieżne koła wykonane z gumy w tym dwa wyposażone w blokadę, - uchwyty wykonane z tworzywa. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 8. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 10. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15 - WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Waga medyczna kolumnowa z funkcją Body Mass Index i BSA, na kółkach ze wzrostomierzem teleskopowym z legalizacją. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  15

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  WAGA MEDYCZNA ZE WZROSTOMIERZEM (szt. 1)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Waga medyczna kolumnowa ze wzrostomierzem teleskopowym. | Tak |  |
| 6. | Parametry techniczne: - wzrostomierz teleskopowy mierzący od 60 do 210 cm (w zestawie), - dokładność 100 g w całym zakresie pomiaru, - obciążenie max: 300 kg, | Tak, podać |  |
| 7. | Wbudowane kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie wagi. | Tak |  |
| 8. | Brak okablowania zewnętrznego między platformą wagową a panelem – miernikiem wagowym. | Tak |  |
| 9. | Waga medyczna posiadająca możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała Body Mass Index oraz BSA czyli powierzchnię ciała pacjenta. | Tak |  |
| 10. | Zestaw zawierający zasilacz sieciowy. | Tak |  |
| 11. | Możliwość pracy wagi na zasilaniu bateryjnym. | Tak |  |
| 12. | Standardowy przewód USB (w zestawie). | Tak |  |
| 13. | Świadectwo legalizacji. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 15. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 16. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 16 – STOJAK NA KROPLÓWKI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stojak na kroplówki z kółkami, 4 zaczepy |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  16

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:  STOJAK NA KROPLÓWKI (szt. 20)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Stojak na kroplówki z kółkami, 4 zaczepy | Tak |  |
| 6. | Tuba wieszaka wykonana z aluminium | Tak |  |
| 7. | 4 – haki aluminiowe | Tak |  |
| 8. | Plastikowa podstawa z plastikowymi kołami | Tak |  |
| 9. | Pięć kółek z hamulcami | Tak |  |
| 10. | Regulacja wysokości: 105 – 210 cm +/- 2 cm | Tak, podać |  |
| 11. | Średnica podstawy: 55 cm +/- 2 cm | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 13. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 14. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

......................................……………...

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 17 - WÓZEK WIELOPOZIOMOWY ZAMKNIĘTY NA CZYSTĄ I BRUDNĄ BIELIZNĘ

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / Kod EAN (jeżeli dotyczy) | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wózek wielopoziomowy zamknięty na czystą i brudną bieliznę |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

CIĄG DALSZY DOTYCZĄCY FORMULARZA ASORTYMENTOWO – CENOWEGO CZĘŚĆ NR  17

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia:   WÓZEK WIELOPOZIOMOWY ZAMKNIĘTY NA CZYSTĄ I BRUDNĄ BIELIZNĘ (szt. 1)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2024 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Wózek wielopoziomowy z możliwością łączenia ze zbieraczem prania. | Tak |  |
| 6. | Szafka z 2 półkami (3 komory) wyposażona w otwierane drzwiczki. | Tak |  |
| 7. | Stabilna rama wykonana z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy 22 mm, spawana, korpus i półki z płyty meblowej o grubości 19 mm pokryte melaminą, kolor jasnoszary, krawędzie zabezpieczone tworzywem o grubości 2 mm. | Tak, podać |  |
| 8. | 4 kółka obrotowe fi 120 mm +/- 10 mm w tym 2 z blokadą, 4 zderzaki w formie krążka | Tak, podać |  |
| 9. | Wymiary korpusu: (szer./gł./wys.) 620x680x1093xmm +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 10. | Podwójny zbieracz prania z możliwością łączenia z wózkiem wielopoziomowym, wyposażony w mechanizm z 2 obręczami z zawiasem i mechanizmem pedału, stal nierdzewna, konstrukcja spawana. | Tak |  |
| 11. | 4 kółka obrotowe o średnicy ok. 75 mm | Tak, podać |  |
| 12. | Wymiary zbieracza: (szer./gł./wys.) 650x570x950 mm +/- 20 mm | Tak, podać |  |
| 13. | Pokrywa niebieska, prostokątna kompatybilna ze stelażem na worki, wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia | Tak |  |
| 14. | Pokrywa czerwona, prostokątna kompatybilna ze stelażem na worki, wykonana z tworzywa odpornego na uderzenia | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 15. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 16. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 17. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 18. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz ze sprzętem. | Tak |  |

……………………………….

miejscowość i data

................................................................

podpis

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika