- ZAŁĄCZNIK NR 1.

W szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej:

- część architektoniczno- budowlaną – egz.4

- instalację wodno - kanalizacyjną – egz.4

- instalację elektryczną – egz.4

- kosztorysy inwestorskie - egz. 4

- przedmiary robót -	egz.4

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - egz.4

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania.

- uzyskanie pozwolenia na budowę ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ).

W/w dokumentację Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dodatkowo w wersji elektronicznej, tj: 2-egz. płyty CD zawierające dokumentację projektową, przedmiar robót i STWIOR oraz 2-egz. płyty CD zawierające kosztorysy inwestorskie. W projekcje należy uwzględnić oczekiwania użytkownika (Zamawiającego) poprzez opracowanie wstępnej koncepcji na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji.

- Nadzór autorski

Projektant wiodący w trackie trwania realizacji inwestycji

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z :

- Ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1186, 1309 z późniejszym zmianami)

- Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1165).

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 r., poz. 762 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013r, poz.1129)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r.,  Nr 109 poz. 719) z późn. zm.;

#### Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. z 2015r., poz. 2117 z dnia 02 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r.,poz.2285 z pn. zm.;

#### Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650 z późn.zm.);

- innych ustaw i rozporządzeń, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;