Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie prac remontowych w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP przy ul. Bialskiej 104/118.”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”

LOKALIZACJA:	ul. Bialska 104/118, Częstochowa, Budynek H, III piętro,

Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, materiały budowlane do wykonania prac z wyjątkiem pkt II ppkt. 5. zapewnia Zleceniodawca.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC:

- malowanie ścian i sufitów (dwa kolory farb) – 900m2

- malowanie elementów uzupełniających na ścianach – 280m2

- malowanie grzejników, rur i elementów stalowych 200m2

- demontaż aluminiowych paneli sufitowych – 82m2 wraz z elementami montażowymi

- przerobienie istniejącej instalacji elektrycznej pod montaż plafonów sufitowych (obecnie zamontowane są oprawy jarzeniowe)

- wykonanie sufitu systemowego w korytarzu oddziału oraz na holu przed wejściem na oddział – 82m2 wraz z montażem  plafonów  sufitowych do zabudowy LED 60x60cm 34W, barwa neutralna – 12szt.:

- Wymiana stolarki drzwiowej – ościeżnice + wymiana skrzydeł, montaż wraz z pracami wykończeniowymi (18szt.):

- drzwi pełne z ościeżnicą do sal 100x200cm lewe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnica do sal 100x200cm prawe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnicą do gabinetów 90x200cm lewe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnicą do gabinetów 90x200cm prawe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnicą do magazynków 80x200cm lewe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnicą do magazynków 80x200cm prawe – 1szt.

- drzwi ppoż. EI30 z ościeżnicą 80x200cm prawe – 1szt.

- drzwi łazienkowe z szybą z ościeżnicą 70x200cm prawe – 1szt.

- drzwi do pomieszczeń z szybą z ościeżnicą 90x200cm lewe – 2szt.

- drzwi do magazynku pełne z ościeżnicą 80x200cm lewe – 1szt.

- drzwi do magazynku pełne z ościeżnicą 80x200cm prawe – 1szt.

- drzwi ppoż. metalowe z ościeżnicą EI30 80x200cm prawe – 1szt.

- drzwi węzeł dla niepełnosprawnych z ościeżnicą 100x200cm lewe – 1szt.

- drzwi pokój kąpielowy z szybą z ościeżnicą 100x200cm lewe – 1szt.

- drzwi do magazynku pełne z ościeżnicą 70x200cm prawe – 2szt.

- drzwi przeszklone z ościeżnicą 80x200cm prawe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnicą 70x200cm prawe – 1szt.

- drzwi pełne z ościeżnicą 60x200cm prawe – 1szt.

III. 	WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy (planowany termin wykonania usługi – Sierpień 2019 r.)