Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi przeglądów przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz ich czyszczenia
w budynkach należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

  - Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów wentylacji grawitacyjnej  (ilości 
i lokalizacja przewodów podana poniżej).

  - Czyszczenie przewodów kominowych po komisyjnym stwierdzeniu konieczności wykonania tej czynności.

  - Protokolarny odbiór wykonanej usługi potwierdzony opinią techniczną dotyczącą sprawności przewodów kominowych.

  - Prace wykonywane będą na działającym obiekcie szpitalnym i nie mogą zakłócać jego prawidłowego funkcjonowania.

  - Prace będą wykonywane zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem robót oraz sztuką budowlaną.

  - Usługa powinna być zrealizowania zgodnie z Ustawą Prawa Budowlanego Art. 62 Ust. 1 pkt 1c Dz. U. 06.156.1118.

Budynki przy ul. Bialskiej 104/118:

- Budynek  „A”		540 szt.
- Budynek  „B”		240 szt.
- Budynek  „C”		113 szt.
- Budynek  „E”		121 szt.
- Budynek  „H”		195 szt.
- Budynek  „D”		197 szt.
- Radioterapia	  	  70 szt.
- Anat. Patologiczna  	  79 szt.

Razem:	 		1555 szt.

Budynek „A” 	jest budynkiem 7- kondygnacyjnym łóżkowym, badanie przewodów dotyczy 			całego budynku.
  
Budynek „B” 	jest budynkiem 3-kondygnacyjnym diagnostyczno – zabiegowym oraz
		częściowo łóżkowym, badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „C”	jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, łóżkowo – zabiegowym,
		badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „D”	jest budynkiem 3- kondygnacyjnym biurowym, badanie przewodów dotyczy
		całego budynku.

Budynek „ E” 	jest budynkiem 3-kondygnacyjnym łóżkowym, badanie przewodów dotyczy 			całego budynku.

Budynek „H”	 jest budynkiem  4- kondygnacyjnym łóżkowym, badanie przewodów dotyczy 		całego budynku.

Pawilon  Radioterapii 
		jest budynkiem 1- kondygnacyjnym  zabiegowym , badanie przewodów 			dotyczy całego budynku.

Budynek Anatomii Patologicznej  
		jest budynkiem 1- kondygnacyjnym , badanie przewodów dotyczy całego 			budynku. 

Budynki przy ul PCK 7:

- Budynek  „A”		136 szt.
- Budynek  „B”	  	  13 szt.
- Budynek „C”         	163 szt.
- Budynek „D”         	117 szt.
- Budynek „E”	 	  65 szt.
- Sterylizacja		    8 szt.
- Anat. Patologiczna  	  10 szt. 
Razem: 			507 szt.

Budynek „A” jest budynkiem 4- kondygnacyjnym administracyjno –łóżkowym,
Budynek „B” jest budynkiem 4- kondygnacyjnym, zabiegowym,
Budynek „C ”jest budynkiem  4- kondygnacyjnym ,łóżkowym,
Budynek „D” jest budynkiem 2-kondygnacyjnym , administracyjno- łóżkowym,
Budynek  „E” jest budynkiem 3- kondygnacyjnym, łóżkowym.
Badanie wszystkich przewodów w w/w budynkach.
 
Budynki przy al. Pokoju 44: 
 - Budynek  „A”		11 szt. 
 - Budynek  „B’’		22 szt.
 - Budynek  „C”		31 szt.
	 RAZEM 	64 szt.
  
Budynek Przychodni przy Al. Niepodległości 32 -  40 szt.
Budynki przy Al. Pokoju i Al. Niepodległości są obiektami szpitalnymi , 3- kondygnacyjnymi
i jak w/w budynki o  nachyleniu połaci dachowej do 30%.

Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych

Łącznie 2.166 szt. przewodów.

Czyszczenie przewodu kominowego wraz z opinią techniczną po komisyjnym stwierdzeniu konieczności wykonania tej czynności – ok. 200szt. (ilość szt. jest prognozowana, może ulec zmianie -  zmniejszyć się)