ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1  SZAFKI I REGAŁY NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto w zł | Wartość brutto [w zł] [kol.6 x 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SZAFKI I REGAŁY NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW DO IZOLATKI STACJI DIALIZ |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | SZAFKI I REGAŁY NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ |  |  | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu , opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

……………………………………………….

Miejscowość, data

…………………………………..................

podpis  osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

……………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia:   SZAFKI I REGAŁY NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW – SZT/KPL. 2

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2021 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |  |  |  |
| SZAFKI I REGAŁY NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW DO IZOLATKI STACJI DIALIZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Meble medyczne | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szafki górne o wymiarach: wys.720mm x gł.300mm x szer.600mm – 5 szt, | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Szafki górne o wymiarach: wys.720mm x gł.300mm x szer.400mm- 1szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Szafki dolne z blatem o wymiarach: wys.900mm x gł.500mm x szer.600mm z 4 szufladami – 5 szt; | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szafki dolne z blatem o wymiarach: wys.900mm x gł.500mm x szer.400mm z uchylną półką w środku - 1 szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Szafki dolne z blatem o wymiarach: wys.900mm x gł.500mm x szer.870mm z 4 szufladami - 2 szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Blaty o wymiarach: gł.600mm x szer.3400mm- 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Blaty o wymiarach: gł.600mm x szer.1700mm - 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Korpusy i blaty kolor metalik, fronty z płyty w kolorze dąb naturalny | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Drzwiczki i szuflady z cichym domykiem | Tak |  |  |  |  |  |  |
| SZAFKI I REGAŁY NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW DLA DIALIZY OTRZEWNOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Szafka dolna z blatem o wymiarach: wys.900mm x gł.500mm x szer.800mm z 4 szufladami – 1 szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szafka dolna z blatem o wymiarach: wys.900mm x gł.500mm x szer.800mm z drzwiczkami i 1 półką – 1szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Blat o wymiarze: gł.600mm x szer.2000mm - 1 szt. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Korpusy i blat kolor metalik, fronty z płyty , kolor błękit gołębi | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Szafa biurowa o wymiarach: wys.2100mm x gł.500mm x szer.900mm zamykana drzwiami z płyty – 2 szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Kontener biurowy na kółkach o wymiarach: wys.600mm x gł.500mm x szer.450mm z 3 szufladami – 1 szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Biurko o wymiarach: wys.750mm x gł.600mm x szer.1700mm – 1 szt | Tak |  |  |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Gwarancja zakupu akcesoriów meblowych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 23. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną usterkę (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

Miejscowość, data

…………………………………..................

podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika