- ZAŁĄCZNIK NR 3

..............................................................                              Załącznik Nr 1 do umowy: ……………….

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY

Część 1  -  Materiały murarsko – posadzkarskie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol. 4x5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Płyta karton gips GKB o wym. 2,6 m x 1,20, gr. 12,5 mm. | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Płyta karton gips GKBI o wym. 2,6 m x 1,20, gr. 12,5 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Płyta karton gips GKF o wym. 2,6 m x 1,20, gr. 12,5 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Płyta karton gips GKB o wym. 2,6 m x 1,20, gr. 9,5 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Profil metalowy CD 60 dł. 3,0 m. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Profil metalowy UD 27 dł. 4,0 m. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Profil metalowy CW 50 długość 3,0 m. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Profil metalowy CW 75 dł. 3,0 m. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Profil metalowy CW 100 dł. 3,0 m. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Profil metalowy UW 50 dł. 3,0 m. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Profil metalowy UW 75 dł. 3,0 m. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Profil metalowy UW 100 dł. 3,0 m. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Wieszak obrotowy ze sprężyną do łączenia konstrukcji sufitowej | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Narożnik aluminiowy perforowany 25 mm x 25 mm 2,5 m. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 15 | Narożnik do mokrych tynków 2,5 m. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 16 | Narożnik aluminiowy z siatką 2,5 m. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 17 | Taśma łączeniowa z fizeliną 50 mm x 25m | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18 | Taśma łączeniowa z włókna szklanego 50 mm x 25 m. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 19 | Wełna mineralna gr. 5 cm rolka. współczynnik izolacji cieplnej: 0,039 W/mK | m² | 10 |  |  |  |  |
| 20 | Wełna mineralna gr. 10 cm rolka. współczynnik izolacji cieplnej: 0,039 W/mK | m² | 10 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. -------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku. ............................................................................................. Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |

- ZAŁĄCZNIK NR 3

..............................................................                               Załącznik Nr 1 do umowy: ……………….

pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY

Część  2  -  Materiały budowlano-wykończeniowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol.4x5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zaprawa murarska sucha 25 kg | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Zaprawa tynkarska sucha 25 kg | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Gotowa masa szpachlowa polimerowa 2kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Tynk gipsowy ręczny 30 kg (gr. warstwy 8mm, Przyczepność: 8 N / mm2 ) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Gładź gipsowa 20 kg (kolor biały, szlifowanie powierzchni - lekkie) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Klej gipsowy 25 kg do płyt GK | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 7 | Masa spoinowa vario do płyt g/k. 5 kg | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Gładź szpachlowa 20 kg – biała/extra-biała | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 9 | Podkład betonowy 25 kg | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 10 | Szpachla uniwersalna (beton, drewno) 0,25 kg | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Cement 25 kg (II 32,5 R) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Plastyfikator do betonu sucha mieszanka (saszetki) – 1szt./50kg cem. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 13 | Wylewka samopoziomująca do ręcznego wykonania 25 kg, grubość od 5mm do 3 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Bloczek beton komórkowy 5 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 15 | Bloczek beton komórkowy 7,5 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 16 | Bloczek beton komórkowy 12 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 17 | Zaprawa klejąca do bloczków z betonu komórkowego i cegieł sylikatowych 25 kg | szt. | 36 |  |  |  |  |
| 18 | Cegła pełna. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 19 | Cegła dziurawka zwykła. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Bitumiczny uszczelniacz dekarski (różne kolory) tuba 0,30 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 21 | Folia izolacyjna w płynie 4,5 L | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 22 | Pianka montażowa do pistoletu 750 ml. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Pianka montażowa zwykła 750 ml. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 24 | Klej montażowy tubka 300 ml. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 25 | Klej budapren opakowanie 0,25 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Klej osakryl 1 kg | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 27 | Lakier akrylowy lamperyjny 1 L | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Klej bonilep PC-3 opak. 4 kg | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Farba do malowania plam opak. 1 L | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Klej vicol opak. 2 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 31 | Płytki glazurowane 25 cm x 36 cm (kolor szary, beż, biały, zielony) | m² | 50 |  |  |  |  |
| 32 | Płytki terakota 5 klasa ścieralności 30 cm x 30 cm (kolor szary, beżowy) | m² | 50 |  |  |  |  |
| 33 | Listwy plastikowe do płytek – 10 mm (2.50 m) | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 34 | Listwy plastikowe do płytek –7 mm ( 2,50 m ) | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 35 | Narożnik plastikowy – 40 mm (2.50 m), gr.2mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 36 | Narożnik plastikowy – 50 mm (2.50 m), gr.2mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 37 | Narożnik plastikowy – 60 mm (2.50 m), gr.2mm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 38 | Narożnik plastikowy asymetryczny np.40x60, (2.50 m), gr.2mm | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 39 | Zaprawa do fugowania elastyczna - kolor biały, opak. 5 kg | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Zaprawa do fugowania elastyczna – kolor jasny beż, opak. 5 kg | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Zaprawa do fugowania elastyczna - kolor beż, opak. 5 kg | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Zaprawa do fugowania elastyczna - kolor szary, opak. 5 kg | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 43 | Zaprawa do fugowania elastyczna - kolor brąz, opak. 5 kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 44 | Zaprawa klejąca elastyczna do klejenia płytek (mrozoodporna) 25 kg | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 45 | Krzyżyki dystansowe 2-6 mm (opak. 100 szt.) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 46 | Zasłona prysznicowa 180 x 200 cm o właściwościach antystatycznych (komplet z kółkami) | szt | 15 |  |  |  |  |
| 47 | Blat meblowy szer. 60 cm, gr. 3 cm - kolor marmurek. | mb | 24 |  |  |  |  |
| 48 | Blat meblowy szer. 60 cm, gr. 3 cm – kolor zieleń. | mb | 20 |  |  |  |  |
| 49 | Blat meblowy szer. 60 cm gr. 3 cm – kolor orzech. | mb | 24 |  |  |  |  |
| 50 | Nogi metalowe do stołów z regulacją 800 mm, chromowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 51 | Nogi metalowe do stołów z regulacją 1000 mm, chromowe | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 52 | Mostek szczepny (masa kontaktowa, podkład po tynk) 5 kg | szt. | 15 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. -------------------------------- dnia ------ -------- 2019 rok \ ................................................................................................ Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 1 do umowy: ……………….

..............................................................                                                                                                                       pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY

Część 3  -  Wykładziny posadzkarskie.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol. 4X5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wykładzina PCV (kolor do uzgodnienia) gr. warstwy użytkowej od 0,8 mm. Klasa użyteczności 34+43. | m² | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Wykładzina PCV zwykła, gr. warstwy użytkowej od 0,2 mm (kolor do uzgodnienia). | m² | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Klej do wykładzin 12 kg | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Listwa przypodłogowa PCV typ Mamut o wysokości min. 12 cm (kolor do uzgodnienia). | mb | 50 |  |  |  |  |
| 5 | Listwa przypodłogowa PCV (brąz, szara, niebieska) | mb | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Panele podłogowe klasa ścieralności AC4, gr. 7 mm. (kolor do uzgodnienia) | m² | 50 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku.

....................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 1 do umowy:……………….

..............................................................                                                                                                                       pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY

Część 4 -  Materiały malarskie

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol. 4X5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Farba emulsyjna biała 10 l (min. 8m2/litr) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Farba akrylowa biała 10 l (min. 14m2/litr) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Farba lateksowa biała 10 l (min. 12m2/litr) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pigmenty do farb (kolor według potrzeb) – 80ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Farba olejna – orzech średni. 10 L | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Farba olejna – orzech jasny. 10 L | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Farba olejna – zieleń. 10 L | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Farba olejna – żółta. 10 L | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Farba olejna – czarny. 10 L | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Emulsja antykorozyjna do metalu bezpośrednio na rdzę biała. 10 L | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Emalia akrylowa 2,5 L | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Folia malarska 4 m x 5 m gruba. | m² | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Rozpuszczalnik lakowy 5 L | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rozpuszczalnik do chloro-kauczuku 5 L | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozpuszczalnik uniwersalny. 5 L | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Podkład gruntujący 5 L -50 - 200ml/m2 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | Akryl biały tubka (do malowania) 310 ml | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | Akryl szary tubka 310 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Akryl brąz tubka 310 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Silikon uniwersalny biała 310 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Silikon uniwersalny bezbarwny 310 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22 | Silikon uniwersalny szary 310 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Silikon sanitarny biały 310 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Silikon sanitarny bezbarwny 310 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Klej montażowy 310 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | Taśma malarska 50 mm x 50 m | mb | 250 |  |  |  |  |  |
| 27 | Taśma malarska 25 mm x 50 m. | mb | 800 |  |  |  |  |  |
| 28 | Taśma dwustronna 50 mm x 25 m. | mb | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Taśma dwustronna na piance 25 mm | mb | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | Szpachlówka uniwersalna budowlana opakowanie do 0,5 kg. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Szpachla do drzewa i metalu opakowanie do 0,5 kg. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Środek do odgrzybiania 1 L | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Silikon dekarski 310 ml | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 34 | WD 40 400 ml – lub równoważny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku.

....................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 1 do umowy:……………….

..............................................................                                                                                                                       pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY

Część  5 -  Stolarka drzwiowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol.4x5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalową – 80 (białe lakierowane). | kpl | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalową – 90 (białe lakierowane). | kpl | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalowa – 100 (białe lakierowane). | kpl | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalowa – 110 (białe lakierowane). | kpl | 20 |  |  |  |  |
| 5. | Drzwi łazienkowe z ościeżnicą metalową – 80. (białe lakierowane). | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalową – 80 (kolor jasny orzech). | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalową – 90 (kolor jasny orzech). | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalowa – 100 (kolor jasny orzech). | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą metalowa – 110 (kolor jasny orzech). | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Drzwi łazienkowe z ościeżnicą metalową – 80. (kolor jasny orzech). | kpl | 10 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku.

....................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 1 do umowy:……………….

..............................................................                                                                                                                       pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 6 – Materiały metalowe i narzędzia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol.4 X 5] | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) [kol 6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zamki drzwiowe – 90/50 prawy/lewy. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Zamki drzwiowe – 72/60 prawy/lewy wkładka. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Zamki drzwiowe – 72/50 prawy/lewy wkładka. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Zamki drzwiowe – 60/50 prawy/lewy wkładka. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Zamki drzwiowe – 72/60 prawy/lewy klucz. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Zamki drzwiowe – 72/50 prawy/lewy klucz. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Zamki drzwiowe – 60/50 prawy/lewy klucz. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Wkładki do zamka typ Gerda – 3 klucze | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Zamek ZZB 1 – 72 x 35 | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Klamki z rozetami metalowe satynowe różne rozstawy | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Klamki z rozetami metalowe lakierowane (różne kolory) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 12 | Rozety na klucz metalowe lakierowane (różne kolory) | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 13 | Rozety na wkładkę metalowe lakierowane. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 14 | Wkładki nie atestowane z 5 kopiami klucza. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Zamki metalowe zmb3. (meblowy) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 16 | Zamki drzwiowe – 90/55 prawy/lewy | szt | 20 |  |  |  |  |
| 17 | Zawiasy kołkowe – 8 | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 18 | Samozamykacz do drzwi maks 1250 mm, z ramieniem, regulowana siła zamknięcia, regulowana prędkość zamknięcia. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Gwoździe 4,5 x 125 mm. | kg | 18 |  |  |  |  |
| 20 | Gwoździe 4 x 120 mm. | kg | 18 |  |  |  |  |
| 21 | Gwoździe 4 x 100 mm. | kg | 18 |  |  |  |  |
| 22 | Gwoździe 3,5 x 90 mm. | kg | 8 |  |  |  |  |
| 23 | Gwoździe 3 x 80 mm. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Gwoździe 3 x 60 mm. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Gwoździe 2,8 x 65 mm. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 26 | Gwoździe 2,5 x 50 mm. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Gwoździe 2 x 40 mm. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Gwoździe 1,8 x 35 mm. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Gwoździe 1,4 x 25 mm. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Kołek rozporowy 12 x 10. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 31 | Kołek rozporowy 10 x 80. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 32 | Kołek rozporowy 8 x 60. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 33 | Kołek rozporowy 6 x 60. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 34 | Kołek rozporowy 5 x 50. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 35 | Kotwa metalowa klinowa 12 x 150 z nakrętką. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 36 | Kotwa metalowa klinowa 10 x 100 z nakrętką. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 37 | Kotwa metalowa klinowa 8 x 100 z nakrętką. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 38 | Kotwa metalowa klinowa 6 x 70 z nakrętką. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 39 | Kątownik aluminiowy30x20x2 mm, długość 2m | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Kątownik aluminiowy 30x30x2 mm, długość 2m | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Kątownik aluminiowy 40x40x2 mm, długość 2m | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 42 | Kątownik aluminiowy 50x50xx2 mm, długość 2m | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 43 | Kątownik aluminiowy 60x40x3 mm, długość 2m | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 44 | Kątownik aluminiowy 60x60x2 mm, długość 2m | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 45 | Kołek rozporowy szybki montaż 10 x 80. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 46 | Kołek rozporowy szybki montaż 8 x 60. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 47 | Kołek rozporowy szybki montaż 6 x 60. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 48 | Kołek rozporowy z hakiem prostym 6 x 50. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 49 | Kołek rozporowy z hakiem prostym 8 x 60. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 50 | Kołek stalowy typu Molly 6 x 50. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 51 | Kołek stalowy typu z hakiem prostym 6 x 50. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 52 | Pręt gwintowany m 10 x 1000. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 53 | Pręt gwintowany m 8 x 1000. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 54 | Pręt gwintowany m 6 x 1000. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 55 | Blachowkręty do karton gipsu 3,5 x 25. | kg | 10 |  |  |  |  |
| 56 | Blachowkręty do karton gipsu 3,5 x 35. | kg | 10 |  |  |  |  |
| 57 | Blachowkręty do karton gipsu 3,5 x 45. | kg | 5 |  |  |  |  |
| 58 | Blachowkręty do g/k 3,5x35 (gwint jak do metalu) | kg | 10 |  |  |  |  |
| 59 | Blachowkręty do karton gipsu 3,5 x 55. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 60 | Wkręty typu Farmer z podkładką 4,8 x 28 lakierowane. | kg | 2 |  |  |  |  |
| 61 | Wkręty typu Farmer z podkładką 4,8 x 35 lakierowane. | kg | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Śruby M4 x 25. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 63 | Śruby M4 x 35. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 64 | Śruby M4 x 50. | kg | 8 |  |  |  |  |
| 65 | Śruby M4 x 70. | kg | 5 |  |  |  |  |
| 66 | Śruby M4 x 40. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 67 | Śruby M10 x 80. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 68 | Śruby M12 x 40. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 69 | Śruby M12 x 80. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 70 | Śruby zamkowe M6 x 50. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 71 | Śruby zamkowe M8 x 60. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 72 | Śruby zamkowe M10 x 100. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 73 | Śruby zamkowe M12 x 160. | kg | 8 |  |  |  |  |
| 74 | Nakrętki Ø4. | kg | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Nakrętki Ø6. | kg | 4 |  |  |  |  |
| 76 | Nakrętki Ø8. | kg | 5 |  |  |  |  |
| 77 | Nakrętki Ø10. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 78 | Nakrętki Ø12. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 79 | Nożyki do wyżynarki (drewno,czyste cięcie) typ t | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 80 | Taśma ostrzegawcza biało czerwona 10 cm. | mb | 150 |  |  |  |  |
| 81 | Pędzle ławkowe (Rodzaj włosia: szczecina świńska) | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 82 | Pędzle ławkowe 170 x 65. zwykły | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 83 | Pędzel okrągły f30. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 84 | Pędzel okrągły f40. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 85 | Pędzel okrągły f50. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 86 | Pędzel angielski 25 mm. | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 87 | Pędzel angielski 36 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 88 | Pędzel angielski 50 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 89 | Pędzel angielski 76 mm. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 90 | Pędzle grzejnikowe (krzywaki) 25. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 91 | Pędzle grzejnikowe (krzywaki) 36. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 92 | Pędzle grzejnikowe (krzywaki) 50. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 93 | Pędzle grzejnikowe (krzywaki) 63. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 94 | Wałek malarski długość 12 cm sznurkowy średni kompletny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 95 | Wkłady do wałka malarskiego 12 cm sznurkowy | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 96 | Wałek malarski długości 20 cm sznurkowy duży kompletny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 97 | Wkłady do wałka malarskiego dł. 20 cm sznurkowe | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 98 | Wałek malarski z zasobnikiem i rączką teleskopową | kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 99 | Folia do oklejania szyb biała matowa | mb | 100 |  |  |  |  |
| 100 | Nóż do wyrzynarki (drewno, szybkie cięcie) typ u | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 101 | Podkładki (różne średnice) | kg | 2 |  |  |  |  |
| 102 | Nity (2,4 mm), (3,2 mm), (4,0 mm), (4,8 mm) | kg | 2 |  |  |  |  |
| 103 | Nitownica (2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm). | szt. | 2 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku.

....................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 1 do umowy:…………………….

..............................................................                                                                                                                         pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  7 – Różne narzędzia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol. 4 x 5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kielnia 85x110x270 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Paca styropianowa 180x320 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Paca podklejana gumą 85x110x270 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Paca 28 x 13 cm metalowa. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Paca 70 x 13 cm metalowa. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Szpachla malarska 10 cm. narzędzie | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Paca zębata metalowa 28 x 13 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Szpachelka narzędzie mała – 30 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Paca zębata metalowa 48 x 13 cm. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Kółko do cięcia płytek 16x3 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Nóż ręczny metalowy skręcany z ostrzem trapezowym | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Nóż ręczny metalowy skręcany z ostrzem łamanym 25 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 13. | Wiertło do metalu 3. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Wiertło do metalu 4. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Wiertło do metalu 5. | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Wiertło do metalu 6. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 17. | Wiertło do metalu 8. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Wiertło do metalu 10. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19. | Wiertło do metalu 12. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Wiertło do betonu 5. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Wiertło do betonu 6. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 22. | Wiertło do betonu 8. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Wiertło do betonu 10. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Wiertło do betonu 12. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Wiertło do betonu 10 x 500. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 26. | Wiertło do betonu 12 x 500. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 27. | Wiertło do betonu SDS 6 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Wiertło do betonu SDS 8 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 29. | Wiertło do betonu SDS 10 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 30. | Wiertło do betonu SDS 12 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Tarcza do szlifierek kątowych 125 x 2. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 32. | Tarcza do szlifierek kątowych 115x1 | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 33. | Tarcza do szlifierek kątowych 125 x 1. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 34. | Dłuto stolarskie 10 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 35. | Kleszcze 180 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Pistolet do pianki montażowej | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 37. | Śrubokręt gwiazdkowy PH 2 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 38. | Śrubokręt płaski CRV | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 39. | Brzeszczoty do metalu (uniwersalne) | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 40. | Wyciskacz metalowy do silikonu półpełny. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Ostrza segmentowe 25 mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 42. | Piłka ręczna drzewa długość płata 400 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 43. | Piłka ręczna do metalu | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 44. | Młotek mały ( 20-30 dag) | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 45. | Młotek średni ( 1-2 kg ) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 46. | Przecinak mały | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 47. | Przecinak średni | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 48. | Łopata metalowa do piasku prosta. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 49. | Łopata do śniegu – szer. min. 40cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 50. | Szpadel metalowy prosty. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 51. | Zszywki tapicerskie blister 1000 szt. | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 52. | Miara drewniana 2 m. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 53. | Miarka metalowa zwijana 5 m. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 54. | Szczotka metalowa ręczna druciana | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 55. | Szczotka druciana drewniana ręczna. | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 56. | Kombinerki 180 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 57. | Pistolet do piany montażowej. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 58. | Miotła warsztatowa szer. min. 35cm z trzonkiem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 59. | Miotła wietnamka | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 60. | Grabie aluminiowe/metalowe | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 60. | Miotła ulicówka - grube | szt. | 4 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku.

....................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 1 do umowy:………………..

..............................................................                                                                                                                       pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  8 -  Części do wózków inwalidzkich

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) [kol. 4x5] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) [kol. 6+7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opony do wózków inwalidzkich (jasne) 24 x 1.3/8. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Opony do wózków inwalidzkich (jasne) 200 x 50. | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Dętka do opon 24 (wentyl) | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Dętka do opon 200 x 50. | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 5. | Łatka do dętek. | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do klejenia dętek na zimno | op. | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Klej do łatek 0,2 kg | szt. | 10 |  |  |  |  |
| ogólna suma: |  |  |  |  |  |  |  |

Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2019 roku.

....................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy