ZAŁĄCZNIK NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa baterii akumulatorów wraz z pracami instalacyjnymi związanymi z wymianą zestawów  akumulatorów w istniejących zasilaczach UPS w Wojewódzkim  Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Dostarczenie baterii akumulatorów do miejsca ich zainstalowania zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym

2. Wymiana zestawów akumulatorów w istniejących zasilaczach UPS, akumulatory zabudowane są na stelażach

3. Sprawdzenie poprawności działania zasilaczy UPS po zainstalowaniu nowych akumulatorów

4. Wymagania jakie powinny spełniać akumulatory do istniejących zasilaczy UPS:

1) dostarczone akumulatory  będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2017r.

2) żywotność akumulatorów projektowana wg Eurobat  minimum (6-9) lat                                                         3) akumulatory zgodne z normami:  PN-EN 60896-21:2007,      PN-EN 60896-22:2007,                         PN-EN   61056-1:2008,     PN-EN 61056-2:2003(U),       PN-E-83016:1999

4) okres gwarancji minimum 24 miesiące

5. Poniżej załączamy tabele z danymi Zasilaczy UPS, ilość i typ akumulatorów obecnie do nich zainstalowanych oraz kolumnę do wypełnienia przez Wykonawcę z propozycją oferowanych akumulatorów:

| TYP AKUMULATORA DO ISTNIEJ･CEGO ZASILACZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ Zasilacza UPS | Typ akumulatorów obecnie zainstalowanych | Szt. | Oferowane akumulatory żywotność projektowana (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| 1. | CES AROS FLEXUS FT H 30kVA | SBB / SBL 80-12i MH 46465 (80Ah) | 40 |  |
| 2. | INFORM 20 kVA | EUROPOWER EPL 110-12 (12V, 110AH/20HR) | 20 |  |
| 3. | SYRIUS 20 kVA | SUNLIGHT SP12-33 (33Ah) | 40 |  |
| 4. | ### RIELLO 10 kVA | UPS BATTERY UPSA-12-55 (55Ah) | 40 |  |
| 5. | ### GAMATRONIK 20 kVA | GP12200 12V/20Ah CSB 12V 20Ah | 128 |  |

..........................................................

miejsce i data                                                                            Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy