Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z wymianą złóż w kolumnach węglowych i żelazowych uzdatniaczach wody Gambro: WRP 113-4szt nr ser. 4401, WRO 62-2szt nr ser. 4315 eksploatowanych w Stacji Dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Dostawa wraz z wymianą złóż w kolumnach węglowych i żelazowych uzdatniaczach wody Gambro: WRP 113-4szt nr ser. 4401, WRO 62-2szt nr ser. 4315 eksploatowanych w Stacji Dializ dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

II. WYMAGANE DOKUMENTY, UPRAWNIENIA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- Posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- wymiana złóż węglowych wraz z dezynfekcją -3szt

-wymiana złóż żelazowych wraz z dezynfekcją i aktywacją nadmanaganianem potasu -3szt

-dezynfekcja i regeneracja zmiękczaczy-4szt

-wymiana koszy dystrybutorów

-wymiana filtrów przed RP 20”-3szt

-przeprowadzenie testów skuteczności wstępnego uzdatniania wody

UWAGA: wymagane oryginalne złoża węglowe oraz mineralne używane przez producenta uzdatniaczy firmę GAMBRO.