ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

OPTYKA SZTYWNA (ZESTAW),

( kod CPV 33100000-1, 33162200-5 )

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| Optyki sztywne-2szt |  |  |  |
| 1. | Optyka sztywna – 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Kąt patrzenia optyki 0 st., długość 18 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych | TAK |  |
| 3. | Wygrawerowana na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. | TAK |  |
| 4. | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | TAK |  |
| 5. | Deklaracja Zgodności producenta, wystawiona na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC. | TAK |  |
| 6. | Kopia etykiety z opakowania oferowanego wyrobu potwierdzająca numer REF, pełną nazwę producenta i adres, oraz oznakowanie znakiem zgodność CE. | TAK |  |
| 7. | Dołączyć oryginalną stronę katalogową / oświadczenia / zdjęcia producenta potwierdzającą spełnianie wymaganych parametrów | TAK |  |
| 8. | Optyka sztywna – 1 szt. | TAK |  |
| 9. | Kąt patrzenia optyki 30 st., długość 18 cm, średnica 4 mm, system soczewek wałeczkowych | TAK |  |
| 10. | Wygrawerowana na optyce słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. | TAK |  |
| 11. | Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. | TAK |  |
| 12. | Deklaracja Zgodności producenta, wystawiona na wyrób medyczny o danym numerze katalogowym, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC. | TAK |  |
| 13. | Kopia etykiety z opakowania oferowanego wyrobu potwierdzająca numer REF, pełną nazwę producenta i adres, oraz oznakowanie znakiem zgodność CE. | TAK |  |
| 14. | Oryginalna strona katalogowa / oświadczenia / zdjęcia producenta potwierdzającą spełnianie wymaganych parametrów | TAK |  |
| 15. | Światłowód, śr. 3,5 mm , dł. 230 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 16. | Membrana do drenu wielorazowego posiadanego przez Zamawiającego firmy KARL STORZ – 10 szt. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 17. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK/podać |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 21. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 22. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 23. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 26. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 27. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 28. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Niespełnienie jakiegokolwiek wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty.