Załącznik Nr 2 do ZO

Załącznik Nr 1 do umowy nr 10/DLA/2024/J

………………………………														
nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 1 –   ZESTAWY GRAWITACYJNE DO PODAŻY CYTOSTATYKÓW

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeżeli posiada) identyczny jak na fakturze, Nazwa producenta kod EAN (jeżeli posiada) | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto wg j.m. (zł) | Wartość netto w zł poz. 5x6 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 7+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw infuzyjny sterylny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem o następujących parametrach: - bursztynowa linia infuzyjna od wewnątrz wykonana z poliuretanu, a z zewnątrz wykonana z PCV bez DEHP lub całkowicie wykonane z poliuretanu, - całkowita długość zestawu min.180 cm, - średnica drenu zewnętrzna 4,1 mm, średnica drenu wewnętrzna min. 2,5 mm - objętość wypełnienia mniejsza niż 18 ml, - zacisk typu „C”, -zakończenie linii –od strony pacjenta – typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,20 – 0,22 µm; - trzy porty boczne z nieprzezroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym, o minimalnym przepływie 160ml/min, ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, - kolec o długości nie większej niż 35mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm, - komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 µm, - zacisk rolkowy, - sterylny, opakowanie typu folia-papier, nie zawierający lateksu i metali. |  | szt | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw infuzyjny sterylny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem i regulatorem przepływu o następujących parametrach: - bursztynowa linia infuzyjna od wewnątrz wykonana z poliuretanu, a z zewnątrz wykonana z PCV bez DEHP lub całkowicie wykonane z poliuretanu, - całkowita długość zestawu min. 180 cm, - średnica drenu zewnętrzna 4,1 mm, średnica drenu wewnętrzna min. 2,5 mm - objętość wypełnienia mniejsza niż 18 ml, - zacisk ;typu „C”, - zakończenie linii –od strony pacjenta – typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,20 - 0,22 mm, - trzy porty boczne z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym, o minimalnym przepływie 160 mln/min., ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, - regulator grawitacyjny z regulacją prędkości przepływu, o cylindrycznym kształcie, posiadający na obwodzie skrzydełka gwarantujące pewny chwyt, - kolec o długości nie większej niż 35 mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 µm, - komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15µm, - zacisk rolkowy, - sterylny, opakowanie typu folia-papier, nie zawierający latekstu i metali. |  | szt | 1 200 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

......................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika