Załącznik nr 1 do ZO

ZNAK SPRAWY:DTR/15/03/2017

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa w ramach modernizacji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, zajmowanych przez Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej wraz z salą operacyjną będącą w strukturze Oddziału

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb:

Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń dla w/w zadania inwestycyjnego do wymaganych przepisów zgodnie  
z Ustawą Prawa Budowlanego z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać: część opisową przebudowy pomieszczeń – część budowlana, instalację elektryczną w tym p/poż, instalację wod-kan, CO, wentylacji niezbędna do pracy urządzeń i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami), szacunkowy koszt robót (kosztorys inwestorski opracowany dla każdej pozycji) oraz koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy uwzględnić oczekiwania użytkownika (Zamawiającego) dotyczące rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń poprzez opracowanie wstępnej koncepcji wraz z załączeniem rzutu przedstawiającego funkcje pomieszczeń na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji.

- Powierzchnia przebudowy to ok. 760 m2.

- Liczba łóżek – 37 (w tym 2 inkubatory).

W przypadku braku możliwości zaprojektowania Oddziału Chirurgii 
i Traumatologii Dziecięcej wraz z Salą Operacyjną na powierzchni 760 m2 Szpital dopuszcza wykorzystanie pomieszczeń sąsiednich 
o powierzchni ok. 650 m2.

W ramach zadania Szpital wymaga opracowania programu funkcjonalno –użytkowego 
z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia niezależnych modernizacji  w różnych odstępach czasu:

- Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

- Sali Operacyjnej będącej w strukturze Oddziału

Szpital wymaga odrębnego kosztorysowania dla pozycji:

- Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

- Sali Operacyjnej będącej w strukturze Oddziału

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy ma w jasny sposób wskazywać zakresy podziału prac zgodnie z podziałami z kosztorysów:

- zakres prac dla Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,

- zakres prac dla Sali Operacyjnej będącej w strukturze Oddziału.

Załącznik nr 2 do ZO

ZNAK SPRAWY:DTR/15/03/2017

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa w ramach modernizacji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, zajmowanych przez Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z utworzeniem trzech sal operacyjnych

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb:

Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń dla w/w zadania inwestycyjnego do wymaganych przepisów zgodnie  
z Ustawą Prawa Budowlanego z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać: część opisową przebudowy pomieszczeń – część budowlana, instalację elektryczną w tym p/poż, instalację wod-kan, CO, wentylacji niezbędna do pracy urządzeń i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami), szacunkowy koszt robót (kosztorys inwestorski opracowany dla każdej pozycji) oraz koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy uwzględnić oczekiwania użytkownika (Zamawiającego) dotyczące rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń poprzez opracowanie wstępnej koncepcji wraz z załączeniem rzutu przedstawiającego funkcje pomieszczeń na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji.

- Powierzchnia przebudowy Oddziału Chirurgii Onkologicznej 
z Pododdziałem Chorób Piersi wraz trzema salami operacyjnymi to ok. 1548  m2.

W tym:

- Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi – obecnie 898m2

- Pomieszczenia wolne z przeznaczeniem na 3 sale operacyjne - obecnie 650m2

W ramach przebudowywanego Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpital planuje wykonać:

- 3 sale operacyjne

- sala operacyjna do wykonywania zabiegów o wyższym stopniu referencyjności

- sala operacyjna onkologiczna

- sala operacyjna onkologiczna

- Odpowiednie śluzy materiału, pacjentów i personelu

- Pokoje pomocnicze (porządkowe magazynowe itp.) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o wielkości i parametrach uwzględniających ilość sal operacyjnych, ilość personelu oraz rodzaj i charakter zabiegów

- centralne pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych
 z 3 stanowiskami

W ramach zadania Szpital wymaga opracowania programu funkcjonalno –użytkowego 
z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia niezależnych modernizacji  w różnych odstępach czasu:

- Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi

- Trzech Sal operacyjnych przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób  Piersi.

Szpital wymaga odrębnego kosztorysowania dla pozycji:

- Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi

- Trzech Sal operacyjnych przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób  Piersi.

Ze względu na ścisłe powiązanie Bloku Operacyjnego z 3 salami operacyjnymi zlokalizowanymi przy Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi  Szpital w ramach zadnia planuje również przebudowę Bloku Operacyjnego.

Obecny blok operacyjny znajduje się w budynku B – poziom II. Na potrzeby nowoprojektowanego bloku operacyjnego, Zamawiający przewiduje powierzchnie obecnie wykorzystywaną dla potrzeb bloku ( powierzchnia 1412 m2 )

W ramach przebudowywanego bloku operacyjnego Szpital planuje wykonać:

- 7 sal operacyjnych

- sala operacyjna ogólna

- sala operacyjna ogólna

- sala operacyjna urazowo-ortopedyczna

- sala operacyjna ortopedyczna

- sala operacyjna neurochirurgiczna

- sala operacyjna neurochirurgiczna

- sala operacyjna okulistyczna

- Pomieszczenie wybudzenia pacjentów z 12 stanowiskami wybudzeniowymi

- Centralne pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych z 8 stanowiskami

- Odpowiednie śluzy materiału, pacjentów i personelu

- Pokoje personelu

- pokój oddziałowej bloku

- pokój lekarski z węzłem sanitarnym (8-10 osób)

- pokój pielęgniarski z węzłem sanitarnym (15-20 osób)

- pokój pielęgniarek anestezjologicznych z węzłem sanitarnym (10 -12 osób)

- dyżurka lekarska anestezjologiczna z węzłem sanitarnym (2-4 osoby)

- pokój salowych ( 6-8 osób )

- Pokoje pomocnicze (porządkowe magazynowe itp.) zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o wielkości i parametrach uwzględniających ilość sal operacyjnych, ilość personelu oraz rodzaj i charakter zabiegów

- Należy uwzględnić rozdział materiału czystego od brudnego 
z uwzględnieniem istniejącej komunikacji materiału windami towarowymi.

- Należy zapewnić bezpośredni dostęp do strefy Sali operacyjnej - cięciowej w trakcie porodowym.

- Należy uwzględnić wymagania dostosowania obiektu w zakresie opracowania do obowiązujących przepisów p.poż.

W ramach zadania Szpital wymaga opracowania programu funkcjonalno - użytkowego 
z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia niezależnych modernizacji  w różnych odstępach czasu  bloku operacyjnego oraz pomieszczeń wybudzenia pacjenta.

Szpital wymaga odrębnego kosztorysowania dla :

- przebudowywanych pomieszczeń Bloku Operacyjnego i pozostałych pomieszczeń powiązanych

- pomieszczeń wybudzenia pacjentów z 12 stanowiskami wybudzeniowymi

Program Funkcjonalno-Użytkowy ma zawierać podział na dwa rozdziały opracowania:

Rozdział I: Opracowanie dotyczące Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z utworzeniem trzech sal operacyjnych

Rozdział II: Opracowanie dotyczące Bloku Operacyjnego i pozostałych pomieszczeń powiązanych oraz pomieszczeń wybudzenia pacjentów z 12 stanowiskami.

Załącznik nr 3 do ZO

ZNAK SPRAWY:DTR/15/03/2017

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa w ramach modernizacji pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, zajmowanych przez Oddział Ginekologii z Pododdziałami Patologii Ciąży 
i Ginekologii Onkologicznej wraz z Blokiem Porodowym i Salą Cięć Cesarskich oraz Odziałem Neonatologii zlokalizowanych w budynku A i C - II piętro

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb:

Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń dla w/w zadania inwestycyjnego do wymaganych przepisów zgodnie  
z Ustawą Prawa Budowlanego z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy uwzględnić oczekiwania użytkownika (Zamawiającego) dotyczące rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń poprzez opracowanie wstępnej koncepcji wraz z załączeniem rzutu przedstawiającego funkcje pomieszczeń na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji.

- Powierzchnia przebudowy to ok. 1749,10  m2.

W tym:

- Oddział Ginekologii i Patologii Ciąży – 1186,10 m2

- Oddział Neonatologii - 219 m2

- Blok Porodowy z Salą Cięć Cesarskich – 344 m2

W ramach zadania Szpital wymaga opracowania programu funkcjonalno –użytkowego 
z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia niezależnych modernizacji  w różnych odstępach czasu:

- Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży

- Oddziału Neonatologii

-Bloku Porodowego z Salą Cięć Cesarskich

Szpital wymaga odrębnego kosztorysowania dla pozycji:

- Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży

- Oddziału Neonatologii

-Bloku Porodowego z Salą Cięć Cesarskich

Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy ma w jasny sposób wskazywać zakresy podziału prac zgodnie z podziałami z kosztorysów:

- zakres prac dla Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży

- zakres prac dla Oddziału Neonatologii

- zakres prac dla Bloku Porodowego z Salą Cięć Cesarskich