Załącznik nr 1 do UMOWY

ZNAK SPRAWY:DTR/04/07/2019

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku „A” w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7 w celu przystosowania pomieszczeń do utworzenia Ośrodka Stacjonarnej 
i Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej”

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb:

Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń dla w/w zadania inwestycyjnego do wymaganych przepisów zgodnie  
z Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.); 
oraz dostosowanie modernizowanych pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać: część opisową przebudowy pomieszczeń – część budowlana, instalację elektryczną w tym ppoż., instalację wod-kan, CO, wentylacji niezbędna do pracy urządzeń i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami), zbiorcze zestawienie kosztów oraz koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy uwzględnić oczekiwania użytkownika (Zamawiającego) dotyczące rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń poprzez opracowanie wstępnej koncepcji wraz z załączeniem rzutu przedstawiającego funkcje pomieszczeń na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji. Koncepcja nie będzie wykorzystana jako załącznik do postępowania przetargowego, musi posiadać charakter poglądowy i służyć do określenia kosztów i oszacowania wartości zamówienia.

Wytyczne do rozmieszczenia pomieszczeń:

Powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania to ok. 450 m 2

Planowana ilość łóżek dla Ośrodka Stacjonarnej Rehabilitacji Kardiologicznej – 15