ZAŁACZNIK 2a do ZO

Tabela parametrów technicznych

METALOWY ŚWIATŁOWÓD DO LARYNGOSKOPII BEZPOŚREDNIEJ W MIKROCHIRURGII KRTANI Z CHWYTEM Z PODPÓRKĄ PIERSIOWĄ DO LARYNGOSKOPU TYPU KLEINSASSER DLA DOROSŁYCH Z REGULOWANYM KOŁEM PODPOROWYM

(kod CPV, 33100000-1)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe 2017 | Podać/TAK |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Metalowy światłowód do laryngoskopii bezpośredniej w mikrochirurgii krtani z uchwytem kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Laryngoskopem marki Karl Storz | TAK |  |
| 2 | Podpórka piersiowa do laryngoskopu typu KLEINSASSER dla dorosłych z regulowanym kołem podporowym kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego Laryngoskopem Marki Karl Storz | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Podać/TAK |  |
| 4 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 7 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 8 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 10 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 11 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 12 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów