Załącznik Nr 2 do ZO
Załącznik Nr 1 do umowy nr .../DLA/2024/...

………………………………														
nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Cewniki balonowe do litotrypsji śródnaczyniowej

| Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa, Nr katalogowy (jeżeli posiada) identyczny jak na fakturze, Nazwa producenta | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto wg j.m. (zł) | Wartość netto w zł poz. 5x6 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 7+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | - Cewnik balonowy do wykonywania aplikacji ultradźwięków w zmianach zwapniałych (litotrypsja śródnaczyniowa) |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Konsola sterująca generowaniem ultradźwięków (dzierżawa w systemie opłat miesięcznych) |  | m-ce | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnik przedłużający poz.1 |
| --- | --- |
| 1 | Balon do usuwania zwapnień dostępny w rozmiarach 2.5-4.0mm średnicy |
| 2 | Całkowita długość balonu 12mm |
| 3 | Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014” |
| 4 | Zestaw kompatybilny z introducerem 6F |
| 5 | Długość robocza 138cm |

1. Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w ilości uzgodnionej z Pracownią Hemodynamiki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

......................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika