Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

”Naprawa angiografu Integris Allura 9 Item n.:722018 n/s:91 eksploatowanego w Pracowni Hemodynamiki-wymiana kolimatora”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118”.

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi naprawa: „Integris Allura 9 Item n.:722018 n/s:91 eksploatowanego w Pracowni Hemodynamiki-wymiana kolimatora.”

II. WYMAGANE DOKUMENTY, UPRAWNIENIA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadania wiedzy i doświadczenia

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- Posiadanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- Naprawa aniografu-wymiana kolimatora-sprzęt fabrycznie nowy nie regenerowany, nie powystawowy

- Przegląd techniczny specjalistyczny angiografu po wymianie kolimatora