Załącznik nr 1 do ZO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego.”

ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Częstochowa,
 ul. Bialska 104/118

LOKALIZACJA:  	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi  Panny, Częstochowa, 
ul. Bialska 104/118, budynek MI – Magazyn Inwestorski

- INFORMACJA OGÓLNA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku MI w celu dostosowania pomieszczeń do archiwum zakładowego.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT:

PRACE DEKARSKIE

- montaż wywietrznika dachowego o średnicy do 200mm - 2szt.

- montaż pokrycia dachu papą asfaltową na lepiku – 96m2

PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 8,4m2

- wykucie otworów w ścianach grubość 20cm – 4,62m2

- zamurowanie otworów w ścianach grubość 20cm – 4,20m2

- uzupełnienie tynków wewnętrznych – 12,24m2

- montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych EL 60 o wym. 110x200cm – 2szt.

- montaż jednowarstwowego sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym, ocieplane wełną mineralną 141,60m2

- wymiana stolarki okiennej – 1,2m x 0,4m – 6szt.

- naprawa posadzki betonowej (wylewka samopoziomująca) - 141,60m2

- malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian z naprawą podłoża - 355,20m2

- malowanie podłóg betonowych farbami do betonu – 141,60m2

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem robót, Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Możliwe jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zamówienia i ewentualnymi utrudnieniami, które mogą wystąpić w trakcie realizacji robót.

- Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Oferta powinna uwzględniać wysokiej klasy materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
 i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, w obiektach użyteczności publicznej (Zakład Opieki Zdrowotnej), powinny też posiadać stosowne certyfikaty 
i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultowania i sprawdzania zakupionych materiałów przed ich zastosowaniem lub zamontowaniem.

- Zamawiający wymaga gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga gwarancji na zastosowane materiały pięć lat lub na okres dłuższy, jeżeli producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż pięć lat.

- Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia w miejscu wykonywania prac i poza nim, związanym z negocjacją niniejszej umowy.

- Wykonawca utrzyma w należytym stanie przekazany teren i będzie na bieżąco usuwał zbędne materiały: gruz, materiały z demontażu, odpady i śmieci poza teren Szpitala na swój koszt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu wykonywania prac i terenie do niego przyległym, w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca powinien zapewnić stały dozór nad mieniem oraz posiadać stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca odpowiada za powierzone mu mienie.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty bez których nie można wykonać zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie ze stanem faktycznym.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 tygodni od daty podpisania umowy