# Zapytanie Ofertowe (zwane dalej ZO)

Przegląd i konserwacja  9 Zasilaczy UPS  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiektach przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7

- NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Tel. 34/ 367-31-04, nr faksu: 34/ 367-31-28,

Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl

NIP: 573-22-99-604l

Osoba uprawniona do kontaktu: Ireneusz Żurawski, tel. 34 367-31-22

e-mail: izurawski@szpitalparkitka.com.pl

Godziny urzędowania: w dni powszechne od 7.30-14.00

- Postanowienia ogólne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie                      w związku z prowadzonym postępowaniem o  udzielenie zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi:

Przegląd i konserwacja  9 Zasilaczy UPS  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiektach przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Termin realizacji: 4 tygodni do daty podpisania umowy

3. Termin płatności: do 60 dni licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego całego przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego

- Kryteria oceny ofert:

- Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

## Cena brutto  oferty -   100%

b) 	  Sposób oceny ofert:

W kryterium cena brutto ocena ofert zostanie przeprowadzona według formuły:

Cena najniższa spośród złożonych ofert Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100 Cena badanej oferty

c)	    Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie       	    podlegających odrzuceniu.

d) 	    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

- Wymagania w celu spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu

- Uzupełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do ZO.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli obowiązujące przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.

- Wykonawca musi posiadać certyfikat autoryzacji serwisowej dla minimum 2 producentów zasilaczy UPS wymienionych w załączniku nr 1 do ZO, certyfikaty należy załączyć do Oferty.

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do zasilaczy UPS wymienionych w załączniku nr 1 do ZO, możliwość odczytu (historii)  zarejestrowanych zdarzeń, kasowanie zapisanych błędów, należy załączyć oświadczenie.

- Pracownik serwisu wykonujący prace serwisowe powinien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E”

- Opis sposobu przygotowania oferty

            - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

            - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

5)Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

6)Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce i termin składania ofert.

# Ofertę opatrzoną następującym napisem:

Oferta na : Przegląd i konserwacja  9 Zasilaczy UPS  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w obiektach przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7

Prosimy przesłać w terminie do dnia 30.11.2018 r. do godz. 10:00 na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP 
ul. Bialska 104/118,
42-200 Częstochowa

Kancelaria

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa w pokoju Kierownika Działu Elektrycznego, bud. Warsztatów w dniu 30.11.2018 r. o godz. 10:15.

- Wybór Wykonawcy

Zamawiający po zbadaniu ofert dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce: KONKURSY

- Informacje dodatkowe

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

- Wzór umowy

Z  Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do ZO. Termin zawarcia umowy zostanie określony 
w informacji o wynikach postępowania.

- Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2017 r. poz. 459.).

- Załączniki do ZO:

Zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 – Wzór umowy

Zał. Nr 3 – Formularz oferty

ZATWIERDZIŁ:

……………………………………………