ZAŁ NR 2.3 do ZO

ZESTAWIENIE FILTRÓW DO POSZCZEGÓLNYCH CENTRAL WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Zestaw I

Zakład Anatomii Patologicznej

1.Centrala Magazyn formaliny VVS021c-R-FPVHCF / VVS021c-L-FVP_cd

Nawiew: FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 440 X 361 X 50 KLASA F7. Ilosć – 2 szt.

Wywiew: FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 440 X 361 X 50 KLASA M5. Ilość – 2 szt.

2.Centrala Pom. szatni i natrysków VVS005s-L-FPVHC / VVS005s-R-FPV_cd

Nawiew: FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 332 X 320 X 50 KLASA F7. Ilość 1 szt.

Wywiew: Filtr panelowy mini-pleat 332 x 320 x 50 klasa M5. Ilość – 1 szt.

3.Patologia

Centrala NW-1573/1191m3/h wym glikol VS021-L-FGVHECEF / VVS021-L-FEGEV_cd

Nawiew: FILTR KIESZENIOWY 428 X 287 X 300 KLASA F7. Ilość – 2 szt.

Nawiew: FILTR KIESZENIOWY 428 X 287 X 600 KLASA F9. Ilość – 2 szt.

Wywiew: FILTR KIESZENIOWY 428 X 287 X 300 KLASA F7. Ilość – 2 szt.

4.Centrala wywiew

Wywiew: FILTR PANELOWY 362 X 441 X 50 KLASA G4. Ilość – 2 szt.

Wywiew: Filtr węglowy UltraSorb KP 362x441x50. Ilość – 2 szt.

FILTR KIESZENIOWY 428 X 287 X 300 KLASA F7. Ilość – 2 szt.

3. Tomograf

Centrala NW-500m3/h; 220 Pa VVS005s-L-FPVH / VVS005s-R-FPV_cd

Nawiew: Filtr panelowy mini-pleat 332 x 320 x 50 klasa M5. Ilość – 1 szt.

Wywiew: Filtr panelowy mini-pleat 332 x 320 x 50 klasa M5. Ilość – 1 szt.

Zestaw II:

1. Centrala Sale przy pom operac 450/1205 m3/h VVS021-R-FPVCEHF / VVS021-L-FVP_cd

Nawiew: Filtr kieszeniowy klasy M5 o wymiarach 428x287mm. Długość-300mm. Ilość – 2 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F7 o wymiarach 428x287mm. Długość-600mm.  Ilość – 2 szt.

Wywiew:  Filtr kieszeniowy klasy M5 o wymiarach 428x287mm. Długość-300mm.  Ilość – 2 szt.

2. Centrala Sala wybudzeń 4910/3220 VVS055-R-FPVECEHFEE / VVS055-L-FPV_cd

Nawiew:  Filtr panelowy minipleat klasy M5 o wymiarach 416 X 309 X 50 mm. Ilość – 6 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F9 o wymiarach 592x592 mm. Długość – 600mm. Ilość – 2 szt.

Wywiew:  Filtr panelowy minipleat klasy M5 o wymiarach 416 X 309 X 50 mm. Ilość – 6 szt.

3. Centrala Sala operacyjna 1+2 7140/6155 VVS075-R-FPVECEHFEE / VVS075-L-FPV_cd

Nawiew: Filtr panelowy minipleat klasy M5 o wymiarach 463 X 370 X 50 mm. Ilość – 6 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F9 o wymiarach 428 x 287 mm. Długość – 600mm. Ilość – 3 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F9 o wymiarach 428 x 428 mm. Długość – 600mm. Ilość – 3 szt.

Wywiew: Filtr panelowy minipleat klasy M5 o wymiarach 463 X 370 X 50mm. Ilość – 6 szt.

4. Centrala Sala operacyjna 3 6350/5170 VVS075-L-FPVECEHFEE / VVS075-R-FPV_cd

Nawiew: Filtr panelowy minipleat klasy M5 o wymiarach 463 X 370 X 50 mm. Ilość – 6 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F9 o wymiarach 428 x 287 mm. Długość – 600mm. Ilość – 3 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F9 o wymiarach 428 x 428 mm. Długość – 600mm. Ilość – 3 szt.

Wywiew: Filtr panelowy minipleat klasy M5 o wymiarach 463 X 370 X 50mm. Ilość – 6 szt.

5. Centrala Sale łóżkowe 3340/2335 VVS040-R-FPVCEHF / VVS040-L-FVP_cd

Nawiew: Filtr kieszeniowy klasy M5 o wymiarach 490x490 mm. Długość-300mm. Ilość – 2 szt.

Filtr kieszeniowy klasy F9 o wymiarach 490x490 mm. Długość – 600mm. Ilość – 2 szt.

Wywiew:   Filtr kieszeniowy klasy M5 o wymiarach 490x490 mm. Długość-300mm. Ilość – 2 szt.

6. Centrala N1W1 VVS021c-R-FPVCHF / VVS021c-L-FVP_cd 8-A10-21-2V021-00964

a) Nawiew filtr wstępny : FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 440 X 361 X 50 KLASA M5. Ilość – 2 szt.
b) Nawiew filtr wtórny: Filtr kieszeniowy klasy Eu7 o wymiarach 428x287, długość –600 mm. Ilość – 2 szt.

c) Wywiew: FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 440 X 361 X 50 KLASA M5. Ilość – 2 szt.

7. Centrala N2W2 VVS021c-R-FPVCHF / VVS021c-L-FVP_cd 8-A10-21-2V021-00965

a) Nawiew filtr wstępny : FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 440 X 361 X 50 KLASA M5. Ilość – 2 szt.

b) Nawiew filtr wtórny: Filtr kieszeniowy klasy Eu7 o wymiarach 428x287, długość – 600 mm.

Ilość – 2 szt.

c) Wywiew : FILTR PANELOWY MINI-PLEAT 440 X 361 X 50 KLASA M5. Ilość – 2 szt.

Zestaw III

1.Mikrobiologia
Centrala VVS020s-R-FPVH/VVS020s-L-FPV_cd

Filtry

- P,FLT F7 742x410x48 (1-2-0301-0283) 1,000 x Szt.

- P,FLT M5 742x410x48 (1-2-0301-0279) 1,000 x Szt.

Centrala  VVS005s-R-FPVH/VVS005s-L-FPV_cd

Filtry 
- P,FLT F7 332x320x48 (1-2-0301-0274) 1,000 x Szt.

- P,FLT M5 332x320x48 (1-2-0301-0272) 1,000 x Szt.

2. Porodówka

Centrala VVS075-L-FPMVECEHEFEE/VVS075-R-FVMP_cd

Filtry

- Filtr panelowy mini-pleat 463 x 370 x 48 klasa F7  6,000 x Szt.

- F9 428x287x600 6xSzt.

- M5 428x287x300 6xSzt.

Centrala  VVS030-R-FPVECEHEFEE/VVS030-L-FPV_cd

Filtry

- F7 428x428x300 2xSzt.

- F9 428x428x600 2xSzt.

- M5 428x428x300 2xSzt.

Centrala   VVS021-R-FPVEHECEF/VVS021-L-FPV_cd

Filtry

- F7 428x287x300 2xSzt

- F9 428x287x600 2xSzt

- M5 428x287x300 2xszt

3. Zakaźny

Centrala VVS030-R-FPVECEF/VVS030-L-FPV_cd

Filtry

- Filtr panelowy mini-pleat 438 x 493 x 48 klasa M5 (ePM10) 2xSzt

- F9 428x428x60 2xSzt

- Filtr panelowy mini-pleat 438 x 493 x 48 klasa M5 (ePM10)