Załącznik nr 1 do ZO

ZNAK SPRAWY:DTR/01/09/2018

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku „B” w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy 
ul. PCK 7 w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych dla zadania pn.: „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”

Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla potrzeb:

Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie istniejących pomieszczeń w/w zadania inwestycyjnego do wymaganych przepisów zgodnie  
z Ustawą Prawa Budowlanego z dn. 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 
z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012, poz. 739) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać:

a) I etap – dostosowanie do potrzeb Pracowni Gamma Kamera SPECT – CT

- część opisową przebudowy pomieszczeń: część budowlana, instalacje elektryczne w tym ppoż., instalacje wod-kan, CO, wentylacji niezbędne do pracy urządzeń i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami

- koszt robót (kosztorys inwestorski opracowany dla każdej pozycji wraz z przedmiarem robót)

- wyszczególnienie i wycena wyposażenia i aparatury medycznej (z wyłączeniem aparatu Gamma Kamery) niezbędnej do uruchomienia i odbioru Pracowni Gamma Kamery SPECT - CT

- koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

b) II etap – dostosowanie do potrzeb Pracowni PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)

- część opisową przebudowy pomieszczeń: część budowlana, instalacje elektryczne w tym ppoż., instalacje wod-kan, CO, wentylacji niezbędne do pracy urządzeń i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami)

- koszt robót (kosztorys inwestorski opracowany dla każdej pozycji wraz z przedmiarem robót)

- wyszczególnienie i wycena wyposażenia i aparatury medycznej (z wyłączeniem aparatu PET) niezbędnej do uruchomienia i odbioru Pracowni PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)

- koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W Programie Funkcjonalno - Użytkowym należy uwzględnić oczekiwania użytkownika (Zamawiającego) dotyczące rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń poprzez opracowanie wstępnej koncepcji wraz z załączeniem rzutu przedstawiającego funkcje pomieszczeń na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji.

Powierzchnia przeznaczona dla potrzeb adaptacji:

- Pracownia przystosowana dla potrzeb Gamma Kamery SPECT-CT

- Pracownia PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)

Powierzchnia przebudowy to ok. 300,00  m2 dla realizacji 2 w/w pracowni

W ramach zadania Zamawiający wymaga opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia niezależnych modernizacji  w różnych odstępach czasu i etapach:

- Dokumentacja ma uwzględniać obecnie istniejące przyłącze i system instalacji w miejscu realizacji zadania

- W ramach I etapu przystosowanie Pracowni dla potrzeb Gamma Kamery SPECT-CT,

- W ramach II etapu przystosowanie Pracowni PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)

Uwaga: Realizacja I etapu robót ma umożliwiać instalację aparatu Gamma Kamera SPECT – CT i udzielanie świadczeń

Zamawiający wymaga odrębnego kosztorysowania dla pozycji:

- Pracownia przystosowana dla potrzeb Gamma Kamery SPECT-CT,

- Pracownia PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)