ZMIENIONY - ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 4 –  Układ oddechowy do systemu SIPAP za pomocą urządzenia Fabian.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto(w zł) wg j.m. | Wartość netto (w zł) kol. 4x5 | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) kol. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw pacjenta jednorazowego użytku do systemu SIPAP za pomocą urządzenia Fabian; zestaw zawiera: - Układ oddechowy j.u. - kaniule j.u. - komorę nawilżacza w oddzielnym opakowaniu sterylnym, - adapter krótki j.u., - dreny wykonane z materiału posiadającego ochronę przeciwdrobnoustrojową wykorzystującą jony srebra. Zestaw umożliwia wykorzystanie urządzenia Fabian do terapii wysokoprzepływowych. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maski jednorazowego użytku zgodne z układem oddechowym pacjenta do systemu SIPAP za pomocą urządzenia Fabian z poz.1 | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| OGÓLNA SUMA: |  |  |  |  |  | xxxxx |  | xxxxx |

- Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 2 – po 1 szt. próbki do każdej pozycji

………………………….., dnia…………… 2018 r.

………………….……………………………………………………………..

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

- FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Część Nr 7 - Układ oddechowy do respiratorów BABYLOG 8000 PLUS firmy DRÄGER.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto (w zł) wg j.m. | Wartość netto (w zł) kol. 4x5 | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) kol. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Układ oddechowy z komorą nawilżacza, jednorazowy, kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 PLUS. Zestaw posiada: - spiralną grzałkę w drenie linii wdechowej i wydechowej, - stały przekrój na całej długości (10 mm), - dreny wykonane z materiału posiadającego ochronę przeciwdrobnoustrojową wykorzystującą jony srebra, - komplet adapterów umożliwiających podłączenie do różnych typów respiratorów, - możliwość pełnej współpracy układu z nawilżaczem MR 850 Fisher&Paykel, - porty podaży i monitorowania tlenku azotu, - komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego, - łącznik typu Y. | zestaw | 250 |  |  |  |  |  |
| OGÓLNA SUMA: |  |  |  |  |  | xxxxx |  | xxxxx |

- Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji 1 – 1 szt. próbki

………………………….., dnia…………… 2018 r.

………………….……………………………………………………………..

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy