ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

- DOSTAWA ODCZYNNIKÓW POLIWALENTNYCH I MONOWALENTNYCH DO OZNACZANIA EPEC; TESTÓW DO OZNACZANIA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ IgG,  IgM  BORRELIA spp.  IgG  HCV  i  HIV  METODĄ WESTERN - BLOT; ODCZYNNIKÓW  RÓŻNYCH: WODY PEPTONOWEJ, BULIONU WZBOGACONEGO, EDTA, KWASU BOROWINOWEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

- Znak sprawy: DAZ.26.061.2017

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

3. Oferuję/-my:*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

2) termin dostawy zamówienia  ..... dni robocz-e/-ych (od 3 do 5 dni roboczych).

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami §XV SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony w § 2 wzoru umowy tj.:przez okres 24 miesięcy.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest terminem przydatności do użycia/ ważności - zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................. .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o

podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

a) nazwa przedmiotu zamówienia ............................................................................................................

b)wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że:

a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:

b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*:

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1)Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

b.2)Nazwa i adres podwykonawcy ..................…………………………………………………………………………………..

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 5 do SIWZ),

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str......

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str......

4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAM. ……...... str. ....

5.  WADIUM .............................................................str. ....

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

(*) niepotrzebne skreślić , wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 061.2017

................................................                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.061....2017

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejscowość  i data

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 1 -  Odczynniki różne: woda peptonowa, bulion wzbogacony, kwas boronowy, EDTA 0,5M. dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagania | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto zł [w zł] [poz.8 x 9] | % VAT | Wartość brutto [w zł] [poz.10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Woda peptonowa - gotowe podłoże w probówkach | 8-10 ml |  |  |  | prob. | 1 500 |  |  |  |  |
| 2. | Bulion wzbogacony(skład: wyciąg mięsny, kazeina, drożdże, pepton, chlorek sodowy) gotowe podłoże w probówkach | 5 ml |  |  |  | prob. | 5 500 |  |  |  |  |
| 3. | Kwas boronowy w probówkach | 2 ml |  |  |  | prob. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | EDTA 0,5M ph 7,3-7,5 w probówkach | 2 ml |  |  |  | prob. | 6 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania  i ubezpieczenia na czas transportu.

…………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 061.2017

................................................                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.061....2017

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejscowość  i data

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 2 – Odczynniki poliwalentne oraz  monowalentne do oznaczania enteropatogenych E.coli dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagania | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto zł [w zł] [poz.8 x 9] | % VAT | Wartość brutto [w zł] [poz.10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Testy lateksowe dla E.coli poliwalentne ABC | w zestawie 2XABC,kontrola bagietki itp. |  |  |  | szt. | 80,00 |  |  |  |  |
| 2. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.A O26 | 2ml |  |  |  | szt. | 6,00 |  |  |  |  |
| 3. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.A O55 | 2ml |  |  |  | szt | 6,00 |  |  |  |  |
| 4. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.A O111 | 2ml |  |  |  | szt | 6,00 |  |  |  |  |
| 5. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.A O127 | 2ml |  |  |  | szt | 10,00 |  |  |  |  |
| 6. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.A O142 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 7. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.B O86 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 8. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.B O119 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 9. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.B O124 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 10. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.B O125 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 11. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.B O126 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 12. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.B O128 | 2ml |  |  |  | szt | 5,00 |  |  |  |  |
| 13. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.C O25 | 2ml |  |  |  | szt | 10,00 |  |  |  |  |
| 14. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.C O44 | 2ml |  |  |  | szt | 10,00 |  |  |  |  |
| 15. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny gr.C O114 | 2ml |  |  |  | szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 16. | Test lateksowy dla E.coli monowalentny O157 | Odcz.Lateks.O157-2fl. 2,5ml;Lateks kontrolny-2fl.2,5ml,Antygen kontrolny-1fl. 1ml;płytki 15szt. i bagietki 150szt.do oznaczeń |  |  |  | szt. | 80,00 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

…………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 061.2017

................................................                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.061....2017

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejscowość  i data

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 3 -  Testy do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgM i IgG dla Borrelia spp. , przeciwciał klasy IgG dla  HCV oraz HIV metodą Western – blot  dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto [w zł] [poz. 7x 8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.9+10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Recom line Borrelia IgG | op= 20 testów |  |  | op. | 72 |  |  |  |  |
| 2 | Recom line Borrelia IgM | op= 20 testów |  |  | op. | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Recom line HCV IgG | op= 20 testów |  |  | op | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Recom line HIV-1 i HIV-2 IgG | op= 20 testów |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |

Wymagania dotyczące testów do oznaczania obecności przeciwciał klasy IgM i IgG dla Borrelia spp. oraz HCV oraz HIV metodą Western – blot:

1.BORRELIA LINE – opis testu:

Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach – dotyczy to wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy.

Test wykorzystujący co najmniej następujące antygeny : p100.VlsE , p58, p41 , p39 , OspA , OspC, p18.

Antygeny OspC z czterech patogennych gatunków Borrelii: B.garini, B.burgdorferii, B.afzelii, B.spielmanii oraz p18 z pięciu patogennych gatunków

(dodatkowo B.bavariensis).

Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu.

Osobne testy do IgG i IgM.

Ocena wyniku testu w sposób punktowy (punkty przypisane poszczególnym prążkom) z użyciem arkusza do oceny wyników opracowanego przez producenta.

2. HCV LINE - opis testu :

1) Zestaw oparty na rekombinowanych antygenach – dotyczy wszystkich antygenów naniesionych na pasek nitrocelulozy.

2) Test wykorzystujący co najmniej następujące antygeny : Core, NS3, NS4, NS5, Helikaza.

3) Detekcja przeciwciał dla wszystkich ważnych genotypów HCV (1-6).

3. HIV LINE - opis testu :

1) Recomline HIV-1 i HIV-2 IgG.

2) Określenie typu HIV w jednym pasku.

3) Test wykorzystujący antygeny (8 istotnych Ag dla HIV: gp120, gp41, gp105, gp36, p51, p31, p24, p17).

4) Wykrywanie p/ciał różnych podtypów HIV-1, takich jak grupa M i grupa A.

5) 100% czułości i swoistości.

4. Ogólne wymagania:

Na czas trwania umowy na testy dostawca udostępni w terminie 14 dni od  daty zawarcia umowy zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do  odczytu  i analizy pasków (ok.50) automatycznie na tacce inkubacyjnej (z podłączeniem do systemu szpitalnego AMMS na koszt Wykonawcy) oraz zapewni prawidłowe funkcjonowanie w/w programu.

5. Termin przydatności do użycia/ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

6. Instrukcje do wykonania testów w języku polskim. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny  obejmując wszystkie koszty, w  tym: koszt dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu, udostępnienia zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do odczytu i analizy pasków, podłączenia do systemu szpitalnego AMMS, napraw i regulacji zapewniających prawidłowe  funkcjonowanie programu.

…………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 061.2017

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.061....2017

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

- DOSTAWA ODCZYNNIKÓW POLIWALENTNYCH I MONOWALENTNYCH DO OZNACZANIA EPEC; TESTÓW DO OZNACZANIA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ IgG,  IgM  BORRELIA spp.  IgG  HCV  i  HIV  METODĄ WESTERN - BLOT; ODCZYNNIKÓW  RÓŻNYCH: WODY PEPTONOWEJ, BULIONU WZBOGACONEGO, EDTA, KWASU BOROWINOWEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części nr ….. poz. …. jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je w przypadku wyboru naszej oferty wraz  z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy na żądanie Zamawiającego*,

1.1.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części nr …… poz.……nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części nr ….. poz. …… jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r., poz. 1203)  oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy na żądanie Zamawiającego*,

2.1. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części nr …. poz. …. nie jest substancją niebezpieczną*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

- DOSTAWA ODCZYNNIKÓW POLIWALENTNYCH I MONOWALENTNYCH DO OZNACZANIA EPEC; TESTÓW DO OZNACZANIA OBECNOŚCI PRZECIWCIAŁ IgG,  IgM  BORRELIA spp.  IgG  HCV  i  HIV  METODĄ WESTERN - BLOT; ODCZYNNIKÓW  RÓŻNYCH: WODY PEPTONOWEJ, BULIONU WZBOGACONEGO, EDTA, KWASU BOROWINOWEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że*:

- należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2. Oświadczam/-y, że*:

- nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

- nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.