ZAŁĄCZNIK NR 1

DEZ.26.109.2019

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.….....................................................................................................................................................                                                  adres do korespondencji

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …............................................

Nr KRS …..............................;  NIP …....................................;  REGON …...........................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH STERYLNYCH

DEZ.26.109.2019

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) termin realizacji dostawy (w pełnych dniach roboczych): …..  (od 2-4) dni roboczych.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia: 24 m-ce od daty zawarcia umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją/terminem ważności/ nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie  prowadził  do  powstania  obowiązku podatkowego u Zamawiającego,  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził  do  powstania  obowiązku  podatkowego  u  Zamawiającego,   zgodnie  z  przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia ..................................................................................................... .

- wartość przedmiotu zamówienia ................................................................................................... .

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....…………..

w zakresie: …………………………………………………………………………………….…….…………………………..….......…..........…. .

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*  /  - nie*

11. Oświadczam/-y*, że wypełniłem/-my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wyrażam/-y*, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.

_____________________________________________

Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ........................................ str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ............... str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ....................... str. 3

4. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykl. ............... str. 4

5. .............................................................................. str. 5

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                  ..................................................................

miejsce i data                                                                            podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

_____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE, LATEKSOWE, PUDROWANE, STERYLNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, sterylne: - rozmiar od 6 do 8,5; (stopniowanie co 0,5 rozmiaru); - sterylne - sterylizowane radiacyjnie; - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana - opakowanie zewnętrzne: papierowe foliowane obustronnie od wewnątrz, pakowane nie próżniowo; - AQL ≤ 1; - lekko pudrowane skrobią kukurydzianą; - poziom protein lateksowych < 20μg/g rękawicy; - długość rękawicy: rozmiar 6,0 i 6,5 -min. 260mm, rozmiar 7,05÷8,5 min. 280mm - grubość pojedynczej ściany rękawicy: palec-min. 0,20mm, dłoń min. 0,15mm; - posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej – z oznakowaniem na opakowaniu - kształt anatomiczny; - rolowany mankiet; - mechaniczna odporność na rozerwanie; - niepowodujące odczynów na skórze, nie działające uczulająco na skórę; - łatwe do wyjmowania z opakowania: min. 1,5cm wolny margines u góry opakowania zapewniający łatwe antyseptyczne otwieranie; - łatwe w nakładaniu, - zgodne z normą EN 455-1,2,3; - przebadane na przenikanie wirusów zgodne z normą ASTM F 1671. |  |  | para | 110 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Lp. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic chirurgicznych, lateksowych, pudrowanych, sterylnych. |
| --- | --- |
| 1 | Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy IIa i środek ochrony indywidualnej Kategorii III – z oznakowaniem na opakowaniu (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE); |
| 2 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC z oznakowaniem na opakowaniu oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC z oznakowaniem na opakowaniu , posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej – z oznakowaniem na opakowaniu |
| 3 | Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 4 | Poziom protein lateksowych < 30μg/g rękawicy potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta, z oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic, których dotyczą |
| 5 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 10 par z rozmiaru 7,0; 7,5; 8,0 w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 2 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE, LATEKSOWE, BEZPUDROWE, STERYLNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne: - rozmiar od 6,0 do 8,5 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru); - sterylne, - o kształcie anatomicznym, kolor biały - mankiet prosty z listwą samoprzylepną - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, sylikonowana i chlorowana - powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem - grubość na palcu 0,220mm, grubość na dłoni 0,200m, grubość na mankiecie 0,200mm - długość rękawicy min. 290mm - poziom białek badanych metodą Lowry’iego i HLPC poniżej 30 µg/g - AQL = 0,65 - siła przy rozdarciu przed starzeniem 19N - zgodna z normą EN 455-1,2,3: zgodna z normą EN 556 - przenikanie wirusów: spełnia wymogi normy ASTM F-1671 z użyciem bakteriofaga PhiX174, - nie działająca uczulająco na skórę zgodnie z normą ISO 10993-10. |  |  | para | 36 000 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Lp. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic chirurgicznych, lateksowych, bezpudrowych, sterylnych: |
| --- | --- |
| 1 | Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 2 | Środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE). |
| 3 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie IIA - na potwierdzenie deklaracja zgodności CE oraz zgodne z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III – posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. |
| 4 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 5 par z rozmiaru 6,5, 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 3 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE, NEOPRENOWE, ANTYALERGICZNE, BEZLATEKSOWE, BEZPUDROWE, STERYLNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, antyalergiczne, bezlateksowe, bezpudrowe, sterylne: - z neoprenu; - rozmiar od 6,5 do 8,0 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru); - sterylne, sterylizowane radiacyjnie; - obustronnie polimerowane; kolor jasno - brązowy; - z zewnętrzną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy zapewniającą pewny chwyt; - bezpudrowe, nie powodujące odczynów alergicznych - pakowane podwójnie –opakowanie zewnętrzne foliowe; wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy; - AQL = 0,65; - długość rękawicy: rozmiar 6,5 -min. 285mm, rozmiar 7,05÷8,00 min. 290mm; -grubość pojedynczej ściany rękawicy: palec - 0,23mm, dłoń w środkowej części -. 0,20 mm, mankiet – 0,18 mm; - kształt anatomiczny; - rolowany mankiet; - odporne na rozerwanie; - łatwe w nakładaniu, możliwość zakładania na wilgotną dłoń; - łatwe do wyjmowania z opakowania min. 15mm wolny margines u góry opakowania zapewniający łatwe antyseptyczne otwieranie; - mechaniczna odporność na rozerwanie, przebicie, wydłużenie; - zgodne z normą EN 455-1,2,3; - odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671; - odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374; - odporne na przenikanie cytostatyków, zgodnie z normą EN374. |  |  | para | 7 200 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic chirurgicznych neoprenowych, antyalergicznych bezlateksowych, bezpudrowych, sterylnych |
| --- | --- |
| 1 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC z oznakowaniem na opakowaniu oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC z oznakowaniem na opakowaniu, posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej – z oznakowaniem na opakowaniu. |
| 2 | Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 3 | Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 i odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN374 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 4 | Zgodne z normą EN 420, EN 388. |
| 5 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 5 par z rozmiaru: 7,0; 7,5; 8,0 w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 4 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE, STERYLNE, LATEKSOWO-NITRYLOWE, BEZPUDROWE, CHRONIĄCE PRZED LEKAMI CYTOSTATYKAMI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe chroniące przed lekami cytostatycznymi o następujących parametrach: - lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane; - o anatomicznym kształcie; - poziom protein <50 µg/ g rękawicy; - mankiet rolowany; - współczynnik AQL < 1,0 - sterylizowane radiacyjnie; - długość minimalna rękawicy min.290 mm; - grubość na palcu 0,250mm; - opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, łatwe do wyjmowania z opakowania min. 15 mm wolny margines u góry opakowania zapewniający łatwe antyseptyczne otwieranie; - badania na przenikalność cytostatyków, zgodnie z normą ASTM D 6978-05; Rozmiar: od 6,0 do 8,0 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru). |  |  | para | 8 200 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Lp. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic chirurgicznych sterylnych, lateksowo-nitrylowych, bezpudrowych chroniące przed lekami cytostatycznymi |
| --- | --- |
| 1 | Środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat CE jednostki notyfikowanej). |
| 2 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie IIa -na potwierdzenie deklaracja zgodności CE oraz zgodne z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. |
| 3 | Odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-05 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 4 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 5 par z rozmiaru 6,5, 7,0; 7,5; 8,0; - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 5 – RĘKAWICE GINEKOLOGICZNE, LATEKSOWE, BEZPUDROWE, STERYLNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne o następujących parametrach: - sterylne, sterylizowane radiacyjnie; - bezpudrowe, lateksowe w kolorze naturalnego lateksu; - z mikroteksturą na całej powierzchni; - grubość 0,36mm – palec, 0,31mm – dłoń; - długość rękawicy min. 455 mm; - kształt anatomiczny, rolowany mankiet; - AQL = 1,5; - odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, - łatwe do wyjmowania z opakowania; - zgodne z normą EN-455, Rozmiar: od 7,0 do 8,0 |  |  | op. | 70 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Lp. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic ginekologicznych, lateksowych, bezpudrowych, sterylnych |
| --- | --- |
| 1 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC z oznakowaniem na opakowaniu oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC z oznakowaniem na opakowaniu, posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej – z oznakowaniem na opakowaniu. |
| 2 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 1 parze w rozmiarze 7,0 i 8,0 w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 6 – RĘKAWICE STERYLNE, LATEKSOWE, BEZPUDROWE, DO PRZYGOTOWYWANIA CYTOSTATYKÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków o następujących parametrach: - lateksowe, bezpudrowe, sterylne; - o anatomicznym kształcie; - z wewnętrzną warstwą polimerową; - mankiet rolowany; - powierzchnia teksturowana na dłoni i palcach - AQL = 0,65; - odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671; - odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374; - odporne na przenikanie cytostatyków, zgodnie z normą EN374; - zgodne z normą EN 455, EN 420, EN 388; - sterylizowane radiacyjnie; Rozmiar: od 6,0 do 8,0 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru). |  |  | para | 8 500 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| Lp. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych do przygotowywania cytostatyków |
| --- | --- |
| 1 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC z oznakowaniem na opakowaniu oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC z oznakowaniem na opakowaniu, posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej – z oznakowaniem na opakowaniu. |
| 2 | Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 3 | Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 i odporne na przenikanie cytostatyków, zgodnie z normą EN374 – potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 4 | Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN 388. |
| 5 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 5 par z rozmiaru: 6,5; 7,0; 7,5 w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 7 – RĘKAWICE ORTOPEDYCZNE, LATEKSOWE, BEZPUDROWE, STERYLNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Rękawice ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne: - rozmiar od 6,0 do 8,5 (stopniowanie co 0,5 rozmiaru); - sterylne, sterylizowane radiacyjnie; - opakowanie foliowe; - bezpudrowe; - powierzchnia zewnętrzna teksturowana, chlorowana i silikonowana; - powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowaną; - grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,33 mm, na części dłoniowej min. 0,30mm, na mankiecie min. 0,26mm; - AQL= 1; - poziom protein lateksu <30 µg/ g rękawicy; - długość rękawicy min. 295 mm; - kształt anatomiczny; - rolowany mankiet; - odporne na rozerwanie; - łatwe do wyjmowania z opakowania; - odporne na przenikanie cementu kostnego. |  |  | para | 8 500 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic ortopedycznych, lateksowych, bezpudrowych, sterylnych: |
| --- | --- |
| 1 | Środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat CE jednostki notyfikowanej). |
| 2 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie IIa- na potwierdzenie deklaracja zgodności CE oraz zgodne z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. |
| 3 | Odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-05 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 4 | Odporne na przenikanie cementu kostnego potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 5 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 10 par z rozmiaru 7,0; 7,5; 8,0; - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.109.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 8 – RĘKAWICE LATEKSOWE, BEZPUDROWE, STERYLNE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylne jednorazowe rękawice ochronne przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG spełniające normy CE i ASTM |  |  | para | 40 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic lateksowych, bezpudrowych, sterylnych: |
| --- | --- |
| 1 | Środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat CE jednostki notyfikowanej). |
| 2 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie IIa - na potwierdzenie deklaracja zgodności CE oraz zgodne z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. |
| 3 | Odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978-05 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. |
| 4 | Odporne na przenikanie cementu kostnego potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium lub raportem z badań producenta. |
| 5 | Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości po 10 par z rozmiaru 7,0; 7,5; 8,0; w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów. UWAGA: Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów produktu. |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę ww. wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

DEZ.26.109.2019

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA

RĘKAWIC MEDYCZNYCH STERYLNYCH

DEZ.26.109.2019

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że

- oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ)

- oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2019 r.,  poz. 175 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone w wyznaczonym terminie, na każde żądanie Zamawiającego, po otwarciu ofert oraz w okresie trwania zawartej umowy.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

DEZ.26.109.2019

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

RĘKAWIC MEDYCZNYCH STERYLNYCH

DEZ.26.109.2019

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

DEZ.26.109.2019

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA

RĘKAWIC MEDYCZNYCH STERYLNYCH

DEZ.26.109.2019

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-y, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1843.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz.1843.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 ze zm. )*

______________________________________________________________________

II. Oświadczam/-y, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019r., poz. 369 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.