ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2017

……………………………… , dnia ………………

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

NIP ...............................................................

PESEL ...........................................................

KRS ...............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu

......................................................................

adres e-mail

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)                     i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia  i załączyć do oferty pełnomocnictwo zgodne z art. 23  ust. 2 ustawy PZP.

Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy):

Nazwa firmy/imię i nazwisko ...........................................................

Adres .............................................................

......................................................................

numer telefonu i faksu

......................................................................

adres e-mail

FORMULARZ OFERTOWY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

NAWIĄZUJĄC DO OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ BIEŻNI                        Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ KOMPUTEREM DLA PRACOWNI PRÓB WYSIŁKOWYCH PRZY ODDZIALE KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, PRZEDKŁADAMY OFERTĘ NA PONIŻSZYCH WARUNKACH:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................)

Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy …* miesięcy gwarancji, liczonej od 	daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

(UWAGA*: minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące.

Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (…)”.

- Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we  wzorze umowy;

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- Oświadczamy, że uważamy  się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- Oświadczamy, że akceptujemy, warunki płatności określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ – wzór  umowy;

- W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

......................................................................................................................................

e-mail: ........................................ tel./faks: ............................................................................

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia*:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (jeżeli jest znana) | Część (zakres) przedmiotu zamówienia, który zamierzamy powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

* Wypełnić w zakresie zamierzonego powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, jeżeli są znani.

- 10. 	Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

11.Oferta została złożona na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

12.	Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 	średnim 	przedsiębiorstwem*.

* Niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2. DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2017

ZAŁĄCZNIK NR  … DO UMOWY

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamówienia: 	BIEŻNIA Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ KOMPUTEREM DLA PRACOWNI PRÓB WYSIŁKOWYCH PRZY ODDZIALE 							KARDIOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI PANNY

W CZĘSTOCHOWIE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | BIEŻNIA | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2017

…………………………… dnia ……………………………..

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca: ……………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa bieżni z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Znak sprawy:   Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Znak sprawy: DAZ.26.042.2017, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy                            z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację ,,NIE DOTYCZY”]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację ,,NIE DOTYCZY”] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu                      z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację ,,NIE DOTYCZY”] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także                  w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                       z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2017                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR … DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: 	Bieżnia z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób 				Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala 				Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Ilość: 1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Warunek graniczny | Odpowiedz Oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj pochodzenia |  |  |
|  | Nazwa, model, typ |  |  |
|  | Rok produkcji |  |  |
|  | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz jest zgłoszone do rejestru w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dokumenty potwierdzające zgłoszenie należy dołączyć do oferty) – wpis do rejestru wyrobów medycznych. | Tak |  |
|  | Posiadane certyfikaty (należy dołączyć do oferty): certyfikat zgodności oraz certyfikat CE. | Tak |  |
|  | ## Wymagania ogólne |  |  |
|  | Bezprzewodowy nadajnik EKG zapewniający bieżący monitoring pracy serca:12 odprowadzeń w trybie wysiłkowym - 12 odprowadzeń standardowych według Einthovena, Goldbergera, Wilsona I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 - Promień zasięgu transmisji: do 10 metrów - czułość 2,5/5/10/20mm/mV - przesuw 25/50/100 mm /s - cyfrowe filtry zakłóceń sieciowych: 50Hz, 60 Hz - cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych: 25Hz, 35Hz, 45Hz - cyfrowy filtr linii izoelektrycznej - Zasilanie: max. 2 baterie AA lub akumulatory Ni-Cd (pojemność > 2,2 Ah) - Automatyczna detekcja pików rozrusznika serca - Obwód wejściowy EKG zabezpieczony przed impulsem defibrylującym. - W zestawie z bezprzewodowym nadajnikiem EKG dwa komplety kabla pacjenta. | Tak |  |
|  | System kontroli nachylenia pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni | Tak |  |
|  | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h | Tak |  |
|  | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% | Tak |  |
|  | Funkcja ZERO START | Tak |  |
|  | System kontroli nachylenia automatyczne poziomowanie bieżni i niwelacje nierówności podłoża | Tak |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera | Tak |  |
|  | Minimum 3 wyłączniki bezpieczeństwa zatrzymujące bieg taśmy | Tak |  |
| Oprogramowanie wraz ze stanowiskiem do diagnostyki medycznej PARAMETRY |  |  |  |
|  | Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | Tak |  |
|  | Automatyczna sterowanie obciążeniem bieżni | Tak |  |
|  | Archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania | Tak |  |
|  | Monitorowane parametry: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie | Tak |  |
|  | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania | TAK |  |
|  | System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii | Tak |  |
| 18. | Archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) | Tak |  |
| 19. | Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP | Tak |  |
| 20. | Funkcja reanalizy wykonanego badania | Tak |  |
| 21. | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | Tak |  |
| 22. | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem | Tak |  |
| 23. | Na wyposażeniu zestaw stanowiący mobilne stanowisko diagnostyczne zawierający: komputer stacjonarny wyposażony minimum w: procesor dwurdzeniowy 2x2,4 GHz;2 GB pamięci RAM; dysk 500 GB HDD; DVD-RAM; obudowa typu desktop oraz monitor o przekątnej min. 23’’ i rozdzielczości 1600x1200; drukarka laserowa, mysz optyczna, klawiatura. | Tak |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 (nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondycjonowana ) | Tak |  |
|  | Stolik pod komputer | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna konserwacja, obsługa serwisowa, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny wykonany przez autoryzowany serwis producenta, regulacja, kalibracja, wzorcowanie, kontrola bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami producenta wraz z dokonaniem stosownego wpisu w paszporcie technicznym wyrobu medycznego zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). W przypadku gdy producent nie wymaga wykonywania żadnej z wymienionych czynności, pisemne oświadczenia producenta/importera/dystrybutora/sprzedawcy że dany wyrób medyczny ich nie wymaga | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

### Uwaga : w kolumnie „WARUNKI GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty:

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2016 r.

- ZAŁĄCZNIK NR  … DO UMOWY

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia                         29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę bieżni z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

1.	Oświadczamy, że:

- oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu  Załącznik Nr 4 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 211), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - a) Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został 	sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów 	medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 	wyrobach medycznych (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 211),

        - b)	Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany 	przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 	5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą zamówionego aparatu, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2017

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz, 2164  ze zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę bieżni z oprogramowaniem oraz komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, iż*):

  - Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia                   16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618                       i 1634), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):

| L.p. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*) 	Niepotrzebne skreślić.

**) 	Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami,

którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania                  z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowy dokument Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych.