nowy ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.100.2017

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY Nr DAZ.26.100.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż lampy RTG, przewodów wysokiego napięcia do tomografu komputerowego Somatom Sensation  40 sn: 57 286; rok produkcji 2008eksploatowanego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

kod CPV 33100000-1, 50421200-4, 33115000-9,)

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ……………………………………………………………………………………………….

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
| 1. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Wykonanie testów akceptacyjnych lampy RTG |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | TAK |  |
| 4. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 5. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 6. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |
| 7. | Zakup aparatury w systemie min. równych 12 rat | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.