ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  3 –   TERAPIA DOŻYLNA I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające trzpień poniżej jego krawędzi | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające trzpień poniżej jego krawędzi | Szt. | 180000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilnego teflonu FEP, 24G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 22G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 96000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 20G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 18G x 45mm, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 28000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 17G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 16G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 14G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie w postaci 4 pasków radiocieniujących dających możliwość widoczności kaniuli w promieniach RTG, sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kraniki trojdrożne sterylne – z indykatorem optycznym, sterylne, j.u. | Szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kraniki trojdrożne sterylne – z przedłużaczem 20-25 cm, sterylne, j.u. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kranik pięciodrożny tzw. „rampa”, sterylny z barwnymi oznaczeniami rozgałęzień | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 12   - po 2 sztuki próbek oferowanego asortymentu

……………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy