ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.037.2018

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                              im. Najświętszej Maryi Panny                              ul. Bialska 104/118                                                        42-200 Częstochowa

Ja/my niżej podpisani:

........................................................................................................................................................................ (imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................................   (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Adres*: ...........................................................................................................................................................

Kraj* ............................................................................

REGON*: .....................................................................

NIP*: ...........................................................................

TEL*  ............................................................................

FAX*: ...................................... i adres e-mail* ..........................................................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprzyrządowania do napędów, trepanów, pił oraz diatermii firmy AESCULAP dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

      - Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

        - Część I* – Oprzyrządowania do napędów, trepanów oraz pił firmy Aesculap.

      - za cenę brutto: ……… zł (słownie: ……………………….…………………………………………... ),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

      - oferujemy czas dostawy: …..dzień/dni* robocze (nie dłuższy niż 7 dni robocze i nie   krótszy niż 5 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od momentu złożenia zapotrzebowania, zgodnie z treścią zamówienia otrzymanego e-mailem lub faksem).

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria (tj. cena i czas dostawy) zostanie przyznana na podstawie § 14  SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  (…).

2) 	Część II* - Oprzyrządowania do diatermii typu GN 640 firmy Aesculap.

        - za cenę brutto: ………………  zł (słownie: …………………………………………………………..... ),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

        - oferujemy czas dostawy: …..dzień/dni* robocze (nie dłuższy niż 7 dni robocze i nie   krótszy niż 5 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od momentu złożenia zapotrzebowania, zgodnie z treścią zamówienia otrzymanego e-mailem lub faksem).

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria (tj. cena i czas dostawy) zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  (…).

- Proszę wypełnić dla części, których dotyczy - w przypadku części, na które   Wykonawca nie składa oferty, należy część usunąć.

- Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza ofertowego zwiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  i akceptujemy wszystkie                                          warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części ……. ***

| Lp. | Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów |
| --- | --- |
| 1. |  |
| (…) |  |

Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia***

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się  istotnymi postanowieniami wzoru umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

- Składamy ofertę na …. stronach.

- Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

....................................................................................................................................................................W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców  (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….., dnia ……………………… 2018 r.

…………………………………………………………………………                                                                                                Pieczęć imienna i podpisy osób                                                                                                                      uprawnionych do składania oświadczeń woli                                                                                                            w imieniu Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy

*    W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

**	Należy zaznaczyć właściwą odpowiedz – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww.   informację podać należy odpowiednio w odniesieniu do wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.037.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr I

Przedmiot zamówienia: Oprzyrządowanie do napędów, trepanów oraz pił firmy AESCULAP.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | j.m. | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/ wykonawcy*). Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | Brzeszczoty wielokrotnego użytku kompatybilne z piłą posuwisto zwrotną typ GB 123, 132, 137 firmy Aesculap | Brzeszczot do piły posuwisto zwrotnej typ GB 123,132, 137 firmy Aesculap, długość ostrza 62 mm, grubość ostrza 0,7 mm, grubość wykonywanego cięcia 0,9 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brzeszczoty wielokrotnego użytku ze sprzęgłem gwiazdkowym kompatybilne z piłą wgłębną typ GB 125 firmy Aesculap | długość robocza 50 mm, szerokość ostrza 10 mm, grubość ostrza 0,5 mm, grubość wykonywanego cięcia 0,8 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | długość robocza 50 mm, szerokość ostrza 20 mm, grubość ostrza 0,7 mm, grubość wykonanego cięcia 0,9 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | długość robocza 50 mm, szerokość ostrza 30 mm, grubość ostrza 0,7 mm, grubość wykonanego cięcia 0,9 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Brzeszczot szybkozłączny wielokrotnego użytku do piły akumulatorowej typ Acculan 3Ti | Brzeszczot szybkozłączny wielokrotnego użytku do piły akumulatorowej typ Acculan 3Ti, długość ostrza 35 mm, szerokość 10 mm, grubość ostrza 0,5 mm, grubość wykonanego nacięcia 0,8 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Brzeszczot do piły akumulatorowej typ Acculan 3 Ti Rapid Action | Brzeszczot do piły akumulatorowej typ Acculan 3 Ti Rapid Action, ostrze z perforacją w kształcie koła (8 sztuk), długość ostrza 65 mm, szerokość 20 mm, grubość 0,9 mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Brzeszczot do piły wzdłużnej akumulatorowej typ Acculan 3Ti | Brzeszczot do piły wzdłużnej akumulatorowej typ Acculan 3Ti, długość ostrza 75 mm, grubość 0,7 mm, grubość wykonywanego cięcia 0,9 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Brzeszczoty wielokrotnego użytku kompatybilne z piłą do cięcia gipsów typu GP 024 Aesculap | brzeszczot do gipsów syntetycznych średnica 50/0,5/0,5 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | brzeszczot do gipsów syntetycznych średnica 65/0,5/0,5 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Brzeszczot do kabłąka piły amputacyjnej PA-306-236-PB firmy Chifa | brzeszczot o szerokości 8 mm, długość 235 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | brzeszczot o szerokości 12 mm, długość 235 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wiertło spiralne do trepanu GB 100 | Wiertło do nawiercania czaszki 2 mm, spiralne do uchwytu GB 265/268/299 kraniotomu firmy Aesculap | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Frez do kraniotomu, wielokrotnego użytku kompatybilny z kraniotomem GB 265/268/299 | Frez do kraniotomu, średnica 2 mm, długość 20 mm kompatybilny z kraniotomem GB 265/268/299 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trepan wielokrotnego użytku typ Hudson | Trepan wielokrotnego użytku z trzonem Hudson o wymiarach 9 x 12 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Frez zapasowy do trepana GB 302,303,307 | Frez zapasowy do trepana GB 302, 303, 307 wielokrotnego użytku o wymiarach 9 x 12 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Klamry do skóry głowy wielokrotnego użytku typu Raney | Klamry do czepca wielokrotnego użytku typu Raney, metalowe , 1 op = 25 szt. | opak | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przyrząd do zdejmowania klipsów plastikowych typu Skalpfix | Przyrząd do zdejmowania klipsów plastikowych typu Skalpfix metalowy długość 150 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wielorazowy metalowy aplikator do klipsów typu Skalpfix | Wielorazowy metalowy aplikator do zakładania klamer typu Skalpfix | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Akumulator do wiertarki Acculan II firmy Aesculap | Akumulator NiMH o pojemności 1,6 Ah i napięciu 9,6 V kompatybilny z posiadanym systemem motorowym Acculan II | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw drenów płuczących do pompy typu PG 145 Aesculap | Zestaw drenów płuczących autoklawowalny z końcówką Luer-Lok do pompy wielospecjalistycznej z czujnikiem firmy Aesculap, 1 op = 20 szt. | opak | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterownik nożny wodoodporny do diatermii GN 060 firmy Aesculap | Sterownik nożny wodoodporny, bipolarny do diatermii GN 060 firmy Aesculap | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Frez rozetkowy do trepanu Elan 4 firmy Aesculap | Frez rozetkowy Elan 4 jeden pierścień, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0 mm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Frez do kraniotomu Elan 4 firmy Aesculap | Frez kraniotomu Elan 4 dwa pierścienie standardowy, spiralny, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Frez kraniotomu Elan 4 dwa pierścienie standardowy, prosty, standardowy trzpień, wielokrotnago użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Frez kraniotomu Elan 4 dwa pierścienie długi, prosty, standardowy trzpień, wielokrtotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji | Szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wiertło spiralne do kraniotomu Elan 4 firmy Aesculap | Wiertło spiralne Elan 4 dwa pierścienie standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 2,0 mm | Szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OGÓLNA WARTOŚĆ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tak obliczoną ,,Wartość brutto”, należy przenieść do Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Wymagania Zamawiającego:

            - Wymaga się załączenia do umowy instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

            - Wymaga się, aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach- dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany                           w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

            - Oprzyrządowanie zawarte w pozycji 1 do pozycji 26 kompatybilne z w/w napędami, trepanami oraz piłami firmy AESCULAP.

*) 	Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

………………………….., dnia…………… 2018 r.

………………….……………………………………………………………..

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZALĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.037.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR .. DO UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  Nr II

Przedmiot zamówienia: Oprzyrządowanie do diatermii typu GN 640 firmy AESCULAP.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | j.m. | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/ wykonawcy*). Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda neutralna | Elektroda neutralna niedzielona pow. 134 cm², dla dorosłych, jednorazowa | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel elektrody neutralnej | Kabel elektrody neutralnej długość 5,0 m do elektrod jednorazowych | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Włącznik nożny dwupedałowy do diatermii monopolarnej, bipolarnej firmy Aesculap | Włącznik nożny dwupedałowy do diatermii monopolarnej, bipolarnej firmy Aesculap, przewód 4 m, przełącznik wodoszczelny, przyciski w dwóch kolorach (niebieski i żółty) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Penseta bipolarna bagnetowa z irygacją | Penseta bipolarna bagnetowa z irygacją, długość całkowita 160 mm, długość robocza 50 mm, część aktywna 0,7 mm, wejście do kabla dwa płaskie wtyki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowy kabel elektrody monopolarnej laparoskopowej | Wielorazowy kabel elektrody monopolarnej laparoskopowej długość 3,5 – 4 m, gniazdo przyłączeniowe po stronie narzędzia pin 4 mm, przyłącze AAG/MARTIN | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penseta bipolarna izolowana | Penseta bipolarna izolowana, przyłącze listwowe podwójne, długość całkowita 195 mm, długość robocza 75 mm, część aktywna 1,3 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Penseta bipolarna izolowana | Penseta bipolarna izolowana, przyłącze listwowe podwójne, długość całkowita 215 mm, długość robocza 95 mm, część aktywna 0,7 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Penseta bipolarna izolowana | Penseta bipolarna izolowana, przyłącze listwowe podwójne, długość całkowita 215 mm, długość robocza 95 mm, część aktywna 1,0 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Imadło chirurgiczne | Imadło chirurgiczne (igłotrzymacz) długość 18-20 cm, wielorazowego użytku. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OGÓLNA WARTOŚĆ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tak obliczoną ,,Wartość brutto”, należy przenieść do Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Wymagania Zamawiającego:

1. Wymaga się załączenia do umowy instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. Wymaga się, aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach- dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany

w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. Oprzyrządowanie zawarte w pozycji 1 do pozycji 8 kompatybilne z diatermią typu CN 640 firmy AESCULAP.

*) 	Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

………………………….., dnia…………… 2018 r.                                                                         ……………………………………………………………………..    							                                                                                          Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.037.2018

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca: ……………………………………………

………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

oprzyrządowania do napędów, trepanów, pił oraz diatermii firmy AESCULAP.

prowadzonego przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(oznaczenie zamawiającego)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie w/w przepisu).

…………………., dnia ……… 2018 r

……………………………………………………….

(pieczęć podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                  art. ………. ustawy PZP

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 15-20   ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

(pieczęć i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

……………, dnia ……………….. 2018 r.

………………………………………………..

(pieczęć i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  INFORTMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                     z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

(pieczęć i podpis)

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.037.2018 r.

- ZAŁĄCZNIK NR  … DO UMOWY

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia                         29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                 o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę  oprzyrządowania do napędów, trepanów, pił oraz diatermii firmy AESCULAP dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,                 w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

1.	Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia:

a)	odpowiada przedmiotowi zamówienia przedstawionemu w Załączniku Nr 2*, Nr 3* do SIWZ,  Część Nr  …  Nr ...., *;

b) 	jest kompatybilny z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, opisanymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ, Część Nr  … , Nr ...., *;

c)	jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości, wolny od wad, dopuszczony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski;

d)	będący wyrobem medycznym w zakresie Części Nr …*, .....* spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 211 ze zm.) oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy;

e)	nie będący wyrobem medycznym  w zakresie Części Nr …*, ....* posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania                    w placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski.

2.  W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.) oraz kserokopie instrukcji dotyczących konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji -

potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby, przedłożymy Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Magazynów  wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde jego żądanie.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*proszę wpisać której części dotyczy, niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.037.2018

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do napędów, trepanów, pił oraz diatermii firmy AESCULAP dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,   w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, iż na dzień składania ofert:

      - nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień,               tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.                   z 2015 r., poz. 184)*

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

      - należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*- należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2.

UWAGA: niniejsze oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SIWZ) Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert,                           w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa             w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy                   z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.