ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy:  DAZ.26.005.2018

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

- DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO – NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH

- DAZ.26.005.2018

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) Deklarujemy:

a) termin dostawy: (w pełnych dniach roboczych):  …………. dni (nie krótszy niż 3 dni, nie dłuższy niż 5 dni).

Punktacja za zaoferowany okres gwarancji zostanie przyznana na podstawie § XV SIWZ „OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”.

4. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją (terminem ważności) nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

o podatku towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia .............................................................................................................

- wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że:

a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:

b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*:

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1) Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…

b.2) Nazwa i adres podwykonawcy ..................……………………………………………………………………………………

10. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 5 do SIWZ).

11. Oświadczamy, że stosownie do art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, przedstawiamy dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

12. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy * mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36).

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

13. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTY ………..…………………………………………………….…………….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .……………………………………………..  str. ...

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .......................................................... str. ...

4. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA……………………………. str. ...

5. ................................................. ..………………………………………………………….  str. …

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                          ..........................................................

miejsce i data                                                                              Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(*) - niepotrzebne skreślić /wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  /  wpisać:  nie  dotyczy / zaznaczyć właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

……………………………….                                                                                                                                     				……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

##### FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ   1  -  Płynny preparat  myjąco- dezynfekujacy oraz  nabłyszczający  stosowany w płuczko – dezynfektorach.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środek dezynfekcyjno – myjący , niskopieniący przeznaczony do dezynfekcji chemiczno – termicznej w urządzeniach z automatycznym dozowaniem (do basenów i kaczek szpitalnych oraz misek). Zawierający inhibitory korozji, gwarantujący skuteczne mycie z optymalną ochroną naczyń, skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody. Odpowiedni do sprzętu z tworzyw sztucznych , metalowych, metalowych pokrytych tworzywem sztucznym, nie zawierający aldehydów, bezwonny. Preparat aktywny wobec bakterii łącznie z prątkami gruźlicy, grzybów i wirusów Dozowanie automatyczne 10ml/L w zależności od twardości wody , temperatura 60 ° C , czas działania 5 minut. Opak = 5 litrów | opak. | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kwaśny środek nabłyszczająco – odkamieniający do mycia i płukania w płuczko – dezynfektorach z dezynfekcją parową (do basenów i kaczek szpitalnych oraz misek) nie pozostawiający plam wodnych i osadów na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo – czynne, kwasy organiczne, inhibitor korozji. Opak = 5 litrów | opak. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 1 poz. 1,2 były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń myjących na skutek stosowania preparatów w trakcie trwania  umowy. Poniesie także odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą wyniknąć  w sposób dający się udowodnić, z winy preparatów zastosowanych w urządzeniach.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  2   Preparat nabłyszczająco – odkamieniający oraz myjący stosowany  w płuczkach – dezynfektorach firmy Meiko GmbH.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/ wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środek nabłyszczająco – odkamieniający o lekko kwaśnym odczynie do urządzeń myjąco – dezynfekujących (do basenów i kaczek szpitalnych ), nie zawierający fosforanów i fosfonianów , zapobiegający osadzaniu się kamienia w generatorach pary, na naczyniach w komorze płuczącej i w przewodach rurowych, gwarantujący skuteczne mycie z optymalną ochroną naczyń, skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody, zawierający niejoniczne środki powierzchniowo czynne , polikarboksylany . Dozowanie automatyczne od 0,5 – 7 ml na cykl zależnie od twardości wody. Opak = 5 litrów | opak. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek myjący w myjniach dezynfektorach (do basenów i kaczek szpitalnych) gwarantujący skuteczne mycie z optymalną ochroną naczyń, skuteczny przy wszystkich stopniach twardości wody, nie zawierający fosforanów i fosfonianów. Dozowanie automatyczne 5,0ml – 10,0 ml / cykl mycia. Opak = 5 litrów | opak. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 2  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń myjących na skutek stosowania preparatów w trakcie trwania  umowy. Poniesie także odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą wyniknąć  w sposób dający się udowodnić, z winy preparatów zastosowanych w urządzeniach.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 3    Płynny środek  myjąco – nabłyszczający stosowany w myjnio  – dezynfektorach.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płynny , niepieniący środek myjący do stosowania w myjnio – dezynfektorów (naczyń sanitarnych) skutecznie usuwający zaschnięte osady resztek mydła i wydalin ludzkich, przy wszystkich stopniach twardości wody. Dozowanie automatyczne od 1 ml – 3ml/L w zależności od twardości wody w etapie mycia. Opak = 5 litrów | opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kwaśny środek płuczący ze składnikami zmiękczającymi , posiadający właściwości wiązania wapnia nie pozostawiający plam wodnych i osadów na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach. Opak = 5 litrów | opak. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 3  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń myjących na skutek stosowania preparatów w trakcie trwania  umowy. Poniesie także odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą wyniknąć  w sposób dający się udowodnić, z winy preparatów zastosowanych w urządzeniach.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 4  	 Środki myjąco – nabłyszczające stosowane w płuczko – dezynfektorach.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Silnie zasadowy środek myjący do myjni – dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Skutecznie usuwający zaschnięte wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne, zawierający związki chelatujące, wodorotlenek potasu i inhibitory korozji , nadający się do naczyń ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Dozowanie od 1 – 3 ml/l na cykl w zależności od twardości wody. Opak = 5 litrów | opak. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek na bazie kwasów organicznych wiążący twardość wody do myjni – dezynfektorów (basenów, ,butelek na mocz, misek) nie pozostawiający plam wodnych i osadów na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach, ułatwiający suszenie naczyń sanitarnych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej, zawierający kwas cytrynowy, kwas mlekowy i inhibitory korozji. Dozowanie od 0,5 – 5 ml/l na cykl w zależności od twardości wody. Opak = 5 litrów | opak. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 4  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzeń myjących na skutek stosowania preparatów w trakcie trwania  umowy. Poniesie także odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie mogą wyniknąć  w sposób dający się udowodnić, z winy preparatów zastosowanych w urządzeniach.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  5   Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów firmy Olympus, Pentax.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środek / koncentrat do maszynowego chemiczno – termicznego czyszczenia endoskopów o szerokim spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty w stężeniu 0,5% w temperaturze 30-60°C, w czasie minimum 5 minut. Sprawdzona dobra tolerancja materiałowa endoskopów firmy Olympus, Pentax oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących Olympus ETD3, J&J AER Plus™. Środek nie pozostawiający plam i zacieków, zawiera dodatki zapobiegające tworzeniu się osadów wapniowych i pomagające w ich usuwaniu, nie budzący zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, nie pieniący się, ulegający biodegradacji, pH ok. 8,0; zawiera: 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, inhibitory korozji, substancje zwiększające rozpuszczalność. Opak = 5 litrów | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek / koncentrat do maszynowej, chemiczno – termicznej dezynfekcji endoskopów o szerokim spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty w stężeniu 1% w temperaturze 50-60°C w czasie minimum 5 minut. Sprawdzona dobra tolerancja materiałowa endoskopów firmy Olympus, Pentax oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących Olympus ETD3, J&J AER Plus™. Środek nie pozostawiający plam i zacieków, zawiera dodatki zapobiegające tworzeniu się osadów wapniowych i pomagające w ich usuwaniu, nie budzący zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, nie pieniący się, ulegający biodegradacji, pH ok. 7,0; 100 g preparatu zawiera: 20 g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. Opak = 5 litrów | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 5  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane preparaty, mogą być stosowane w w/w urządzeniach do mycia i dezynfekcji endoskopów. Zobowiązuje się także, do pokrycia  kosztów  naprawy sprzętu,  w przypadku awarii, jaka wyniknąć może podczas trwania umowy  z winy preparatu  zaoferowanego przez Wykonawcę.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  6	Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów firmy Olympus, Pentax, AER Plus.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Preparat enzymatyczny C- ETD Olympus do chemiczno – termicznego mycia maszynowego endoskopów giętkich w myjni automatycznej. Zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy oraz glikole konserwujące lub preparat o równoważnych właściwościach. | Litr | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich D- ETD Olympus, przeznaczony do dezynfekcji chemiczno – termicznej, zawierający aldehyd glutarowy. Preparat aktywny wobec: B, Tbc, F, V w czasie do 5 minut, lub preparat o równoważnych właściwościach. | Litr | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 6  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że poniesie odpowiedzialność w czasie trwania umowy za  mycie, dezynfekcje endoskopów, a także  za uszkodzenie myjni i endoskopów oraz szkody poniesione wobec pacjenta i personelu na skutek stosowania preparatów, które zaoferował.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ   7

Płyn do maszynowego mycia naczyń do zmywarki przemysłowej typu ZK-07.5 EP firmy Lozamet.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płyn do maszynowego mycia naczyń, przeznaczony do zmywarek przemysłowych, usuwający wszelkie zanieczyszczenia z naczyń z porcelany, szkła, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego oraz sztućców. Preparat nadający się do wody o średniej i wysokiej twardości. Zapobiegający osadzaniu się kamienia oraz posiadający właściwości zabezpieczające przed korozją naczyń i zmywarki. Zawierający w swoim składzie fosforany, krzemiany, alkalia, wybielacze. Płyn posiadający pH 13.7 – 14.0, gęstość względna 1.33 – 1.47. Preparat dozowany przez dozownik. Opak = 12 kg | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny środek nabłyszczający do płukania naczyń z porcelany, szkła, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego oraz sztućców. Nadający naczyniom połysk, nie pozostawiający zacieków i smug. Zapewniający krótki czas schnięcia naczyń. Zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, kwas cytrynowy. Płyn posiadający pH od 2.1 – 2.7, gęstość względna: od 1.01 – 1.028. Preparat dozowany przez dozownik. opak = 10 kg | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części  7  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

- 3. Zamawiający posiada na wyposażeniu Oddziałów Szpitala zmywarki przemysłowe firmy Lozamet w tym jedna zmywarka aktualnie jest na gwarancji.

Producent zmywarek typu ZK – 07.5EP Lozamet, zaleca stosowanie wyłącznie środków myjących i płuczących, dopuszczonych do stosowania w produkowanych przez Producenta zmywarkach.

4. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane równoważne płyny do poz. 1 i 2 mogą być stosowane w zmywarce przemysłowej typu ZK-07.5 EP firmy Lozamet, a także oświadcza, że zaoferowane preparaty, posiadają właściwości fizyczne oraz chemiczne równoważne do płynów, które wymaga producent urządzenia. Zobowiązuje się także, do pokrycia  kosztów naprawy sprzętu, w przypadku awarii, jaka wyniknąć może podczas trwania umowy  z winy preparatu  zaoferowanego przez Wykonawcę. W przypadku awarii sprzętu z winy  dostarczenia niewłaściwego środka myjącego i nabłyszczającego, zlecenie naprawy  będzie oparte  na podstawie raportu serwisowego,  jaki przedstawi autoryzowany Serwis producenta urządzenia.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

- DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO – NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- [UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP] - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ - WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI lub BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

- DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO – NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z  (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

______________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

UMOWA NR DAZ.26.005…...2018  /wzór/

zawarta w dniu …………………….. 2018 r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………………................................................

a   ………………………………………………………………………………………………

REGON: ……………………………………, NIP: ………………………………………..

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………………………………

w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

- 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: DOSTAWA PREPARATÓW DO PŁUCZKO – DEZYNFEKTORÓW, ŚRODKÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW ORAZ PŁYNÓW MYJĄCO – NABŁYSZCZAJĄCYCH DO ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

2. Przedmiot umowy stanowi asortyment opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (Część Nr .... do SIWZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane przez  polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia  w RP i zobowiązuje się przedłożyć je (w wyznaczonym terminie) na każde żądanie Zamawiającego, w okresie trwania zawartej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznej na płycie CD wraz z pierwszą dostawą przedmiotu umowy – jeżeli dotyczy.

6. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy od daty zawarcia umowy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej  z  niniejszą umową  oraz  obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu i ubezpieczenia).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę brutto ……… PLN (słownie: ……………………..……….. …….…………….…….………………).

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faxem lub e-mailem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do  ….. dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia faksem lub e-mailem, przez osobę wskazaną w ust. 3. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia  wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej FV nastąpi do magazynu głównego  przy ulicy Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku). Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) Wykonawca dostarczy zamówiony towar bez faktury VAT,

2) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin gwarancji  krótszy niż określony w  § 6 ust. 3,

3) jakikolwiek  element  przedmiotu  zamówienia  nie  będzie  oryginalnie  zapakowany  i  oznaczony  zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

4) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

5) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VATlub dokumencie WZ,

6) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

7) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

§6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt– na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7  dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

3. Wykonawca gwarantuje 12 miesięczny okres gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, począwszy od daty dostawy do magazynu głównego  przy ulicy Bialskiej 104/118 w Częstochowie.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  w  formie  polecenia  przelewu  na  rachunek  bankowy wskazany  na  fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4.  W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 6 ust. 2 zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie  sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  i  zarządzania w rozumieniu  m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi  tylko i wyłącznie  przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz  Wykonawcy,  i  tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy,

może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

9. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszcza się przesunięcia ilościowo-asortymentowe w przedmiocie zamówienia, opisanym w załączniku do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,

6) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk/dawek/gramatury/postaci przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego  przedmiotu zamówienia,

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy;

3) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

§9

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem  § 8 ust. 2 pkt.1.

2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

4. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy pocztą.

§10

W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§11

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2 - karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

c)  za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy  strata  rzeczywista  spowodowana  niewykonaniem obowiązków  wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadku określonego w art. 145 a przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt b-c ustępu 2.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY