Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26..004.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.004.2020

Tabela nr 3 – Parametry i funkcje graniczne systemu do wykonywania badań metodą Real Time PCR do jednoczesnego wykrywania DNA MTBc i oporności na rifampicynę.

Nazwa aparatu/ Typ/model ..........................................

Producent: ……………………………………………………......,Rok produkcji ………….............

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | W pełni zautomatyzowany analizator wykonujący badane techniką Real Time PCR z UPS-em.Analizator nowy w pełni sprawny, z gwarancją eksploatacyjną, rok produkcji nie starszy niż 2019 |  |
| 2 | System modułowy wyposażony w minimum 2 aktywne moduły reakcyjne - możliwość wykonania badania w aparacie w procesie ciągłym oraz możliwość dostawiania kolejnych prób w dowolnym momencie pracy aparatu. |  |
| 3 | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w trakcie procesu. |  |
| 4 | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA. |  |
| 5 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji. |  |
| 6 | Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki. |  |
| 7 | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej. |  |
| 8 | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium. |  |
| 9 | Kompletny system zawierający aparat, komputer typu laptop z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych oraz UPS |  |
| 10 | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych. |  |
| 11 | Testy diagnostyczne potwierdzone znakiem CE IVD. |  |
| 12 | Genetyczne testy diagnostyczne do jednoczesnego wykrywania TB z jednoczesnym oznaczeniem wrażliwości na rifampicynę; czas trwania badania poniżej 2 godzin. |  |
| 13 | Testy z kontrolą wewnętrzną procesu przetwarzania próbki i przebiegu reakcji - brak potrzeby nastawiania dodatkowych kontroli i kalibratorów. |  |
| 14 | Wynik wykonanego testu zinterpretowany przez aparat. |  |
| 15 | Wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego analizatora i techniki wykonywania badania. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 16 | Wykonawca zapewnia pomoc techniczną i merytoryczną w trakcie trwania umowy. |  |
| 17 | Gwarancja na analizator przez cały okres trwania dzierżawy, bezpłatny serwis, bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana części uszkodzonych i zużytych, wszystkie usługi, wszystkie części zamienne z wykonaniem przeglądów okresowych (jeden na rok lub wg zaleceń producenta) w czasie trwania umowy na koszt wykonawcy. W razie braku możliwości naprawy wymiana analizatora na nowy. |  |
| 18 | Ważność testów minimum 9 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego. |  |
| 19 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy. |  |
| 20 | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia- podjęta naprawa) – w dni robocze - max. 1 dzień, naprawa aparatu max. do 2 dni roboczych. |  |
| 22 | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, dostawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. |  |
| 23 | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. |  |
| 24 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
| 25 | Założenie paszportu technicznego. |  |

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Uwaga:

- Aparat musi być wyprodukowany zgodnie z certyfikowanym systemem kontroli jakości zgodnym ze standardami ISO 13485.

- Wymagana na wezwanie pozytywna opinia WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) lub Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

.................................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy