ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.044.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę:

„SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …….(**) |  |  |

(**) W zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru)                   na każdą kolejną  oferowaną Część.

2. Dla części Nr 1, dla części od Nr 3 do  Nr 35, dla części  od Nr 37 do Nr 48

Deklarujemy termin dostawy zamówienia ………. dni robocze (nie dłuższy niż 4 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia *.

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy zamówienia niezgodnego z wymogami §15 SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

3. Dla części Nr 2 i części Nr  36

Deklarujemy termin uzupełnienia depozytu  ............ dni robocze*.

Minimalny termin  uzupełnienia depozytu to 1 dzień roboczy, a maksymalny to 4 dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia asortymentu.

Uwaga: zadeklarowanie terminu uzupełnienia depozytu niezgodnego z wymogami §15 SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu uzupełnienia depozytu, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

4. Oświadczamy, że oferowany asortyment jest objęty terminem przydatności do użycia/ważności zgodnie  z warunkami określonymi we wzorze umowy.

5. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy.

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

7. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy według Załącznika Nr 5.

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Informuję/-my*, że:

- nie zamierzamy powierzyć  wykonania  części  zamówienia podwykonawcy*:

- zamierzamy powierzyć  wykonanie  części  zamówienia podwykonawcy* :

………………………………………………………………………………………………………………………..…

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia należy podać również nazwę i adres podwykonawcy).

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………………..…..…….

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTY ………..…………………………………………………….…………….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………………………………………………  str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .......................................................... str. 3

4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)………………………… str. 4

5. ................................................................……................................……….... str. ...

6. ........................................................ ……………………....………………………….... str. ...

12. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie przetargowej.

13. W oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36), informujemy, że jesteśmy/ nie jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem*,

- małym przedsiębiorstwem*,

- średnim przedsiębiorstwem*,

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 – LINIA DO POMIARU CIŚNIENIA , LINIA DO POMIARU KAPNOGRAFICZNEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Linia z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną w połączeniu z posiadanymi przewodami do monitorów typu DASH3000, jednorazowa | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia do pomiaru kapnograficznego typu CAPNOFLEX do monitora DASH3000, jałowa: - jeden koniec lini zakończony adapterem kompatybilnym z modułem do pomiaru kapnograficznego w strumieniu głównym typu CAPNOFLEX do monitora typu DASH3000 - druga końcówka linii zakończona złączką umożliwiajacą podłączenie jej do rurki intubacyjnej, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.	Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.   W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od 1 do 2    -  po 1 sztuka  próbek.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 2- ZESTAW CEWNIKA PERMANENTNEGO DO DIALIZ Z ZESTAWEM IMPLANTACYJNYM.

URZĄDZENIE DO USUWANIA DIALIZACYJNYCH CEWNIKÓW TUNELIZOWANYCH.

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw cewnika permanentnego do dializ z zestawem implantacyjnym o składzie: 1. Cewnik o średnicy 14,5F o następujących parametrach: - długość cewnika od końcówki do mufki/długość całkowita 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 50/55cm - dystalna końcówka nierozwidlona, - dostępna wersja z otworami bocznymi lub bez -ramiona cewnika z nadrukowanymi wartościami wypełnień - mufka z poliestru - obrotowe uszy na szwy 2. Sztylet do prowadnika z PTFE 3. 15F koszulka typu peel-away z zastawką hemostatyczną 4. Igła 18G x 7 cm 5. Stalowy prowadnik z markerami z końcówką „J” 0,038 x70cm lub 100cm, odporny na zginanie 6. opatrunek samoprzylepny – 2 szt 7. Nasadki iniekcyjne 8. Delatory 12F i 14F 9. Tunelizator 10. Skalpel z zabezpieczeniem – nr 11 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do usuwania dializacyjnych cewników tunelizowanych, umożliwiające usunięcie cewnika tunelizowanego bez konieczności wykonania nacięcia. System oparty na okrągłym ostrzu wykonanym z plastiku, kompatybilny z cewnikami o średnicy od 10,8F do 14,5F | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. Wykonawca utrzyma u Zamawiającego stały depozyt zestawów  cewnika permanentnego do dializ z zestawem implantacyjnym w ilościach:

-  długość cewnika 19/24cm       - 5 szt.

-  długość cewnika 23/28cm       - 3 szt.

-  długość cewnika 27/32cm       - 3 szt.

-  długość cewnika 31/36cm       - 3 szt.

-  długość cewnika 35/40cm       - 3 szt.

-  długość cewnika 50/55cm       - 3 szt.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 3–   ZESTAW INFUZYJNY DO POMPY TYPU PLUM A

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 |  | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) |  | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Zestaw uniwersalny do przetaczania płynów infuzyjnych i do podaży żywienia pozajelitowego do pompy PLUM A: - długość 264 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przetaczania krwi do pompy PLUM A: - długość 315 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do podawania nitrogliceryny/ leków światłoczułych do pompy PLUM A: - długość 272 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od 1 do 3    - po 1 sztuka  próbek.

..........................................……………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  4   -   RURKI  TRACHEOSTOMIJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr 8,0 | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr 8,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr 9,0 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym o grubości ok. 20 mikronów,z dodatkowym portem do odsysania Nr 10,0 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od 1 do 4    - 1 sztuka  próbek  w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  5  - RURKI TRACHEOSTOMIJNE  ZBROJONE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem typu HI-LO z regulowanym kołnierzem, elastyczna zapewniajaca utrzymanie prawidłowej pozycji w tchawicy – rozmiar wewnętrzny 8,0mm, rozmiar zewnętrzny 10,9mm, przeźroczysta, silikonowana -rozmiar 8,0 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem typu HI-LO z regulowanym kołnierzem, elastyczna zapewniajaca utrzymanie prawidłowej pozycji w tchawicy – rozmiar wewnętrzny 9,0mm, rozmiar zewnętrzny 12,2mm, przeźroczysta, silikonowana -rozmiar 9,0 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem typu HI-LO z regulowanym kołnierzem, elastyczna zapewniajaca utrzymanie prawidłowej pozycji w tchawicy – rozmiar wewnętrzny 10,0mm, rozmiar zewnętrzny 13,6mm, przeźroczysta, silikonowana -rozmiar 10,0 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od 1 do 3    - 1 sztuka  próbek w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  6  -   ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY TYPU G-TUBE.

|  | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zgłębnik gastrostomijny stanowiący wymienialny dostęp żołądkowy, typu G-tube do długoterminowego żywienia sterylny, pakowany pojedynczo -rozmiar CH14 - przeźroczysty zgłębnik silikonowy z nadrukowaną centymetrową podziałką, część zgłębnika znajdująca się w balonie posiadająca pasmo widoczne w promieniach RTG - port do nadmuchiwania balonu - dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem - końcówka służąca do łączenia z przyrządem do podaży diet kompatybilna z przyrządem do wlewów kropelkowych - element stabilizujący od strony skóry | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik gastrostomijny stanowiący wymienialny dostęp żołądkowy, typu G-tube do długoterminowego żywienia sterylny, pakowany pojedynczo -rozmiar CH18 - przeźroczysty zgłębnik silikonowy z nadrukowaną centymetrową podziałką, część zgłębnika znajdująca się w balonie posiadająca pasmo widoczne w promieniach RTG - port do nadmuchiwania balonu - dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem - końcówka służąca do łączenia z przyrządem do podaży diet kompatybilna z przyrządem do wlewów kropelkowych - element stabilizujący od strony skóry | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik gastrostomijny stanowiący wymienialny dostęp żołądkowy, typu G-tube do długoterminowego żywienia sterylny, pakowany pojedynczo -rozmiar CH20 - przeźroczysty zgłębnik silikonowy z nadrukowaną centymetrową podziałką, część zgłębnika znajdująca się w balonie posiadajaca pasmo widoczne w promieniach RTG - port do nadmuchiwania balonu - dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem - końcówka służąca do łączenia z przyrządem do podaży diet kompatybilna z przyrządem do wlewów kropelkowych - element stabilizujący od strony skóry | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik gastrostomijny stanowiący wymienialny dostęp żołądkowy, typu G-tube do długoterminowego żywienia sterylny, pakowany pojedynczo -rozmiar CH24 - przeźroczysty zgłębnik silikonowy z nadrukowaną centymetrową podziałką, część zgłębnika znajdująca się w balonie posiadajaca pasmo widoczne w promieniach RTG - port do nadmuchiwania balonu - dystalny koniec zakończony dwudrożnym portem - końcówka służąca do łączenia z przyrządem do podaży diet kompatybilna z przyrządem do wlewów kropelkowych - element stabilizujący od strony skóry | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.	Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do  4 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7    ZESTAW DO DŁUGOTRWAŁEGO ŻYWIENIA ENTERALNEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego do żołądka, z możliwością podawania leków, zakładany przezskórnie metodą endoskopową wykonany z poliuretanu, rozmiar CH 20, długość 35cm, ze znacznikiem RTG | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka jednorazowego użytku, 50 ml, jałowa z końcówką typu ENFIT | szt | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.	Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.   W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do  2 – po 1 sztuka  próbek.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 8 -UROLOGIA I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylny | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, sterylny | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, sterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemn. 2000ml, nie- sterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 35000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Worek na mocz pojemność 2000 ml utrzymywany do 14 dni - system zamknięty z workiem 2-litrowym, z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyzwrotną, zaworem spustowym , wieszak i klema – komora kroplowa) – sterylny | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 6. | Worek na mocz o pojemności 2000 ml do godzinowej zbiórki moczu – system zamknięty,z drenem odpornym na załamania, komora 500 ml | szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zatyczka do cewników schodkowa, pakowana pojedyńczo - sterylna | szt. | 4800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wieszak do worków na mocz 2-litrowych – plastikowy | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Słoje do dobowej zbiórki moczu, z pokrywą, z tworzywa sztucznego, 2,5 litrowy z widoczną podziałką | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.	Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do  9 – po 1 sztuka  próbek.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9    -  CHIRURGIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków (dren typ B), o długości ok. 2 m, z dwoma rozszerzeniami lejkowymi, z możliwością do docięcia sterylny | szt. | 11700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków, o długości ok. 2 m, z jednym wyjściem wyposażonym w łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania, sterylny | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren łączący do odsysania, sterylny z dwoma łączami: męski-żeński, rozmiar 24 CH, długość 210 cm | szt. | 8400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Yanceur (zagięta), bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Yanceur (zagięta), CH12 długa bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Poole, (prosta) bez kontroli odsysania, sterylna, pakowana podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 3100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwaga: 1. Wymaga się, aby poz. od 1÷6  były od jednego producenta co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

4. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji  od  1 do 6 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  10    -  Wielofunkcyjna elektroda kompatybilna z kardiowerterem-defibrylatorem typu  f-my Philips HEART START XL

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wielofunkcyjna elektroda kompatybilna z kardiowerterem-defibrylatorem typu f-my Philips HEART START XL (1 kpl=2 szt) | kpl. | 80 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod kompatybilnych z kardiowerterem - defibrylatorem f-my Philips

HEART START XL posiadanym przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 11  -UROLOGIA   II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar: 6 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 8 | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 10 | szt. | 10700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 12 | szt. | 6200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 14 | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 16 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 18 | szt. | 550 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 20 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 22 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 24 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do 10 –  1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR  12  - UROLOGIA III

Tabela 1 – Cewniki typu „Foley”

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny 100% silikonu z prowadnicą, przeźroczysty, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe - rozmiar CH 6 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne –foliowe -rozmiar CH 8 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 10 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 12 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 14 | szt. | 4300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 16 | szt. | 5300 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 18 | szt. | 7300 |  |  |  |  |  |

| 8. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany, –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 20 | szt. | 2700 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 22 | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 24 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 26 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Tabela  2 - Wymagania dotyczące cewników typu ”Foley”

| L.p. | Wymagania dotyczące cewników typu „Foley” | podanie bezpiecznego czasu utrzymania cewnika moczowego w drogach moczowych | Potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku – należy wpisać („SPEŁNIA/TAK”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do poz. 1÷11 należy podać bezpieczny czas utrzymania cewnika moczowego w drogach moczowych |  |  |
| 2. | Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą. | X |  |
| 3. | W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT | X |  |
| 4. | W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga próbek do pozycji 1 – 1 sztukę próbki, do pozycji od 2 do 11 – 1 sztukę próbki w przypadku tego samego producenta. | X |  |

Uwaga: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 13  - OSTRZA CHIRURGICZNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 10, op. po 100 szt. | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 11, op. po 100 szt. | op. | 260 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 12, op. po 100 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 15, op. po 100 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 18, op. po 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 20, op. po 100 szt. | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 21, op. po 100 szt. | op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 22, op. po 100 szt. | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 9. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 23, op. po 100 szt. | op. | 130 |  |  |  |  |  |
| 10. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 24, op. po 100 szt. | op. | 150 |  |  |  |  |  |
| 11. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, pakowane pojedynczo, Nr 25, op. po 100 szt. | op. | 110 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do 11 –  1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

……….………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 14 –   ELEKTRODY EKG

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz.4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| 1. | Elektroda EKG dla dorosłych z żelem stałym z pianki Ø 50 ÷ 60 mm | szt. | 243 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG dla dorosłych do badań holterowskich z żelem stałym ( z pianki o wym. około 42mm/56mm z nacięciem na kabel | szt. | 27 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda EKG żelowana dla dzieci, z pianki o średnicy od 30 do 40 mm | szt. | 3 300 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda EKG żelowana noworodkowa, (tylko z włókniny), o średnicy od 20 do 32 mm | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda EKG z żelem stałym noworodkowa, materiał mikroporowaty z kabelkiem 500 mm, gniazdo bezpieczne DIN Ø1,5 mm (końcówka żeńska), rozmiar 20mm/25mm komplet składa się z: 3 sztuk elektrod + kabelki | kpl. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Preparat do ścierania naskórka przed badaniem holterowskim, a=160÷250g (oferent winien dopasować wielkość posiadanych opakowań do ilości zapotrzebowanej i podać ilość op., cenę 1 op. i jego wagę | g | 6 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do 6 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15   -  UKŁADY ODDECHOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | st. | 10 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do 2 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044............2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 16    -  DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Śliniak stomatologiczny, jednorazowy | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wzierniki dopochwowe, jednorazowe, sterylne w rozmiarach -XS, S, M, L | szt. | 24 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczoteczka chirurgiczna, sterylna j.u. z chlorheksydryną 4% (glukonianem chloroksydyny), pakowana pojedynczo w sposób gwarantujący zachowanie sterylności | szt. | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczoteczka do badań cytologicznych, typu Cervex – płaskie (miotełki), sterylne, sztuczne tworzywo, j.u. pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, łatwe do wyjmowania z opakowania, min.1,5cm wolny margines u góry opakowania zapewniający antyseptyczne otwieranie | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Osłonki USG na głowicę dopochwową, bezpudrowe, bez zbiorniczka | szt. | 13 968 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1..Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji  od  1 do 5 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 17 – ZESTAW INFUZYJNY DLA DOROSŁYCH DO POMPY WOLUMETRYCZNEJ TYPU GRASEBY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw infuzyjny dla dorosłych, standardowy kompatybilny z pompą wolumetryczną typu Graseby 3000/3100 Objętość wypełnienia około 20,5 ml | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1..Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1  –  1 sztuka  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  18 –   ZESTAW DO TRACHEOSTOMII PRZESKÓRNEJ PODSTAWOWY I UZUPEŁNIAJĄCY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 |  | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający: - wielorazowy pean - skalpel, - kaniula z igłą i strzykawkę do identyfikacji tchawicy - prowadnica typu Selingera, rozszerzadło - rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę typu Selingera. pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej – uzupełniający – umożliwiający założenie rurek tracheostomijnych o wym. nr 7, nr 8, nr 9, sterylny, kompatybilny z zestawem podstawowym do tracheotomii przezskórnej metodą Griggsa | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

UWAGA:

1..Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga   próbek do pozycji  2   –  1 sztuka  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 19 –DREN  DO INFUZJI  KOMPATYBILNY  Z  POMPĄ  TYPU  VOLUMAT AGILIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dren do infuzji jałowy dł.270cm kompatybilny z pompą perystaltyczną typu Volumat Agilia – nie zawierający DEHP oraz lateksu, z zastawką silikonową, z filtrem 15µ, z końcówką luer-lock, z zaciskiem rolkowym, opakowanie folia-papier | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji   1  - 2 sztuki  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 20  - IGŁY DO  BIOPSJI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 10 | szt. | 540 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 16 | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 16 G x 10 | szt | 170 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do biopsji nerek– sterylna, j.u. kompatybilna z aparatem do biopsji nerek firmy Bard – 16 G x 16 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1 .Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do 3 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta, do pozycji 4 – 1 sztuka  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 21  - IGŁY SPECJALISTYCZNE   I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 8-10cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 6-7cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji   od 1 do 2   – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 22 – IGŁY SPECJALISTYCZNE II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła do blokad nerwów i splotów obwodowych j.u., typu STIMUPLEX o następujących parametrach: - rozmiar: 30 stopni 0,7 x 80 mm; - końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie; - hiperechogeniczne znakowanie końcówki igły na odcinku 20 mm informujące precyzyjnie o położeniu czubka igły; - przewód łączący z urządzeniem typu Stimuplex; - dren do podaży środka znieczulającego, o długości 50 mm kompatybilna z urządzeniem typu Stimuplex B.Braun | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1    – 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044............2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 23 -  ZESTAW DO PUNKCJI I DRENAŻU JAMY OPŁUCNEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej i klatki piersiowej typ Pleurakan, sterylny – posiadający kaniulę punkcyjną 3,35 x 78 mm, cewnik z poliuretanu z kontrastem RTG, zastawkę antyrefluksyjną z łącznikiem, strzykawkę trzyczęściową 60 ml,, kranik trójdrożny | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej typ Pleurofix, sterylny – posiadający kaniulę punkcyjną 1,8mm dł.80 mm, dren łączący z końcówką, strzykawkę 60 ml,worek 2,0l | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji   od 1 do 2   – 1 sztukę  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 24–   APARATY DO PRZETOCZEŃ KRWI, EMULSJI TŁUSZCZOWYCH DO POMPY TYPU INFUSOMAT SPACE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów do bezpiecznego stosowania w pompach infuzyjnych-objętościowych typu Infusomat-Space: - jałowy, j.u., wyposażony w komorę kroplową z ostrym końcem; - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr infuzyjny 15 cm; - zacisk rolkowy wraz z miejscem na kolec komory kropelkowej; -krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy; | szt. | 1080 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do przetoczeń krwi do bezpiecznego stosowania w pompach infuzyjnych-objętościowych typu Infusomat-Space: - jałowy, j.u., wyposażony w komorę kroplową z ostrym końcem; - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr 200 cm do transfuzji krwi; - zacisk rolkowy wraz z miejscem na kolec komory kropelkowej; -krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do przetoczeń emulsji tłuszczowych za pomocą pompy objętościowej typu Infusomat-Space: - jałowy, j.u., wyposażony w komorę kroplową z ostrym końcem; - odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr infuzyjny; - zacisk rolkowy wraz z miejscem na kolec komory kropelkowej; -krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy; | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji   od 1 do 3   – po 1 sztuka  próbki  do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)   ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 25 –   ZESTAW DO ZNIECZULEŃ ZEWNĄTRZOPONOWYCH Z ZATRZASKOWYM MOCOWANIEM CEWNIKA ZEWNĄTRZOPONOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 |  | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z zatrzaskowym mocowaniem cewnika zewnątrzoponowego zawierający: - igła typu Tuchy kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami; - cewnik z trzema otworami bocznymi wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, długość 90cm, posiadający znaczniki długości; - filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, o objętości wypełnienia 0,8ml,odporny na ciśnienie 7,92 bar, skuteczny przez 96h, sterylny; - strzykawka niskooporowa z końcówką typu luer slip 10ml; - zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; - prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przeźroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną - Rozmiary: 16G/8cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z zatrzaskowym mocowaniem cewnika zewnątrzoponowego zawierający: - igła typu Tuchy kodowana kolorem z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi skrzydełkami; - cewnik z trzema otworami bocznymi wykonany z obojętnego chemicznie tworzywa medycznego, odporny na załamania, długość 90cm, posiadający znaczniki długości; - filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, o objętości wypełnienia 0,8ml,odporny na ciśnienie 7,92 bar, skuteczny przez 96h, sterylny; - strzykawka niskooporowa z końcówką typu luer slip 10ml; - zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; - prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przeźroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną - Rozmiary: 18G/8cm | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

- W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.    W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji   od 1 do 2   – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)   ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 26 -  CEWNIKI CENTRALNE

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatkuVAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik centralny 4 światłowy 8,5 Fr/18.14.18.16 Ga , 20 cm pokryty powłoką antybaktryjna dwuskładnikową chlorcheksydyna i sulfadiazyna srebra, w zestawie 18Ga/6,35 cm - igła punkcyjna cienkościenna , prowadnik 0,032"/60 cm typu J w osłonie z podajnikiem , rozszerzadło tkankowe, strzykawka 5 ml, | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny 5 światłowy 9,5 Fr/14.16.18.18.18 Ga /20 cm, w zestawie 18Ga/6,35 cm - igła punkcyjna cienkościenna , prowadnik 0,032"/60 cm typu J w osłonie z podajnikiem , rozszerzadło tkankowe, strzykawka 5 ml, dodatkowa igła punkcyjna w miękkiej kaniuli | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji   od 1 do 2   – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)   ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 27– SPODENKI  DO KOLONOSKOPII   J.U.

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Spodenki do kolonoskopii i do rektoskopii – typu „bokserki”, z otworem, wykonane z miękkiej włókniny poliestrowej, rozmiar uniwersalny | szt. | 2700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1   – 2 sztuki  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)   ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 28–   ZACISKACZ  DO PĘPOWINY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zaciskacz do pępowiny jałowy zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona stabilizujące, zaciskacz dobrze spinający pępowinę, nie rozpinający się, o zaokrąglonych brzegach nie kaleczący pępowiny | st. | 8000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji    1   – 3 sztuki  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 29 - WKŁADY i  DRENY DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wkład o pojemności max 200 ml z rurką oraz z Long Spike do naciągania środka cieniującego kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optivantage | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren Y o długości min. 150 cm z dwiema zastawkami wstrzymującymi | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

- W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    od  1 do 2   – po 1 sztuce  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 30–  ZESTAW DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ  OPTI STARLE do RM

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do strzykawki automatycznej OPTI STARLE do RM składający się z: - dwóch wkładów o poj. max. 60ml; - Y – łącznika z drenem min. 230xm z zastawką dwudzielną | zestaw | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1   – 1 sztukę  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 31-Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, zgłębniki do tamowania krwotoków z jamy nosowej

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego –kształt przyrządu zapewniający dobre mocowanie nitki, prześwit w osi na wydzielanie się wydzieliny, dobra wentylacja i wprowadzenie leku, wykonany z PTFE, nitka z przędzy, jałowy – rozmiar 1,15 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej – w dwóch odmianach L i P przeznaczonych do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej, zbudowany z rurki o przekroju owalnym, ze skośnym ścięciem z jednej strony, uciskowy pęcherz lateksowy z zaworkiem zwrotnym, pęcherzyk kontrolny, przewód, tasiemka bawełniana, dolna część pęcherza grubsza, jałowy –rozmiar duży 90 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej – w dwóch odmianach L i P przeznaczonych do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej, zbudowany z rurki o przekroju owalnym, ze skośnym ścięciem z jednej strony, uciskowy pęcherz lateksowy z zaworkiem zwrotnym, pęcherzyk kontrolny, przewód, tasiemka bawełniana, dolna część pęcherza grubsza, jałowy –rozmiar mały 80 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od  1 do 2   – 1 sztukę  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 32   -  RURKA TRACHEOTOMIJNA SPECJALISTYCZNA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurka tracheotomijna – bez balonu, z polietylenu, jałowa,, zapasowa rurka wewnętrzna, na kołnierzu rurki numer odpowiadający średnicy, opakowanie folia-papier, -rozmiar od 5 do 12 S (standard) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheotomijna – bez balonu, z polietylenu, jałowa,, zapasowa rurka wewnętrzna, na kołnierzu rurki numer odpowiadający średnicy, opakowanie folia-papier, -rozmiar od 5 do 12 L (przedłużona) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1   – 1 sztukę   próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.......2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 33 – APARATY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW INFUZYJNYCH Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRZEPLYWU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do płynów infuzyjnych, o zakresie 2-350ml, długość min. 150 mm | szt | 4650 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1   –  3 sztuki  próbki.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część NR 34 - PRZETWORNIKI DO KRWAWEGO POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

| L.p. |  | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pojedynczy ze zintegrowanym systemem płuczącym około 3ml/h o parametrach: - wyposażony w możliwość przepłukiwania za pomocą wielokierunkowego wypustka; - długość linii pomiarowej około 150 cm; - wyposażony w kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji „otwarty”, „zamknięty”; - koreczek umożliwiający kalibrację w systemie zamkniętym; - eliminator zakłóceń rezonansowych - aparat kroplówkowy z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym - okablowanie do przetworników kompatybilnych z monitorowaniem w Oddziale Intensywnej Terapii (Draeger) | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pojedynczy ze zintegrowanym systemem płuczącym około 3ml/h o parametrach: - wyposażony w możliwość przepłukiwania za pomocą wielokierunkowego wypustka; - długość linii pomiarowej około 190 cm; - wyposażony w kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji „otwarty”, „zamknięty”; - koreczek umożliwiający kalibrację w systemie zamkniętym; - eliminator zakłóceń rezonansowych: - system zamknięty do pobierania krwi tętniczej do badań ze zintegrowaną strzykawką przystosowany do strzykawki typu luer (ważny środek bezpieczeństwa personelu w przypadku pacjentów z HIV, HBs, i HCV | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwaga:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3.  W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji od  1 do 2   –  po 1 sztuka próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  NR 35  -     GLUKOMETRY i PASKI DO GLUKOMETRÓW

Tabela 1 - GLUKOMETRY i PASKI DO GLUKOMETRÓW

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Glukometr do użytku szpitalnego | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Paski do glukometrów (kompatybilność z poz.1) op=50 szt. | Op. | 4500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Tabela  2 - Wymagania dotyczące glukometrów i pasków

| L.p. | Wymagania dotyczące glukometrów i pasków | Potwierdzenie, że oferowane glukometry i paski spełniają wymagany warunek – należy wpisać „(SPEŁNIA/TAK”) |
| --- | --- | --- |
|  | Glukometry o następujących wymaganiach: |  |
| 1. | Dopuszczone do stosowania w warunkach szpitalnych, |  |
| 2. | Fabrycznie nowe, czytelny wyświetlacz wyników, w dostawie z bateriami, w pokrowcu |  |
| 3. | Dokładne w pomiarze stężenia glikozy w osoczu krwi –błąd oznaczenia nie może przekraczać 10% |  |
| 4. | Spełniające wymagania Normy ISO 15197 |  |
|  | Paski o następujących wymaganiach: |  |
| 1. | W opakowaniach po 50 sztuk pasków w każdym opakowaniu, opakowanie chroniące przed wpływem czynników zewnętrznych, kompatybilne z glukometrami z części 1 |  |
| 2. | Paski nie wymagające kodowania |  |
| 3. | Czas pomiaru maksymalnie 5 sekund |  |
| 4. | Minimalna próbka krwi: 0,6µl |  |
| 5. | Zakres pomiarowy: 10- 600mg/ dl (0,6 – 33,3 mmol/L) |  |
| 7. | Termin przydatności min. 6 miesięcy |  |
| L.p. | Pozostałe wymagania dla glukometrów i pasków |  |
| 1. | Gwarancja na glukometry w czasie obowiązywania umowy obejmująca: wymianą niesprawnych glukometrów walidację glukometrów przeprowadzoną w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz na 6 miesięcy potwierdzoną protokołem, , płyny kontrolne niezbędne do prawidłowej pracy glukometrów o terminie ważności co najmniej 6 miesięcy, szkolenia w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi glukometrów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym |  |
| 2. | insi Instrukcja używania do każdego glukometru i opakowania pasków w języku polskim |  |
| 3. | Oferowane glukometry i paski będące wyrobami medycznymi muszą posiadać dokumenty dopuszczające do sprzedaży i stosowania na terenie Polski. |  |
| 4. | W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga próbki do pozycji 1 – 1 sztuka, próbki do poz. 2 - 1 opakowanie |  |

UWAGA:

Nie potwierdzenie/nie spełnienie parametrów z Tabeli 1 lub wymagań z Tabeli 2 spowoduje odrzucenie oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  Nr 36  - PORT ŻYLNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Port dożylny jednokomorowy, kształt delty, wielkośc rozmiar mały max. 30x22 mm, śr. membrany 9-10mm, wysokość komory portu 10,6mm, sterylny: - 3 silikonowe „uszy” ułatwiające implantację oraz zapobiegające wrastaniu tkanki (brak otworów w obudowie portu), -do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć, - cewnik 6,5Fr, długość 800mm, z oznakowaną na cewniku długością, (oznakowanie co 1cm, opis co 5cm), silikonowy, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu. - karta identyfikacyjna i skrócona instrukcja dla pacjenta w języku polskim - nie wykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325psi - z zestawem akcesoriów wprowadzających pakowanych razem z portem (strzykawka 10ml, igła wprowadzająca, prowadnica 0,035” x 50cm, poszerzadło z rozrywaną koszulką, tunelizator, 2 łączniki z zabezpieczeniem przeciwko zagięciu cewnika, 2 igły do nakłucia i przepłukania komory portu 22 G, 1 igła 20G x 20mm ze skrzydełkami, łącznik Luer do przepłukania cewnika wstępnie połączony z cewnikiem) -Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie zbiorcze posiadające numer katalogowy -przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego w zakresie obsługi portu żylnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - Zapewnienie depozytu u Zamawiającego na Trakcie Operacyjnym w ilości 10 sztuk portów | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji     1    –   1 sztuka próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 37 – WORKI DO PRZECHOWYWANIA NARZĄDÓW

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Worki izolujące do przechowywania narządów do przeszczepu Wymiar około 50cm x 50 cm Podwójna tasiemka (ściągacz) umożliwiająca szczelne zamknięcie worka | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji    1   – 1  sztukę  próbki .

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 38 – WORKI STOMIJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Worek stomijny dla dorosłych – j.u. otwarty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, niesterylny | szt. | 220 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek stomijny dla dorosłych pooperacyjny, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, z możliwością do zamknięcia, sterylny, pojedynczo pakowany | szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek stomijny dla dorosłych – zamknięty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, niesterylny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji    od 1 do 3    – po 1 sztuka próbki do każdej pozycj.

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr  39 – CEWNIKI ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, silikonowy, łatwy w zakładaniu, rozmiar CH29 | szt. | 440 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, silikonowy, łatwy w zakładaniu, rozmiar CH32 | szt. | 440 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, silikonowy, łatwy w zakładaniu, rozmiar CH36 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji    od 1 do 3    – po 1 sztuka próbki do każdej pozycji

………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 40 –STRZYKAWKA J.U. DO INSULINY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto (zł) wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Strzykawka j.u. do insuliny 1 ml jałowa trzyczęściowa z igłą wtopioną 0,33 x 12 mm, 29G x ½”, z działką elementarną U-40=0,025ml, brak martwej przestrzeni (gwarancja podania pełnej dawki) | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji     1   –  2 sztuki próbki.

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044..........2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 41   - CEWNIKI CENTRALNE PEDIATRYCZNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 5 cm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 8 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik pediatryczny dwuświatłowy, 22.22 G/4Fr/ 13 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik pediatryczny trójświatłowy, 22.22.20 G/5.5Fr/ 8 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik pediatryczny trójświatłowy, 22.22.20 G/5.5Fr/ 13 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga do pozycji od 1 do 5 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044......2017)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy                                                                      FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 42   -   UKŁADY ODDECHOWE DO APARATU DO ZNIECZULENIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji długości min.0,45-2m, zakończony łącznikiem kątowym z kapturkiem na lince, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 lub 3 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt. | 58 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji 0,42-3m długości do 3m, zakończony łącznikiem kątowym z kapturkiem n lince, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt. | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik prosty 22M/22M | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek oddechowy wielorazowy wykonany z neoprenu, 22F bez lateksu, pojemność 2-3 litrowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych jałowy, j.u. z możliwością podłączenia nebulizatora, z rury gładkiej układ powinien być wyposażony w pułapkę wodną, złącze Y, Dwie rury z mufami o rozmiarach 22F/ 22mm, długość układu 1,6m, tworzywo rur powinno uniemożliwiać ich zaginanie się | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nebulizator do układu oddechowego do respiratora z samouszczelniającą się złączką zakończoną zatyczką na lince z pkt. 5, j.u. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji od 1 do 6 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.............2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 43 -  IGŁY SPECJALISTYCZNE III

| L.p. |  | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo - 16 G regulacja 10÷30 mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo - 16 G regulacja 30÷50 mm | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo - 15 G regulacja 10÷30 mm | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo - 14 G regulacja 10÷30 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji od 1 do 4 –  1 sztuka  próbki w przypadku tego samego producenta.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ  NR 44 – WKŁADY JEDNORAZOWE DO SSAKA TYPU SERRES

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - J.m. | - Ilość | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 4x5 | - Stawka - podatku - VAT - (%) | Wartość brutto - poz. (6+7) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1. | Wkład jednorazowy do ssaka typu Seress lub inny system równoważny*, służący do odsysania wydzielin w systemie zamkniętym - poj. 1,0÷ 1,3 litra, wymagane połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego | - szt. | - 3600 |  |  |  |  |  |
| - 2. | Wkład jednorazowy do ssaka typu Seress lub inny system równoważny*, służący do odsysania wydzielin w systemie zamkniętym - poj. 1,8÷ 2,0 litra, wymagane połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego | szt. | - 12500 |  |  |  |  |  |
| - 3. | Wkład jednorazowy do ssaka typu Seress lub inny system równoważny*, służący do odsysania wydzielin w systemie zamkniętym - poj. 1,0÷ 1,3 litra, wymagane połączenie wkładu z zaworem odcinającym próżnię w obrębie obudowy pojemnika wielorazowego | - szt. | - 4700 |  |  |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  | - X |  | - X |

- Uwaga: * w przypadku zaoferowania równoważnego systemu zamkniętego służącego do odsysania wydzielin innego niż Serres, Wykonawca zobowiązany jest do doposażenia stanowisk szpitalnych w uchwyty i wielorazowe pojemniki o odpowiedniej pojemności.

- 1..Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji  od 1 do 3  – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta.

........................................................................

- Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.............2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 45 – FILTRY P/BAKTERYJNE i P/ WIRUSOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy o skuteczności filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%, filtracja elektrostatyczno- mechaniczna, z portem do kapnografu, do znieczuleń dla dorosłych o objętości oddechowej od 150ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci (dla anestezjologii i wybudzeniówki), czas stosowania 24 h, o wadze max 35 g, | szt. | 13000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy o skuteczności filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%, filtracja elektrostatyczno- mechaniczna, z portem do kapnografu, do znieczuleń dla dorosłych o objętości oddechowej od 150ml (dla anestezjologii i wybudzeniówki), czas stosowania 24 h, o wadze max 35 g, | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr p/ bakteryjny i p/ wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratorów dla Intensywnej Terapii, zagięty pod kątem 90º, z portem do kapnografu, o skuteczności filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%,czas stosowania 24 h, o wadze max. 35 g | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji od 1 do 3 – po 2 sztuki  próbek.

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044...........2017)                                                                                                                                                                                                                                                                 ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### CZĘŚĆ  NR 46 - FILTRY DO PRZETOCZEŃ  DLA  NOWORODKÓW

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Filtr noworodkowy 1,2 µm do żywienia pozajelitowego, czas stosowania min.24h, z zaciskiem szczelinowym i samo odpowietrzaczem oraz drenami przed min. 3cm do 30 cm za filtrem, o przepływie 10ml/h, objętość wypełnienia 0,5ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy - sterylizowany radiacyjnie | szt. | 440 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr noworodkowy 0,2 µm do przetaczania płynów infuzyjnych, czas stosowania 96h, z zaciskiem szczelinowym i samo odpowietrzaczem oraz drenem o długości 5cm ±30% przed i za filtrem, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy - sterylizowany radiacyjnie | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

- W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga  próbek do pozycji od 1 do 2 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania świadczeń

woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044.............2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 47- TUBUSY DO REKTOSKOPU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tubus do rektoskopu – anoskopowy Z termoplastyku, jednorazowy, pakowany pojedynczo, czysty biologicznie, O wymiarach: długość 85mm, średnica 2 mm, kompatybilny z rektoskopem firmy Heine Optotechnik | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tubus do rektoskopu – proktoskopowy Z termoplastyku, jednorazowy, pakowany pojedynczo, czysty biologicznie, O wymiarach: długość 130mm, średnica 20 mm, kompatybilny z rektoskopem firmy Heine Optotechnik | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Tubus do rektoskopu – sigmoidoskopowy Z termoplastyku, jednorazowy, pakowany pojedynczo, czysty biologicznie, O wymiarach: długość 250mm, średnica 20 mm, kompatybilny z rektoskopem firmy Heine Optotechnik | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów  Zamawiający wymaga próbek do pozycji od 1 do 3 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.044............2017

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  48- JEDNORAZOWY CZUJNIK DO POMIARU RZUTU SERCA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowy czujnik do pomiaru rzutu serca i analizy konturu fali tętna w technologii Pro AQT | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej  przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.	W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

Załącznik Nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu     nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

w imieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U z 2017 r.,  poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie  i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego w terminie 3-ch dni roboczych od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy*.

1.1.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………           nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu   Wykonawcy

(*)  wykreślić jeżeli nie dotyczy  w zależności dla  której części i dla jakiego  przedmiotu zamówienia będzie składana oferta

###### ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.),                          w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

___________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

……..…...........................................

pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

1) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację  składa każdy                          z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR  5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.044.2017

UMOWA- WZÓR

NR DAZ.26.044.2017

zawarta  w dniu …………2017r., w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM  SZPITALEM  SPECJALISTYCZNYM  IM.  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY,

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

KRS:0000003907,REGON: 001281053,NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………..........................................................

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a

firmą:…………………………………………………………………………………........................................................

KRS Nr ………/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON: …………………, NIP: …………………........

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa: SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, w ilościach i asortymencie określonym w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ części od   Nr 1 do Nr 48 ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- 2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - oświadczenie dotyczy wyrów medycznych.

- 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty  dla przedmiotu umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 w SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                             w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez  okres 24 miesięcy.

2.Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

§3

1.Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2.Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w §8 niniejszej umowy.

3.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej             i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia  (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4.Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę:  netto .....................zł; brutto ……........... zł (słownie: ………………………............………………………………………………….).

§4

1. Dla części Nr 1, Nr 3-35, Nr 37-48  dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ...……….. dni roboczych (nie dłuższy niż 4 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy  dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3.Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.

4.Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie na koszt i ryzyko Wykonawcy w godz.                   8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Dla części Nr 2 i Nr 36 Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt dla Traktu Operacyjnego za pośrednictwem Apteki Szpitalnej niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy), do wykorzystania wg bieżących potrzeb asortyment

6. Zamawiający  jako  miejsce  przechowywania  depozytu  wskazuje  Trakt Operacyjny Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.

7. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Oddziałowa Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

8. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków  przechowania,  w  tym  do  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.

9. Zamawiający zobowiązuje  się  do bieżącej kontroli  terminu ważności  produktów będących                      w  depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w §6 ust.1 pkt. 1).

10.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

11. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania                          z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.

12. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w §4 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: ...........................................................................................………………………...............

13. Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.

14. Po użyciu asortymentu wyznaczony pracownik Traktu Operacyjnego sporządza raporty/protokoły zużycia określające ilość i rodzaj asortymentu  oraz jego właściwości  (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

15. Osoba określona w §4 niniejszej umowy raporty zużycia prześle Wykonawcy.

16. Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).

17. Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowić będą podstawę do:

1)uzupełnienia wykorzystanego depozytu(asortymentu) nie później niż w ciągu .........  dni roboczych  (nie krótszy niż 1 dzień roboczy dłuższy niż 4 dni roboczych) od otrzymania raportu/protokołu zużycia asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy,

2) wystawienia faktury VAT (oryginał+kopia) w terminie 3 dni robocze od wysłania raportu/protokołu.

18. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.

§5

1.Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ ważności  krótszy niż określony w §6 ust. 3,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie               z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

4)Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

5)Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT. Zamawiający dopuszcza przesłanie w dniu dostawy towaru kopii/skanu faktury na podany przez Zamawiającego nr faxu lub adres e-mail, a oryginału faktury pocztą.

§6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7  dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

3. Termin przydatności do użycia/ ważności nie krótszy niż 12 miesięcy (część od Nr 1do Nr 34 i część                  od  Nr 36 do Nr 48) oraz nie krótszy niż 6 miesięcy (część Nr 35) - od daty dostawy do Magazynu Apteki Zamawiającego.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  w  formie  polecenia  przelewu  na  rachunek  bankowy wskazany  na  fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi  w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4.  W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w §6 ust. 2 zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca  gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio  lub  pośrednio                      z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie  sklasyfikowaną,  jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  i  zarządzania w rozumieniu  m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi  tylko i wyłącznie  przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz  Wykonawcy,  i  tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy,

może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia  przedmiotowego  oświadczenia najwcześniej  z  chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

12. Faktura niezgodna z postanowieniami §7, niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji  i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego  przedmiotu zamówienia,

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia stosowania przedmiotu umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany  jest do przesłania aneksu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

3. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

4. W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów                 i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na  podstawie ustawy z dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

3) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

§9

1. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,                            z zastrzeżeniem pkt 1) §8 ust. 5 niniejszej umowy.

2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

4. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy pocztą.

5. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

- a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, karę   umowną  w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

- c)  za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy  strata  rzeczywista  spowodowana  niewykonaniem obowiązków  wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadku określonego w art. 145a przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§13

Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności,  z zastrzeżeniem §8 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

…………………………………….                                                  ………………………………………..

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY