ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.083.2018

Załącznik Nr  1 do umowy Nr  DAZ.26.083........2018

……………………………….                                                                                                                                                                   ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ NR 2  –  Odczynniki do automatycznego systemu do hodowli, detekcji i określania lekowrażliwości prątków wraz z dzierżawą aparatu dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy na okres 24 miesięcy

Tabela  Nr 1 – Odczynniki do automatycznego systemu do hodowli, detekcji i określania lekowrażliwości prątków na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.7x8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.9+ 10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podłoże Middlebrooka 7H9 do hodowli w kierunku prątków z indykatorem wzrostu , do przechowywania w temp. pokojowej, o pojemności do 10 ml (op. = 100 szt.) |  |  |  | op. | 40 |  |  |  |  |
| 2. | Suplement wzbogacająco - antybiotykowy do w/w podłoża ( na 100 ozn.) |  |  |  | op. | 34 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości SIRE ( na 40 ozn. ) |  |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Pyrazynamid do lekowrażliwości ( na 50 ozn.) |  |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 5. | Podłoże do oznaczania lekowrażliwości pyrazynamidu (25 ozn.) |  |  |  | op. | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Test identyfikacyjny dla Mycobacterium tuberculosis complex immunochromatograficzny kasetkowy ( na 25 ozn.) |  |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Test niacynowy paskowy ( na 25 ozn.) |  |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

1.Odczynniki muszą obligatoryjnie posiadać znak CE.

2.Termin ważności przedmiotu zamówienia co najmniej 8 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

3.Wymagane certyfikaty: EN ISO 13485 lub ISO 9001 ważne.

4. Wymagana charakterystyka testu wykonana przez laboratoria notyfikowane na szczepach wzorcowych zgodnie  z zaleceniami CLSI.

5.Wymagane certyfikaty kontroli jakości dla odczynników.

6.Do każdej dostarczonej serii odczynników muszą być dołączone certyfikaty kontroli jakości.

7.Wymagana instrukcja wykonywania oznaczenia, interpretacji i przechowywania w języku polskim.

8. Do każdej dostarczanej serii należy dołączyć instrukcję wykonywania, interpretacji i przechowywania w języku polskim.

Tabela Nr 2 – Dzierżawa aparatu do hodowli, detekcji i określania lekowrażliwości prątków  dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa aparatu Typ/model | Producent | Czas dzierżawy w m-cach | j.m. | Ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 m-c [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.5x7x8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.9+10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Aparat do hodowli, detekcji określania lekowrażliwości prątków |  |  | 24 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty, w tym:  koszt dostawy na adres Zamawiającego, opakowania
i ubezpieczenia na czas transportu w okresie trwania.

Ogółem wartość dla części Nr 2 (tabela 1 + tabela 2):

Wartość w zł  ..………………………….. netto

Wartość w zł  …………………………….brutto

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.083.2018

Załącznik Nr  1 do umowy Nr  DAZ.26.083........2018

Tabela Nr 3 - Wymagania graniczne systemu do hodowli, detekcji i określania lekowrażliwości prątków

Producent ………………………………..

Kraj pochodzenia ……………………..

Nazwa aparatu/ typ/model

Rok produkcji  ………………………….

| L.p. | ## Parametr | Potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż z 2013r. z pełną bezpłatną gwarancją w okresie obowiązywania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych |  |
| 2. | Ilość miejsc pomiarowych minimum 320 |  |
| 3. | Fluorometryczna metoda detekcji wzrostu prątków |  |
| 4. | Oznaczanie lekowrażliwości prątków na streptomycynę, izoniazyd, rifampicynę, etambutol i pyrazynamid |  |
| 5. | Wizualne i akustyczne alarmy przekroczenia prawidłowych parametrów procesu hodowli w kier. prątków |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwiające identyfikację próbek na podstawie kodu oraz zapamiętywanie wyników badań |  |
| 7. | Aparat wyposażony w UPS oraz w drukarkę |  |
| 8. | Hodowla i detekcja prątków na podłożach płynnych Middlebrooka 7H9 |  |
| 9. | Identyfikacja dodatnich hodowli za pomocą szybkich testów immunochromatograficznych wykrywających białko MPT64 |  |
| 10. | Urządzenie musi stanowić system kompatybilny z oferowanymi odczynnikami |  |
| 11. | Urządzenie oraz podłoża muszą posiadać pozytywna opinię IGiChP w Warszawie (krajowa jednostka referencyjna ) – obligatoryjnie wymagany dokument |  |
| 12. | Wszystkie elementu systemu muszą posiadać znak CE ( odczynniki i urządzenie) |  |
|  | ## Pozostałe wymagania |  |
| 13. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 14. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania umowy, uwzględniającą wszystkie koszty związane z usługą wymiany podzespołów, obsługą serwisową, przeglądami technicznymi (jeden raz na rok lub wg zaleceń producenta obejmującymi wymianę niezbędnych części zużywalnych) naprawami, modyfikacjami, oględzinami, opiniami, ekspertyzami, dojazdami, zakwaterowaniem, wszystkimi usługami, częściami zamiennymi związanymi z wykonaniem przeglądów okresowych. |  |
| 15. | Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę części zużywalnych np. kalibratorów na koszt Wykonawcy |  |
| 16. | W przypadku naprawy przekraczającej 5 dni roboczych, dostawca podstawi analizator zastępczy |  |
| 17. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy- element podlega wymianie na fabrycznie nowy |  |
| 18. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) max. 1 dzień roboczy, naprawa analizatora max. do 3 dni roboczych |  |
| 19. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |
| 20. | Instrukcja obsługi analizatora w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz dokumentacją techniczną w j. polskim; założenie paszportu technicznego wraz z dostawą analizatora |  |
| 21. | Przeprowadzenie szkolenia personelu medycznego i technicznego obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonego aparatu na koszt Wykonawcy wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 22. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |

Rodzaj aparatu (dot. metody wykrywania wzrostu) przetestowany z pozytywną opinią w jednostce referencyjnej  Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Obligatoryjnie wymagana pozytywna opinia IgiChP.

................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu                  Wykonawcy