aktualnie obowiązujący                                     ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 37 –  Stentgraft do aorty brzusznej

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stentgraft do aorty brzusznej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentgraftu do aorty brzusznej

| Lp. | # Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentgraftu do aorty brzusznej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | możliwość stosowania sten-graftu brzusznego w technice kominowej zapewniona wg instrukcji użytkowania |  |
| 2. | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 3. | instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |
| 4. | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym |  |
| 5. | do każdego oferowanego zestawu stentgraftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) |  |
| 6. | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] |  |
| 7. | możliwość zaopatrywania szyi tętniaka o dużej średnicy, tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75° |  |
| 8. | w standardzie dostępne introducery o średnicach min. 14, 16, 18, 20 [Fr] |  |
| 9. | moduły stentgraftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poiliestru o wysokiej gęstości |  |
| 10. | oferowany model stentgraftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stentgraft) |  |
| 11. | system wprowadzający zapewniający implantację w odcinku aorty brzusznej |  |
| 12. | dostępny przedział średnic aortalnych, min. 23 - 35 [mm] |  |
| 13. | dostępny przedział średnic biodrowych, min. 10 - 28 [mm] |  |
| 14. | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] wg. instrukcji obsługi |  |
| 15. | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u Wykonawcy, 2 – 3 dni robocze |  |
| 16. | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego w pakiecie stentgraftu |  |
| 17. | możliwość zamiany na stent-graft piersiowy o śr. 22-46 mm z systemem wprowadzania max. 25F dla wszystkich średnic |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy