ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.005.2018

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.005.2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  5   Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów firmy Olympus, Pentax.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość podatku VAT [w zł] [poz. 6 x 7] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 8] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Środek / koncentrat do maszynowego chemiczno – termicznego czyszczenia endoskopów, w stężeniu 0,5% w temperaturze 30-60°C. Sprawdzona dobra tolerancja materiałowa endoskopów firmy Olympus, Pentax oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących Olympus ETD3, J&J AER Plus™. Środek nie pozostawiający plam i zacieków, zawiera dodatki zapobiegające tworzeniu się osadów wapniowych i pomagające w ich usuwaniu, nie budzący zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, nie pieniący się, ulegający biodegradacji, pH ok. 8,0; zawiera: 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, inhibitory korozji, substancje zwiększające rozpuszczalność. Opak = 5 litrów | opak. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek / koncentrat do maszynowej, chemiczno – termicznej dezynfekcji endoskopów o szerokim spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty w stężeniu 1% w temperaturze 50-60°C w czasie minimum 5 minut. Sprawdzona dobra tolerancja materiałowa endoskopów firmy Olympus, Pentax oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących Olympus ETD3, J&J AER Plus™. Środek nie pozostawiający plam i zacieków, zawiera dodatki zapobiegające tworzeniu się osadów wapniowych i pomagające w ich usuwaniu, nie budzący zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, nie pieniący się, ulegający biodegradacji, pH ok. 7,0; 100 g preparatu zawiera: 20 g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. Opak = 5 litrów | opak. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 5  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

- 2. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane preparaty, mogą być stosowane w w/w urządzeniach do mycia i dezynfekcji endoskopów. Zobowiązuje się także, do pokrycia  kosztów  naprawy sprzętu,  w przypadku awarii, jaka wyniknąć może podczas trwania umowy  z winy preparatu  zaoferowanego przez Wykonawcę.

------------------------------- dnia ------ -------- 2018 r.                                               	 ...............................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia

woli w imieniu Wykonawcy