ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy:  DAZ.26.002.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

SIATEK POLIPROPYLENOWYCH

ORAZ OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW

- (DAZ.26.002.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) termin realizacji dostawy dla Części Nr 1 (w pełnych dniach):  ………… dni (nie krótszy niż 1 dzień, nie dłuższy niż 3 dni).

3) termin uzupełnienia depozytu dla Części 2-5: (w pełnych godzinach): ......... godz. (nie krótszy niż 24 godz. i nie dłuższy niż 48 godz.) w dni robocze od otrzymania raportu/protokołu/karty ewidencyjnej zużycia przedmiotu zamówienia.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 / 7 do SIWZ.

5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6/7 do SIWZ).

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług

- nazwa przedmiotu zamówienia ............................................................................................................. .

- wartość przedmiotu zamówienia ........................................................................................................... .

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………..…………..…..…….

10. Jestem/-śmy*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*

- nie*

(Mikroprzedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 10 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro; Małe  przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro;

Średnie przedsiębiorstwo - nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza  50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1) FORMULARZ OFERTOWY ………..…………………………………………………. str. 1

2) FORMULARZ ASORT.-CENOWY .…………………………….………………….… str. 2

3) UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ............................................. str. 3

4) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania …. str. 4

5) OŚWIADCZENIE dot. przedmiotu zamówienia ….……………..……………. str. 5

6)  ……………...................................................................................... str. ...

12. Oświadczamy/-y*, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) ,  iż wszystkie składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty i oświadczenia są aktualne oraz opisują rzeczywisty stan faktyczny i prawny.

..............................................                                          ............................................................

miejsce i data                                                                                     Pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca   lub  wpisać  nie  dotyczy

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.002.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 1 – SIATKI POLIPROPYLENOWE

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6x7) | % VAT | Wartość brutto (kol. 8x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, lekka, waga siatki 36 g/m², przezroczysta, cienkościenna, grubość 0,39 mm, wielkość porów 1mm | 5 cm x 10 cm 1) |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, lekka, waga siatki 36 g/m², przezroczysta, cienkościenna, grubość 0,39 mm, wielkość porów 1mm | 7,5 cm x 15 cm 1) |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, lekka, waga siatki 36 g/m², przezroczysta, cienkościenna, grubość 0,39 mm, wielkość porów 1mm | 20cm x 20cm 1) |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, lekka, elastyczna we wszystkich kierunkach, o dużych porach, grubość 0,55 mm, waga 48g/m2, rozmiar porów 3,6 mm x 2,8 mm | 7,5 cm x 15 cm 1) |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, lekka, elastyczna we wszystkich kierunkach, o dużych porach, grubość 0,55 mm, waga 48g/m2, rozmiar porów 3,6 mm x 2,8 mm | 30 cm x 30 cm 1) |  | szt. | 5 |  |  |  |  |

| 6 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, waga siatki 82 g/m², grubość 0,48 mm, wielkość porów 0,8 mm | 30cm x 30cm 1) |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

1) tolerancja wymiarów +/- 5 mm

## Do pozycji 1 wymagana próbka

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.002.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 2 – OSPRZĘT I AKCESORIA DO ENDOSKOPÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6x7) | % VAT | Wartość brutto (kol. 8x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonana z usztywnionego plecionego drutu, dł. robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice otwartej pętli 13 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm, dostępne kształty owal, hexagonal, crescent, okrągła. |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Pętla do polipektomii obrotowa jednorazowego użytku, z mechanizmem do płynnej rotacji drutu pętli wewnątrz osłonki w dowolnym kierunku (odległość od końca dystalnego do mechanizmu rotującego 195 cm). Wykonana z plecionego drutu o średniej sztywności, dł. robocza min. 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, średnice otwartej pętli 13 mm, 20 mm. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; Średnica narzędzia 2,4 mm i 2,8 mm, 3,2 mm, długość robocza 160 i 240 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami, z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, do wyboru z igłą i bez igły; 3 rozmiary łyżeczek opresyjnych (okrągłe i elipsoidalne z okienkiem bocznym oraz duże pogłębione z podwójnymi okienkami). |  |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Igły hemostatyczne. Średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 240 cm, średnica igły 23 i 25 G, długość igły 4mm i 6 mm, fabrycznie zabezpieczone w pozycji uniemożliwiającej przypadkowe wysunięcie igły z osłonki; Osłona odporna na zagięcia i załamania. |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  |
| 6 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, z możliwością podania kontrastu, współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0.035”, wymagana średnica kanału roboczego 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3; 2 x 4cm 2.5 x 5 i 3 x 6 cm. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 7 | Sfinkterotom obrotowy załadowany prowadnikiem, trójkanałowy, z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; jednorazowego użytku, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200 cm, nos 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej do wyboru: 3,9 mm, 4,4 mm, 4,9 mm, w komplecie prowadnik z końcówką do wyboru: 5, 10 lub 5 i 10 cm, o średnicy 0,025 i 0,035” długości 450 cm. |  |  | szt. | 130 |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnik z dwiema końcówkami roboczymi zawierającymi wolfram, o długości 5 i 10 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie, z markerami pomiaru odległości widocznymi w promieniach RTG, średnica 0.035” – końcówka prosta i zagięta w sztywności standardowej i zwiększonej, długość 450 cm, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia (2 szt. w opakowaniu). |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Papillotom igłowy – trójkanałowy, z regulowaną długością igły od 4 do 6 mm, średnica zewnętrzna kateteru zwężana 7.0-5.5 Fr, średnica końcówki 4.8 Fr, barwne oznaczenia i markery na końcówce dystalnej dla dobrej wizualizacji w obrazie endoskopowym i RTG, długość narzędzia 200 cm, zalecany prowadnik 0.035". |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe igły do ostrzykiwań krwawiących zmian p.pokarmowego; średnica kanału roboczego 2,8 mm, dł. 2400 mm, średnica igły 0,6 mm, dł. 5-6 mm. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |

| 11 | Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwie możliwości rotacji), dostępne w długościach 155cm i 235cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8 mm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (opisany  poz. 1-11) w pełnej rozmiarówce (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.002.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 3 – OSPRZĘT I AKCESORIA DO ENDOSKOPÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6x7) | % VAT | Wartość brutto (kol. 8x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sfinkterotom trójkanałowy przeładowany prowadnicą 0,021, długość 480 cm, cewnik 5,5 Fr, długość cięciwy tnącej 25 mm. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Sfinkterotom trójkanałowy przeładowany prowadnicą 0,025, długość 480 cm, cewnik 6 Fr, długość cięciwy tnącej 25 mm. |  |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Kosz pełniący rolę litotryptora jednorazowego użytku, rozmiar 2 x 4 lub 3 x 6 na prowadnik, cewnik 8 Fr, długość 208 cm. |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne dostępne w rozmiarach 8.5 i 10 Fr, długość 200 cm, cewnik 7 Fr, koniec temperowany do 5 Fr na dł. 4 cm, na prowadnik 0,035. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Mini koszyk do usuwania złogów, koszulka 5 Fr, długość 200 cm, kosz wielkości 5 mm x 1,3 cm. Minimalny kanał roboczy 2.0 mm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

| 6 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku w skład wchodzi magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem 122 cm, nasadka OptiVu z czterema i sześcioma gumkami, przedostatnia przeźroczysta, sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze 8.6 mm-9.2 mm, 9.5 mm-11.5 mm, 9.5 mm-13 mm, 11 mm-14 mm. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Gastrostomia zakładana metodą endoskopową „ciągnij”, cewnik 20 lub 24 Fr, zestaw kompletny do użycia. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, 4 języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3,5 i 7 Fr,, długość od 3 do 15 cm. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 9 | Popychacz do protez trzustkowych, cewnik 3,5 i 7 Fr, długość 170 cm. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 10 | Szczotki cytologiczne dwukanałowe do dróg żółciowych, cewnik 6 lub 8 Fr, długość 200 cm, szczotka dł. 2,5 cm, końcówka 1,5 lub 3,5 cm, na prowadnik 0,021 lub 0,035. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian nienowotworowych, usuwalny, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Hemospray do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Stent samorozprężalny nitinolowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca przez co nie ulega skracaniu, po obu stronach cztery złote markery, przeładowany w 7 FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2.8 mm, port do podawania kontrastu, rozmiary średnic 6, 8 i 10 mm dł. 4, 6 i 8 cm, na prowadnik 0,035. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych, wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu, zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10 mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwia rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalają na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolnieniem, pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Kosz pełniący rolę litotryptora jednorazowego użytku, rozmiar 2 x 4 lub 3 x 6 na prowadnik, cewnik 8 Fr, długość 208 cm. |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Prowadnica do bardzo trudnych kaniulacji dróg żółciowych lub trzustki, ze znacznikami co 5 cm średnica 0,025 i 0,035, dł. 450 cm, powleczenie hydrofilne na 25 cm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 19 | Przezskórny zestaw dostępowy w skład którego wchodzą: igła 22 G dł. 15 cm, prowadnik 0,018, dł 60 cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cieniodajną opaską. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |

| 20 | Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną i opaską dł. 40 cm śr 8.5,10.2,12 Fr. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Cewnik śr. 5 Fr do prowadnicy 0,038 dł. 40cm z odgiętą końcówką, op=5 szt. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Cewnik do drenażu dróg żółciowych z powłoką hydrofilną dł 25 cm, 5 bocznych portów, mechanizm blokujący, średnica 7,8.5,10.2,12 F. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Stent trzustkowy, pojedynczy pigtail, bez flapy zapobiegającej migracji, z otworami drenującymi lub bez, rozmiar 3 - 7 Fr. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Endoskopowy marker na bazie węgla do tatuażu polipów, 10 strzykawek po 5 cm3. |  |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w poz. 1-24 w pełnej rozmiarówce (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.002.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 4 – OSPRZĘT I AKCESORIA DO ENDOSKOPÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6x7) | % VAT | Wartość brutto (kol. 8x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Protezy plastikowe wykonane z EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) polietylenowe do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt: prosty, z zagięciem środkowym lub od strony dwunastnicy średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr. Odległość między nacięciami fiksującymi protezę 30, 50, 70, 90, 120, 150 mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm do 3,7 mm. |  |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' i 0,025", długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70 mm widoczna w promieniach RTG; dwa rodzaje sztywności końcówki – standardowa oraz bardziej giętka zwężana końcówka dystalna, której specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa. Specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. Posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50 mm-70 mm zielony znacznik, 80 mm-90 mm znacznik spiralny. |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych: typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm; minimalna średnica endoskopu 3,7 mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035˝ (0,89 mm); szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzenie koszyka do prowadnicy, narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym typu BML-110A, posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do trzech średnic: 8,5 mm, 11,5 mm, 15 mm lub 15 mm, 18 mm, 20 mm. Narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po jednym znaczniku widocznym w promieniach RTG, narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia. Maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7 mm-3,15 mm; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85 mm (5,5 Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45 mm (7 Fr); długość narzędzia 1900 mm, maksymalna pojemność balonu 3,4 ml powietrza dla balonów do średnicy 15 mm oraz 5,6 ml powietrza dla balonów do średnicy 20 mm; kompatybilna prowadnica 0,035˝ lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości (over the wire); minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm – 3,2 mm; w zestawie trzy odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna (na jednej osłonce) do czyszczenia kanałów endoskopów- pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0 mm-4,2 mm. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonana z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera lateksu. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe szczotki do czyszczenia gniazd endoskopów. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowy balon wysokociśnieniowy do poszerzania dróg żółciowych - długość balonu 20-40 mm. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowe urządzenie do napełniania poszerzadeł balonowych wysokociśnieniowych. |  |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe trójstopniowe poszerzadło balonowe do poszerzenia zwężeń w: przełyku, odźwierniku, jelitach i drogach żółciowych; wprowadzane na prowadnicy - długość balonu 55 lub 65 mm. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |

| 12 | Jednorazowe urządzenie pompujące do balonów do poszerzania. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Jednorazowa szczotka cytologiczne po prowadnicy w części dystalnej do dróg żółciowych, długość 190cm. |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w poz. 1-13 w pełnej rozmiarówce (rozmiary zostaną ustalone

po zawarciu umowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.002.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 5 – OSPRZĘT I AKCESORIA DO ENDOSKOPÓW

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (kol. 6x7) | % VAT | Wartość brutto (kol. 8x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Samorozprężalny, całkowicie pokrywany stent nitinolowy do tamowania krwawień z żylaków przełyku; w zestawie do wprowadzania, gotowy do natychmiastowego użycia, średnica części roboczej – 25 mm, długość 135 mm, prowadnik typu Ultra Stiff, średnica 0,035 cala, długość 250 cm w zestawie |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku (w części 4 poz. 1) składające się z ekstraktora do chwytania stentu i kaniuli zewnętrznej |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  |  | - |  |

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w poz. 1-2 w pełnej rozmiarówce (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.002.2017

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118,  42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

SIATEK POLIPROPYLENOWYCH

ORAZ OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW

- (DAZ.26.002.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- (UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.002.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA

SIATEK POLIPROPYLENOWYCH

ORAZ OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW

- (DAZ.26.002.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczam, że:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z  (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_______________________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 do UMOWY

DAZ.26.002.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA

SIATEK POLIPROPYLENOWYCH

ORAZ OSPRZĘTU I AKCESORIÓW DO ENDOSKOPÓW

- (DAZ.26.002.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia

w Części Nr ……, poz. ……, w Części Nr ……, poz. ……, w Części Nr ……, poz. ……, w Części Nr ……, poz. ……

- jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. /*

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia

w Części Nr ……, poz. ……, w Części Nr ……, poz. ……, w Części Nr ……, poz. ……, w Części Nr ……, poz. ……

- nie jest wyrobem medycznym oraz jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. /*

Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone na każde żądanie Zamawiającego, od chwili otwarcia ofert oraz w okresie trwania zawartej umowy (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_______________________________

* niepotrzebne skreślić

- w razie konieczności wzór oświadczenia należy poszerzyć o potrzebną ilość oferowanych części