ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.045.2018

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

..........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

..........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

..........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.….....................................................................................................................................................                                                adres do korespondencji

Nr tel.: …..................................; faks: ….................................; e-mail: …............................................;

Nr KRS …..................................; NIP …..................................; REGON ….................................... ;

| Hasło dostępu do pliku JEDZ | ………………..……………………………………………… (uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Nazwa programu kodującego | ………………..……………………………………………… (uzupełnia Wykonawca) |

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

(DAZ.26.045.2018)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2.Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

3.Oferuję/-my*:

1)  Wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2)  Deklarujemy:

a) czas uzupełnienia depozytu ............ godz. w dni robocze ( od 24 godzin do 48 godzin)

od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia dla asortymentu ujętego w Części Nr 1-14,18,24,26-34.

- czas dostawy przedmiotu zamówienia ............ dni robocze (od 1 do 3 dni roboczych)

od dnia złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w Części  Nr 15,16,17,19,20,21,22,23,25.

Uwaga: zadeklarowanie czasu dostawy przedmiotu zamówienia/czasu uzupełnienia depozytu - niezgodnego z wymogami rozdz. XV SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego czasu  dostawy/uzupełnienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy .

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty  jest objęty terminem ważności/ przydatności do użycia/ gwarancją zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................. .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia .............................................................................................................

- wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....………………

w zakresie: …………………………………………………………………………………….…….…………………………..….......……................

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 5 i/lub 6 do SIWZ)

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str. ..

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str. ..

4. WADIUM ............................................................. str. ..

5. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ należy przesłać na adres e-mail: szp@data.pl

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

(*) niepotrzebne skreślić , wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać  nie  dotyczy

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                   Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045..2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 1: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń | - 300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe  antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń w ilości 40 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/ Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń - ilość: 300 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |  |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy | Parametr konieczny |
| 2. | Substancja czynna- sirolimus, zawartość minimum 1,2 µg/mm2 | Parametr konieczny |
| 3. | Brak powłoki polimerowej- mniejsza aktywacja stanu zapalnego | Parametr konieczny |
| 4. | Pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej- od strony ściany naczynia | Parametr konieczny |
| 5. | Minimalny wymagany przedział średnic: 2,0-4,0 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Minimalny wymagany przedział długości: 9-38 mm dla wszystkich przedziałów średnic | Parametr konieczny |
| 7. | Grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0020" dla średnic 2,0-2,5 mm oraz nie więcej niż 0,0024" dla pozostałych średnic | Parametr konieczny |
| 8. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm | Parametr konieczny |
| 9. | Ciśnienie RBP nie mniej niż 18 atm dla średnic 2,0-3,5 mm | Parametr konieczny |
| 10. | Profil wejścia nie więcej niż 0,016” | Parametr konieczny |
| 11. | Profil przejścia nie więcej niż 0,035" dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |
| 12. | Shaft proksymalny nie więcej niż 1,9 F, dystalny nie więcej niż 2,5 F | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń | - 300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń w ilości 40 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń -ilość: 300 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach : |  |
| 1. | Platforma stentu kobaltowo -chromowa | Parametr konieczny |
| 2. | Pokrywany biodegradowalnym polimerem | Parametr konieczny |
| 3. | Uwalniany lek paklitaksel | Parametr konieczny |
| 4. | Rozmiary stentu: średnica od 2.00;2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4,25; 4,50;4,75; 5,0 mm, długość od 8 do 40 mm | Parametr konieczny |
| 5. | Profil przejścia nie większy niż 0,034” dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Wymagane ciśnienie nominalne min: 8 atm, RBP nie mniej niż 14 atm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń | - 300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń w ilości 40 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń - ilość: 300 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |
| 1. | Platforma stentu kobaltowo –chromowa | Parametr konieczny |
| 2. | Pokrywany biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA | Parametr konieczny |
| 3. | Uwalniany lek-syrolimus | Parametr konieczny |
| 4. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą gojenie naczynia i zmniejszającą wykrzepianie krwi | Parametr konieczny |
| 5. | Wymagane ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm, RBP nie mniej niż 16 atm | Parametr konieczny |
| 6. | Profil stentu nie większy niż 0,039” dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |
| 7. | Średnica drutu stentu nie więcej niż 0,0024" dla stentu 2,25-3,0 mm ; i nie więcej niż 0,0031" dla stentu 3,5-4,0 mm | Parametr konieczny |
| 8. | Dostępne długości 9-40 mm; średnice 2,25-4,0 mm | Parametr konieczny |
| 9. | Skracalność stentu po rozprężeniu nie przekracza 0% | Parametr konieczny |
| 10. | Możliwość doprężenia: do 3,5 mm. dla średnic 2.25– 3.0 mm; do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm. | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do prostych zmian

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) prostych zmian | - 150 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do prostych zmian  w ilości 30 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do prostych zmian - ilość: 150 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |
| 1. | Platforma stent ze stopu Co-Cr L605 | Parametr konieczny |
| 2. | Uwalniany lek syrolimus, z powierzchni abluminalnej, 100% biodegradowalny polimer | Parametr konieczny |
| 3. | Zamontowany na balonie semi-compliant, ciśnienie nominalne balonu 10 atm. | Parametr konieczny |
| 4. | Wysoka siła radialna co najmniej 29 PSI | Parametr konieczny |
| 5. | Dostępne długości od 13 mm do 38 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Dostępne średnice od 2,25 mm do 4,0 mm | Parametr konieczny |
| 7. | Udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo w wieloośrodkowym badaniu randomizowanym z min. liczbą pacjentów 1200 z wieloletnią obserwacją | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5: Stent dowieńcowy antymitotyczny do bezpośredniego stentowania z dostępu promieniowego

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - Szt. | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Stent dowieńcowy antymitotyczny do stertowania bezpośredniego z dostępu promieniowego | - 500 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne  do stentowania  bezpośredniego z dostępu promieniowego  w ilości 30 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne   do stentowania  bezpośredniego z dostępu promieniowego - ilość: 500 szt.

| Lp. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy, wykonany w technologii „open cel” | Parametr konieczny |
| 2. | Grubość przęsła (strutthickness) nie więcej niż 80 µm | Parametr konieczny |
| 3. | Unikalna 2 linkowa platforma stentu | Parametr konieczny |
| 4. | Stent pokryty biodegradowalnym polimerem (np.: PDLLA-PCL), pokrycie abluminalne, tylko na nie pracujących częściach stentów (tzw. abluminal gradient coating) | Parametr konieczny |
| 5. | Profil wejścia nie więcej niż 0,017” | Parametr konieczny |
| 6 | Lek syrolimus w dawce nie większej niż 3,9 µg/mm długości stentu | Parametr konieczny |
| 7 | Dostępne długości 9-38 mm, średnice 2,25-4,0 mm | Parametr konieczny |
| 8. | Ciśnienie NBP: 9 atm; RBP:16 atm (dla 2,25-3,0 średnicy) i 14 atm (dla 3,5 i 4,0 średnicy) | Parametr konieczny |
| 9. | Możliwość odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej jeżeli jest to konieczne po 1 miesiącu, potwierdzona znakiem jakości CE | Parametr konieczny |
| 10. | 16 znaków jakości CE do zastosowania, w tym jako jedyny stent rekomendowany do implantacji przez tętnicę promieniową, oraz zmiany typu bifurkacje, pień, wąskie naczynia, długie zmiany, cukrzyca, kręte naczynia | Parametr konieczny |
| 11. | Opublikowane badania kliniczne z 3 letnim follow-up potwierdzające najlepsze rokowania i bezpieczeństwo dla pacjentów z długimi zmianami, chorobą wielonaczyniową, wąskimi naczyniami, cukrzycą, bifurkacją, wysokiego ryzyka – CENTURY II | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                   Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bardzo długich zwężeń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bardzo długich zwężeń | - 20 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bardzo długich zwężeń w ilości 6 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Stentów dowieńcowych antymitotycznych (DES) do bardzo długich zwężeń – ilość: 20 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |  |
| 1. | Platforma: stent ze stopu Co-Cr L605, o budowie stożkowej (zmienna średnica), kompensującej fizjologiczne zmniejszenie średnicy wraz z przebiegiem naczynia | Parametr konieczny |
| 2. | Uwalniany lek- syrolimus, biodegradowalny polimer o grubości do 2 µm | Parametr konieczny |
| 3. | Zamontowany na balonie semi-compliant, ciśnienie nominalne balonu 9 atm, RBP 14 atm | Parametr konieczny |
| 4. | Budowa stentu hybrydowa: na brzegach typu „closed cell”, pomiędzy typu „open cell” | Parametr konieczny |
| 5. | Dostępna długość 60 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Dostępne średnice (proksymalna-dystalna) od 2,75-2,25 mm do 3,50-3,00 mm | Parametr konieczny |
| 7. | Grubość przęseł (strutów) nie więcej niż 65 µm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7: Zestawy angioplastyczne do bifurkacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Zestawy angioplastyczne do bifurkacji | - 150 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej zestawy angioplastyczne do bifurkacji w ilości 30 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: zestawów angioplastycznych do bifurkacji – ilość: 150 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Zestawy do wykonywania zabiegów angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych o następujących własnościach: |  |
| 1. | Stent do bifurkacji o następujących parametrach: - Zbudowany ze stali 316L - Pokrywany biodegradowalnym polimerem - Uwalniający czynnik antymitotyczny- paklitaksel - Budowa dwuczęściowa: proksymalnie średnica większa, dystalnie średnica mniejsza, ze strefą przejściową o bardzo szerokim świetle oczka w miejscu odejścia bocznicy - Zamontowany fabrycznie na balonie, również o budowie dwuczęściowej, ze zróżnicowanym wymiarem proksymalnym i dystalnym - Oferowane długości 15mm i 18mm - Oferowane średnice od 2,5mm do 4,25mm - Kompatybilny z jednym prowadnikiem 0,014” | Parametr konieczny |
| 2. | Balon do bifurkacji o następujących parametrach: - Typu semi-compliant - Taperowany, o budowie dwuczęściowej, z szerszą częścią proksymalną i węższą częścią dystalną, co pozwala na wierniejsze dopasowanie się do bifurkacji - Oferowane długości 10mm i 15mm Oferowane średnice od 2,5mm do 4,25mm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8: Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych | - 50 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych w ilości 12 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Stentów dowieńcowych do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych -ilość: 50 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych o następujących własnościach: |  |
| 1. | Stent stalowy, stal 316L | Parametr konieczny |
| 2. | Ciśnienie RBP nie mniej niż 14 atm | Parametr konieczny |
| 3. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm | Parametr konieczny |
| 4. | Min. wymagany przedział długości stentów od 8 do 40 mm | Parametr konieczny |
| 5. | Min. wymagany przedział średnic nominalnych stentów od 2.00 do 5,0 mm, co 0,25 mm w całym zakresie średnic | Parametr konieczny |
| 6. | Profil przejścia nie więcej niż 0,036” dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9: Stenty dowieńcowe do krętych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe do krętych naczyń | - 50 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty

dowieńcowe do krętych naczyń w ilości 12 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Stentów dowieńcowych do krętych naczyń  – ilość: 50 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stenty dowieńcowe do krętych naczyń o następujących własnościach: |  |
| 1. | Montowane fabrycznie na balonie typu "semi compliant", typ monorail (rapid exchange) | Parametr konieczny |
| 2. | Typ "sloted tube" , wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L-605 | Parametr konieczny |
| 3. | Nie ferromagnetyczne ( bezpieczne w MRI) | Parametr konieczny |
| 4. | Siła radialna - powyżej 24 PSI | Parametr konieczny |
| 5. | Skrócenie stentu nie więcej niż 0 % | Parametr konieczny |
| 6. | Profil przejścia: nie więcej niż 0,037” dla stentu 3.0 | Parametr konieczny |
| 7. | Grubość siatki stentu nie więcej niż 0,0024” dla stentu 3.0 mm | Parametr konieczny |
| 8. | Proximal shaft nie więcej niż 2,0 F, distal shaft nie więcej niż 2,6 i 2,8 F | Parametr konieczny |
| 9. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F( dla wszystkich rozmiarów) | Parametr konieczny |
| 10. | Oferowane różne średnice: co najmniej od 2,0 mm do 5,0 mm; oraz długości: od min. 9 mm do co najmniej 40mm (dla stentu) | Parametr konieczny |
| 11. | Dobra widoczność we fluoroskopii (posiada znaczniki) | Parametr konieczny |
| 12. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 9 atm, RBP nie mniej niż 16 atm (dla stentów 2,0-4,0 mm) | Parametr konieczny |
| 13. | Posiada rejestrację do bezpośredniego stentowania | Parametr konieczny |
| 14. | Specjalne pokrycie pasywne, zmniejszające wykrzepianie krwi na powierzchni stentu i przyspieszające gojenie naczynia | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 10: Cewniki balonowe do zmian prostych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe do zmian prostych | - 800 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do zmian prostych w ilości 100 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Cewników balonowych do zmian prostych - ilość: 800 szt.

| L.p. | Parametr konieczny/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe do zmian prostych o następujących parametrach: |  |
| 1. | Średnice od 1,25 mm do 4,0 mm, przyrost co 0,25 mm w całym zakresie średnic, długości od 10 mm do 40 mm | Parametr konieczny |
| 2. | Nominalne ciśnienie inflacji nie mniej niż 8 atm, RBP nie mniej niż 14 atm | Parametr konieczny |
| 3. | Średnica przejścia „crossing profile” nie więcej niż 0,025” dla balonu 3,0 | Parametr konieczny |
| 4. | Profil wejścia nie więcej niż 0,017” dla balonu 3,0 mm | Parametr konieczny |
| 5. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5,0F dla wszystkich rozmiarów | Parametr konieczny |
| 6. | Proximal shaft nie więcej niż 1,8F; dystal shaft nie więcej niż 2,5F | Parametr konieczny |
| 7. | Krótki czas deflacji dla balonu 3,5 i 4,0 mm- nie więcej niż 3 sek. | Parametr konieczny |
| 8. | Pokrycie hydrofilne | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 11: Cewniki balonowe do zmian twardych  i złożonych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe do zmian twardych i złożonych | - 1100 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do zmian twardych i złożonych w ilości 100 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Cewników balonowych do zmian twardych i złożonych - ilość: 1100 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe do zmian twardych i złożonych o następujących własnościach: |  |
| 1. | Typu non-compliant | Parametr konieczny |
| 2. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm | Parametr konieczny |
| 3. | Ciśnienie RBP nie mniej niż 20 atm (dla balonu 2,0-4,0 mm), i 18 atm (dla balonu 4,5-5,0 mm średnicy) | Parametr konieczny |
| 4. | Minimalny wzrost średnicy balonu przy wzroście ciśnienia inflacji od nominalnego do RBP | Parametr konieczny |
| 5. | Oferowane średnice balonu 2,25-5 mm, długości balonu 6; 8; 12; 15; 20; 25; 30 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Długość użytkowa 145 cm | Parametr konieczny |
| 7. | Średnica shaftu proksymalnego nie więcej niż 1,9F; dystalnego 2,6F | Parametr konieczny |
| 8. | Profil wejścia nie więcej niż 0,016" | Parametr konieczny |
| 9. | Dostępne balony OTW semicompliant z trwałym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 90 cm, długość shaftu 135 - 148 cm, profil wejścia nie więcej niż 0,016" | Parametr konieczny |
| 10. | Dostępne cewniki balonowe wysokociśnieniowe: Ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kPa), RBP 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm - Profil wejścia nie więcej niż 0.43 mm tj 0.017” tip giętki - Powłoka hydrofilna w części dystalnej - Balon trójwarstwowy wykonany z Elastomeru, Poliamidu i Elastomeru - wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 12: Cewniki balonowe do doprężania stentów

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Cewniki balonowe do doprężania stentów | - 800 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do doprężania stentów w ilości 100 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Cewników balonowych do doprężania stentów  - ilość: 800 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe do doprężania stentów o następujących własnościach: |  |
| 1. | Podatność: non-compliant, przyrost średnicy nie więcej niż 0,6% na każdą atmosferę w zakresie ciśnień roboczych | Parametr konieczny |
| 2. | Materiał balonu- nylon, balon potrójnie złożony | Parametr konieczny |
| 3. | Profil wejścia końcówki nie więcej niż 0,016” | Parametr konieczny |
| 4. | Pokrycie hydrofilne dystalnej części balonu | Parametr konieczny |
| 5. | Profil przejścia dla balonu 3,0 mm nie więcej niż 0,0295” | Parametr konieczny |
| 6. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 12 atm | Parametr konieczny |
| 7. | Ciśnienie RBP nie mniej niż 22 atm | Parametr konieczny |
| 8. | Ciśnienie MBP nie mniej niż 30 atm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                   Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 13: Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące | - 40 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące w ilości 10 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Cewników balonowych nacinająco-pozycjonujących  - ilość: 40 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe nacinająco-pozycjonujące o następujących własnościach: |  |
| 1. | Balon semi-compliant | Parametr konieczny |
| 2. | System tnąco-pozycjonujący umieszczony na balonie, składający się z 3 spiralnych ostrzy, wykonanych z nitinolu, wspomagających działanie rozprężające balonu | Parametr konieczny |
| 3. | Profil przejścia nie więcej niż 2,7F (0,034”) | Parametr konieczny |
| 4. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm | Parametr konieczny |
| 5. | Ciśnienie RBP co najmniej 20 atm (dla balonu 2,0-2,5 mm); 18 atm (dla balonu 3,0 mm); 16 atm (dla balonu 3,5 mm) | Parametr konieczny |
| 6. | Markery platynowo-irydowe na końcach balonu, bardzo dobrze widoczne w skopii | Parametr konieczny |
| 7. | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F | Parametr konieczny |
| 8. | Oferowane średnice 2,0-3,5 mm, co 0,5 mm | Parametr konieczny |
| 9. | Oferowane długości 10, 15 i 20 mm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 14: Cewniki balonowe tnące

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe tnące | - 40 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe tnące w ilości 10 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Cewników balonowych tnących  - ilość: 40 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki balonowe tnące - „cutting baloon”, do wybitnie twardych, uwapnionych zmian, o następujących parametrach: |  |
| 1. | Cewnik balonowy wyposażony w 3 lub 4 ostrza tnące | Parametr konieczny |
| 2. | Dodatkowo dzielone ostrza poprzecznie wspomagające efekt tnący | Parametr konieczny |
| 3. | Ciśnienie RBP nie mniej niż 12 atm, ciśnienie nominalne nie mniej niż 6 atm | Parametr konieczny |
| 4. | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F | Parametr konieczny |
| 5. | Oferowane średnice od 2,0 mm do 4,0 mm co 0,25 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Oferowane długości od 6 mm do 15 mm | Parametr konieczny |
| 7. | Profil wejścia lesion entry profile nie więcej niż 0,020" dla wszystkich rozmiarów | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15: Prowadniki angioplastyczne do zmian prostych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Prowadniki angioplastyczne do zmian prostych | - 500 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania dla: Prowadników angioplastycznych do zmian prostych  - ilość: 500 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| 1. | Średnica 0,014” | Parametr konieczny |
| 2. | Długość nie mniej niż 175 cm, dostępne prowadniki o długości 300 cm | Parametr konieczny |
| 3. | Wykonane ze stali i platyny | Parametr konieczny |
| 4. | Doskonale widoczna w skopii końcówka prowadnika- wskaźnik radiologiczny min. 25mm | Parametr konieczny |
| 5. | Końcówka typu „J” i prosta | Parametr konieczny |
| 6. | Moment obrotowy „torque control” 1:1 | Parametr konieczny |
| 7. | Dostępne różne stopnie sztywności końcówki, np: HF, F, M, S, HS | Parametr konieczny |
| 8. | - Dostępna powłoka hydrofilna ułatwiająca wprowadzanie i manewrowanie wewnątrz naczynia | Parametr konieczny |
| 9. | - Dostępne dodatkowe wzmocnienie części spiralnej, np. typu STF, STM, STS; ułatwiające wprowadzanie stentów | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 16: Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania | - 800 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania - ilość: 800 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| 1. | Średnica 0,014” | Parametr konieczny |
| 2. | Oferowane długości 180 cm; przedłużenie o długości co najmniej 150 cm | Parametr konieczny |
| 3. | Pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm | Parametr konieczny |
| 4. | Nitinolowy rdzeń w części dystalnej prowadnika, stalowy w części proksymalnej | Parametr konieczny |
| 5. | Końcówka prosta | Parametr konieczny |
| 6. | Typ ze wzmocnionym stałym pokryciem hydrofilnym (np. typu hypercoat) | Parametr konieczny |
| 7. | Co najmniej dwa stopnie sztywności, 3 stopnie wagi końcówki | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 17: Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń | - 600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze

VAT.

Wymagania: Prowadniki angioplastyczne do  krętych naczyń - ilość: 600 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| 1. | Typ konstrukcji; ‘shaping ribbon’, ‘core to tip’, | Parametr konieczny |
| 2. | Prowadniki o rdzeniu stalowym i nitynolowym wzbogaconym chromem, | Parametr konieczny |
| 3. | Średnica zewnętrzna prowadnika – 0.014”/0.36 mm, | Parametr konieczny |
| 4. | Dostępne długości 175 cm, 190 cm (możliwość przedłużenia o 150 cm za pomocą przedłużacza) i 300 cm, | Parametr konieczny |
| 5. | Dostępny w wersjach z pokryciem hydrofobowym, hydrofilno/hydrofobowym, hydrofilnym, | Parametr konieczny |
| 6. | Dostępne końcówki: ‘J’ oraz proste, | Parametr konieczny |
| 7. | Giętkość końcówki: HF (high flexible) , F (flexible), M (medium), | Parametr konieczny |
| 8. | Dostępne prowadniki ze stalowym wzmocnieniem nitinolowej końcówki, | Parametr konieczny |
| 9. | Dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport (różne rodzaje sztywności), | Parametr konieczny |
| 10. | Wyposażone w technologię CTP – bezpośrednie połączenie pomiędzy drutem wewnętrznym i oplotem, | Parametr konieczny |
| 11. | Dostępne w minimum 2 kolorach shaftu, umożliwiających rozróżnienie prowadników podczas zabiegu, | Parametr konieczny |
| 12. | Dostępna wersja z atraumatyczną końcówką typu „olive tip”. | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 18: Cewniki prowadzące

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki prowadzące | - 1900 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki prowadzące w ilości 150 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: cewniki prowadzące - ilość: 1900 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki prowadzące o następujących parametrach: |  |
| 1. | Duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż: 0,059 dla 5F; 0,071” dla 6F; 0,081” dla 7F | Parametr konieczny |
| 2. | Oferowane średnice: 5F, 6F, 7F | Parametr konieczny |
| 3. | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika | Parametr konieczny |
| 4. | Miękka atraumatyczna końcówka oraz marker widoczny w skopii, | Parametr konieczny |
| 5. | Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres trwania zabiegu | Parametr konieczny |
| 6. | Odporność na skręcanie i załamania | Parametr konieczny |
| 7. | Dobra pamięć kształtu | Parametr konieczny |
| 8. | Dobra manewrowalność | Parametr konieczny |
| 9. | Wysoka trwałość cewnika | Parametr konieczny |
| 10. | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych –w każdej średnicy, w tym z dojścia promieniowego- Ikari Right, Ikari Left, Tig II | Parametr konieczny |
| 11. | Cewnik 5 F o długości 120 cm z prostą końcówką typu floppy na dystalnych 12 cm, do techniki "mother in child" (5 F in 6 F) | Parametr konieczny |
| 12. | Dostępny cewnik 5F o długości co najmniej 120 cm (do zastosowania w technice 5w6F) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                   Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 19: Cewniki diagnostyczne

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki diagnostyczne | - 3300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki diagnostyczne - ilość: 3300 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki diagnostyczne o następujących parametrach: |  |
| 1. | Rozmiar od 4 do 6 F | Parametr konieczny |
| 2. | Konstrukcja zapewniająca dobre manewrowanie i obrót 1:1 | Parametr konieczny |
| 3. | Średnica wewnętrzna co najmniej 0,050" dla 5 F i 0,057” dla 6 F | Parametr konieczny |
| 4. | Długość minimum 100 cm, dla Pigtail minimum 110 cm, dostępne długości 130 cm dla Judkins Right | Parametr konieczny |
| 5. | Pokrycie wewnętrzne cewnika gwarantujące duże przepływy kontrastu- minimalnie 15 ml/sek dla cewnika 4F przy odporności na wysokie ciśnienia podania do minimalnie 1200 psi | Parametr konieczny |
| 6. | Miękka, atraumatyczna końcówka | Parametr konieczny |
| 7. | Zbrojona ścianka- podwójny oplot stalowy, odporna na załamania i zagięcia | Parametr konieczny |
| 8. | Duży wybór kształtów i krzywizn (Judkins, Amplatz, Coronary Bypass, IMA, Pigtail; w różnych rozmiarach, w tym JL 6,0 i JR 6,0) oraz typu TIG I, TIG II, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, BLK 4.0 | Parametr konieczny |
| 9. | Dobra widoczność radiologiczna w skopii | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 20: Zestawy obłożeniowe

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Zestaw do koronarografii | - 1600 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów | - 250 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Zestaw sprzętu do implantacji elektrod czasowych | - 200 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Wkłady do strzykawki automatycznej | - 10 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Zestawy obłożeniowe o następujących parametrach: - ilość: 2060 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Zestawy obłożeniowe o następujących parametrach: |  |
| 1. | Zestaw do koronarografii (1600 szt.): |  |
|  | - Chusta angiograficzna 244 x 350 cm z otworami, przezroczysta krawędź z obu stron o szerokości 58 cm, z warstwą wysokoabsorbującą 122x154 cm, z trzema otworami o średnicy 12 cm (dostęp udowy i promieniowy)-1 sztuka - fartuch chirurgiczny – 2 sztuki ( L, XL ) - plastikowa miska 500 ml- 1 sztuka - igła angiologiczna, 18G – 1 sztuka - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumka 85x90 cm – 1 sztuka - strzykawka Omnifix Luer Lock 20 ml – 1 sztuka - rampa 3-kranikowa typu OFF, 35 bar - dreny ciśnieniowe 1,5x2,7mm - 20cm i 150 cm - prowadnik diagnostyczny J3, 0,035”/0,89mm, 175 cm - system oszczędzający środek kontrastowy, 15 cm - gąbka z plastikowym uchwytem - skalpel jednorazowy ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu; dł. z rączką 14cm- 1 sztuka - ł. Igła Sterican 21G, 0,8x50mm – 1 sztuka - Strzykawka zwykła Luer - 10 ml, 1 sztuka - kompres absorbujący 20x40cm – 1 sztuka - gaziki 75x75mm – 20 sztuk - kleszczyki metalowe proste; dł. 13 cm- 1 sztuka - serweta absorbująca 40x60 cm (1 szt.) - serweta na stolik trójwarstwowa 90x150cm (1 szt.) - ręczniki białe o rozmiarach 37x57 cm, 2 szt. - Dren do podawania i oszczędności kontrastu (dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec oszczędzający kontrast z rampą, duży rozmiar zastawki zamykającej przepływ kontrastu, długość 180 cm, końcówka męsko-męska) - pojedynczy przetwornik ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną | Parametry konieczne |
| 2. | Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów, o następującym składzie (250 szt.): |  |
|  | - Chusta kardiologiczna 218x330cm - 1szt. - Dwa otwory o średnicy 12 cm - Włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm - Fartuchy chirurgiczne – 2szt. - rozmiary L , XL. - Plastikowa miska – 500ml. – 1szt. - Strzykawki 20ml. – 2szt. - Igły Sterican 0,7x50mm – 1szt. + 0,8x50mm - 1szt. - Skalpel jednorazowy ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu; dł. z rączką 14cm- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem- 2 szt. - Gaziki 7,5x7,5 cm - 30szt. - Chusta do zawinięcia 140x150cm - Serweta absorbująca 40x60 cm - Kompres Molinea 40x60 cm - Ręczniki- 2 szt - Folia przylepna przezroczysta 38x25 cm - Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 10x10 cm | Parametry konieczne |
| 3. | Zestaw sprzętu do implantacji elektrod czasowych (200 szt.): |  |
|  | - Serweta angiograficzna 218x 330 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm, z dwoma otworami o średnicy 12 cm - 1 szt. - Fartuch XL- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem do przygotowania pola operacyjnego- 2 szt. - Skalpel jednorazowy ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu; dł. z rączką 14cm- 1 szt. - Miseczka 500 ml- 1 szt. - Gaziki 7,5x7,5 cm- 20 szt. - Kompres Molinea 40x60 cm- 1 szt. - Ręczniki- 2 szt. - Chusta do zawinięcia zestawu 150x160 cm- 1 szt. - Kleszczyki metalowe proste; dł. 13 cm- 1 szt. - Pokrowiec plastikowy z gumką 90x90 cm (osłona na lampę rtg) - 1 szt. | Parametry konieczne |
| 4. | Wkłady do strzykawki automatycznej- ilość 10 szt. |  |
|  | - Współpraca z Medrad Mark V - Dostosowane do iniekcji wysokociśnieniowych 84 bar (1200 Psi) | Parametry konieczne |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                             Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 21: Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Introducery do wkłuć naczyniowych z igłą w zestawie | - 1000 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Zestaw do drenażu worka osierdziowego | - 15 |  |  |  |  |  |
| - 3 | Przedłużacze wysokociśnieniowe | - 50 |  |  |  |  |  |
| - 4 | Konektory typu Y | - 1200 |  |  |  |  |  |
| - 5 | Torquery | - 1200 |  |  |  |  |  |
| - 6 | Inflatory- strzykawki ciśnieniowe z manometrem | - 1300 |  |  |  |  |  |
| - 7 | Prowadniki diagnostyczne | - 100 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki o następujących parametrach: |  |
| 1. | Introducery do wkłuć naczyniowych z igłą w zestawie- 1000 szt.: |  |
|  | - Średnice od 4 F do 13 F - Dostępność średnic co 0,5 F w przedziale od 5 F do 7 F - Długość 11 cm i 23 cm - Zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory - Zatrzask utrzymujący rozszerzacz w koszulce w trakcie zakładania - Ramię boczne z kranikiem - Wysoka odporność na zagięcia i załamania - Zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości - Gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz pomiędzy rozszerzaczem a koszulką - Atraumatyczna końcówka - Igła prosta, ostro zakończona, kompatybilna z prowadnikiem 0,038” | Parametry konieczne |
| 2. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego- 15 szt.: |  |
|  | - Cewnik z 6 otworami bocznymi - Rozmiar cewnika od 7 F do 9 F - Igła prosta 18 G, długość 7 cm i 12 cm- do wyboru zamawiającego - Prowadnik 0,038”, typ J, długość 48 cm - Strzykawka 10 ml w zestawie | Parametry konieczne |
| 3. | Przedłużacze wysokociśnieniowe- 50 szt.: |  |
|  | - Wykonany z przeźroczystego materiału - Zbrojony - Elastyczny i miękki - Długość minimum 100 cm - Światło wewnętrzne minimum 1,7 mm - Ciśnienie minimum 1000 psi | Parametry konieczne |
| 4. | Konektory typu Y- 1200 szt.: |  |
|  | - Typ pojedyńczy- 95% partii zamawianego towaru - Światło wewnętrzne zastawki 9 F - Ruchoma końcówka „męska” - Wykonany z przeźroczystego materiału - Możliwość użycia 2 prowadników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru | Parametry konieczne |
| 5. | Torquery- 1200 szt.: |  |
|  | - Dostosowany do prowadników od 0, 014” do 0,038'' - Zakręcany mechanizm montażu na prowadniku - Luminescencyjny - Powierzchnia chropowata | Parametry konieczne |
| 6. | Inflatory- strzykawki ciśnieniowe z manometrem- 1300 szt.: |  |
|  | - Maksymalne ciśnienie do 30 atm. - Skala manometru 0-30 atm. - Strzykawka o pojemności 30 ml, 25 ml, 60 ml- do wyboru - Dren o długości co najmniej 25 cm, z ruchomą ‘męską’ końcówką - Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie - Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji - Posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją - Przełącznik mechanizmu ‘szybka- wolna inflacja’ z blokadą, umieszczony w rękojeści - Ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze - Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. - Czytelna tarcza manometru –skala ciśnienia co 0, 5 atm. do 1 atm. - Wykonana z przezroczystego materiału | Parametry konieczne |
| 7. | Prowadniki diagnostyczne - 100 szt. |  |
|  | - długość od 150 do 260 cm - średnica 0,035" - pokrycie hydrofilne | Parametry konieczne |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 22: Zestawy do  nakłuć promieniowych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Zestawy do nakłucia t. promieniowej | - 1500 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

- Wymagania: Zestawy do nakłucia t. promieniowej   - ilość: 1500 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Zestawy do nakłucia t. promieniowej o następujących parametrach: |  |
| 1. | - koszulka wykonana z ETFE, średnica 4-7 F, długość 7 lub 10 cm - miniprowadnik w zestawie: wykonany ze stali nierdzewnej, długość 45 cm, średnica 0,018", końcówka prosta - metalowa igła 0,7x38 mm, dostępna igła 0,9x51 mm pokryta plastikową, przezroczystą kaniulą z podłużnym rowkiem, ułatwiającym nakłucie (np. typu Surflo Flash) | Parametry konieczne |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 23: Linie do pomiaru ciśnienia

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Linie do pomiaru ciśnienia | - 75 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta /     Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

- Wymagania: linie do pomiaru ciśnienia - ilość:75 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią („krwawą”)o następujących parametrach: |  |
| 1. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia-typ pojedynczy | Parametr konieczny |
| 2. | Częstotliwość własna przetwornika≥200 Hz | Parametr konieczny |
| 3. | Wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) bez dodatkowych portów do kalibracji | Parametr konieczny |
| 4. | Zestaw wyposażony w minimum 2 kraniki trójdrożne | Parametr konieczny |
| 5. | Linie kodowane kolorystycznie | Parametr konieczny |
| 6. | System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo, 3 ml/h w postaci skrzydełek | Parametr konieczny |
| 7. | Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem pinowe, chroniące przed zalaniem (wodoszczelne) | Parametr konieczny |
| 8. | Kabel do przetworników, pojedynczy, kompatybilny z monitorami Philips | Parametr konieczny |
| 9. | Płytka wraz z klamrą do mocowania przetworników- 1 szt (przy zamówieniu) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                 Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 24: System do aspiracji skrzeplin

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - System do aspiracji skrzeplin | - 110 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej system do aspiracji skrzeplin w ilości 10 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: System do aspiracji skrzeplin - ilość: 110szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do aspiracji skrzeplin wewnątrznaczyniowych w trakcie zabiegów PCI: |  |
| 1. | Cewnik do użycia w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych | Parametr konieczny |
| 2. | Cewnik typu monorail, końcówka typu luer-lock | Parametr konieczny |
| 3. | Marker na dystalnym końcu cewnika, marker głębokości o długości 10 cm, umieszczony 90 cm od końca dystalnego | Parametr konieczny |
| 4. | System kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F i 7 F (dostępne 2 rodzaje średnic) | Parametr konieczny |
| 5. | Średnica zewnętrzna cewnika nie więcej niż 4,2 F (dla 6 F) i 4,8 F (dla 7 F) | Parametr konieczny |
| 6. | Średnica aspiracyjna nie mniej niż 1,0 mm dla cewnika kompatybilnego z 6 F, światło ssące co najmniej 0,7 mm2 dla 6 F | Parametr konieczny |
| 7. | Profil wejścia nie więcej niż 0,019" | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 25: Kuwety do pomiaru ACT

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Kuwety do pomiaru ACT (5 opakowań po 45 szt.) | - 225 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Kuwety do pomiaru ACT - ilość: 225 szt. (5 opakowań po 45 szt.)

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Płytki laboratoryjne do oznaczania krzepnięcia (ACT- activated cloting time): |  |  |
| 1. | Jednorazowego użytku | Parametr konieczny |
| 2. | Zastosowanie z aparatem Hemochron | Parametr konieczny |
| 3 | Możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 26: Stentgrafty wieńcowe

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stentgrafty wieńcowe | - 10 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stentgrafty wieńcowe w ilości 3 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stentgrafty wieńcowe - ilość: 10 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stentgrafty wieńcowe stosowane w sytuacjach nagłych- "ratunkowych", przy perforacji naczynia |  |
| 1. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | Parametr konieczny |
| 2. | Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. | Parametr konieczny |
| 3 | Dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm | Parametr konieczny |
| 4. | Crossing profile nie więcej niż 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm., | Parametr konieczny |
| 5. | Siła radialna powyżej 24 PSI | Parametr konieczny |
| 6 | Możliwość doprężenia: - do 3,5 mm. dla średnic 2 – 3 mm. - do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. - do 5,63 mm. dla średnic 4.5 – 5 mm. | Parametr konieczny |
| 7 | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (średnice 2.5 – 4 mm.,) i 6F (średnice 4.5 – 5 mm.) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 27: Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS)

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) | - 20 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) w ilości 2 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) - ilość:  20 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Zestaw diagnostyczny składający się z: |  |  |
| 1. | Sondy mechaniczne do ultrasonograficznego obrazowania wnętrza naczynia, o następujących parametrach: - Kompatybilne z systemem iLab - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - Dostosowane do prowadników 0,014’ - Częstotliwość sondy 40 MHz - Profil natarcia nie więcej niż 1,7F - Długość robocza sondy minimalnie 130 cm | Parametry konieczne |
| 2. | System do automatycznego pull-backu (tzw.: „sanki”) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 28: System do protekcji przeciw mikroembolizacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | System do protekcji przeciw mikroembolizacji | - 5 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1.  Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej system do protekcji przeciw mikroembolizacji w ilości 1 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: System do protekcji przeciw mikroembolizacji - ilość: 5 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| System do protekcji przeciw mikroembolizacji: |  |  |
| 1. | Udokumentowane zastosowanie- do poszerzania zdegenerowanych pomostów aortalno- wieńcowych lub w świeżym zawale m. sercowego | Parametr konieczny |
| 2. | Typ rapid exchange | Parametr konieczny |
| 3. | Profil przejścia nie więcej niż 3,2F | Parametr konieczny |
| 4. | Filtr zbudowany z siateczki nitinolowej | Parametr konieczny |
| 5. | Rozmiar filtra od 3,0 do 7,0 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Długość użytkowa 190 i 320 cm | Parametr konieczny |
| 7. | Kompatybilny ze standardowym prowadnikiem angioplastycznym 0,014” | Parametr konieczny |
| 8. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F | Parametr konieczny |
| 9. | Dobrze widoczny w skopii | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                   Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 29: Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB)

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) | - 75 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) w ilości 12 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) - ilość: 75 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny: |  |  |
| 1. | Cewnik balonowy typu semi-compliant | Parametr konieczny |
| 2. | Lek uwalniany: paclitaxel | Parametr konieczny |
| 3. | Lek uwalniany bez nośnika polimerowego | Parametr konieczny |
| 4. | Dawka leku: nie mniej niż 3 µg/mm² | Parametr konieczny |
| 5. | Konstrukcja cewnika: hypotube | Parametr konieczny |
| 6. | Materiał balonu: SCP (polimer semikrystaliczny) | Parametr konieczny |
| 7. | Dostępne długości: od 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm. | Parametr konieczny |
| 8. | Dostępne średnice: od 2,0 do 4,0 mm | Parametr konieczny |
| 9. | Długość użytkowa 145 cm | Parametr konieczny |
| 10. | Ciśnienie nominalne nie mniej niż 6 atm, ciśnienie RBP nie mniej niż 14 atm. | Parametr konieczny |
| 11. | Shaft proksymalny – nie więcej niż 1,9 F, shaft dystalny nie więcej niż 2.5F | Parametr konieczny |
| 12. | Powłoka hydrofilna | Parametr konieczny |
| 13. | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F | Parametr konieczny |
| 14. | Skuteczność kliniczna poparta badaniami w co najmniej 4 wieloośrodkowych badaniach klinicznych w leczeniu ISR | Parametr konieczny |
| 15. | Udokumentowana długość DAPT do 1 miesiąca w zastosowaniu samodzielnym oraz razem z BMS | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                   Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 30: Cewniki balonowe do kontrapulsacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe do kontrapulsacji | - 20 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do kontrapulsacji w ilości 3 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe do kontrapulsacji - ilość: 20 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Cewniki balonowe do wspomagania krążenia metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej: |  |  |
| 1. | Wypełniane helem poprzez pompę sterowaną komputerowo | Parametr konieczny |
| 2. | Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apirogennych, bez dodatków lateksu | Parametr konieczny |
| 3. | Różne objętości-rozmiary cewnika balonowego w zależności od wielkości aorty pacjenta (w przeliczeniu na wzrost) | Parametr konieczny |
| 4. | Specjalna konstrukcja co-lumen cewnika, minimalizująca opory przepływu helu | Parametr konieczny |
| 5. | Przedłużacz zawarty w zestawie do podłączenia cewnika z urządzeniem oraz zestaw do wkłucia dotętniczego z koszulką | Parametr konieczny |
| 6. | Średnica zewnętrzna balonu kompatybilna z wkłuciem 7.5 F, dostarczanym w zestawie | Parametr konieczny |
| 7. | Duża wytrzymałość mechaniczna balonu | Parametr konieczny |
| 8. | Możliwość wprowadzania cewnika przezskórnie bez koszulki naczyniowej | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 31: Stenty samorozprężalne antymitotyczne

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty samorozprężalne antymitotyczne | - 30 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty samorozprężalne antymitotyczne w ilości 10 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty samorozprężalne antymitotyczne - ilość: 30 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Stenty samorozprężalne do użycia w tętnicach wieńcowych i graftach aortalno-wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| 1. | Stent nitinolowy | Parametr konieczny |
| 2. | Samopozycjonujący | Parametr konieczny |
| 3. | Samorozprężalny | Parametr konieczny |
| 4. | Zamontowany na balonowym systemie dostarczania (napełnienie balonu powoduje pęknięcie osłonki i rozprężenie stentu) | Parametr konieczny |
| 5. | Dostępne długości 17, 22 i 27 mm | Parametr konieczny |
| 6. | Dostępne średnice: 2,5-3,0 ; 3,0-3,5 ; 3,5-4,5 mm | Parametr konieczny |
| 7. | Pokryty polimerem uwalniającym syrolimus | Parametr konieczny |
| 8. | Możliwość rozłączania oczek w celu lepszego dostępu do gałęzi bocznych | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 32: Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu | - 3 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej pętle do  usuwania ciał obcych z krwiobiegu w ilości 1 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu - ilość:  3 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu o następujących właściwościach: |  |
| 1. | Wykonane z nitinolu dla zapewnienia wytrzymałości i odporności na skręcanie | Parametr konieczny |
| 2. | Dostępne rozmiary pętli: średnica 5mm; 7mm; 10mm | Parametr konieczny |
| 3. | Pętle o dobrej widoczności w skopii dzięki platynowym lub wolframowym markerom | Parametr konieczny |

……..…...........................................                             .................................................................

miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                    Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                               Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045....2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 33: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego | - 10 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego w ilości 1 szt.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.  W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego - ilość:  10 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewnik przedłużający dla cewnika prowadzącego o następujących właściwościach: |  |
| 1. | Dostępny w średnicach 5F, 5,5F, 6F, 7F oraz 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5F,6F, 7F i 8F | Parametr konieczny |
| 2. | Zmniejszający światło cewnika o max. 1F | Parametr konieczny |
| 3. | Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką | Parametr konieczny |
| 4. | Możliwość szybkiej wymiany po prowadniku angioplastycznym o długości 180 cm | Parametr konieczny |
| 5. | Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika | Parametr konieczny |
| 6. | Długość użytkowa 150 cm | Parametr konieczny |
| 7. | Długość przedłużającego segmentu RX - 25 cm | Parametr konieczny |
| 8. | Dystalnie umieszczony marker dobrze widoczny w skopii | Parametr konieczny |
| 9. | Światło wewnętrzne0,046"(dla cewnika 5F), 0,051" (dla cewnika 5,5F), 0,056" (dla cewnika 6F), 0,062" (dla cewnika 7F), 0,071" (dla cewnika 8F) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                                       .................................................................

miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

………………………………                                                                                                Znak sprawy: DAZ.26.045.2018                                                                                                                                                                                                                    Pieczęć Wykonawcy                                                                                                Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.045...2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 34: Sondy wewnątrznaczyniowe do oceny rezerwy wieńcowej (FFR)

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Sondy wewnątrznaczyniowe do oceny rezerwy wieńcowej (FFR) | - 125 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej sondy wewnątrznaczyniowe do oceny rezerwy wieńcowej (FFR) w ilości 3 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Sondy wewnątrznaczyniowe do oceny rezerwy wieńcowej (FFR) - ilość:  125 szt.

| L.p. | Przedmiot zamówienia/ wymagania | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Cewniki wewnątrznaczyniowe współpracujące z systemem ASIST do oceny rezerwy wieńcowej o następujących właściwościach: |  |
| 1. | Cewnik typu RX, monorail | Parametr konieczny |
| 2. | Współpracuje ze standardowymi prowadnikami wieńcowymi 0,014” | Parametr konieczny |
| 3. | Długość całkowita 335 cm | Parametr konieczny |
| 4. | Długość robocza nie mniej niż 150 cm | Parametr konieczny |
| 5. | Optyczna technologia pomiaru | Parametr konieczny |
| 6. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F | Parametr konieczny |
| 7. | Profil maksymalny nie więcej niż 2,7 F w miejscu czujnika ciśnienia | Parametr konieczny |
| 8. | Marker położony na końcu dystalnym ułatwia właściwe umiejscowienie cewnika za zwężeniem w trakcie pomiaru | Parametr konieczny |

……..…...........................................                                         ...............................................................

miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  3  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.045.2018

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w:

części Nr .....................................................................................;

(uzupełnia Wykonawca dla wszystkich oferowanych części i pozycji), jest wyrobem medycznym i posiada wszystkie aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2017r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku ich aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie) w trakcie trwania zawartej umowy.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  4  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.045.2018

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI  (DAZ.26.045.2018) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.