ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.....................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…..................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …....................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........….........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA 
W RAMACH UMOWY DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Nr Części | Cena brutto /ZŁ/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

2) okres gwarancji (w pełnych miesiącach):   …… - miesięcy.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące dla Części Nr 1 oraz 18 miesiące dla Części Nr 2 i 3.

Punktacja za powyższe kryterium zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”).

4. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 22.12.2017 r.

5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. Oświadczam/-y*, iż wybór niniejszej oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów

i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów

i usług

- nazwa przedmiotu zamówienia ...................................................................................................... .

- wartość przedmiotu zamówienia .................................................................................................... .

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………..……..…..……. .

9. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 7 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*

- nie*

(Mikroprzedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 10 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro; Małe  przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro;

Średnie przedsiębiorstwo - nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza  50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1) FORMULARZ OFERTOWY ………..…………………………………………………. str. 1

2) FORMULARZ ASORT.-CENOWY .…………………………….………………….… str. 2

3) UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ............................................. str. 3

4) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania …. str. 4

5) OŚWIADCZENIE dot. przedmiotu zamówienia ….……………..……………. str. 5

6)  ……………...................................................................................... str. ...

12. Oświadczamy/-y*, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK),  iż wszystkie składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty i oświadczenia są aktualne oraz opisują rzeczywisty stan faktyczny i prawny.

............................................                                         ............................................................

miejsce i data                                                                                 pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca   lub  wpisać  nie  dotyczy

- .....................................

- pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1-  INKUBATOR OTWARTY, INKUBATOR OTWARTO-ZAMKNIĘTY (HYBRYDOWY)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Inkubator otwarty |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Inkubator otwarto-zamknięty (hybrydowy) |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

.....................................                                                                                                           ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                           podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2 - ZINTEGROWANE EEG

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ZINTEGROWANE EEG |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

.....................................                                                                                                           ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                           podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3 - APARAT DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | APARAT DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

.....................................                                                                                                           ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                           podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA 
W RAMACH UMOWY DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- (UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA 
W RAMACH UMOWY DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-y, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

______________________________________________________________________

II. Oświadczam/-y, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

DAZ.26.107.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA 
W RAMACH UMOWY DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y*, że zaoferowana aparatura medyczna, ujęta  w Części Nr …….*:

1) jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2017, poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie tj.

a) Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2017r., poz. 211);

b) Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

2) Kserokopie wymaganych stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017, poz. 211), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione, zostaną przedłożone wraz z dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie) od chwili otwarcia ofert i w okresie trwania zawartej umowy.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* uzupełnić, niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Część 1

INKUBATOR OTWARTY – 2 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany / pożądany | Punktacja | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Model/Typ/Producent | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji 2017 | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| II | Opis parametrów |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Otwarty inkubator noworodkowy | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| III. | Promiennik |  |  |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Oświetlenie terapeutyczne wbudowane w moduł promiennika lub mocowane na szynie | WYMAGANY | Oświetlenie terapeutyczne wbudowane w moduł promiennika – 3 pkt Mocowane na szynie – 0 pkt |  |
|  | Fototerapia białym światłem | POŻĄDANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Licznik trwania fototerapii | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora lub panelem sterowania lampy | POŻĄDANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta lub promiennik nieodchylany, o konstrukcji nie wymagającej dotykania (do części niesterylnej) i przesuwania zarówno dla wykonania zdjęcia RTG, jak i podczas prowadzenia zabiegów przy pacjencie | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | W przypadku promienników odchylanych, po obróceniu promiennika ciepło z niego emitowane nadal pada na materacyk (wymóg nie dotyczy promienników nieodchylanych spełniających wymóg 8) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Łóżeczko |  |  |  |
|  | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy lub materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych z możliwością obrotu o 360° | WYMAGANY | Materacyk żelowy: Tak – 4 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Odchylane ścianki boczne | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Ścianki bocznie o wysokości min. 12 cm | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +100 do -100 | WYMAGANY | Regulacja przekraczająca +/- 15 stopni – 3 pkt Regulacja nie przekraczająca +/- 15 stopni - 0 pkt |  |
|  | Materacyk na wyposażeniu łóżeczka | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Podstawa |  |  |  |
|  | Na kółkach z hamulcami | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Z elektryczną regulacją wysokości | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Uchwyty do przemieszczania inkubatora | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Regulacja temperatury |  |  |  |
|  | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zintegrowana waga |  |  |  |
|  | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora – rozwiązanie minimalizujące stres noworodka | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Waga pozwalająca na ważenie pacjenta przy dowolnym nachyleniu leża | POŻĄDANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Waga z funkcją ważenia bez tarowania | POŻĄDANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlane informacje |  |  |  |
|  | Jednocześnie wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Układy alarmowe |  |  |  |
|  | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Alarmy dotyczące temperatury materacyka żelowego (dotyczy opcji z materacykiem żelowym) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Minimum jedna szafka na akcesoria z min 2 szufladami | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych | WYMAGANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | W komplecie 10 jednorazowych czujników temperatury skóry lub 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Aparatura nowa, nie powystawowa, nie re-kondycjonowana | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | WYMAGANY | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach / folderach / prospektach/ informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

INKUBATOR OTWARTO-ZAMKNIĘTY (HYBRYDOWY) – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany / pożądany | Punktacja | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Model/Typ/Producent | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji 2017 | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| II | Opis parametrów |  |  |  |
|  | Urządzenie nowe i nieużywane | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Dostęp do wnętrza inkubatora z min. 4 stron | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Dostęp do wnętrza inkubatora z 5 stron | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Kółka i jezdne podstawy wyposażone w hamulce. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz kolorowy | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne z regulowanym natężeniem światła | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Kopuła inkubatora |  |  |  |
|  | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Konstrukcja kopuły ograniczająca parowanie, rozwiązanie zapewniające zewnętrzne ogrzewanie kopuły celem ograniczenia kondensacji | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy jako inkubator zamknięty | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Po podniesieniu kopuły praca jak inkubator otwarty | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Materacyk (leże dla noworodka) o podstawie wysuwanej obustronnie. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk – sterowanie z pulpitu inkubatora | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Szuflada do wprowadzania kasety RTG - pełna dostępność, z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania noworodka. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora <41 dB. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Regulacja nawilżania |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Funkcja autoczyszczenia nawilżacza | POŻĄDANY | Tak – 2 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1% | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Tryb autoregulacji nawilżania optymalizujący poziom wilgotności do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze | POŻĄDANY | Tak – 2 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Regulacja temperatury |  |  |  |
|  | Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Tlenoterapia |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Monitorowanie |  |  |  |
|  | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła przy pacjencie | POŻĄDANY | Tak – 2 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku przy pacjencie | POŻĄDANY | Tak – 2 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry | POŻĄDANY | Tak – 2 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przystępnego dla rodziny | POŻĄDANY | Tak – 2 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Alarmy |  |  |  |
|  | Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Testy i pozostałe parametry |  |  |  |
|  | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji – ograniczenie dźwiękowe do 55dB | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego odzwyczajania od inkubatora | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Eksploatacja |  |  |  |
|  | Ścianki boczne kopuły odchylane do mycia i dezynfekcji. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wyposażenie |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 10 szt. / inkubator (jednorazowy). | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji co najmniej 10 szt. / inkubator (jednorazowy). | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Przewód pneumatyczny do gazów medycznych. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i minutnik | POŻĄDANY | Tak – 1 pkt Nie- 0 pkt |  |
|  | Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | min. 2 szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | INNE |  |  |  |
|  | Aparatura nowa, nie powystawowa, nie re-kondycjonowana | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | WYMAGANY | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach / folderach / prospektach/ informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                                                                                                                 ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis

osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Część 2

ZINTEGROWANE EEG – 1 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany / pożądany | Punktacja | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać dla każdego elementu | Nie dotyczy |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | Podać dla każdego elementu | Nie dotyczy |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać dla każdego elementu | Nie dotyczy |  |
| II. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | System do rejestracji i analizy zapisów EEG zintegrowany na platformie jezdnej | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Zasilanie z sieci 230V, 50Hz bezpośrednio lub przez urządzenia obniżające napięcie | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Transformator bezpieczeństwa (separacyjny). | TAK | Nie dotyczy |  |
| III. | STACJA REJESTRACJI I ANALIZY EEG |  |  |  |
|  | Wymagana min. ilość kanałów: 35, w tym: - min. 25 standardowych wejść EEG (w układzie referencyjnym; - min. 7 par wejść bipolarnych (dwubiegunowych); - min. 3 wejścia stałoprądowe | TAK, podać | 10 pkt. za zaoferowanie ilości kanałów ≥ 35; |  |
|  | Wbudowany w głowicę wzmacniaczy pulsoksymetr (SpO2) | TAK, Podać | 0 pkt. za zaoferowanie |  |
|  | Wbudowany w głowicę wzmacniaczy gniazdo CO2 | TAK, podać | < 35 kanałów |  |
|  | Rezystancja wejściowa >100 MOhm. | TAK | 10 pkt. za zaoferowanie rozwiązania; |  |
|  | CMRR > 100 dB dla 50 Hz. | TAK, podać | 0 pkt. za brak zaoferowania rozwiązania; |  |
|  | Przetwarzanie ADC - min. 14 bit. | TAK | 10 pkt. za zaoferowanie rozwiązania; |  |
|  | Poziom szumu wzmacniacza ≤ 1,5 µV p-p w paśmie 0,1 – 100 Hz. | TAK | 0 pkt. za brak zaoferowania rozwiązania |  |
|  | Częstotliwość próbkowania do 1000 Hz. | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Pomiar rezystancji elektrod sterowany programowo | TAK | 15 pkt. za zaoferowanie współczynnika CMRR ≥ 105; |  |
|  | Stała czasu: zakres min. 0,001 s – 10 s. | TAK | 0 pkt. za zaoferowanie współczynnika CMRR < 115; |  |
|  | Czułość w zakresie: min. 1 μV/mm – 200 μV/mm. | TAK | 15 pkt. za zaoferowanie wartości ≥ 16 bit; |  |
|  | Ilość sekund na stronie – zakres minimalny: od 2s do 1200s. | TAK | 0 pkt. za zaoferowanie wartości < 16 bit; |  |
|  | Oprogramowanie administracyjne do zarządzania bazą pacjentów o następujących funkcjach minimalnych: - zarządzanie i planowanie badań; - zarządzanie danymi pacjenta; - wyszukiwanie pacjentów wg dowolnego zadanego klucza: rozpoznań, PESEL, instytucji kierującej, płatnika i innych kryteriów (tworzonych w dowolnej ilości przez użytkownika); - łatwe zarządzanie archiwizacją; zarządzanie dostępem do informacji, użytkownikami i ich uprawnieniami; | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Oprogramowanie do rejestracji i analizy zapisów EEG oraz generacji raportów. | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Prezentacja na ekranie pomiaru impedancji on-line (niezależnie od możliwości odczytu impedancji bezpośrednio z głowicy). | TAK | 20 pkt. za najmniejszą wartość mniejszą niż 1,5 µV; pozostałe 0pkt. |  |
|  | Wymagane analizy i prezentacje on-line: - prezentacja rejestrowanego zapisu w dowolnym montażu odprowadzeń; - możliwość modyfikowania w trakcie zapisu dowolnego montażu; - możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie paru montaży (min. 60 wyświetlanych odprowadzeń); mapping on-line - mapowanie w czasie rzeczywistym podczas rejestracji | TAK | 20 pkt. za największą wartość; pozostałe 0pkt. |  |
|  | Wymagane analizy off-line: - standardowa analiza EEG; - analiza danych w formacie EDF; - eksport wybranego zapisu (wraz z zarejestrowanym wideo) do pliku samorozpakowującego się w celu przeglądania i analizy na dowolnym komputerze; mapping off-line - mapowanie podczas przeglądania wybranych przedziałów | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie analizujące przeznaczone do Oddz. Neonatologii i Intensywnego Nadzoru, dostępne funkcje/analizy: - aEEG (amplitude-integrated EEG) - DSA (Density Spectral Array) - BSR (Burst Suppression Ratio) - analizy FFT - analiza asymetrii - krzywa trendu dla zewnętrznych sygnałów takich jak SpO2 i etCO2 - analizy FFT; wielokanałowa (min. 8) analiza DSA | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Aparat , bazujący na komputerze: Komputer (parametry minimalne): - min. Intel Core i3, 3,3 GHz (lub równoważny), - min. 4 GB RAM; - min. 1 TB HDD - nagrywarka DVD-RW; - pobór mocy: max 150W; - system: Win7 Ultimate; Wyświetlacz LCD: - min. rozdzielczość 1920 x 1200 (min. 22”); Drukarka: laserowa, wydruk w tonacji czarno-białej; | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Zapis i eksport badania EEG na dysku CD/DVD z oprogramowaniem do jego przeglądania na dowolnym komputerze PC z systemem Windows. | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Aparat powinien być zintegrowany na solidnej, metalowej platformie jezdnej z ogumionymi kołami (min. średnica – 8 cm) wyposażonymi w hamulce; platforma z wysuwaną półką na klawiaturę; oddzielne półki na komputer, drukarkę i transformator separujący. | TAK | Nie dotyczy |  |
| IV. | Wymagania dotyczące doposażenia sprzętu (dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
|  | Wymagany rejestrator telemetryczny – bezprzewodowy transfer rejestrowanych parametrów do stacji komputerowej z prezentacją on-line rejestrowanych aktualnie sygnałów EEG i poligraficznych. Wymagana metoda przesyłu danych – WIFI. Zasięg transferu (maksymalna odległość rejestratora od odbiornika/punktu dostępowego) – min. 40 m. Możliwość zwiększenia zasięgu poprzez dodanie kolejnych punktów dostępowych (odbiorników) WIFI. Zasilanie rejestratora: bateryjne lub akumulatorowe, zapewniające min. 24 godziny ciągłej rejestracji i prezentacji on-line zapisu na ekranie wyświetlacza stacji komputerowej. Wymagana możliwość wymiany źródła zasilania bez przerywania rejestracji sygnałów. Maksymalna masa rejestratora: 600 g. Maksymalne wymiary rejestratora: 150 x 60 x 120 mm . | TAK | Nie dotyczy |  |
|  | Wymagane rodzaje badań, które mają być wykonywane na rejestratorze: A. Standardowe EEG z POLIGRAFIĄ (wymagane: min. 21 kanałów unipolarnych EEG + min. 8 kanałów bipolarnych do poligrafii; + min. 2 wejścia DC + dodatkowe wejście do rejestracji SpO2 + dodatkowe wejście na marker zdarzeń); B. PSG - BADANIE SNU (wymagane: min. 6 kanałów unipolarnych EEG + min. 24 kanały poligraficzne, w tym min. 8 bipolarnych; + min. 2 wejścia DC + dodatkowe wejście do rejestracji SpO2 + dodatkowe wejście na marker zdarzeń); C. Opcjonalny LTM – MONITORING WIELOGODZINNY (wymagane: min. 60 kanałów unipolarnych EEG; + min. 2 wejścia DC + dodatkowe wejście do rejestracji SpO2 + dodatkowe wejście na marker zdarzeń); | TAK, Podać | Nie dotyczy |  |
| V. | WYMAGANIA i WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
|  | Wymagana dostawa zestawu czepków, elektrod i past oraz żeli: - komplet czepków EEG z wbudowanymi elektrodami, wbudowane wkładki silikonowe dla zapewnienia komfortu pacjenta- 3 czepki - pakiet materiałów eksploatacyjnych do kompletu czepków w tym min. 100 strzykawek, 50 tępych igieł, 3 stojaki do suszenia czepków, 10 l żelu przewodzącego EEG - elektrody miseczkowe EEG, 6 mm, 20 szt. - elektrody jednorazowe preżelowane z kablem do akwizycji EEG- 200szt. | TAK | Nie dotyczy |  |
| VI. | INNE |  |  |  |
|  | Aparatura nowa, nie powystawowa, nie re-kondycjonowana, rok produkcji 2017 | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski |  | Nie dotyczy |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h. | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
| 40. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
| 41. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |
| 42. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | WYMAGANY | Nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach / folderach / prospektach/ informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                                                                                                                 ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis

osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – Część 3

APARAT DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU  – 4 szt.

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………………………………………...

| Lp. | Warunki wymagane i pożądane | Parametr wymagany / pożądany | Punktacja | Parametr oferowany – Wykonawca winien opisać/podać oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Informacje ogólne |  |  |  |
| 1. | Model/Typ/Producent | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| 2. | Urządzenie nowe i nieużywane | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji 2017 | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Opis parametrów |  |  |  |  |
|  | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Zasilanie |  |  |  |  |
|  | 230V, 50Hz ±10% (zasilacz wbudowany w aparat) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | 12 i 24 VDC | POŻĄDANY | nie dotyczy |  |
|  | Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 170 minut pracy | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2-6,5 BAR +/-10% | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Pobór mocy max. 70W | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wymiary maksymalne: 25x27x35 cm +/-10% | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Waga aparatu max. 10 kg | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Temperatury pracy min. 10-40ºC | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤42 dB | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Tryby oddechowe |  |  |  |  |
|  | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia - duoPAP | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | nCPAP | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Parametry oddechowe regulowane |  |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego do 40% | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,1 sek. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas wydechu od 0,3 do 25 sekund | POŻĄDANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Częstość oddechowa 2-60 odd/min | POŻĄDANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O | WYMAGANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 | WYMAGANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O | WYMAGANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na aparacie | WYMAGANY | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| Obrazowane parametry oddechowe |  |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w % | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Ciśnienie średnie, szczytowe i końcowo wydechowe | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Ekran |  |  |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,5” | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość przełączenia podświetlenia ekranu w tryb nocny | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Blokada ekranu dotykowego: ręczna i automatyczna | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Schemat graficzny z lokalizacją uszkodzeń prezentowany na ekranie aparatu | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Automatyczne ustawienia granic alarmowych | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Regulacja opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia w zakresie 1-10 sekund | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Regulacja głośności alarmów min. 3 stopnie | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |
|  | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: - wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, - wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, - wyświetlacz LED czterocyfrowy, - waga 2,9 kg (bez komory), - zasilanie 230V, 50Hz, - moc max. 210W. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) zawierający jony srebra W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, średnica wew. 10 mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy - generator | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Adapter łączący komorę nawilżacza | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach po 2 szt. z każdego rozmiaru | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czapeczka dostępne rozmiary 000-9- 3szt | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
| INNE |  |  |  |  |
|  | Aparatura nowa, nie powystawowa, nie re-kondycjonowana | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | WYMAGANY | nie dotyczy |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | WYMAGANY | nie dotyczy |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach / folderach / prospektach/ informacjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru  oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

.....................................                                                                                                                 ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis

osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.107.2017

UMOWA NR DAZ.26.107.2017

zawarta w dniu … . … . ………. r., w Częstochowie,

pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, który reprezentuje:

Dyrektor – lek. med. Dariusz Kaczmarek,

a:

……………………………………………………………………………………….…….

KRS/wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej: …………………………

NIP: ………………….., REGON: …………………..,

zwanym dalej WYKONAWCĄ, który reprezentuje:

....................................................................................................,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ DLA ODDZIAŁU PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA W RAMACH UMOWY DOTACJI CELOWEJ NA ZAKUPY INWESTYCYJNE APARATURY/SPRZĘTU MEDYCZNEGO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie (Cześć Nr …), zwanego dalej „sprzętem” lub „przedmiotem umowy”, wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem.

2. 	Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w tabeli zawierającej parametry techniczne, o których mowa w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

3. 	Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego (jeśli występują) wraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy wynikających z ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 211).

§2

1.	Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, o których mowa w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. 	Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).

3. 	Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: …........ brutto zł (słownie: ……….………….……… …………………………………………………………………………………………).

§3

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, w terminie do 22.12.2017 r.

§4

1.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o terminie dostarczenia sprzętu.

3.	Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w godzinach 9:00 - 13:00 w dzień roboczy.

4.	Przy odbiorze przedmiotu dostawy powinien być obecny kompetentny przedstawiciel Wykonawcy                z kompletem dokumentów. Czynność odbioru kompletnej dostawy strony zobowiązują się potwierdzić na piśmie.

5.	Przekazanie do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów - w tym instrukcja obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne w języku polskim, założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia - oraz z kserokopią dokumentów, o których mowa w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” - zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki, bezpośredniego użytkownika lub osobę upoważnioną oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

§5

  - Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem           i wymogami prawidłowej eksploatacji określonymi w instrukcji obsługi.

  - W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów sprzętu wynikających z instrukcji obsługi w pełniej wysokości obciążają Wykonawcę.

  - Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisowych przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.

§6

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu:  ....-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

2.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

o którym mowa w art. 4 ust. 5 umowy.

3.	Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

4.	W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a)  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- 		eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- 		samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b) 	uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

c) 	materiały eksploatacyjne.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tego samego elementu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.	Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: p. ………………………. , tel. ………………………….………………….. .

§7

    - Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa)  oraz usunięcia usterki, w okresie gwarancyjnym, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.

2. 	Dopuszcza się wydłużenie wymaganego czasu podjęcia naprawy, ponad termin określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego.

3.	Przyjęcie do używania sprzętu po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik, Kierownik Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu.

§8

1. Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po       przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad       jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w      przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego.

2. 	Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia wad ukrytych sprzętu.

3. Reklamacja będzie składana telefonicznie, faksem lub emailem przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub osobę upoważnioną i każdorazowo niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4. 	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 10 dni od uznania reklamacji przez Wykonawcę, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad     jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego. Wykonawca rozpatrzy

reklamację w ciągu 7 dni roboczych.

- W przypadku dostarczenia sprzętu niezamówionego przez Zamawiającego zostanie on zwrócony Wykonawcy na jego koszt.

- Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

§9

Po rygorem utraty gwarancji Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w dostarczonym sprzęcie bez porozumienia z Wykonawcą.

§10

1. 	Zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru dostawy, o której mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy.

2. 	Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu               w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.	W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. 	Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. 	Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym sprzętem i z dokumentami opisanymi w § 4 ust. 5.

6.	Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. 	Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia w fakturze, w odrębnej pozycji, ceny samego urządzenia i w odrębnej pozycji ceny dostawy i ceny zainstalowania (montażu i uruchomienia) sprzętu.

§11

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach

określonych umową:

1)	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy                       w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 niniejszej umowy,

2)	w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

3)	Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.

2. 	Kara umowna płatna będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej       obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary        umownej z bieżącej faktury za wykonanie dostawy, wystawionej przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. 		Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego umowy.

§12

1. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 20 dni od daty uznania reklamacji przez Wykonawcę, o której mowa w § 8 ust. 4 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5, ze skutkami określonymi w  § 11 ust. 1 pkt. 3 umowy.

2. 	Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć:

1) 	zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jeśli przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia,

2) 	obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

4) 	terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku prolongaty terminu rozliczenia dotacji na zakup sprzętu wymienionego w niniejszej umowie, przez Organ przyznający dotację.

3. 	Zmiany umowy, o których mowa w § 12 ust. 2 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 niniejszego paragrafu.

§13

1. 	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.  Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. 	Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1)-2) niniejszego paragrafu.

§14

1.	Zmiana postanowień umowy, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, z      zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.

2.		Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3.		Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§15

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

§16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29      stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

2. 	Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą - pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem ust. 2 p. 3 paragrafu 12.

3.  Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Zamawiającego.

§17

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu                dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA