AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY

###### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.018.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.018.........2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2   PŁYTKI I KLINY DO OSTEOTOMII KOREKCYJNEJ PISZCZELI

| L.p. | ##### Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płytka do stabilizacji osteotomii, umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5mm, 4 blokowane otwory na śruby. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Śruby do blokowania płytki min. w 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 3,5 x 6 x 0,6cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 7 x 11 x 0,6cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kontenerach umożliwiających założenie w/w implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy. | kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w następujących ilościach

Pkt. 1 – 2 szt

Pkt. 2 – 24 szt

Pkt. 3 – 1 szt

Pkt. 4 – 1 szt

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                    ……..…...........................................

miejscowość i data											                                                                                                                                              pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy