ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.054.2018

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

| hasło dostępu do pliku JEDZ | ………………..……………………………………………… (uzupełnia wykonawca) |
| --- | --- |
| Nazwa programu kodującego | ………………..……………………………………………… (uzupełnia wykonawca) |

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA PROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

- * -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

2. Oferujemy

1) dla Części Nr 1, 2; 5 do 11; 13 do 18 czas uzupełnienia depozytu ............ godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować czas uzupełnienia depozytu w godzinach.

-Maksymalny czas uzupełnienia depozytu 48 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 24 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

-W przypadku zadeklarowania w kryterium „czas uzupełnienia/dostawy depozytu”, terminu krótszego niż 24 godz. w dni robocze i dłuższego niż 48 godz. w dni robocze lub nie zadeklarowanie żadnego czasu uzupełnienia depozytu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

2) dla Części Nr 3, 4, 12, 15

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować czas dostawy depozytu przed planowanym zabiegiem 
w godzinach od dnia przesłania zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczna,.

-Maksymalny czas dostawy depozytu 48 godz. w dni robocze, a minimalny to 24 godz. w dni robocze od dnia przesłania zawiadomienia faksem lub pocztą elektroniczna.

-W przypadku zadeklarowania w kryterium „czas uzupełnienia/dostawy depozytu”, terminu krótszego niż 24 godz. w dni robocze i dłuższego niż 48 godz. w dni robocze lub nie zadeklarowanie żadnego czasu dostawy depozytu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

3) dla Części Nr 19-21 czas realizacji zamówienia  …………. dni roboczych od dnia przesłania zamówienia faksem

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować czas realizacji zamówienia w pełnych dniach roboczych.

-Maksymalny czas realizacji zamówienia 3 dni robocze od dnia przesłania zamówienia faksem, a minimalny to 1 dzień roboczy od dnia przesłania zamówienia.

-W przypadku zadeklarowania w kryterium „czas realizacji zamówienia”, terminu krótszego niż 1 dzień roboczy i  dłuższego niż 3 dni robocze lub nie zadeklarowanie żadnego czasu realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy – Załącznik Nr 5 i/lub 6 do SIWZ.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności 
do użycia/ gwarancją  zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

5. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy 
(wg Załącznika Nr 5 i/lub 6 do SIWZ).

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

9. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte 
są w  następujących dokumentach: ........................................................................................................

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

10. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami

o podatku towarów i usług*

-nazwa przedmiotu zamówienia .........................................................................................................

-wartość przedmiotu zamówienia ....................................................................................................…

11.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postepowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. Zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego

13.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………

14. Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  rozdz. VII. ust. 8 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, 
w którym Firma ma siedzibę/*:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  -  wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 -  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO, ANATOMICZNA, BEZCEMENTOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony bądź Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego ub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm. W skład endoprotezy wchodzi: | kpl | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Panewka Press-fit | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka polietylenowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowa metalowo/ceramiczna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Śruby, plug | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej w/w asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

Część Nr 2 -  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO POŁOWICZA BIPOLARNA I CEMENTOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza połowicza stawu biodrowego bipolarna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. Głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Blokada cementu | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od 40mm do 53mm dla średnicy głowy od 28mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Blokada cementu | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej w/w asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

Część Nr 3 -  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO REWIZYJNA BEZCEMENTOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka becementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możiwość zastosowania hemisferycznej panewki w technologii 3D w rozmiarach 44-66 mm. W przypadku użycia kombinacji ceramika-ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki. Możliwość zastosowania głów 36,40 i 44mm w wersji metalowej. Głowy kompatybilne z polietylenem w rozmiarach 36,44 i 44 mm. W skład endoprotezy wchodzi: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Panewka | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka polietylenowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowa metalowa 28, 32 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Element krętarzowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | śruba/plug |  | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć depozyt w/w asortyment wraz z instrumentarium przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

Część Nr 4 -  WYPEŁNIACZE (SPACERY) STAWÓW BIODEROWYCH I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem w dwukrotnej dawce lub zawierającego dwa różne antybiotyki; spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wypełniacze (spacery) stawów kolanowych; w stawie kolanowym spacer składający się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowe; pokrytego cementem z antybiotykiem w dwukrotnej dawce lub zawierającego dwa różne antybiotyki; spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć depozyt w/w asortymentu przed planowanym zabiegiem

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

Część Nr 5 - ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, DROBNYCH ORAZ MIEDNICY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płyty małe i śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płytka LC-DCP ograniczonego kontaktu z okostną do zespoleń kości promieniowej i łokciowej, pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm, grubość płytki 4mm, 6-7 lub 8 otworowa w długościach od 77mm do 103mm, szerokość 11mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta prosta 3,5mm blokująco-kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm, podwójnie otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną, od 5 do 20 otworów, długość od 70 do 286mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm.Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej 3,5mm o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał – stal | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Różne rodzaje płyt : - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm ( z podparciem ) i od 116 do 246mm ( bez podparcia ), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej , płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie, płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał – stal. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej 3,5mm płytka dynamizująco – kompresyjna, ograniczonego kontaktu pod śruby korowe 3,5mm, w kształcie litery T, prawo – kątna lub skośna, 3 do 6 otworowa w trzonku drugi otwór dynamizująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płytki o długości od 50 do 78mm. Materiał – stal | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Płyta piętowa 3,5mm pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm, płytka elastyczna z możliwością docinania i doginania, o grubości 1,3mm, w długościach 69 i 76mm, prawe i lewe. Wymagany przymiar do płyty. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej – zespolenie 2-płytkowe , płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przednio bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14.Płyty przednio boczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał – stal. | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Płyta dłoniowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm , płyta dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płytki specjalistyczne wielopoziomowe z wyróżnionymi trzema strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa i łokciowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg, długość od 3 do 5 otworów w trzonie i 8 do 9 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał – stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Płyta grzbietowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm – system 2-płytkowy , płytka grzbietowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płyty grzbietowa typu T, proste L, skośne L ( prawe/ lewe ). Płyta prosta do kolumny bocznej kości promieniowej, długości od 46mm, od 3 do 4 otworów na trzonie, od 2 do 3 otworów w głowie płytki. Materiał – stal. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2, 4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Śruby blokujące Ø 2,7 mm (łeb LCP 2,4) materiał stop tytanu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Płytka X do osteotomii palucha koślawego , płytka tytanowa w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco – kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane. Śruby blokujące śr. 2,4/2,7mm; dł. 6-60mm; rozmiary: mała 18x12mm, średnia 24x14mm, duża 30x14mm. Materiał – stop tytanu. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Płytka blokująco – kompresyjna typu Koniczynka , płyta 3,5mm blokująco – kompresyjna, ukształtowana z cienką nasadą, do złamań nasady kości piszczeli i bliższej kości ramienia pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm 3,4,5,6 otworów w trzonie. Materiał stal | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Płyta anatomiczna – rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy ), na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płyty. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące /samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej przez płytę za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej przyśrodkowa. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80 mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy) dalszej nasady kości strzałowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładke w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62 mm, 3 otwory. Materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań poza stawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużne otwory blokująco – kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno – tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod róznymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5. Śruby blokowane w płycie lite, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm: -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3,5; dł. od 81 do 237mm; od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stal -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5; dł. od 93 do 301mm; od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe, materiał – stal | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Płytka anatomiczna do obojczyka dolno – przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe/lewe, materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań w obrębie obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równolegle otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie.Głębokość haka 12,15 i 18mm Płyty prawe/lewe, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Śruby blokujące o średnicy 2,4/2,7mm, samogwintujące i /lub samo wiercące, materiał – stal. | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Śruby blokujące o średnicy 3,5mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1 | materiał – stal. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.24.2 | Materiał – stop tytanu | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 16mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 32mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Podkładka Ø13.0/6.6mm, materiał stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z pełnym gwintem, w długości całkowitej od 20 do 130mm, materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 4 do 18mm długości gwintu, w długości całkowitej od 8 do 50mm, materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 6 do 22mm długości gwintu, w długości całkowitej od 14 do 50mm, materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Śruba kaniulowana o średnicy 1,5mm typu „Herbert”, (długość 8-20mm) częściowo nagwintowana, materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Śruba kaniulowana ośrednicy 3,0mm typu „Herbert”, (długość 10-40mm)częściowo nagwintowana, materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm do miednicy, wygięta, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, prosta, do miednicy, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Płytka spojeniowa z otworami koaksjalnymi, stal nierdzewna | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, wygięta, do miednicy, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5 z niskim profilem, prawa i lewa, do miednicy, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Płyta blokująco – kompresyjna do usztywnienia stawu nadgarstka | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4 mm-blokowane wielokatatowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15º w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2.7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70 mm, prawe i lewe, materiał – stal/ stop tytanu. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowymi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15º w każdym kierunku, materiał stal/stop tytanu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stępowo-śródstopnego. Płyta typu blokująco-kompresyjna z możliwością zmiennokątnego blokowania. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątnych z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątnych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny, przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał: stop tytanu | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.41.1 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze krótkim o długości 39mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.41.2 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze długim o długości 43mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.41.3 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze T długości 48mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.4 | Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15 stopni w każdym kierunku, materiał: stop tytanu, długość 10-40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.41.5 | Śruby korowe o średnicy 2,4 i 2,7mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał: stop tytanu, dł. 10-40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty duże i stabilizatory |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał- stal/stop tytanu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Płytka podporowa w kształcie litery L 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna , prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 101 do 117mm. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Płytka prosta 4,5/5,0mm szeroka blokująco – kompresyjna , od 6 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 116 do 296mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Płytka prosta 4,5/5,0mm wąska blokująco - kompresyjna , od 4 do 10 otworów ( ze skokiem co 2 otwory ) długość od 80 do 188mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna od 5 do 7 otworów, długość od 94 do 132mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Płytka podporowa w kształcie litery T 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego , z możliwością zastosowania wkrętów blokujących śr. 5,0mm samogwintujących i korowych śr. 4,5mm. Płyty zaopatrujące bliższą nasadę podudzia ze strony bocznej i przyśrodkowej, oraz dalszą nasadę uda od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyty pakowane, niesterylne, materiał – stop tytanu. Zestaw o składzie: - płyta – 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokowana 5,0mm –8 szt.- cena jedn. netto: …………… - Śruba korowa 4,5mm –1 szt.- cena jedn. netto: …………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, blokująco – kompresyjna, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa, blokująco – kompresyjne, pod śruby 4,5/5,0mm, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka : -płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał – stal. -Płyty do bliższej nasady kości udowej( bez haka ), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Płytka podporowa w kształcie litery T 4.5/5.0mm , blokująco – kompresyjna, prawa i lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm, 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samowiercące, długość 14-90mm, materiał – stal | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, długość 18-85mm, materiał – stop tytanu. | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Śruby konikalne kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, dł. 40-95 mm materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Śruby blokowane kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, dł. 25-105 mm materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0 umożliwiające kompresje międzykłukciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Śruby blokowane dł. 20-145mm i kronikalne, kaniulowane o dł. 50-95mm i średnicy 7.3mm o pełnym lub częściowym gwincie, samogwintujące i/lub samo wiercące. Materiał-stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Płytka T i L wygięta anatomicznie, nisko profilowa, blokująco – kompresyjna. Wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowy od 2 do 3 otworów, trzon od 3 do 12 otworów – od 68 do 212mm. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6 mm i długości 200 lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. Komplet składa się z: - pręt gwintowany o średnicy 6 mm sterylny.- 2 szt. - cena jedn. netto: …………………. - wiertło średnicy 6mm, długości 195mm, sterylne- 1 szt - cena jedn. netto: ……………… -podkładka zaokrąglona, średnicy 6mm,sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… -nakrętka zaokrąglona, średnica 6mm, sterylna- 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… -nakrętka sześciokątna, średnica 6mm, sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej - komplet , stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11mm. Komplet składa się z : - Pręt z włókna węglowego Ø 11- szt.3- - cena jedn. netto: ………… - zacisk kombinowany zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.3 - cena jedn. netto: ………… - zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - pręt łączący  5, dł. 250mm, stal - szt.1- - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  6 D160/50 stal - szt.4 - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – komplet, stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm. Komplet składa się z : - zacisk średni zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk kombinowany średni zatrzaskowy, samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  4 D125/25 stal- szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - pręt z włókna węglowego  8 – szt. 3 - - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Stabilizator zewnętrzny do miednicy - komplet , stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm. Komplet składa się z : - zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.8 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk rurka-rurka samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  5 D175/50 stal- szt.8 - cena jedn. netto: ……………… - pręt z włókna węglowego  11 – szt. 4 - - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie przy pomocy kompletu śruby mocującej. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.24.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Śruby mocujące i grotowkręty do stabilizatora klamrowego do stabilizacji urazów obręczy biodrowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.1 | Kaniulowana śruba mocująca długość 190mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.25.2 | Kaniulowana śruba mocująca długość 210mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.25.3 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 5 D175/60 materiał-stal | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.25.4 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 6 D150/60 materiał-stal | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.25.5 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 4 D100/30 materiał-stal | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.25.6 | Grotowkręt Schanza do stabilizatorów zewnętrznych o średnicy 4,0; 5,0; 6,0 materiał-stal | szt | 23 |  |  |  |  |  |
| 2.25.7 | Grotowkręt Steinmanna z gwintem na środku trzpienia; dostępne średnice 4,5/5,0; dostępne długości 175mm i 200mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5 i 5.0mm. Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich obcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm (5,0mm) i 1,5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny , celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta do wielopłaszczyznowej stabilizacji fragmentów kostnych w złamaniach okołoprotezowych, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Śruby mocujące płytkę do otworu nagwintowanego LCP |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Materiał - stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Śruby LCP o średnicy 5.0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, 14-90mm, materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 3,7. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowe połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo gwiazdkowe. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 3,7 (0,2mm), w każdym kierunku. Długość 22-70mm. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 5,0. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowe połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo typu Stardrive. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 5,0 (0,35mm), w każdym kierunku. Długość 32-90mm. | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

- poz. 2.21-2.23 – asortyment dostarczyć na zamówienia złożone faksem lub poczta elektroniczną

- poz. 2.20 – dostarczyć depozyt asortymentu wraz z instrumentarium przed planowanym zabiegiem

-dla pozostałych pozycji oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6  -   GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE UDOWE, PISZCZELOWE, RAMIENNE, DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY, GWÓŹDŹ UDOWY BLOKOWANY REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH,  GWÓŹDŹ ZE STOPU TYTANU DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH U DZIECI I KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ U DOROSŁYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy udowy, stop tytanu, kaniulowany Możliwość implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. W części proksymalnej i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gwintem gwiazdkowym. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 do 20mm Rozmiary: średnica od 9 – 15mm, długość od 300-480mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokująca (ewentualna możliwość użycia śruby spiralnej) - 3 szt - cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto ] | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet śruby spiralnej do gwoździa udowego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka do ostrza spiralnego – 1 szt. - cena jedn. netto: ………. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, stop tytanu, kaniulowany. Możliwość zaopatrywania złamań w obrębie trzonu oraz w pobliżu przynasad piszczeli oraz możliwość blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto korowych o średnicy 5mm i dł. od 30 do 90mm. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Żaślepki kaniulowane o długościach od 0 do 15mm Rozmiary: średnica od 8 do 13mm; długość od 255-465mm. 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby blokujące 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, stop tytanu, lity Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego oraz zespolenia śrubą spiralno-nożową dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową. Rozmiary: średnica 6,7mm, 7,5mm, 9,5mm długość od 190 do 325 ze skokiem co 10 lub 15 mm) 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - Śruby blokujące - 3 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplet śruby spiralnej do gwoździa ramiennego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka do ostrza spiralnego-- 1 szt. - cena jedn. netto: …….. W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy udowy, boczny, blokowany, stop tytanu, kaniulowany Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji AP-1m. Gwóźdź możliwością blokowania proksymalnego 120 st.antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowana dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do nogi prawej i lewej. Rozmiary: średnica od 9-16mm długość od 300 – 480mm ze skokiem co 20mm Śruby ryglujące samogwintujące o średnicy 5,0mm i 6,0mm – w zależności od średnicy gwoździa i długości od 26mm do 100mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu 0, 5, 10 15, 20mm.– 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby ryglujące – szt.4- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 11 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dynamiczny stabilizator biodrowy System płytkowy z gwintowaną śrubą do złamań bliższej nasady kości udowej. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową średnicy 12,5mm w długościach 50-145mm, z przeskokiem co 5mm,. Możliwość użycia śruby kompresyjnej do śrub doszyjkowych. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej im plantowej, bezpiecznej dla MRI. Kąt szyjkowy płyt od 130-150 stopni, od 2-20 otworów. 1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba doszyjkowa- 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby kompresyjna - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby stop tytanu, do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli o średnicy od 3,9 do 6mm. Śruby mają posiadać trzy średnice gwintu. Środkowy gwint przeznaczony jest do zablokowania w gwoździu (poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa). Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego. Średnica śrub 4, 5, 6mm . 1 komplet o składzie: - tuleja – 2 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba blokowana- 2 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych – gwóźdź z możliwością stworzenia kompresji dwóch odłamów za pomocą śruby doszyjkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi, 1 kpl. składający się z : - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 60 (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary długości 170mm, 200mm, 240mm, 330mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125°, 130º, 135° średnicach od 9mm do 12mm z przeskokami co 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……… - śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym z zewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej, w długości od 80 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka o przewyższeniu 0mm, 5mm, 10mm, 15mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba dystalna 5 mm długości od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2 mm- - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 38 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź elastyczny stop tytanu, do zespoleń kości długich u dzieci oraz kości kończyny górnej u dorosłych – spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej. Wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.im. strony wprowadzenia. Gwoździe w następujących rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Średnica 1,5mm, długość 300mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Średnica 2,0mm, długość 400mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Średnica 2,5mm, długość 300mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Średnica 3,0mm, długość 400mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Średnica 3,5mm, długość 300mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Średnica 4,0mm, długość 400mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Zaślepka do elastycznych gwoździ tytanowych, samotnąca, samogwintująca z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłonką tkanek miękkich. Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta metalowego | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | miesiąc | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                       ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                    pieczęć i podpis osób uprawnionych

## do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7 – KABLE I PŁYTY DO ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ TRZONU KOŚCI DŁUGICH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 – WKŁAD ANTYLUKSACYJNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID.Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o srednicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej. Wkład ceramiczny w rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewką pełną bądź z 3-5 dziurami. System składa się z: | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wkład do artykulacji dwupłaszczyznowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Wkład ceramiczny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkład polietylenowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 – ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH I DROBNYCH ZE ZMIENNOKĄTOWYM BLOKOWANIEM

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płytka o kształcie anatomicznym do artrodezy w obrębie stopy blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do artrodezy w obrębie kolumny przyśrodkowej stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące z kulistym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. W części środkowej płyta wyposażona w specjalne podłużne otwory przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Dostępne płyty standardowe oraz płyty podeszwowe. Możliwość zastosowania śrub blokowanych stałokątowych w płycie 3.5mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał stal. Płyty anatomiczne o długości 78 i 95 mm, lewe i prawe Płyty anatomiczne podeszwowe o długości 78, lewe i prawe | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru dla zamawiającego pod konkretny przypadek. Płyty anatomiczne w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej, Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwościa zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema klumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych /zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stepowo-śródstopnego - typu VA blokująco – kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha koślawego, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka o kształcie X, płyty proste i typu L, T blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa otwory w tym jeden podłużny, przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długosci 27 i 40mm Śruba blokująca zmiennokątowa śr. 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe T8 , stal/stop tytanu Płytka blokująco – kompresyjan z możliwością zmiany kąta 2.4/2.7- prosta, materiał: stal/stop tytanu Płytka blokująco – kompresyjna z możliwością zmiany kąta | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa, blokująco - kompresyjna do wyrostka łokciowego. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Śruby blokujące z gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podcięcia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane wczęści blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco –kompresyjny umożliwiający elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długości 70-210mm .Płyty prawe i lewe. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śródnadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka grzbietowa stożkowa blokujaco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalna gwintowana głowa 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Dostępne płyty w rozmiarach 6 i 7 otworów, o średnicy odpowiednio 15 i 17mm. Śruby blokowane w płycie. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, 75-205mm. Płyty boczne od 1-11 otworów. Płyty przyśrodkowe od 1-10 otworów. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka o kształcie anatomicznym do złamań kości piętowej - typu VA blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości piętowej. Płyty niskoprofilowe, wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni. Śruby blokujące ze stożkowym lub kulistym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Dostępne płyty w wersji bocznej z/bez wspornika oraz płyty przednioboczne do operacji minimalnie inwazyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych stałokątowych wprowadzanych w osi otworów i zmiennokątowych w płycie o średnicy 2.4/2.7. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. Płyty anatomiczne VA 2.7 boczne do kości piętowej bez wspornika – płyty prawe/lewe, w rozmiarach mały/średni/duży, o długościach 58,64 i 70 mm. Płyty anatomiczne VA 2.7 boczne do kości piętowej z wspornikiem – płyty prawe/lewe, w rozmiarach średni/duży, o długościach 64 i 70 mm. Płyty anatomiczne VA 2.7 przednioboczne do kości piętowej - płyty prawe/lewe, w rozmiarach krótki/długi, o długościach 40 i 56 mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowych, korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane zmiennokąt. śr. 5.0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmiennokątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0 oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje miedzykłykciową. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Materiał – stal | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Materiał – stop tytanu | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące /samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płytytylno-boczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Materiał – stal | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące /samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3 – 15 otworów. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Materiał – stal | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby blokujące VA o śr.2,4/2.7mm, z gniazdem gwiazdkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Materiał – stal | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby korowe o średnicy 2,4 i 2,7mm z gniazdem gwiazdkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Materiał – stal | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba blokująca VA o śr.3,5mm z z gniazdem hexagonalnym , dł.10-95mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Materiał – stal | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruby korowe o średnicy 3,5/4mm z gniazdem hexagonalnym, dł. 10-60mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Materiał – stal | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkładka do śrub |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Podkładka do śrub 3.5/4.0 o śr. 7,0/3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Podkładka do śrub 3.5/4,0 o śr.2,7/3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17.2.2 | Materiał –stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruba blokująca LCP 2,4mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Materiał – stal | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Materiał –stop tytanu | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 19 | Śruba blokująca LCP 3,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Materiał – stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba korowa niskoprofilowa 2,4mm z gniazdem gwiazdkowym, |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Materiał – stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruba korowa niskoprofilowa 3,5mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał stal/stop tytanu |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Śruba korowa miednicza niskoprofilowa 3,5mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał stal/stop tytanu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Śruba korowa zwykła niskoprofilowa 3,5mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał stal/stop tytanu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba blokująca VA o śr.5,0mm, gniazdo śrubokręta T25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Materiał – stal | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruba blokująca kaniulowana VA o śr.5,0mm z gniazdem sześciokątnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Materiał – stal | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby konikalna kaniulowana o śr.5,0mm z gniazdem sześciokątnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Materiał – stal | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby korowe o średnicy 4,5mm z gniazdem sześciokątnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  | x |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej w/w asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                              pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 10 -  PŁYTKI MINI I PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE KĄTOWO DO PALICZKÓW I ARTRODEZY

NADGARSTKA, PŁYTKI DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Implanty pod śruby 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3 mm nieblokowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, w tym jednootworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka, proste 4- i 6-otworowe oraz w kształcie litery L | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 mm pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, w kształcie litery T-7 i 8-otworowa, Y-6-otworowe; prostokątne i trapezowate 4-otworowe oraz profil 1,0 mm ,tytanowe: pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3mm w kształcie litery T-6 i 7-otworowe; Y-7-otworowe; prostokątne i trapezowate 4-otworowe; profil 1,3mm kompresyjne; proste 4,5 i 6 otworowe | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, proste 16-otworowe; w kształcie litery T – 10 otworowe | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, proste i dwurzędowe naprzemienne 16-otworowe; profil 1,3mm kompresyjne, proste 8-otworowe; w kształcie litery T ; L-6-otworowe | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe; profill 1,3mm kompresyjne; w kształcie litery L-10 otworowe; T-10 otworowe | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, trapezowe i skośne 8 otworowe; | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, trapezowe 10 otworowe i 12 otworowe | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Implanty pod śruby 1,2/1,5mm blokowane. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,8mm; pod śruby korowe 1,2/1,5mm ,proste 4-otworowe, prostokątne 4 otworowe i skośne 6-otworowe; | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; pod śruby korowe 1,2/1,5mm ,trapezoidalne skośne 8-otworowe; w kształcie litery T i z rotacją, trapezoidalne oraz do kości łódeczkowatej | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Implanty pod śruby 2,0/2,3mm blokowane profil 1,0 oraz 1,3 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm proste 4 i 6-otworowe; | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; w kształcie litery T,Y,L; prostokątne 4 otworowe oraz proste 5 otworowe; | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 6 otworowe; proste 6 i 8 otworowe; w kształcie litery T- 6,7,9 otworowe; prostokątne 4 otworowe | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 6 i 8 otworowe w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 8 i 12 otworowe; dwubiegunowe 6-otworowe krótkie | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 10 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe długie | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty do głowy kości promieniowej oraz artrodezy nadgarstka. Płyty z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Płyty ze stopu tytanu do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; pod śruby 2,0mm; profil 1,4mm,; anatomiczny kształt; 10-otworowa; obejmująca | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Płyty ze stopu tytanu do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; pod śruby 2,0mm; profil 1,4mm,; anatomiczny kształt; 11-otworowa; podporowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Płyta ze stopu tytanu do artrodezy nadgarstka; pod śruby 2,0/2,3mm; profil 1,4mm, 12 otworowa | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Śruby korowe; ze stopu tytanu, 1,2 mm, dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Śruby korowe; ze stopu tytanu, 1,5 mm, dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Śruby ze stopu tytanu ,1,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-20mm, głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Śruby korowe; ze stopu tytanu, średnica 2,0 mm, dł. 4-30mm, skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe średnica 2,3 mm, dł. 5-34mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Śruby ze stopu tytanu, 2,0mm blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5. | Implanty pod śruby 2,5 mm do dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 9 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 11 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; wielokształtowe, wielootworowe w tym ramkowe, korekcyjne oraz z flapem na wyrostek rylcowaty; grzbietowe; prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, płyty o modyfikowanym profilu od 3,2 do 1,8 w części dystalnej, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 20 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; grzbietowe; 18 i 20 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 7 i 10 otworowe, z otworami pod druty Kirchnera | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Śruby ze stopu tytanu 2,5mm blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Śruby ze stopu tytanu 2,5mm , korowe długość 8-34mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Implanty pod śruby 2,8mm Implanty pod śruby 2,8 mm do złamań w obrębie kości stopy. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 4-otworowe | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 6-otworowe; w kształcie litery T-7 otworowe | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 8-otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; dwubiegunowe 6-otworowe; krótkie | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; dwubiegunowe 6-otworowe; długie | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; wielootworowe 11 i 12-otworowe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Śruby ze stopu tytanu, 2,8mm blokowane – trójpunktowy system blokowania z otworem promienistym, długość 8-45mm; | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Śruby korowe 2,8mm , ze stopu tytanu , z otworem promienistym, długość 8-45mm; | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjna, profil 1,6mm, pod śruby 2,8mm, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, pod śruby 2,8 mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, boczna, prawa, lewa; pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, pod śruby 2,8 mm, 6 otworowa, anatomicznie ukształtowana, podeszwowa, prawa, lewa; pod śruby 2,8mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Śruby tytanowe 2,8mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk; otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Śruby korowe 2,8mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.15 | Śruby korowe 4,0mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, częściowo nagwintowane, długość 28-45mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Implanty pod śruby 3,5mm Implanty pod śruby 3,5 mm do złamań w obrębie kości pięty. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Płyty do kości piętowej, tytanowe, 12 i 13 otworowe; różnokształtne; grubość 2,0mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Śruby ze stopu tytanu blokowane; bezgwintowa główka z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania, o średnicy 3,5mm i długości 16-60mm; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Śruby korowe, heksagonalne, ze stopu tytanu o średnicy 3,5mm i długości 16-60 mm, śruby z otworem promienistym | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby kaniulowane typu Herberta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Śruby kaniulowane, kompresyjne, samo wiercące, ze stopu tytanu , średnica 2,2 oraz 3,0mm, dł. 10-40mm; z długim i krótkim gwintem; skok co 1 i 2 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Druty Kirchnera 0,8 mm oraz 1,1 mm; dł. 10 cm a=10 szt | op | 6 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem, średnica 5,0mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, z częściowym i pełnym gwintem, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1,6mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem, średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10mm, z częściowym i pełnym gwintem, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 2,2mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba tytanowa, samowiercąca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,0mm, dł. 10-13 mm, skok co 1 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruba tytanowa, samowiercaca, otwór heksagonalny w głowie śruby, średnica 2,8mm, dł. 16-24 mm, skok co 2mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba tytanowa, samowiercąca, typu snap off, średnica 2,0mm, dł. 10-13 mm, skok co 1mm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej w/w asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data												 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### CZĘŚĆ NR 11 -  ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, ANATOMICZNA, KŁYKCIOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej. W skład endoprotezy wchodzi: | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent udowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| `1.2 | Komponent piszczelowy | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka polietylenowa | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Mieszalnik | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ostrze do piły | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mieszalnik próżniowy powinien być przeźroczysty i składać się z trzech części: pojemnika do mieszania cementu, łopatki do jego podawania oraz elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika z pompą próżniową. Wnętrze pojemnika do mieszania cementu musi być gładkie tak, aby łopatki mieszające mogły idealnie przylegać do jego ścian wewnętrznych w celu lepszego mieszania cementu. Ponadto, mieszalnik powinien być wyposażony w podwójny mechanizm mieszający znajdujący się wewnątrz pojemnika mieszadła - dwie łopatki mieszające, obracające się w tym samym kierunku podczas mieszania cementu, ale z różnymi prędkościami. Mieszalnik musi posiadać przełożenie w stosunku 2:1, dzięki czemu następuje szybsze i dokładniejsze wymieszanie cementu. Próżnia do mieszania cementu w mieszalniku wytwarzana jest za pomocą ręcznej pompy próżniowej. | Szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cement kostny 40g z dwoma antybiotykami |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn 20ml oraz proszek 40 g). Cement kostny zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG cement kostny (opakowanie 40 g) z dodatkiem erytromycyny (0,5g w postaci glukoheptanu) oraz kolistyny (3mln j.m. Colistin sulphomethate sodium). Opakowanie cementu kostnego winno zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki (płyn oraz proszek). Cement kostny zawiera siarczan baru stanowiący środek kontrastowy dla badań radiologicznych. Antybiotyki dodawane sterylnie do mieszanki cementowej w fazie produkcji. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                 ……..…...........................................

miejscowość i data										               	 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### CZĘŚĆ Nr 12 -  ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, REWIZYJNA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. W skład endoprotezy wchodzi: | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent udowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| `1.2 | Komponent piszczelowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Trzpień udowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Trzpień piszczelowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | podkładka dystalna/tylna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | podkładka piszczelowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | stożki udowe/piszczelowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | mimośród/offset | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

dla poz. 1 – 1.9 – dostarczyć depozyt ww asortymentu wraz z instrumentarium do ich zakładania przed planowanym zabiegiem

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                 ……..…...........................................

miejscowość i data										               	 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### CZĘŚĆ Nr 13 -  ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, ANATOMICZNA, KŁYKCIOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa , z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego.Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii 3d Tritanium w piszczeli. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. W skład endoprotezy wchodzi: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent udowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| ` 1.2 | Komponent piszczelowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka polietylenowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ostrze do piły | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| LP. | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                 ……..…...........................................

miejscowość i data										               	 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### CZĘŚĆ Nr 14 -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoprotezy cementowe, półzwiązane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe.Minimum w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza stawu rzepkowo – udowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-cgromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Komponent rzepkowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trzpienie minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 3 – rodzaje: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzpienie udowe | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Trzpienie piszczelowe | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkładki udowe (przednie i tylne) i piszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt.3 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Skrzydełko pod piszczel | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Adaptor offsetowy, kompatybilny z pkt. 3 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Komponent rzepki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Komponent piszczelowy wykonany z Tantalu w 6 rozmiarach dla pełnego wypełnienia oraz w 4 w wersji częściowej. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Endoprotezy cementowe, połowicze |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Ostrze do piły (3-pack): ostrze posuwisto zwrotne, oscylacyjne i "keel" | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Endoprotezy bezcementowe, połowicze |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 3 rozmiarach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent piszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w 7 grubościach anatomiczna | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego dostępna w różnych rozmiarach w zależności od sytuacji klinicznej: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 2 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego dostępna w zależności od sytuacji klinicznej: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostepna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 2 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| ` 12.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Ostrze do piły | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy oraz napędów mechaniczno akumulatorowych | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

-dla poz. 1 – 1.3 – dostarczyć depozyt asortymentu wraz z instrumentarium przed planowanym zabiegiem

-dla pozostałych pozycji oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                 ……..…...........................................

miejscowość i data										               	 pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15 – ŚRUBA DO ARTRODEZY KOŚCI ŚRÓDSTOPIA Z POWODU ARTROPATII

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruba do artrodezy kości śródstopia z powodu artropatii, służy do unieruchomiania stawów przyśrodkowego śródstopnoklinowatego, łódkowato-klinowatego, skokowo-łódkowatego. Instrumentarium wyposażone w tuleję kompresyjną umożliwiającą kontrolowaną kompresję podczas wkręcania śruby. Identyczny skok gwintu na głowie i trzonie śruby. Koniec śruby gładko zakończony. Głowa śruby wkręcana całkowicie pod zewnętrzną powierzchnię korową. Śruba o średnicy 6,5mm, lita, samogwintująca, długość od 50 do 160mm. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć ww/ asortyment wraz z instrumentarium przed planowanym zabiegiem

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 16–SPRZĘT JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ LECZENIA RAN WRAZ Z DZIERŻAWA APARATU

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa aparatu do terapii podciśnieniowej leczenia ran: pompa podciśnieniowa wytwarzająca ciśnienie ujemne z możliwością regulowania wartości podciśnienia w zakresie do 200 mmHg. Urządzenie przenośne, zasilane z sieci o napięciu 230V z możliwością pracy w trybie ciągłym lub przerywanym. Wbudowany akumulator zapewniający zasilanie awaryjne 40 godzin. Urządzenie wyposażone w alarmy optyczne i akustyczne wskazujące nieprawidłową pracę (brak próżni, za wysokie lub za niskie ciśnienie, niski poziom naładowania akumulatora). Urządzenie powinno mieć możliwość mocowania do ramy łóżka lub masztu. Możliwość dzierżawy takiej ilości sztuk, jaka potrzebna jest na terapie 1-10 szt. | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | opatrunki do terapii podciśnieniowej leczenia ran o wymiarach: 10cm x 20cm , 10cm x 30cm, 10cm x 40cm, 15cm x 15cm, 15cm x 20cm, 15cm x 30cm, 20cm x 20cm, 25cm x 25cm, 20cm x 25cm do wyboru przez zamawiającego; tolerancja rozmiarów ± 5% | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | jednorazowe zestawy opatrunkowe gazowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | zestaw mały | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | zestaw średni | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | zestaw duży | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | zestaw bardzo duży | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | jednorazowe zestawy opatrunkowe piankowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | zestaw mały 10cm x 8cm x 3cm ± 5% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | zestaw średni 20cm x 12,5cm x 3cm ± 5% | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | zestaw duży 25cm x 15cm x 3cm ± 5% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | zestaw bardzo duży 48cm x 41cm x 1,5cm ± 5% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | zestaw piankowy do doraźnego zamknięcia jamy brzusznej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | jednorazowe kanistry |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | typu renasys ez 250ml | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | typu renasys ez 800ml | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | soft port pakowany pojedynczo | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | dren kanałowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | dren płaski | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | dren okrągły | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | łącznik | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | transparentna folia, 20cm x 30cm ± 5% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | transparentna folia, 40cm x 60cm ± 5% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

dla poz. 2-5.7 – dostarczyć asortyment zgodnie z zamówieniem złożonym faksem lub droga elektroniczną

dla poz. 1.1 - oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 17– ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 18– ZESTAWY DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylny zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego pozwalający na uzyskanie deklarowanego 12 krotnego zagęszczenia w skład którego wchodzą: | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Strzykawka 3 częściowa o poj. 20ml z odkręcanym tłokiem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Korek | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Adapter | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Strzykawka 3 częściowa o poj. 10ml | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Strzykawka 2 częściowa o poj. 1ml | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Sodium citrate 5ml | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Motylek do pobierania krwi | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | j.m | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dzierżawa wirówki laboratoryjnej L450 | m-c | 6 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww asortyment (rozmiary i ilości zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 19- HYPOALERGICZNY, BEZALKOHOLOWY ROZTWÓR TWORZĄCY NA SKÓRZE OCHRONNY FILM

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Hypoalergiczny, bezalkoholowy roztwór tworzący na skórze ochronny film. 1ml, 1 chusteczka | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 20 – STERYLNY OPATRUNEK ŻELOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylny opatrunek żelowy 7cmx10cm o wysokiej przylepności kleju umożliwiająca noszenie opatrunku do 72 godzin, jednocześnie redukując uraz skóry podczas jego usuwania | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.054........2018

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ NR 21 – JEDNORAZOWY SYSTEM IGIEŁ DOSTĘPOWYCH DO ARTROSKOPII BIODRA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jednorazowy system igieł dostępowych do artroskopii biodra | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data											         pieczęć i podpis osob uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.054.2018

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  PRZEDMIOTOWE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA PROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

- Znak sprawy:DAZ.26.054.2018

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczamy/-y*, że oferowany asortyment jest wyrobem medycznym, posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z  dnia  20  maja  2010 (tekst jednolity 2017 poz. 211) i zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, po otwarciu ofert stosownie do art. 26 ust 1 uPzp,

W przypadku podpisania umowy dokumenty dopuszczające dostarczymy wraz z pierwszą dostawą, 
a w przypadku aktualizacji - na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie)

.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.054.2018

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA PROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

(DAZ.26.054.2018)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że*:

- należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm),  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

lub

2. Oświadczam/-y, że*:

- nie należę/-my*  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  o  której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634) *

-nie należę/-my*do /żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

UMOWA NR DAZ.26.054.........2018

wzór dla Części Nr 1 do 18

zawarta w dniu ………-….…-2018r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”,

który reprezentuje: .....................................................................................

a firmą   …………………………………………………………………...………………………………

Numer KRS/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej …………………………….

REGON: …………………, NIP: …………………..,

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje/ą:

....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: DOSTAWA PROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH  (znak sprawy: DAZ.26.054.2018),  przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) , zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiot umowy stanowi asortyment opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (Część Nr .... do SIWZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

3. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z  dnia  20  maja  2010 (tekst jednolity 2017 poz. 211) i zobowiązuje się dostarczyć je wraz z pierwszą dostawą, a w przypadku ich aktualizacji na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie).

§ 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw  jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest .........................................................................................................

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i  on stanowi podstawę  rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną  zmianie  tylko na zasadach i  warunkach określonych

w § 10 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia 
(w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto ...............PLN (słownie złotych: ..........) brutto .............. PLN (słownie złotych: ...................................................).

§4

1. Dostawa przedmiotu umowy określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy Części Nr 5 poz.2.21-2.23; Część Nr 16 poz. 2-5.7 do SIWZ) będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 2-ch dni roboczych (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

3.Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, 
do wykorzystania wg bieżących potrzeb Traktu Operacyjnego przedmiot umowy określony w Załączniku Nr 1 
do niniejszej umowy:

1) niezwłocznie po zawarciu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy), przedmiot umowy określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy Części Nr 1, 2, Część nr 5 poz.1.1-2.19 i 2.24-3.4; Część Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Część Nr 14 poz. 2-12.4; Część Nr 16 poz. 1.1; Część Nr 17, Część Nr 18 do SIWZ).

2) przed planowanym zabiegiem:

a) w terminie do …….. godz. w dni robocze od przesłania zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, przedmiot umowy wraz z instrumentarium określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy Części Nr 3, 4; Część Nr 12;  Część Nr 15 do SIWZ).

b) w terminie do 48 godz. w dni robocze od przesłania zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, przedmiot umowy wraz z instrumentarium określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy Części Nr 5 poz. 2.20; Część Nr 14 poz.1-1.3 do SIWZ).

2. Dostawa wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Szpitalnej w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Zamawiający jako miejsce  przechowywania  depozytu  wskazuje Trakt Operacyjny Zamawiającego 
przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.

4. Osobą  odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Oddziałowa Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie lub osoba przez 
nią wyznaczona.

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków  przechowania,  w  tym  do  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem, zniszczeniem 
lub kradzieżą. W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo 
do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.

6. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. 
W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w §7 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy.

7.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie 
dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

8. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.

9. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru/dokumentu Wz, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: ...................................................................................………………………........

10. Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.

11. Po użyciu asortymentu wyznaczony pracownik Traktu Operacyjnego sporządza raporty/protokoły zużycia asortymentu określające ilość i rodzaj asortymentu oraz jego właściwości  (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

12. Osoba określona w § 2 ust. 3 niniejszej umowy raporty/protokoły zużycia asortymentu prześle faksem Wykonawcy.

13. Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy 
ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

14. Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowić będą podstawę do:

1)uzupełnienia wykorzystanego przedmiotu umowy (depozytu) nie później niż w ciągu .........  godz. w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od przesłania raportu/protokołu zużycia asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy (dotyczy Części Nr 1, 2, Część nr 5 poz.1.1-2.19 i 2.24-3.4; Część Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, Część Nr 14 poz. 2-12.4; Część Nr 16 poz. 1.1; Część Nr 17, Część Nr 18 do SIWZ), i wystawienie faktury VAT (oryginał + kopia)

2) wystawienia faktury VAT (oryginał +kopia) dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 (dotyczy: Części Nr 3, 4; Części Nr 5 poz. 2.20; Część Nr 12; Części Nr 14 poz. 1-1.3; Części Nr 15 do SIWZ).

15. Wykonawca wystawi fakturę VAT (oryginał+kopia) w terminie 3 dni roboczych od przesłania raportów/protokołów zużycia lub informacji o wykorzystaniu asortymentu.

16. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać w dzierżawę Zamawiającemu na czas trwania umowy sprzęt i instrumentarium  wskazane szczegółowo w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Dostawa przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, na koszt Wykonawcy do magazynu Apteki Szpitalnej w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Przekazanie przez Wykonawcę przedmiotu dzierżawy dokonane zostanie na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w §3 niniejszej umowy zapewni dla przedmiotu dzierżawy:

1) pełną gwarancję techniczną przez cały okres trwania umowy uwzględniającą koszty naprawy, bieżącej konserwacji, wymiany akcesoriów, części zamiennych i zużywanych,

2) zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad przedmiotu dzierżawy zgłoszonych przez Zamawiającego 
w terminie 1 dzień roboczy od otrzymania zgłoszenia faksem lub e-mailem,

3) w przypadku wystąpienia wady, której usunięcie będzie niemożliwe w terminie określonym w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie nie przekraczającym 2 dni robocze 
od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego asortyment zastępczy umożliwiający przeprowadzenie zabiegu 
do czasu dostarczenia naprawionego przedmiotu dzierżawy wolnego od wad.

5. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zabezpieczenia przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

6. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać przedmiotu dzierżawy do użytkowania osobom trzecim ani go poddzierżawiać.

7. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

8. Zamawiający po zakończeniu umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie 
nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu.

§7

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności 
do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4)dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności 
niż ta, która figuruje na protokole przekazania/ dokumencie Wz,

5)uzupełnienie asortymentu zostało zrealizowane bez przesłania przez Zamawiającego raportu/protokołu zużycia asortymentu, o którym mowa w §5 ust. 12,

6)Wykonawca dostarczył asortyment poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 3, §5 ust. 2 i 13 oraz 
w §6 ust 2 niniejszej umowy.

7)Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment bez dokumentu przekazania (protokołu przekazania/ dokumentu Wz).

8)dostawa została zrealizowana bez przesłania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych odmówi przyjęcia dostawy jeżeli dostawa została zrealizowana niezgodnie z złożonym zamówieniem, przesłanym raportem/protokołem zużycia asortymentu w zakresie ilości lub rodzaju asortymentu.

§8

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 2 ust. 3 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków, (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 2 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3) termin rozpatrzenia reklamacji do 5-ch dni roboczych od daty zgłoszenia wad (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

§9

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu umowy wyszczególniony w przesłanym Wykonawcy  raporcie/protokole zużycia asortymentu.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
za dokonane dostawy i czynszu dzierżawny, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w §8 ust. 2  niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§10

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji 
i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku 
do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem 
od umowy, nawet w części. W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) dopuszcza się  przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego związanymi z zabezpieczeniem prawidłowego procesu leczenia,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego  przedmiotu zamówienia. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw.

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia stosowania przedmiotu umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy. W takim przypadku Wykonawca wraz z informacją o zaistniałych zmianach zobowiązany jest przesłania Zamawiającemu projektu aneksu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

3. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

4. W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

5. Zamawiający   dopuszcza    możliwość    zmiany    wysokości    wynagrodzenia    należnego   Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od  towarów i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu zamówienia,

§11

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w  §5 ust.1 pkt. 1 karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, §5 ust. 1 pkt. 2 i ust. 14 pkt.1), każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §8 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §5 ust. 15 – karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w jej wystawieniu,

- e) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem ,raportem/protokołem zużycia asortymentu – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia, raportu/protokołu zużycia asortymentu, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu,

f) za opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w § 6 ust. 2 karę 
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia

g) za niewykonanie obowiązku określonego w § 6 ust. 4 pkt. 2) i 3) - każdorazowo karę umowną 
w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej  naliczoną  karę  umowną,  przy  czym  Zamawiający  ma  prawo  potrąceń  kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia 
w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§13

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 pkt 1 oraz §10 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca  gwarantuje,   że   jakiekolwiek   prawa  Wykonawcy  związane   bezpośrednio  lub  pośrednio z  umową,  a  w  tym  wierzytelności Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy i związane z  nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, 
iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może  udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej  nie sklasyfikowaną,  jaki  pozostałe  doradztwo w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  zarządzania w  rozumieniu m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Zastrzeżenie nie dotyczy udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu 
na etapie postępowania sądowego.

3. Wykonawca przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się,  iż  zapłata  za  świadczenia wykonane zgodnie z  umową  nastąpi  tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu  na  rachunek Wykonawcy.  Umorzenie długu  Zamawiającego  do Wykonawcy  poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

6. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§14

1.Klauzula informacyjna dla Kontrahentów stanowi Załącznik 2 do niniejszej umowy.

2.Oświadczenie w sprawie podzielnej płatności (MPP) stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.054……..2018

Klauzula informacyjna dla Wykonawców (Kontrahentów)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia  i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. 34/367-30-00  e-mail: kancelariawszs@data.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  - zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

  - spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

  - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, 
po którym przedawnią się roszczenia ,

  - weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu  lub rozszerzeniu zakresu umowy,

  - wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią  się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  - pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

  - podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

  - podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy 
i organy państwowe.

- Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego  np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics .

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny. 
W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO. 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

DAZ.26.054……….2018

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), stosownie 
do przepisów regulujących zasady MPP wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2018r. poz. 62 zw zm.), informujemy, że firma (nazwa, adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wprowadza/ nie wprowadza* mechanizm podzielonej płatności

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

]

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

znak sprawy DAZ.26.054.2018

UMOWA NR DAZ.26.054.........2018

wzór dla Części Nr 19-21

zawarta w dniu ………-….…-2018r. w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”,

który reprezentuje: .....................................................................................

a firmą   …………………………………………………………………...………………………………

Numer KRS/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej …………………………….

REGON: …………………, NIP: …………………..,

zwanym dalej ,,WYKONAWCĄ”, którą reprezentuje/ą:

....................................................................................................................

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: DOSTAWA PROTEZ I IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH  (znak sprawy: DAZ.26.054.2018),  przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) , zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiot umowy stanowi asortyment opisany w formularzu asortymentowo-cenowym (Część Nr .... do SIWZ) stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

3.Wykonawca gwarantuje, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych  z  dnia  20  maja  2010 (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 211) i zobowiązuje się dostarczyć je wraz z pierwszą dostawą, a w przypadku ich aktualizacji na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie).

§ 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw  jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest .........................................................................................................

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i  on stanowi podstawę  rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną  zmianie  tylko na zasadach i  warunkach określonych

w § 8 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia 
(w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto ...............PLN (słownie złotych: ..........) brutto .............. PLN (słownie złotych: ...................................................).

§4

1. Dostawa przedmiotu umowy określonego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do ………. dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3.Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4)dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na protokole przekazania/ dokumencie Wz,

5)Wykonawca dostarczył asortyment poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 3 niniejszej umowy.

6)dostawa została zrealizowana bez przesłania zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych odmówi przyjęcia dostawy jeżeli dostawa została zrealizowana niezgodnie ze złożonym zamówieniem w zakresie ilości lub rodzaju asortymentu.

§6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 2 ust. 3 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 2 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),

3) termin rozpatrzenia reklamacji do 5-ch dni roboczych od daty zgłoszenia wad (tzn. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

§7

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu umowy wyszczególniony w przesłanym Wykonawcy  raporcie/protokole zużycia asortymentu.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 
za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w §6 ust. 2  niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§8

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji 
i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku 
do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem 
od umowy, nawet w części. W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) dopuszcza się  przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego związanymi z zabezpieczeniem prawidłowego procesu leczenia,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego  przedmiotu zamówienia.

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia stosowania przedmiotu umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy. W takim przypadku Wykonawca wraz z informacją o zaistniałych zmianach zobowiązany jest przesłania Zamawiającemu projektu aneksu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

3. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

4. W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

5. Zamawiający   dopuszcza    możliwość    zmiany    wysokości    wynagrodzenia    należnego   Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od  towarów i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu zamówienia,

§9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, każdorazowo karę umowną 
w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej  naliczoną  karę  umowną,  przy  czym  Zamawiający  ma  prawo  potrąceń  kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia 
w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§11

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §8 ust. 1 pkt 1 oraz §8 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca  gwarantuje,   że   jakiekolwiek   prawa  Wykonawcy  związane   bezpośrednio  lub  pośrednio z  umową,  a  w  tym  wierzytelności Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy i związane z  nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, 
iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może  udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej  nie sklasyfikowaną,  jaki  pozostałe  doradztwo w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  zarządzania w  rozumieniu m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Zastrzeżenie nie dotyczy udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu 
na etapie postepowania sądowego.

3. Wykonawca przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się,  iż  zapłata  za  świadczenia wykonane zgodnie z  umową  nastąpi  tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu  na  rachunek Wykonawcy.  Umorzenie długu  Zamawiającego  do Wykonawcy  poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

1.Klauzula informacyjna dla Kontrahentów stanowi załącznik 2 do niniejszej umowy.

2.Oświadczenie w sprawie podzielnej płatności (MPP) stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

DAZ.26.054…..2018

Klauzula informacyjna dla Wykonawców (Kontrahentów)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia  i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa tel. 34/367-30-00  e-mail: kancelariawszs@data.pl

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  - zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

  - spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

  - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, 
po którym przedawnią się roszczenia ,

  - weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu  lub rozszerzeniu zakresu umowy,

  - wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią  się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  - pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

  - podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

  - podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
np. sądy i organy państwowe.

- Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego  np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics .

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  w podobny sposób 
na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

DAZ.26.054……….2018

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), stosownie 
do przepisów regulujących zasady MPP wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2018r. poz. 62 zw zm.), informujemy, że firma (nazwa, adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wprowadza/ nie wprowadza* mechanizm podzielonej płatności

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić