ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy:  DAZ.26.040.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH

- (DAZ.26.040.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) 3) termin uzupełnienia depozytu: (w pełnych godzinach): ......... godz. (nie krótszy niż 24 godz. i nie dłuższy niż 48 godz.) w dni robocze od otrzymania raportu/protokołu/karty ewidencyjnej zużycia przedmiotu zamówienia.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony we § 2 wzoru umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ), tj.: 24 m-ce od daty zawarcia umowy.

5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. Oświadczam/-y*, iż wybór niniejszej oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku towarów i usług

- nazwa przedmiotu zamówienia ............................................................................................................. .

- wartość przedmiotu zamówienia ........................................................................................................... .

8. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć wykonanie części zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….………………..…………..…..…….

9. Zobowiązuję/-my* się  -  w przypadku wybrania niniejszej oferty  -  do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*

- nie*

(Mikroprzedsiębiorca - zatrudnia mniej niż 10 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów Euro; Małe  przedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 50 osób, jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro;

Średnie przedsiębiorstwo - nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, jego roczny obrót nie przekracza  50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO).

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1) FORMULARZ OFERTOWY ………..…………………………………………………. str. 1

2) FORMULARZ ASORT.-CENOWY .…………………………….………………….… str. 2

3) UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ............................................. str. 3

4) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania …. str. 4

5) OŚWIADCZENIE dot. przedmiotu zamówienia ….……………..……………. str. 5

6)  ……………...................................................................................... str. ...

12. Oświadczamy/-y*, pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) ,  iż wszystkie składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty i oświadczenia są aktualne oraz opisują rzeczywisty stan faktyczny i prawny.

..............................................                                          ............................................................

miejsce i data                                                                                     Pieczęć i podpis osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca   lub  wpisać  nie  dotyczy

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.040.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 1 – PROTEZA WYKONANA Z PTFE, PROSTA NIEZBROJONA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteza wykonana z PTFE, prosta niezbrojona, o wymiarach: średnica: 6 mm, długość: 40 cm. |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu podanego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, wymienić oferowany produkt, na produkt, spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny.

1. Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w tabeli w pozycji nr 1 – w ilości 2 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.040.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 2 – PROTEZA WYKONANA Z PTFE, PROSTA, ZBROJONA SPIRALNIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteza wykonana z PTFE, prosta, zbrojona spiralnie, o wymiarach: średnica: 6 mm, długość: 50 cm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Proteza wykonana z PTFE, prosta, zbrojona spiralnie, o wymiarach: średnica: 6 mm, długość: 70 cm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu podanego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, wymienić oferowany produkt, na produkt, spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny.

1. Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment ww. asortyment opisany w tabeli w ilości:

- poz. nr 1 - 2 szt.

- poz. nr 2 – 2 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.040.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 3 – PROTEZA WYKONANA Z PTFE ZWĘŻANA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteza wykonana z PTFE, zwężana (stożkowa) o wymiarach: średnica: 4-6 mm, długość: 40 cm. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu podanego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, wymienić oferowany produkt, na produkt, spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny.

1. Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w tabeli w pozycji nr 1 – w ilości 1 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.040.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 4 – PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA, ROZWIDLONA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 16 x 8 mm, długość: 50 cm. |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 18 x 9 mm, długość: 50 cm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 20 x 10mm, długość: 50 cm. |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 14 x 7mm, długość: 50 cm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |

| 5 | Proteza naczyniowa dziana, rozwidlona, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 24 x 12mm, długość: 50 cm. |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu podanego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, wymienić oferowany produkt, na produkt, spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w tabeli w ilości:

- poz. nr 1 - 2 szt.

- poz. nr 2 - 2 szt.

- poz. nr 3 - 1 szt.

- poz. nr 4 - 1 szt.

- poz. nr 5 - 1 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.040.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 5 – PROTEZA NACZYNIOWA DZIANA, PROSTA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Proteza naczyniowa dziana, prosta, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: średnica: 6 mm, długość: 70 cm. |  | szt | 90 |  |  |  |  |
| 2. | Proteza naczyniowa dziana, prosta, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: średnica: 8 mm, długość: 70 cm. |  | szt | 80 |  |  |  |  |
| 3. | Proteza naczyniowa dziana, prosta, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 20 mm, długość: 20 cm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Proteza naczyniowa dziana, prosta, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: średnica: średnica: 10 mm, długość: 70 cm. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Proteza naczyniowa dziana, prosta, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 22 mm, długość: 20 cm. |  | szt | 5 |  |  |  |  |

| 6. | Proteza naczyniowa dziana, prosta, uszczelniona kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowana, impregnowana solami srebra, o wymiarach: średnica: średnica: 24 mm, długość: 20 cm. |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu podanego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, wymienić oferowany produkt, na produkt, spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w tabeli w ilości:

- poz. nr 1 - 2 szt.

- poz. nr 2 - 2 szt.

- poz. nr 3 - 2 szt.

- poz. nr 4 - 1 szt.

- poz. nr 5 - 1 szt.

- poz. nr 6 - 1 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.040.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 6 – ŁATA NACZYNIOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto wg jedn. miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Łata naczyniowa dziana, z dodatkowym odwróconym splotem, uszczelniana kolagenem, z markerem o grubości ściany 0,41, impregnowana solami srebra, o wymiarach: 14 x 75mm. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem |  |  |  |  |  |  | - |  |

Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość, właściwość, wydajność dostarczonych produktów, niekorzystnie odbiega od jakości, właściwości, wydajności produktu podanego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, wymienić oferowany produkt, na produkt, spełniający wymagania Zamawiającego, bez zmiany ceny.

1. Wykonawca odda Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment opisany w tabeli w pozycji nr 1 – w ilości 1 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.040.2017

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH

- (DAZ.26.040.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, - NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

- (UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.040.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH

- (DAZ.26.040.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-y, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

______________________________________________________________________

II. Oświadczam/-y, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

DAZ.26.040.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA PROTEZ NACZYNIOWYCH

- (DAZ.26.040.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczamy/-y*, że oferowany asortyment posiada wszystkie aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie), od chwili otwarcia ofert oraz w okresie trwania zawartej umowy.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić