ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

...........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

............................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

............................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…........................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …............................................

Nr KRS …..................................; /NIP …..................................; REGON ….................................... ;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) termin uzupełnienia depozytu - ...... godz., w dni robocze od przesłania faksem raportu/protokołu

zużycia asortymentu dla Części Nr 1-8, 10, 11.

Uwaga: Wykonawca winien zaoferować termin uzupełnienia depozytu liczony w godzinach w dni robocze,

nie krótszy niż 24 godz. i nie dłuższy niż 48 godz. w dni robocze od przesłania faksem raportu/protokołu

zużycia asortymentu (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W przypadku zadeklarowania w kryterium „termin uzupełnienia depozytu”, czasu krótszego niż 24 godz. i dłuższego niż 48 godz. w dni robocze lub niezadeklarowanie żadnego terminu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

3) termin realizacji dostawy -  ...... dni roboczych  od dnia złożenia zamówienia dla Część Nr 9 i 12.

Uwaga: Wykonawca, winien zaoferować termin realizacji dostawy liczony w pełnych dniach roboczych,

nie krótszy niż 2 dni robocze i nie dłuższy niż 3 dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia faksem.

W przypadku zadeklarowania w kryterium „termin realizacji dostawy”, czasu krótszego niż 2 dni robocze i dłuższego niż 3 dni robocze lub niezadeklarowanie żadnego terminu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją (terminem ważności) nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: .......................................................................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art.91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia ............................................................................................................. .

- wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....……………….. .

w zakresie: …………………………………………………………………………………….…….…………………………..….......…….

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 5 do SIWZ).

11. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058 z późn. zm.) wyrażam zgodę na  dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej  ofercie przetargowej.

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..………...................................... str. …

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ............................… str. …

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ....................................... str. …

4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAM. .............................. str. …

5. WADIUM ................................................................................ str. ...

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

- CZĘŚĆ NR 1 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoprotezy stawu biodrowego – Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Endoproteza pierwotna stawu biodrowego bezcementowa w skład której 1 kpl wchodzą: | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy oraz z kołnierzem pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 110mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, stożek 12/14mm. Opcja High Offset oraz opcja CoxaVara z mniejszym kątem trzonowo szyjkowym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit z możliwością użycia do trzech śrub lub bez śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem, co 2 mm. We wskazanych przypadkach wymagane rozmiary panewek 38-46 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu „cross link _polietylen” off – set 10 lub 0 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Zaślepka do panewki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Śruba do kości gąbczastej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Artykulacja ceramika – ceramika o składzie 1 kpl: . | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm oraz 36mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm oraz 36mm w trzech długościach szyjki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Endoproteza połowicza stawu biodrowego bipolarna o składzie 1 kpl: | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm . Głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Blokada cementu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza cementowa biodra o składzie 1 kpl | kpl | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bez kołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Panewka PE cementowa Średnica zewnętrzna panewki:46mm do 56mm ze skokiem co 2 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Blokada cementu | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Panewka rewizyjna, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-80 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Panewka rewizyjna o pogłębionym profilu dająca możliwość lateralizacji 4-6mm w zależności od rozmiaru, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-72 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Śruba do podkładek śr.5,5mm, śruba peryferyjna śr.5mm, śruba do kości gąbczastej śr.6,5mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Trzpień modularny, rewizyjny bezcementowy, prosty, kołnierzowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem w rozmiarach od 180÷230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 Wymagana wersja High Offset | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Mocowana dystalnie modularna proteza do rekonstrukcji kości udowej o składzie 1 kpl: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Trzpień proksymalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 | Trzpień dystalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.3 | Płytka krętarzowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Śruba mocująca | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.6.5 | Koszyk rewizyjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6.6 | Śruba mocująca koszyk rewizyjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 – 3.4 w ilościach i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt 4 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

- CZĘŚĆ NR 2 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 . | Endoproteza totalna kolana cementowa zatrzaskowa Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy) – 1 kpl. o składzie: | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Część piszczelowa, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 . | Endoproteza totalna kolana cementowa ruchoma –1 kpl.oskładzie: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Część piszczelowa (typu mobile Bearing), pozwalająca na zastosowanie wkładki rotacyjnej, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza totalna kolana bezcementowa – 1 kpl o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, bezcementowy, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Część piszczelowa rotacyjna , bezcementowa , w co najmniej 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem wiązadeł krzyżowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6+7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego -1 kpl. o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w czterech rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupeł-niających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Element piszczelowy w dwóch opcjach: -Element piszczelowy typu mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady -Element piszczelowy typu FixedBearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15mm, klinów połowiczych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, typumobile Bearing i typuFixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Kołnierz udowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Kołnierz piszczelowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Adapter udowy wraz z śrubą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Podkładka wyrównawcza piszczelowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Podkładka wyrównawcza udowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana -1 kpl. o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Element udowy – związany za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczny, w trzech rozmiarach, w opcji PS. Możliwość dokręcenia trzpieni bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Element piszczelowy – typu MB w pięciu rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni cementowych oraz bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach 5, 10, 15 mm oraz kołnierzy piszczelowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Wkład polietylenowy – typu MB , wzmocniony rdzeniem metalowym , o grubościach 12 – 31 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Kołnierz udowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Kołnierz piszczelowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 115 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2)  dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt 4,5 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

- CZĘŚĆ NR 3 - ENDOPROTEZY BARKU

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu ramiennego całkowita i pourazowa, trzyczęściowa, 1 kpl o składzie: | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uniwersalny trzpień pierwotny dostępny w 6 rozmiarach o długości 83 – 138 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Anatomiczny lub urazowy element proksymalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa w dwóch opcjach: - standardowa – w 5 rozmiarach od 40mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach - niesymetryczna – w 5 rozmiarach od 44mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Część panewkowa polietylenowa, mocowana 3 bolcami i bolcem kotwiczącym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza odwrócona stawu ramiennego | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień cementowany typu monoblok wykonany z polerowanego stopu CoCr, dostępny w 4 średnicach : 8mm, 10mm, 12,mm oraz 14mm oraz 2 rozmiarach nasady. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Przekładka wykonana z polietylenu o grubości 9mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Głowa panewkowa metalowa standardowa oraz asymetryczna o średnicy 38mm oraz 42mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Płytka panewkowa uniwersalna mocowana 4 śrubami. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza stawu ramiennego „powierzchniowa” |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Endoproteza „powierzchniowa” (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, pokryta od wewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo napylana hydroksyapatytem, w 10 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1 kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Oświadczamy, że

- zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy),

- że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 3.1  jest wyrobem medycznym i posiada wszystkie aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku ich aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie) w trakcie trwania zawartej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

- CZĘŚĆ NR 4 – ENDOPROTEZY STAWÓW RĘKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu śródręczno – paliczkowego wykonana z silikonu w 7 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza stawu międzypaliczkowego wykonana z silikonu w 5 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

- CZĘŚĆ NR 5 – IMPLANT DO ZATOKI STĘPU I ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implant do zatoki stępu Tytanowy implant do zatoki stępu – płaskostopia o kształcie stożkowatym, dostępny w 6 rozmiarach od 7 do 12mm, z min. 2 otworami poprzecznymi do przerostu tkanki miękkiej dla średnicy 7 mm oraz minimum 5 otworami poprzecznymi do przerostu tkanki miękkiej dla średnicy 12 mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo, opakowania kodowane kolorystycznie zgodnie z odpowiadającymi im przymiarami | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza stawu skokowego Anatomiczna, bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile Bering; element piszczelowy i skokowy typu Press-fit; element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w min. 4 rozmiarach każda część możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); - 1 kpl składający się z: - element piszczelowy - 1 szt. - cena jedn. netto ……… zł - element skokowy - 1 szt. - cena jedn. netto ……… zł - wkład z polietylenu - 1 szt - cena jedn. netto ………. zł UWAGA: W przypadku podania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie w formularzu ich nazw i cen jednostkowych netto | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 6 - IMPLANT DO BLOKADY ZATOKI STĘPU

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Implant do blokady zatoki stępu. Kaniulowany, gwintowany w części węższej. Część środkowa w kształcie stożka. Dostępny w min. 6 rozmiarach. Materiał – stop tytanu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Wykonawca dostarczy depozyt ww. asortymentu i zabezpieczy narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 7 - IMPLANT DO ARTROPLASTYKI MAŁYCH STAWÓW DŁONI LUB STÓP

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Implant do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Implant stosowany do stawów środstopno-paliczkowych stopy, nagarstkowo – śródręcznych oraz śródręczno-paliczkowych dłoni. Średnica implantu od 8 do 20 mm, a grubość od 3,6 do 4,5 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

- oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w ilości 5 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

              - DAZ.26.073.2017

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 8 - DWUWODNY CZYSTY SIARCZAN WAPNIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dwuwodny czysty siarczan wapnia (CaSO4.2HO) w postaci granulatu. Biodegradowalny, biokompatybilny. Wielkości opakowań służące do otrzymania nastepujących objętości granulatu: | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 12,5cc |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 25cc |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 50cc |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w ilości po 1 sztuce z każdej wielkości opakowania

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 9 –SYSTEM DO MIKROZŁAMAŃ W TECHNOLOGII „NANO” DO KOLANA I STAWU SKOKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do mikrozłamań w technologii „Nano” do kolana i stawu skokowego, 1 komplet składający się z: - prowadnica szt. 1 – cena jednostkowa netto: ........... - podważka szt. 1 – cena jednostkowa netto: ........... - drut nitynolowy szt. 2 – cena jednostkowa netto: ........... UWAGA: W przypadku podania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie w formularzu ich nazw i cen jednostkowych netto | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

- CZĘŚĆ NR 1O – PINY WĘGLOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Piny węglowe do zaopatrywania ubytków w chrząstce stawowej. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1.Wykonawca dostarczy depozyt ww. asortymentu i zabezpieczy narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 11 – MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI TKANKI CHRZĘSTNO-KOSTNEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.(6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Membrana do rekonstrukcji tkanki chrzęstno – kostnej w stawie kolanowym i skokowym | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1.Wykonawca dostarczy depozyt ww. asortymentu i zabezpieczy narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.073.2017

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 12 – JEDNORAZOWY TEST DO WYKRYWANIA ALFADEFENSYNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia /wymagania/ | jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6x7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowy test do wykrywania AlfaDefensyny typu 1 z płynu stawowego | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | - |  | - |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

DAZ.26.073.2017

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA

SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ

- (DAZ.26.073.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczamy/-y*, że oferowany asortyment posiada wszystkie aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia. Wszystkie wymagane aktualne dokumenty zostaną przedłożone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku ich aktualizacji i na każde żądanie Zamawiającego (w wyznaczonym terminie) od chwili otwarcia ofert oraz w trakcie trwania zawartej umowy.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA

SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII URAZOWEJ

- (DAZ.26.073.2017)

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam/-y, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

______________________________________________________________________

II. Oświadczam/-y, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.