ZAŁĄCZNIK NR 2d do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.010.2018

……………………………….                                                                                                                                      ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY -  CZĘŚĆ NR 4

I. CENY GAZÓW NIEMEDYCZNYCH

| L.p. | Nazwa asortymentu | Poj. butli | Ilość gazów ogółem | Cena jedn. netto w zł | VAT w % | Wartość netto w zł (kol. 4x5) | Wartość podatku VAT w zł (kol. 7x6) | Wartość brutto w zł (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dwutlenek węgla spożywczy | 40l | 400 kg |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetylen | 40l | 100 kg |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen techniczny | 40l | 150 m3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2, powietrze do oddychania | 10l | 54 m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2, powietrze do oddychania | 40l | 360 m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Azot ciekły (wykorzystywany w Oddziale Reumatologii do zamrażania przez skórę bolesnych stawów) | termos 26l | 2268 kg |  |  |  |  |  |
| 7 | Hel sprężony o czystości 99,9% o dopuszczonym zanieczyszczeniu nie więcej niż 50 ppm CO2 i CO oraz nie więcej niż 15 ppm H2O | 50l | 30 m3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gazy mieszane o składzie: - neon 0,5% +/-0,05 - CO 0,3% +/-0,0015 - O2 21% +/-0,0 - uzupełnienie azotem | 40l | 21 m3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Hel ciekły do rezonansu magnetycznego | zbiornik 250l | 500 l |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia dostawy

II. KOSZTY DZIERŻAWY BUTLI PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

| Lp | Nazwa asortymentu | Poj. butli | Ilość butli w okresie 1 miesiąca | Wartość netto w zł. za dzierżawę 1 butli/dobę | Wartość netto w zł. za dzierżawę 1 butli/miesiąc | Wartość netto w zł (kol. 4x6) | VAT w % | Wartość podatku VAT w zł (kol. 7x8) | Wartość brutto w zł (kol. 7+9) | Wartość brutto za 36 miesięcy (kol. 10x36 mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Dwutlenek węgla spożywczy | 40l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Acetylen | 40l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen techniczny | 40l | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2, powietrze do oddychania | 10l | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sprężone powietrze ISO 8573-1 w klasie 1-1-2, powietrze do oddychania | 40l | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Hel sprężony o czystości 99,9% o dopuszczonym zanieczyszczeniu nie więcej niż 50 ppm CO2 i CO oraz nie więcej niż 15 ppm H2O | 50l | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gazy mieszane o składzie: - neon 0,5% +/-0,05 - CO 0,3% +/-0,0015 - O2 21% +/-0,0 - uzupełnienie azotem | 40l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. KOSZTY TRANSPORTU

| Lp | Koszt transportu – dostawy | j.m. | Ilość kursów | Cena jednostkowa netto w zł. za 1 kurs |  | Wartość netto w zł (kol. 4x5) | VAT w % | Wartość podatku VAT w zł (kol. 6x7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | Wartość brutto za 36 miesięcy Poz. 1 i 2(kol. 9x36 mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Butli z gazem niemedycznym | Kurs/m-c | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Azotu ciekłego | Kurs/m-c | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość dla Części Nr 1 za okres 36 miesięcy (tabela I + tabela II + tabela III) :

Wartość brutto:  …………………………….zł. ( słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… )

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2e do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DAZ.26.010.2018

……………………………….                                                                                                                                      ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY -  CZĘŚĆ NR 5

I. CENY GAZÓW NIEMEDYCZNYCH

| L.p. | Nazwa asortymentu | Poj. butli | Ilość gazów ogółem | Cena jedn. netto w zł | VAT w % | Wartość netto w zł (kol. 4x5) | Wartość podatku VAT w zł (kol. 7x6) | Wartość brutto w zł (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Argon 4.8 o czystości 99,998, gęstość względna 1.38, temp. krytyczna 1220, bezbarwny, niepalny | 5l | 15 m3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia dostawy

II. KOSZTY DZIERŻAWY BUTLI PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

| Lp | Nazwa asortymentu | Poj. butli | Ilość butli w okresie 1 miesiąca | Wartość netto w zł. za dzierżawę 1 butli/dobę | Wartość netto w zł. za dzierżawę 1 butli/miesiąc | Wartość netto w zł (kol. 4x6) | VAT w % | Wartość podatku VAT w zł (kol. 7x8) | Wartość brutto w zł (kol. 7+9) | Wartość brutto za 36 miesięcy (kol. 10x36 mies.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Argon 4.8 o czystości 99,998, gęstość względna 1.38, temp. krytyczna 1220, bezbarwny, niepalny | 5l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. KOSZTY TRANSPORTU

| Lp | Koszt transportu – dostawy | j.m. | Ilość kursów | Cena jednostkowa netto w zł. za 1 kurs |  | Wartość netto w zł (kol. 4x5) | VAT w % | Wartość podatku VAT w zł (kol. 6x7) | Wartość brutto w zł (kol. 6+8) | Wartość brutto za 36 miesięcy (kol. 9x3lata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Argon 4.8 o czystości 99,998, gęstość względna 1.38, temp. krytyczna 1220, bezbarwny, niepalny | kurs/rok | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość dla Części Nr 1 za okres 36 miesięcy (tabela I + tabela II + tabela III) :

Wartość brutto:  …………………………….zł. ( słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… )

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki