ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2018

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTOWY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA  RĘKAWIC MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

Znak sprawy: DAZ.26.042.2018

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

3. Oferuję/-my:*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

(w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część)

2) termin dostawy zamówienia  ..... dni robocze (od 2 do 4 dni roboczych).

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami rozdz. XV SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony w §2 wzoru umowy tj.: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

5. Termin gwarancji */ ważności */przydatności do użycia* nie krótszy od daty dostawy do Magazynu Apteki Zamawiającego niż: ( minimum 12 miesięcy ) ..............m-cy/-ce

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................. .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o

podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

a) nazwa przedmiotu zamówienia ........................................................................................................

b)wartość przedmiotu zamówienia ........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że:

a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:

b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*:

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1) Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

b.2) Nazwa i adres podwykonawcy ..................…………………………………………………………………………………..

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ),

11. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy* mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36).

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza

43 milionów EUR.

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str......

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str......

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ...................……………... str......

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

(*) niepotrzebne skreślić , wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

................................................                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.042....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Ilość | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe o następujących parametrach: -diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe - z warstwą polimerową, - Grubość na palcu min.0,14 mm, grubość na dłoni min.0,11 mm, grubość na mankiecie min.0,09 mm - AQL < 1,5 – potwierdzony raportem z badań producenta - poziom protein < 30µg/g rękawicy - potwierdzony raportem z badań producenta - mikrostrukturowe, Rozmiar: XS, S, M, L, XL a=100 szt | op. | 7 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne, do procedur wysokiego ryzyka: - lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, - kształt uniwersalny - mankiet rolowany, - powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana - długość rękawicy min. 300 mm. - grubość na palcu min.0,40 mm, grubość na dłoni min.0,30 mm, grubość na mankiecie min.0,20 mm - Poziom protein lateksu poniżej 30 g/g rękawicy - potwierdzony raportem z badań producenta - AQL ≤ 1,5 - potwierdzony raportem z badań producenta Rozmiar: S, M, L, XL a=50 szt | op. | 70 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

CZĘŚĆ Nr 1 - Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niesterylne i rękawice  diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych niesterylnych i rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poz.1- Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M i L - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów |  |
| 2 | Poz.2 – Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów |  |
| 3 | Poz.1- zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej |  |
| 4 | Poz. 1 - wyrób medyczny klasy I-oznakowanie CE na opakowaniu |  |
| 5 | Poz.1 - zgodne z normą: EN-455 – oznakowanie na opakowaniu |  |
| 6 | Poz.2 - wyrób medyczny klasy I |  |
| 7 | Poz.2 – środek ochrony osobistej kategorii III – oświadczenie o posiadaniu certyfikatu oceny typu WE) |  |
| 8 | Poz.2 – zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej |  |
| 9 | Poz.2 – zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

................................................                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.042....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

- CZĘŚĆ Nr 2 - Rękawice  diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Ilość | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe o następujących parametrach: - nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, - tekstura na końcach palców; - długość min. 240mm; - elastyczność rękawic zbliżona właściwościami do lateksu; - kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z rolowanym dobrze widocznym brzegiem, - AQL ≤ 1,0;- potwierdzony raportem z badań producenta - grubość na palcu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min.0,06mm - wytrzymałe na rozrywanie przy zakładaniu, - łatwe w nakładaniu na dłoń -nie posklejane; - dobrze dopasowane; - przebadane na przenikanie mikroorganizmów Rozmiar: XS, S, M, L, XL a=100 szt | op. | 64 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe o następujących parametrach: - nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, - tekstura na końcach palców; - długość min. 300mm; - kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z rolowanym dobrze widocznym brzegiem mankietu, - AQL ≤ 1,0; - grubość na palcu min. 0,14mm, na dłoni min. 0,09mm, na mankiecie min.0,07mm - zgodność z normą EN 455-1,2,3 - odporne na przenikalność substancji chemicznych - odporne na przenikalność cytostatyków Rozmiar S, M, L a=100 szt | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe, niesterylne, o następujących parametrach: - nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, mankiet rolowany - tekstura na końcach palców; - długość min. 270mm; - AQL ≤ 1,5 oznakowany na opakowaniu; - grubość na palcu min. 0,18mm, na dłoni min. 0,12mm, Rozmiar S, M, L a=100 szt | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe o następujących parametrach: - kształt uniwersalny, w jasnym kolorze np. jasnozielone , - mankiet rolowany. - zewnętrzna powierzchnia teksturowana na końcach palców, - długość rękawicy min. 240 mm, - grubość na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.09 mm oraz na mankiecie minimum 0.06 mm, - rękawice bez protein lateksu, - AQL ≤ 1,5; - zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I -Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej – PPE 89/686/EEC w kategorii III, -zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, - posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, - zgodność z normą EN 455 (1-3) - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium), -przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 - rozmiar: XS, S. M, L, XL op=100szt | op. | 1200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia – dla rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych niesterylnych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poz.1- Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M i L - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów; |  |
| 2 | Poz.2 – Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M i L - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów; |  |
| 3 | Poz.3 – Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze L - w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów; |  |
| 4 | Poz.4 – Zobowiązujemy się do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M- w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów; |  |
| 5 | Poz. 1 – zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu; |  |
| 6 | Poz.1 – przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium; |  |
| 7 | Poz.1- środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE); |  |
| 8 | Poz.1 - przebadane zgodnie z normą EN-374 -3 – na potwierdzenie badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium z datą badania i danymi laboratorium; |  |
| 9 | Poz.2 – środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE); |  |
| 10 | Poz.2 – zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I-deklaracja zgodności CE oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej; |  |
| 11 | Poz.2 – zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu; |  |
| 12 | Poz.2 – przebadane zgodnie z normą EN-374 -3 – na potwierdzenie badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium z datą badania i danymi laboratorium; |  |
| 13 | Poz.2 – odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM 6978 potwierdzone raportem badań przeprowadzone przez niezależne laboratorium; |  |
| 14 | Poz.2 – przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań przeprowadzone przez niezależne laboratorium; |  |
| 15 | Poz.3 – środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE); |  |
| 16 | Poz.3 - zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I-deklaracja zgodności CE oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej; |  |
| 17 | Poz.3 - zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu; |  |
| 18 | Poz.3 – zgodne z normą EN – 388; |  |
| 19 | Poz.3 – przebadane zgodnie z normą EN-374 -3 – na potwierdzenie badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium z datą badania i danymi laboratorium |  |
| 20 | Poz.3 – odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM 6978 potwierdzone raportem badań przeprowadzone przez niezależne laboratorium; |  |
| 21 | Poz.3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań przeprowadzone przez niezależne laboratorium; |  |
| 22 | Poz.4-zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I |  |
| 23 | Poz.4-zgodne z Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające certyfikat Badania Typu WE |  |
| 24 | Poz. 4- zgodne z normami: EN-455, EN-420, EN-388 – z oznakowaniem na opakowaniu |  |
| 25 | Poz.4 – zgodność z normą EN-455 (1-3) |  |
| 26 | Poz.4 – przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań przeprowadzone przez niezależne laboratorium; |  |
| 27 | Poz.4- przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN-374 -3 |  |
| 28 | Poz.4 - nadające się do kontaktu z żywnością, potwierdzone deklaracja wytwórcy |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

................................................                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.042....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 3 - Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice winylowe, bezpudrowe, bezlateksowe o następujących parametrach: - niesterylne - AQL ≤ 1,5 - powierzchnia zewnętrzna gładka - powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa - kształt rękawic uniwersalny, - miękkie i rozciągliwe w stopniu zapewniającym wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni - odporne na rozerwanie; - łatwe w nakładaniu; - mankiet zakończony brzegiem zapobiegającym zwijaniu się - dobrze dopasowane; - nie śliskie - zgodne z normą EN 455-1,2 Rozmiar: S, M, L, a=100 szt | op. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic winylowych. bezpudrowych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zobowiązujemy się w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

................................................                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.042....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 4- Rękawice foliowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice foliowe: - rękawice higieniczne z teksturowanej folii LDPE, jednorazowego użytku: - niesterylne -pasujące na lewą i prawą rękę Rozmiar: M, L, a=100 szt | op. | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic foliowych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zobowiązujemy się w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

................................................                                                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.042....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 5 - Rękawice sekcyjne

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice sekcyjne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne: - chlorowane od wewnątrz; - AQL ≤ 1,5; - grubość na palcu 0,40mm; - grubość dłoni 0,30 mm; - długość min. 295mm; - teksturowane na palcach; - rolowany mankiet Rozmiar: M, L ,XL 0p=50szt | op | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic sekcyjnych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zobowiązujemy się w celu sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów do dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego) próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze L |  |
| 2 | Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I-deklaracja zgodności CE oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej |  |
| 3 | Zgodne z normami: EN-455, EN-420 EN-374 , EN-388 z oznakowaniem na opakowaniu |  |
| 4 | Odporne na wirusy zgodnie z normą ASTM F1671; |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.042.2018

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA  RĘKAWIC MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy PZP.

………………………., dnia ……….. 2018r.

……………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5                 pkt. 1) ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2018r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY NIE POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami: ....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu, musi wykazać każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA  RĘKAWIC MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)*

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

1) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 042.2018

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.042....2018

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA  RĘKAWIC MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczamy/-y*, że:

1)

-  oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ w części nr ..... poz. ...... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz.U. z 2017r., poz.211 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania) od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*,

- oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ w części nr...... poz.…… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie.*

* niepotrzebne skreślić

2)  oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ w części nr .....poz. ......posiada aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w  tabeli „Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia” i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

.....................................................                                                                              ..............................................

miejsce i data                                                                                                       podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika