WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53,  www.szpitalparkitka.com.pl   e-mail: szp@data.pl

_____________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy:  DEZ.26.005.2020

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

......................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…..................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu …..............................; e-mail …......................................

Numer KRS:*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, pn.:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

w Częstochowie.

1. Składam/-y* niniejszą ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się              o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

3. Oferuję/-my*  wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| *...... |  |  |

(*) W zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną  oferowaną Część.

__________________________________________________________________     Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

4. Deklarujemy dla Części Nr 1-20 okres gwarancji/przydatności do użycia/ważności-od daty dostawy (nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy),

| Część Nr | okres gwarancji/przydatności do użycia/ważności-od daty dostawy |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| *...... |  |

(*) W zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną  oferowaną Część.

Punktacja za deklarowany okres gwarancji zostanie przyznana na podstawie Rozdz. XIV SIWZ „OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”.

5. Oferujemy dla Części Nr 21-22 termin realizacji zamówienia: w dniach roboczych od daty przesłania zamówienia (nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 7 dni roboczych).

| Część Nr | termin realizacji zamówienia w dniach roboczych od daty przesłania zamówienia |
| --- | --- |
| 21 |  |
| 22 |  |

Punktacja za zaoferowany termin realizacji zamówienia zostanie przyznana na podstawie Rozdz. XIV SIWZ „OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY”.

6. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia:

6.1) Części Nr 1-13, 15-20 – przez okres 12 miesięcy. Realizacja zamówienia w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty złożenia zamówienia na poszczególne części.

  - Części Nr 14 – przez okres 24 miesięcy. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w terminie 30 dni roboczych, od daty otrzymania zamówienia.

  - Części Nr 21-22 – przez okres 24 miesięcy. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

7. Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym Formularzu Oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

8. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

9. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................. .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

10. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie  prowadził  do  powstania  obowiązku podatkowego u Zamawiającego,  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził  do  powstania  obowiązku  podatkowego  u  Zamawiającego,   zgodnie  z  przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia .....................................................................................................

- wartość przedmiotu zamówienia ...................................................................................................

11. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....………

w zakresie: …………………………………………………………………………………….…….…………………………..….......…...........

12. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ).

13. Oświadczamy, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36) *

TAK

NIE

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

14. Oświadczam/-y*, że wypełniłem/-my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

15. Wyrażam/-y*, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Dz.U z 2018r.,poz 1000 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.

16. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. …..…………………………………………………….……………………………………………………….……. str. ….. oferty

2. .…………………………………………………………………………………………………………………….…. str. .... oferty

3. ............................................................................................................................ str. .... oferty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone                     do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                          ..........................................................

miejsce i data                                                                              Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(*) – należy: niepotrzebne skreślić /wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca/ wpisać: nie  dotyczy/ zaznaczyć właściwe

_________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  1       Wózek wielofunkcyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek wielofunkcyjny mojący zastosowanie jako wózek reanimacyjny. Wykonany z materiału ABS odpornego na działanie środków dezynfekujących – chemicznych oraz na uszkodzenia mechaniczne. Górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach. Wyposażenie wózka: - cztery cichobieżne kółka w tym dwa z blokadą, - pięć wysuwanych szuflad zamykane zamkiem centralnym, - wysuwany blat boczny, - półka pod defibrylator, - wieszak kroplówki z regulacją wysokości, - pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego, - uchwyt na butlę z tlenem, - deska CPR, - pojemnik na ostre przedmioty, Dane techniczne: - długość: 750 mm +/- 20 mm, - szerokość: 470 mm +/- 20 mm, - wysokość: 900 mm +/- 20 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania 
i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2       Wózek reanimacyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek reanimacyjny z pięcioma szufladami. Pararametry: Konstrukcja oparta na czterech kolumnach aluminiowych, płyta tylnia i boczne wykonane z aluminium lub szafka stalowa, lakierowana proszkowo. Blat roboczy, górny wykonany ze stali nierdzewnej z pogłębieniem, otoczony z 3 stron rantami. Podstawa z tworzywa ABS lub stalowa wyposażona w koła o śr. 125 mm, nie brudzące podłoża w tym dwa z blokadą. Wyposażenie wózka: -wysuwany blat boczny, -obrotowa półka pod defibrylator, -płyta do przeprowadzania RKO, -regulowany wieszak na płyny infuzyjne z min. 2 haczykami, -uchwyt na butlę z tlenem, -koszyk na akcesoria, - min. 1 kosz na odpady z tworzywa, -szafka z pięcioma szufladami zamykana centralnym zamkiem, -wyciągane podziałki do szuflad ułatwiające segregację (do min. 2 szuflad), -uchwyt do prowadzenia wózka Wymiary zewnętrzne (bez wyposażenia): -szerokość min. 650 max. 700 mm, -głębokość min. 470 max. 600 mm, -wysokość od podłoża do blatu min. 950 mm max: 1000 mm, -jedna z szuflad (od dołu) powinna posiadać wysokość min. 170 mm, Wózek pokryty lakierem odpornym na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3       Wózek reanimacyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek zabiegowy, reanimacyjny z czterema szufladami. Konstrukcja oparta na czterech kolumnach aluminiowych, płyta tylnia i boczne wykonane z aluminium lub szafka stalowa, lakierowana proszkowo. Blat nierdzewny z pogłębieniem, otoczony z 3 stron rantami. Podstawa wyposażona w koła o śr. 125 mm, nie brudzące podłoża w tym dwa z blokadą. Wyposażenie wózka: -obrotowa półka pod defibrylator, -wyciągany blat boczny, -koszyk na akcesoria, -min. 1 kosz na odpady z tworzywa, -szafka z czterema szufladami zamykana centralnym zamkiem, -wyciągane podziałki do szuflad ułatwiające segregację (jeżeli nie ma podziałek jako wyposażenie standardowe, zamawiający wymaga 2 sztuki), -uchwyt do prowadzenia wózka Wymiary zewnętrzne (bez wyposażenia): -szerokość: min. 580 max. 650 mm, -głębokość: min. 470 max. 550 mm, -wysokość od podłoża do blatu: min. 900 mm max. 1000 mm, -jedna z szuflad (od dołu) powinna posiadać wysokość min. 200 mm. Wózek pokryty lakierem odpornym na środki dezynfekcyjne. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4       Wózek zabiegowy wielofunkcyjny z trzema szufladami

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek zabiegowy mobilny, wielofunkcyjny z trzema szufladami. Szafka, półki stalowe lakierowane proszkowo. Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały. Blat górny z ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 z burtami z 3 stron, z pogłębieniem. Blat roboczy ze stali kwasoodpornej wysuwany z przodu wózka. Trzy szuflady o wysokokości frontów 155 – 157 mm, zamykane zamkiem centralnym. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, z pogłębionym blatem oraz odbojami scalonymi z podstawą. Fronty szuflad oraz uchwyty lakierowane proszkowo. Stelaż na worek na odpady stalowy z pokrywą. Zawieszany koszyk na akcesoria. 2 x uchwyt do prowadzenia wózka (uchwyty rozmieszczone po bokach). Wózek na kółkach o śr. 125 mm w tym 2 z blokadą. Wymiary bez wyposażenia dodatkowego: 700 x 560 x 1000 mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość). Wymiary szafki: 600 x 500 x 550 mm (szerokośćxgłębokośćxwysokość). Kolor szuflad niebieski. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania 
i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5       Stolik przyłóżkowy typu „Przyjaciel”.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stolik przyłóżkowy typu „Przyjaciel” Wymiary: -wysokość regulowana ręcznie: 850-1300 mm +/- 50 mm -wymiary blatu: dł.750 mm, szer. 450 mm +/- 50 mm, -stelaż stalowy, lakierowany proszkowo, -podstawa stalowa, wyposażona w koła o średnicy ok. 75 mm, w tym dwa z blokadą, -blat z tworzywa ABS z pogłębieniem z możliwością dezynfekcji blatu, -funkcja pochylenia blatu | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6      Stolik oddziałowy wielofunkcyjny.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Wymiary stolika bez wyposażenia (koszyka oraz stelaża): -długość: 49-50 cm, szerokość: 43-45 cm, wysokość: 89-90 cm, Wymiary całkowite: -długość: 68 -70 cm, -szerokość: 43-45 cm, -wysokość: 89-90 cm, Wyposażenie: -3 blaty w formie wyjmowanej tacy z pogłębieniem ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, -koszyk na akcesoria, -stelaż do worków na odpady stalowy z pokrywą, -uchwyt do prowadzenia wózka, - 4 kółka o śr. 75 mm w tym 2 z blokadą | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny z szufladą. Stelaż aluminiowo - stalowy, lakierowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła o śr. ok. 75 mm, w tym 2 z blokadą. Blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, w formie wyjmowanej tacy. Stolik zawierający szufladę (wymiar ok. 34X39x15 cm) malowaną proszkowo na kolor biały oraz 2 kuwety z tworzywa sztucznego w rozmiarze: 39,5 x 32,5 x 6,5 cm. Wymiary stolika bez wyposażenia: długość: 49-50 cm, szerokość: 43-45 cm, wysokość: 89-90 cm, Wyposażenie: -pojemnik na zużyte igły, -pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową, -uchwyt do prowadzenia wózka | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Wymiary całkowite: -długość: 100 cm -szerokość: 43-45 cm -wysokość: 89-90 cm Wyposażenie: -3 blaty ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 w formie wyjmowanej tacy, -koszyk na akcesoria, -stelaż do worków na odpady stalowy z pokrywą -uchwyt do prowadzenia wózka -4 kółka w tym 2 z blokadą. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Wyposażenie: -3 blaty w formie wyjmowanej tacy z pogłębieniem ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, - uchwyt do prowadzenia wózka, -4 kółka o śr. 75 mm w tym 2 z blokadą, Wymiary: -długość: 99 - 100 cm -szerokość: 43 -45 cm -wysokość: 88 - 90 cm -wymiar użytkowy blatu: ok. 81 x 36 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  7     Stolik  oddziałowy wielofunkcyjny z szufladą

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny z szufladą oraz stelażem na worki z pokrywą. Stelaż aluminiowo – stalowy lakierowany proszkowo. Wymiary całkowite ze stelażem do worków na odpady: -długość: 95-100 cm -szerokość: 48 – 50 cm -wysokość: 88 -90 cm Wyposażenie: - 1 blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 z podniesionym rantem, - 1 szuflada stalowa lakierowana proszkowo, - 2 x półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo o wymiarach ok. 655 x 410 x 90 mm, - stelaż do worków na odpady stalowy z pokrywą, - 2 x uchwyt do prowadzenia wózka, - 4 kółka o śr. 75 mm w tym 2 z blokadą | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik oddziałowy wielofunkcyjny z szufladą oraz stelażem na worki z pokrywą. Stelaż aluminiowo – stalowy lakierowany proszkowo. Wymiary wózka ze stelażem do worków na odpady: -długość: 95 -100 cm -szerokość: 48 – 50 cm -wysokość: 88 -90 cm Wyposażenie: - 1 x blat ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 z pogłębieniem w formie wyjmowanej tacy, - 1 x szuflada stalowa lakierowana proszkowo, - 1 x półka z 2 kuwetami z tworzywa sztucznego (wymiar kuwety ok. 39,5x32,5x6,5cm), - 1 x półka koszowa stalowa lakierowana proszkowo, - stelaż do worków na odpady stalowy z pokrywą, - uchwyt do prowadzenia wózka - 4 kółka o śr. 75 mm w tym 2 z blokadą | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8     Wózek zabiegowy.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek zabiegowy. Parametry techniczne: -szerokość 760 mm, -szerokość z uchwytami 900 mm, -głębokość: 490 mm, -wysokość całkowita: 1040 mm, -stelaż wózka wykonany z aluminium, -trzy blaty wózka wykonane z tworzywa ABS, -cichobieżne koła wykonane z gumy w tym dwa wyposażone w blokadę, -uchwyty wykonane z tworzywa. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9   Taboret lekarski

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Taboret. Podstawa pięcioramienna malowana proszkowo, na kołach w tym dwa z blokadą. Wysokość siedziska regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego przy pomocy dźwigni ręcznej. Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym odpornym na środki dezynfekujące. Parametry techniczne: -średnica siedziska min. 35 mm, -grubość siedziska: 50 - 60 mm, -średnica podstawy: 550-600 mm, -wysokość w zakresie: min. 480 max: 870 mm, Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taboret ze śrubową regulacją wysokości siedziska, metalowa podstawa na stopkach. Siedzisko tapicerowane materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Średnica siedziska 350 mm +/- 1 cm Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taboret medyczny na kółkach z regulacją wysokości i podparciem pod nogi. Wyprofilowane siedzisko, kształtem przypominające siodełko. Podstawa pięcioramienna chromowana na kołach w tym dwa z blokadą. Taboret posiadający chromowaną obręcz pod nogi. Siedzisko siodło tapicerowane materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Średnica podstawy min. 600 mm. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taboret medyczny obrotowy, z oparciem, na kółkach z regulacją wysokości i obręczą pod nogi. Podstawa pięcioramienna chromowana na kołach w tym dwa z blokadą. Taboret posiadający chromowaną obręcz pod nogi. Oparcie tapicerowane. Siedzisko o śr. min. 340 mm tapicerowane materiałem odpornym na środki dezynfekujące. Średnica podstawy min. 600 mm. Wysokość: min. 600 max. 780 mm. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 10   Stolik instrumentalny.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stolik instrumentalny z blatem pogłębionym. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Blat ze stali kwasoodpornej z pogłębieniem. Wysokość regulowana ręcznie w zakresie 850-1300 mm. Wymiary blatu: 750 x 500mm. Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 750 x 450 mm. Podstawa na 4 kołach w tym 2 z blokadą. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik instrumentalny typu Mayo. Parametry techniczne: - wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, - blat podnoszony za pomocą dźwigni nożnej, - blat obracany w poziomie o 360 °, - wymiary blatu 750 x 500 mm, - regulacja wysokości w zakresie 950 -1350 mm, - podstawa w kształcie litery T z trzema pojedyńczymi kółkami, - wszystkie kółka wyposażone w blokadę, - obciążenie min. 15 kg | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stojak jednomiskowy na odpadki. - wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, - nogi z pięcioma kółkami o śr. ok. 50 mm w tym dwa z hamulcem, - miska wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 300 mm i pojemności ok. 9 L, - wysokość stojaka 800 – 850 mm | Szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  11      Wózek transportowy,  stolik zabiegowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek transportowy do przewożenia kontenerów z narzędziami chirurgicznymi. - wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, - wózek na kółkach w tym dwa koła z hamulcem blokującym, -długość blatu 1000 mm, - szerokość blatu 600 – 670 mm, -wysokość wózka 1000 mm, - trzy pełne blaty (platy proste), - wzmocniona podstawa, - obciążenie jednego blatu min. 25 kg, - uchwyt do prowadzenia wózka | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik zabiegowy na kółkach. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Parametry techniczne: -dwa blaty wykonane ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, bez pogłębienia (blaty proste), - przestrzenie między półkami min. 40 cm, - szerokość blatu 80 - 90 cm, - głębokość blatu: 65 - 70 cm, - wysokość: 80 - 90 cm, - cztery kółka w tym dwa z blokadą | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stół zabiegowy (blat mobilny). Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Parametry techniczne: - dwa pełne blaty o grubości min. 38 mm, - wzmocniona podstawa, - cztery koła w tym dwa z blokadą, - wysokość 900 mm, - głębokość: 600 mm, - szerokość: 2000 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek transportowy dwupoziomowy, wielofunkcyjny. Obudowa: - wózek wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. OH18N9, -koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, -2 blaty w formie wyjmowanej tacy, -uchwyt do prowadzenia wózka. Parametry techniczne: -wymiary całkowite: 1015x600x900 mm, -wysokość: 900 - 950 mm, -szerokość blatu: 590 - 600 mm, -długość blatu: 890 - 900 mm, -odstęp między półkami: min. 55 cm (jak największa przestrzeń między dolną a górną półką), -nośność na każdy poziom wózka min. 50 kg. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stolik instrumentalny. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. Blat ze stali kwasoodpornej bez pogłębienia (blat prosty), Wysokość regulowana ręcznie w zakresie 850-1300 mm. Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 800 x 500 mm. Podstawa na 4 kołach w tym 2 z blokadą. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  12    Podest operacyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Podest operacyjny jednostopniowy. - wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, - cztery nóżki, - na stopniu paski antypoślizgowe, - długość 480-500 mm, - szerokość 300-320 mm, - wysokość 250-280 mm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podest operacyjny dwustopniowy. -wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, -nóżki z możliwością regulowania, -na stopniu paski antypoślizgowe, Wymiary: -długość: 480-500 mm, -szerokość: 650 mm, -wysokość: 400 - 430 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  13      Regał na kaczki i baseny

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Regał na baseny i kaczki. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, odpornej na środki dezynfekujące oraz chemiczne. Wyposażony w 4 półki. Wymiary: Długość: 1000 mm, Szerokość / głębokość: 400 mm, Wysokość: 1800 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  14   Parawan, kozetka lekarska, fotel do pobierania krwi

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Parawan mobilny jednoskrzydłowy. Metalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową na kolor biały. Wyposażony w koła w tym dwa z blokadą. Zasłona zmywalna (kolor do uzgodnienia). Wymiary: Długość: 1000 – 1200 mm, Wysokość: 1700 - 1850 mm. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kozetka (leżanka) lekarska na kółkach, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: leże dwusegmentowe, długość: 185-195 cm, Szerokość : 55-60 cm, Wysokość: 55-60 cm Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. Konstrukcja wykonana z rury stalowej, lakierowana proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo, ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego, materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące, cztery kółka skrętne, dwa wyposażone w hamulec. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kozetka (leżanka) lekarska, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: leże dwusegmentowe, długość: 185-195 cm, Szerokość : 55-60 cm, Wysokość: 55-60 cm Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. Konstrukcja wykonana z rury stalowej, lakierowana proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo, ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego, materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kozetka (leżanka) lekarska, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: leże dwusegmentowe, długość: 185-195 cm, Szerokość : 55 – 60 cm, Wysokość: 80-82 cm Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg. Konstrukcja wykonana z rury stalowej, lakierowana proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo, ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego, materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kozetka (leżanka) lekarska, konstrukcja drewniana, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: Leże dwusegmentowe, długość: min. 200 cm max. 205 cm, szerokość : min. 65 cm max. 70 cm, wysokość: min. 70 cm max. 76 cm, dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg. Konstrukcja drewniana, leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo. Ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zagłówek bez otworu na twarz. Materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kozetka (leżanka) lekarska na kółkach, konstrukcja drewniana, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: Leże dwusegmentowe, długość: min. 200 cm max. 205 cm, szerokość : min. 65 cm max. 70 cm, wysokość: min. 70 cm max. 76 cm, dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg. Konstrukcja drewniana, leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo. Ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zagłówek bez otworu na twarz. Leżanka wyposażona w kółka w tym dwa z blokadą. Materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kozetka (leżanka) lekarska na kółkach, konstrukcja drewniana, wyposażona w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: Leże dwusegmentowe, długość: min. 200 cm max. 205 cm, szerokość : 70 cm, wysokość: min. 65 max. 70 cm dopuszczalne obciążenie: min. 200 kg. Konstrukcja drewniana, leże dwusegmentowe, tapicerowane bezszwowo. Ręczna regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego. Zagłówek bez otworu na twarz. Leżanka wyposażona w kółka w tym dwa z blokadą. Materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Fotel do pobierania krwi z regulacją oparcia, zagłówka i podłokietników wyposażony w półkę boczną. -podłokietniki o wymiarach 40 x 15 cm, -pokrętło regulacji położenia i wysokości podłokietnika, -regulacja wysokości podłokietników od 0 do 20 cm, -regulacja kąta podłkietnika w poziomie 180°, -regulacja kąta oparcia, -siedzisko, -oparcie, -rama stanowiska -zagłówek -półka boczna Wymiary: - szerokość całkowita: 80 cm +/- 5 cm -wysokość całkowita: 125-130 cm, -szerokość siedziska: min. 45 cm, -głębokość 65 -70 cm, -wysokość od podłoża do siedziska: min. 55 cm max. 60 cm, - półka boczna rozmiar: ok. dł. 27 cm, szer. 22 cm -dopuszczalne obciążenie: 150 kg. Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Oparcie, siedzisko, podłokietnik oraz zagłówek obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym, odpornym na środki dezynfekujące. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15    Wózek transportowo - kąpielowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek transportowo - kąpielowy w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją wysokości. Parametry techniczne: -hydrauliczna regulacja wysokości, -pozycja Trendelenburga i antyTrendelenburga , -całość konstrukcji ze stali nierdzewnej, -wanna wykonana z PCV, -odpływ, -odchylane barierki boczne -barierki boczne i czołowe ze stali nierdzewnej, -koła o śr. 20 cm z blokadą, -łatwoślizg, -podgłówek, -zdejmowany materac, -obudowa ramy dolnej, -4 krążki odbojowe Wymiary wanny: -długość całkowita: min. 200 cm, -szerokość całkowita: 77 cm +/- 5 cm, -wysokość całkowita: 85 - 125 cm +/- 5 cm, -obciążenie min. 150 kg | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  16    Szafka przyłóżkowa  z  blatem bocznym

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym. Parametry techniczne: - wymiary blatu: 500 x 400 mm +/- 10 mm, - wymiary blatu bocznego: 500x400 mm +/- 10 mm, - szerokość: 500 mm +/- 10 mm, - głębokość: 400 mm +/- 10 mm, -wysokość : 850 mm +/- 10 mm, -regulacja wysokości blatu bocznego: 750 – 1050 mm +/- 10 mm, -płynna bezstopniowa regulacja wysokości blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, -możliwość pochylenia blatu bocznego 30° oraz 60°, -konstrukcja szafki wykonana z ocynkowanej blachy malowanej proszkowo, - blat szafki oraz blat boczny wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję o grubości płyty min. 6 mm, -drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka, -dostęp do szuflady i szafki (kontenera) z dwóch stron, -szuflada zabezpieczona przed wypadnięciem, -drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, -między szufladą i komorą wolna przestrzeń, -wnętrze dolnej części szafki (kontener), podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo, -drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający, -blat boczny składany do boku szafki, -zabudowany blat boczny (blat boczny schowany w szafkę), -szafka wyposażona w koła jezdne, niebrudzące powierzchnię o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą, -szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji, -możliwość wyboru kolorów szafki oraz koloru ramy szafki. | Szt. | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 17  Stół (kozetka)  na kółkach z regulacją wysokości

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stół (kozetka) z systemem kółek jezdnych z elektryczną regulacją wysokości, wyposażony w uchwyt na prześcieradło. Wymiary: -długość: 2000 mm +/- 10 mm, -szerokość : 650 mm +/- 10 mm, -regulacja wysokości 480 - 1000 mm +/- 20 mm, -stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową, -leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo, -zagłówek bez otworu, -regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej, -regulacja wysokości za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym, -materiał skóropodobny, łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące, -cztery kółka skrętne, -wieszak na podkład, -obciążenie min. 180 kg. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  18    Wózek na czystą i brudną pościel.

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek na czystą i brudną pościel. Wózek do przewożenia czystej i brudnej bielizny, wyposażony w zamykaną szafkę (1 x drzwiczki) z 2 półkami (3 komory). Blat z 3 stron obudowany, uchwyt do prowadzenia wózka. Wyposażony: 2 x stelaż do worków o pojemności 120 l z pokrywami podnoszonymi za pomocą pedału nożnego. Zabezpieczenie worków przed zsuwaniem się w formie obręczy zaciskowej. Szafka zbudowana z stelaża z zamkniętych profili aluminiowych lub rama wykonana ze stali nierdzewnej, wypełnienie wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Płyta meblowa odporna na temperaturę, wilgoć, środki chemiczne i środki dezynfekujące. Wózek posiadający kółka obrotowe w tym dwa z blokadą oraz 4 zderzaki-odboje. Koła niebrudzące powierzchnię, cichobieżne, przeciwpyłowe. Kolor do uzgodnienia. Wymiary całkowite wózka: długość: 1050- 1070 mm szerokość: 580-620 mm wysokość: 1080 -1100 mm Kolor płyty do uzgodnienia. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR   19     Wózek leżący do przewozu pacjenta

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wózek leżący do przewozu pacjenta, - regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej, - ruchomy podgłówek za pomocą sprężyny gazowej, - opuszczane barierki boczne, -materac ze zmywalnego obicia odporne na środki dezynfekujące, - koła o śr. min. 125 mm z blokadą, niebrudzące powierzchnie, -długość min. 205 cm, -szerokość leża min. 65 cm, -z odbojnikami, -dopuszczalne obciążenie min. 180 kg, -uchwyt do prowadzenia wózka | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek leżący do przewozu pacjenta, - regulacja wysokości za pomocą dźwigni nożnej, - ruchomy podgłówek za pomocą sprężyny gazowej, - opuszczane barierki boczne, -materac ze zmywalnego obicia odporne na środki dezynfekujące, -płyta wózka przezierna dla promieni RTG, -prowadnica na kasetę RTG, - koła o śr. min. 125 mm z blokadą niebrudzące powierzchnie, -długość min. 205 cm, -szerokość leża min. 65 cm, -z odbojnikami, -dopuszczalne obciążenie min. 180 kg, -uchwyt do prowadzenia wózka | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 20  Balkonik rehabilitacyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Balkonik rehabilitacyjny 2- kołowy, składany. -łatwe i szybkie składanie chodzika, -wykonany z aluminium, -regulowana wysokość od 785 mm do 860mm, -obciążenie 125 - 130 kg, -max. szerokość: 610 mm, -max. głębokość: 615 mm, -wyposażony w dwa koła przednie i dwie stopki tylne. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chodzik 3 -kołowy z hamulcami. Chodzik pomocniczo - rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu. Parametry: -wykonany z aluminium, -składany, -maksymalne obciążenie: 110 – 115 kg, -zakres regulacji wysokości od 800 do 927 mm, -maksymalna szerokość: 670 mm, -wyposażony w trzy koła, -posiadający amortyzatory i ręczne hamulce. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montaż na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  21    Asortyment do kapnografu typu SDMS SENTEC

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gaz kalibracyjny o pojemności 0,56 L do kalibracji czujników do kapnografu SDMS Sentec, zawierający dwutlenek węgla CO2, tlen O2, zrównoważony azot N2 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips uszny jednorazowy kompatybilny z czujnikami SENTEC TC, rozmiar dla dorosłych | Szt. | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Żel kontaktowy o pojemności 5 ml do czujników SENTEC TC do prawidłowego przewodzenia przezskórnych gazów krwi od skóry pacjenta do czujników SENTEC TC, konsystencja lepka ciecz | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zmieniacz membrany służący do ładowania i zmiany membrany czujników SENTEC TC | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy,  na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

1.  *Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. Oprzyrządowanie opisane w części nr 21  poz. od 1 do 4 winno być kompatybilne z kapnografem typ SDMS firmy SENTEC.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 1 do Umowy DEZ.26.005.2020

……………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  22        Taśmy do ćwiczeń

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Taśmy do kinesiotapingu, wymiary: długość 5 m, szerokość 5 cm; minimum 4 kolory. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma bezlateksowa do ćwiczeń typu Thera Band, 45 – 46 m, niebieska. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma bezlateksowa do ćwiczeń typu Thera Band, 45 – 46 m, zielona. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxxx |

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy,  na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

……………………………….., dnia ………………… 2020 r.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja/my niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

w Częstochowie.

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY Uwaga: jeżeli punkt 2 nie ma zastosowania, należy go przekreślić:

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

- ………………………., dnia ……….. 2020 r.                                 …………………………………………………………….

- (podpis)

      - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………., dnia ……….. 2020 r.                                 …………………………………………………………….

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się                             w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2020 r.                                 …………………………………………………………….

- (podpis)

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY - POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą  podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia..

- ………………………., dnia ……….. 2020 r.

……………………………………………………………….

(podpis)

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- ………………………., dnia ……….. 2020 r.

……………………………………………………………….

(podpis)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI lub BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

w Częstochowie.

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

Oświadczam, że:

1. Oświadczam/-y, że*:

- należę/-my*  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z  dnia  29  stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843),  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.)*

lub

2. Oświadczam/-y, że*:

- nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.)*

- nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Załącznik Nr 2 do Umowy DEZ.26.005.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Najświętszej Maryi Panny

w Częstochowie.

.................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

      - Oświadczam/y, że:

1)	oferowany przedmiot zamówienia:

a) 	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu Załącznik Nr 2 do SIWZ,

b) 	jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy,

c)	jest kompletny, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o należytym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

- jest wyrobem medycznym i posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

e)  nie będący wyrobem medycznym  w zakresie Części Nr …*, ....* posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania       w placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski.

2) W przypadku podpisania umowy kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.  o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 175 ze zm.) potwierdzone „ zgodność  z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych  o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.)

        - Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

przedłożymy Kierownikowi Działu Zaopatrzenia i Magazynów wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz na każde jego żądanie, w trakcie postępowania przetargowego.

3) Dotyczy CZĘŚCI NR 21 (*)

1) Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia równoważny, jest kompatybilny                            z aparatem/urządzeniem będącym własnością Zamawiającego,

2) Oświadczamy, że w przypadku uszkodzenia aparatu/urządzenia na skutek stosowania przedmiotu zamówienia równoważnego pokryjemy wszelkie koszty związane z jego naprawą.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2020 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

(*) – wypełnia wykonawca, skreślić jeżeli nie dotyczy

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53,  www.szpitalparkitka.com.pl   e-mail: szp@data.pl

_____________________________________________________________________

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

UMOWA NR DEZ.26.005.2020                                                                                                                                         /wzór/

zawarta w dniu ......-.....-2020 r., w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje:

Dyrektor – Zbigniew Bajkowski,

a: ..........................................................................................................................,

KRS: ....................., NIP: ....................., REGON: .....................,

zwaną dalej WYKONAWCĄ, którego reprezentuje:

.....................................................................................................,

w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zawarta została umowa następującej treści:

§1

            - Przedmiotem umowy jest: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, zwanych dalej „sprzętem”, wraz z montażem, uruchomieniem, przeprowadzeniem szkolenia (jeżeli dotyczy) pracowników Zamawiającego, w ilościach i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ Część Nr …..), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać przedmiot zamówienia, określone zostały w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                            w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części sprzętu medycznego, wraz z dokumentami, o których mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ, stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

§2

Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy:

1) Części Nr 1-13, 15-20 – przez okres 12 miesięcy. Realizacja zamówienia w terminie do 3 miesięcy, licząc od daty przesłania zamówienia na poszczególne części.

2) Części Nr 14 – przez okres 24 miesięcy. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

3) Części Nr 21-22 – przez okres 24 miesięcy. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

__________________________________________________________________     Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

§3

1.Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2.Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w §8 niniejszej umowy.

3.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia  
(w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4.Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę:  netto .....................zł; brutto ................ zł (słownie: .......................................................................).

§4

1.Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem lub na adres e-mail przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana:

1) do 3 miesięcy od daty przesłania zamówienia dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dla poszczególnej części, tj. Część Nr 1-13 , 15- 20 do SIWZ).

2) 30 dni roboczych od daty przesłania zamówienia dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (Część Nr  14  do SIWZ).

3) ........ dni roboczych od daty przesłania zamówienia dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (Część Nr  21-22 do SIWZ).

3.Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.

4.Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu głównego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie na koszt i ryzyko Wykonawcy w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

§5

1.Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin gwarancji/przydatności do użycia/ważności  krótszy niż określony w §6 ust. 3,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie               z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

4)Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

5)Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT. Zamawiający dopuszcza przesłanie w dniu dostawy towaru kopii/skanu faktury na podany przez Zamawiającego nr faxu lub adres e-mail, a oryginału faktury pocztą.

2. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych odmówi przyjęcia dostawy jeżeli dostawa została zrealizowana niezgodnie z złożonym zamówieniem asortymentu w zakresie ilości lub rodzaju asortymentu.

§6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 7-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

3. Termin gwarancji/przydatności do użycia/ważności od daty dostawy do magazynu głównego Zamawiającego:

1) .……. miesięcy dla asortymentu ujętego w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy ( Część Nr 1-20 do SIWZ)

2) 12 miesięcy dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (Część Nr 21, 22  do SIWZ)

4. Zamawiający zobowiązuje się do używania dostarczonego asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i wymogami prawidłowej eksploatacji/użytkowania.

5. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia asortymentu do magazynu głównego.

6. W okresie gwarancji asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 niniejszej umowy (Część Nr 1-22 do SIWZ) do niniejszej umowy Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, przesyłki itp.) Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi/ zaleceniami producenta.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3-ch napraw tego samego elementu/podzespołu niewynikających z winy Zamawiającego (nie dotyczy elementów zużywalnych oraz asortymentu jednorazowego). W takim przypadku dostarczy nowy sprzęt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego wraz z nową gwarancją obejmującą ten sam okres co wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu (dotyczy Części Nr 1-21 do SIWZ).

8.Wykonawca ustala, że w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii 
i usterek w przedmiocie umowy, osobą reprezentującą Wykonawcę odpowiedzialną za prawidłową reakcję na zgłoszenie awarii jest: P. ………………………….............................. , tel. ………………………………………..

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy odbywać się będzie:

1) na podstawie prawidłowo wystawionych  faktur VAT przez Wykonawcę.

2) zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………………..............................wskazany w fakturze VAT.

3)Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia jednej zbiorczej faktury VAT obejmującej wszystkie pozycje 
z zamówień otrzymywanych od Zamawiającego w danym dniu. Zamawiający nie wyraża zgody 
na wystawianie kilku faktur do jednego złożonego zamówienia lub kilku zamówień złożonych tego samego dnia. Faktura zostanie wystawiona w terminie realizacji zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym 
do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  w  formie  polecenia  przelewu  na  rachunek  bankowy wskazany  
na  fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi  
w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4.  W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w §6 ust. 2 zapłata należności nastąpi 
na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca  gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio  lub  pośrednio z umową, 
a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne 
(m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, 
iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot.  Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie  sklasyfikowaną,  jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  
i  zarządzania w rozumieniu  m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. Zastrzeżenie nie dotyczy udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu na etapie postępowania sądowego.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie 
z umową nastąpi  tylko i wyłącznie  przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz  Wykonawcy,  i  tylko 
w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem. Zamawiający dopuszcza przesłanie w dniu dostawy towaru kopii/skanu faktury na podany przez Zamawiającego nr faxu lub adres e-mail, a oryginału faktury pocztą.

9. Faktura niezgodna z postanowieniami §7, niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

10. Faktury wystawione niezgodnie z treścią niniejszej umowy nie będą akceptowane.

11.  Wykonawca ma prawo do przesłania faktury elektronicznej na adres: ID Zamawiającego: 573 22 99 604

§8

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji  
i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku 
do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż 
w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem 
od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) dopuszcza się przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego 
i wartościowego  przedmiotu umowy,

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia stosowania przedmiotu umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, numeru rachunku bankowego. W takim przypadku Wykonawca wraz z informacją o zaistniałych zmianach zobowiązany jest przesłania Zamawiającemu projektu aneksu.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy                           w następujących przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje 
bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na  podstawie ustawy z dnia 
10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U, z 2017 r., poz. 847 ze zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

3) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

4) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

§9

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności,  z zastrzeżeniem §8 ust. 1 pkt 1) i §8 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, karę   umowną  w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

c)  za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto 
od niezrealizowanej części umowy, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu 
do należytego wykonania umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej 
z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy  strata  spowodowana  niewykonaniem obowiązków  wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

1. Klauzula informacyjna dla Kontrahentów/Wykonawców stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

2. Oświadczenie w sprawie podzielnej płatności (MPP) stanowi Załącznik do niniejszej umowy.

§12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadku określonego w art. 145a przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt.1-3 niniejszego ustępu.

5. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.

§15

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

Załącznik Nr 1- Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik Nr 2- Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 3- Klauzula informacyjna dla Wykonawców (kontrahentów).

Załącznik Nr 4- Oświadczenie o mechanizmie podzielonej płatności.

Załącznik Nr 5- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik Nr 6- Protokół koordynacyjny dla Wykonawców

…………………………………….                                                  ………………………………………..

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do umowy

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTÓW

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia  i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, tel. 34 367 30 00, e-mail: kancelariawszs@data.pl.

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  - zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

  - spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

  - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,

  - weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu  lub rozszerzeniu zakresu umowy,

  - wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią  się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  - pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

  - podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

  - podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

- Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego  np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób 
na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Załącznik Nr 4 do umowy

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), stosownie do przepisów regulujących zasady MPP wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r. poz. 62 ze. zm.), informujemy, że Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

Wprowadza / nie wprowadza* mechanizm podzielonej płatności.

…………………………………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)

*Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STANOWIĄCA

UZUPEŁNIENIE UMOWY NR DEZ.26.005.2020 R.

zawarta w dniu ……………..  r. w Częstochowie, między:

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej „Administratorem Danych” ”, którego reprezentuje:

Dyrektor – Zbigniew Bajkowski,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. NIP: …………………., REGON: ……………………, którą reprezentuje:

…………………………………….

…………………………………….,

zwanym dalej („Przetwarzający”)

dalej łącznie jako: „Strony”).

Mając na uwadze, że:

Strony zawarły umowę na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,  („Umowa Podstawowa”), w związku z wykonywaniem której Administrator powierzy Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym umową;

- Celem umowy jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora;

- Strony, zawierając Umowę, dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania danych osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę następującej treści:

- Opis przetwarzania

  - Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO]. Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie 
(w rozumieniu RODO) dalej opisanych danych osobowych (dalej w skrócie zwanych też po prostu „danymi”).

  - Czas [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej.

  - Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO]. Charakter i cel przetwarzania wynikają 
z Umowy Podstawowej, w szczególności:

1.3.1.	charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego

Świadczenie gwarancji, szkolenia personelu

1.3.2. celem przetwarzania jest

Utrzymanie sprawności sprzętu , szkolenia personelu Zamawiającego

  - Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych:

Dane zwykłe:

- Dane identyfikacyjne personelu

Dane szczególnych kategorii i dane karne:

-

Dane dzieci:

-

Dane nieustrukturyzowane

-

  - Kategorie osób [art. 28 ust. 3 RODO]. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

- Pracownicy Administratora w celu przeprowadzenia szkolenia

- Dane pacjentów

- Podpowierzenie

  - Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO]. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („Podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym. („Podprzetwarzający”), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzającego przez Administratora lub braku sprzeciwu.

  - Zaakceptowani Podprzetwarzający.

Lista Podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr 1 do Umowy – Lista Zaakceptowanych Podprzetwarzających/poniższy wykaz(*):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

  - Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania danych Podprzetwarzającym spoza listy Zaakceptowanych Podprzetwarzających wymaga uprzedniego zgłoszenia Administratorowi w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu Podprzetwarzającemu. w razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć danych Podprzetwarzającemu objętemu sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć Podpowierzenie temu Podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.

  - Transfer obowiązków [art. 28 ust. 4 RODO]. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie maja zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.

  - Zobowiązanie względem Administratora. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, 
aby Podprzetwarzający złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane poprzez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.

  - Zakaz podzlecenia świadczenia głównego [art.28 ust. 4 RODO]. Przetwarzający nie ma prawa przekazać Podpowierzającemu całości wykonania umowy.

- Obowiązki Przetwarzającego

3.1. Udokumentowane polecenia [art.28 ust.3 lit. a RODO]. Przetwarzający przetwarza dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.

3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [ art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy- EOG). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta 
z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.

3.3. Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO]. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać dane poza EOG, informuje o tym Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO]. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu umowy, udokumentowane zobowiązanie do zachowania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

3.5. Bezpieczeństwo [art.28 ust. 3 lit. c RODO]. Przetwarzający zapewnia ochronę danych 
i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowienia Umowy.

(*)-niepotrzebne skreślić

3.6. Podpowierzenie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO]. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podpowierzającego).

3.7. Współpraca przy realizacji praw jednostki [art.28 ust. 3 lit. e RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO (tzw. „prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę praw jednostki w odniesieniu 
do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych. Szczegóły obsługi praw jednostki zostaną między stronami uzgodnione. Strony ustaliły procedurę obsługi praw jednostki odrębnym dokumentem.

3.8. Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków                          z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art.32-36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

3.9. Legalność poleceń [art. 28 ust. 3 ak.2 RODO]. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji. Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.

3.10. Projektowanie prywatności [art. 25 ust. 1 RODO]. Planując dokonanie zmian 
w sposobie przetwarzania danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek 
z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania danych przez Przetwarzającego.

3.11. Minimalizacja [art.30 ust.2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

3.12. RCPD [art.30 ust. 2 RODO]. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym do rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (wymóg art.30 RODO). Przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego.

3.13. Profilowanie [art.13 i 14 RODO]. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i zakresie niezbędnym 
do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.

4. Obowiązki Administratora

4.1. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

5. Bezpieczeństwo danych

5.1. Bezpieczeństwo danych osobowych [art.32 RODO]. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników 
co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

5.2. Środki bezpieczeństwa. Przetwarzający uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

- Dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania i stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu,

- posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności 
i odporności systemów i usług przetwarzania;

- posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- regularnie testuje, mierzy i oceniania skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

6. Powiadomienie o naruszeniach danych osobowych

6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia lub jego braku.

6.2. Rozwinięcie. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia wraz 
z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

7. Nadzór

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO]. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego 
o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione 
do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane, oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Administrator uprawniony jest do żądania 
od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępniania na żądanie prowadzonego rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej Przetwarzającego).

7.2. Współpraca przy kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzający współpracuje 
z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.

7.3. Przetwarzający:

- Udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,

- Umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzenie audytów lub inspekcji oraz współpracuje podczas ich realizacji (z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych wewnętrznych uwarunkowań   w zakresie tajemnicy dokumentacji).

8. Oświadczenie stron

8.1. Oświadczenie Administratora. Administrator oświadcza, że jest Administratorem danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył 
je Przetwarzającemu.

8.2. Oświadczenie Przetwarzającego [art. 28. Ust. 1 RODO] Przetwarzający oświadcza, 
że w ramach prowadzonej działalności, profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową i Umową Podstawową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej umowy.

8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje lub inne dowody, 
że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Odpowiedzialność

9.1. Odpowiedzialność Przetwarzającego [art. 82 ust. 3 RODO]. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.

9.2. Odpowiedzialność za Podprzetwarzających [art. 28 ust. 4 RODO]. Jeżeli Podprzetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.

10. Okres obowiązywania umowy powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO]

10.1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej z zastrzeżeniem terminu karencji usunięcia danych wskazanego w kolejnym artykule Umowy.

11. Usunięcie danych

11.1. Usunięcie danych [art. 28 ust. 3 lit. g RODO]. Z chwilą rozwiązania umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych danych i jest zobowiązany do:

- usunięcia danych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, 
w jakim usunięto dane, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalej przechowywanie danych.

- usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują dalej przechowywanie danych.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Pierwszeństwo. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych między Administratorem a Przetwarzającym należy regulować przez zmiany niniejszej umowy lub wykonania jej postanowień.

12.2. Egzemplarze. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

12.3. Właściwość prawa. Umowa podlega RODO oraz prawu polskiemu.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

(Administrator)                                                                     (Przetwarzający)

Załącznik Nr 6 do umowy

Znak sprawy: DEZ.26.005.2020

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i   Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                      Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego