ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.083.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę:

„SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …….(**) |  |  |

(**) W zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru)                   na każdą kolejną  oferowaną Część.

2. Deklarujemy termin dostawy zamówienia ………. dni robocze (nie dłuższy niż 4 dni robocze) od dnia złożenia zamówienia *.

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy zamówienia niezgodnego z wymogami §15 SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

3. Oświadczamy, że oferowany asortyment jest objęty terminem przydatności do użycia/ważności zgodnie  z warunkami określonymi we wzorze umowy.

4. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy według Załącznika Nr 5.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Informuję/-my*, że:

- nie zamierzamy powierzyć  wykonania  części  zamówienia podwykonawcy*:

- zamierzamy powierzyć  wykonanie  części  zamówienia podwykonawcy* :

………………………………………………………………………………………………………………………..…

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia należy podać również nazwę i adres podwykonawcy).

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………………..…..…….

10. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTY ………..…………………………………………………….…………….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………………………………………………  str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .......................................................... str. 3

4. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA (JEDZ)………………………… str. 4

5. ................................................................……................................……….... str. ...

6. ........................................................ ……………………....………………………….... str. ...

11. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie przetargowej.

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 1  -STRZYKAWKI, IGŁY DO INIEKCJI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. |  | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto (zł) wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Strzykawka j.u. do insuliny 1 ml jałowa z dołączoną igłą nie wtopioną a 100 szt. | op. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka j.u. do tuberkuliny sterylna z załączoną igłą nie wtopioną 0,45x10mm a 100 szt. | op. |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka j.u. 2 ml, 2-cz, jałowa, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka cylindra, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,2 ml na całej długości skali, szczelny i płynny przesuw tłoka, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. |  | 4800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka j.u. 5 ml, 2-cz, jałowa kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,2 ml na całej długości skali, szczelny i płynny przesuw tłoka, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. |  | 5500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka j.u. 10 ml, 2-cz, jałowa kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,5 ml na całej długości skali, szczelny i płynny przesuw tłoka, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. |  | 5600 |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawka j.u. 20 ml, 2-cz, jałowa kołnierz blokujący wypadnięcia tłoka z cylindra, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,5 ml na całej długości skali, szczelny i płynny przesuw tłoka, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier a 100 szt. | op. |  | 6500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawka j.u. 3 ml, 3-cz, z końcówką Luer-Lock, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,1 ml na całej długości skali, kołnierz blokujący wypadniecie tłoka z cylindra, szczelny i płynny przesuw tłoka | Szt. |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Strzykawka j.u. 5 ml, 3-cz, z końcówką Luer-Lock, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,2 ml na całej długości skali, kołnierz blokujący wypadniecie tłoka z cylindra, szczelny i płynny przesuw tłoka | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 9, | Strzykawka j.u. 10 ml, 3-cz, z końcówką Luer-Lock, bez rozszerzonej skali, z podziałką 0,2 ml na całej długości skali, kołnierz blokujący wypadniecie tłoka z cylindra, szczelny i płynny przesuw tłoka | Szt. |  | 4400 |  |  |  |  |  |
| 10. | Strzykawka j.u. 20 ml, 3-cz, z końcówką Luer-Lock, bez rozszerzonej skali, z podziałką 1 ml na całej długości skali, kołnierz blokujący wypadniecie tłoka z cylindra, szczelny i płynny przesuw tłoka | szt. |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Strzykawka j.u. 50/60ml, 3-cz cewnikowa, jałowa, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier | szt. |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Strzykawka j.u. 100ml typu Janeta, jałowa (z grubym końcem – cewnikowa) opakowanie folia-papier | szt. |  | 24000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pompy infuzyjnej 3-cz (z cienkim końcem) z końcówką Luer-Lock, podziałka minimum 1ml, uszczelniacz na gumowym tłoku, kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, czytelna data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier | szt. |  | 36400 |  |  |  |  |  |
| 14. | Strzykawka j.u 50 do pompy infuzyjnej 3-cz, jałowa z końcówką Luer-Lock, typu Perfuzor, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP – bez rozszerzonej skali podziałka min. 1 ml na całej długości skali, z uszczelniaczem na gumowym tłoku, z prostopadłym wycięciem na tłoku umożliwiającym pewne mocowanie strzykawki w pompie infuzyjnej - kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, opakowanie folia-papier | szt. |  | 40000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Strzykawka j.u 50 do pompy infuzyjnej 3-cz, jałowa, bursztynowa do leków światłoczułych z końcówką Luer-Lock, typu Perfuzor, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP – podziałka min. 1 ml na całej długości skali, z uszczelniaczem na gumowym tłoku, z prostopadłym wycięciem na tłoku umożliwiającym pewne mocowanie strzykawki w pompie infuzyjnej-typu perfuzor- kołnierz blokujący wypadnięcie tłoka z cylindra, opakowanie folia-papier | szt. |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły j.u. do iniekcji 0,45 x 16 (a=100szt) | op. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły j.u. do iniekcji 0,5 x 25 (a=100szt) | op |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły j.u. do iniekcji 0,6 x 30 (a=100szt) | op. |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły j.u. do iniekcji 0,7 x 30 (a=100szt) | op. |  | 1300 |  |  |  |  |  |
| 20. | Igły j.u. do iniekcji 0,8 x 40 (a=100szt) | op |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Igły j.u. do iniekcji 0,9 x 40 (a=100szt) | op. |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| 22. | Igły j.u. do iniekcji 1,1 x 40 (a=100szt) | op. |  | 2300 |  |  |  |  |  |
| 23. | Igły j.u. do iniekcji 1,2 x 40 (a=100szt) | op. |  | 6900 |  |  |  |  |  |
| 24 | Igły j.u. do iniekcji 1,6 x 40 (a=100szt) | op. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 25 | Igły j.u. do iniekcji 1,8 x 40 (a=100szt) | op. |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 26. | Igła „Motylek” 0,5 z zakończeniem luer-lock | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 27. | Igła „Motylek” 0,6 z zakończeniem luer-lock | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 28. | Igła „Motylek” 0,7 z zakończeniem luer-lock | szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 29. | Igła „Motylek” 0,8 z zakończeniem luer-lock | szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 30. | Igła do wstrzykiwacza insuliny typu „PEN” jednorazowa 0,25 x ( 4÷5mm) (a=100szt) | op. |  | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 15  -  po 1 sztuka próbki oferowanego asortymentu

do pozycji od16 do 25  - 1 sztukę próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 26 do 29  - 1 sztukę próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji 30    - 2 sztuki próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  2 – APARATY DO PRZETACZANIA, PRZEDŁUŻACZE DO POMP

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Aparaty jałowe do przetaczania płynów infuzyjnych, z precyzyjnym rolkowym regulatorem przepływu i równomiernym przepływem, sterylne, nie zawierające ftalanów, z przeciwbakteryjnym filtrem powietrza zabezpieczonym zatyczką, posiadające sprawny odpowietrzacz, sprawny zaciskacz, nie przeciekające, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 600000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparaty do przetaczania krwi, z filtrem, z precyzyjnym rolkowym regulatorem przepływu i równomiernym przepływem, nie zawierające ftalanów, sterylne, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparaty do szybkiego przetaczania krwi, z filtrem, jałowe, wykonane z PCV, nie zawierające ftalanów, ręczna pompka o dużej skuteczności, ergonomiczna komora kroplowa z bardzo przezroczystego materiału, rolkowy regulator przepływu, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparaty do pomiaru OCŻ, sterylne, z przeciwbakteryjnym filtrem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparaty do przetaczania płynów do pomp perystaltycznych typu ASCOR AP31P sterylne, nie zawierające ftalanów, pakowane w opakowania typu folia – papier | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, przeźroczyste, dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne, nie zawierające ftalanów, zapewniające szczelność i równomierność przepływu | szt. | 43000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, przeźroczyste, dł. 210 cm , sterylne nie zawierające ftalanów, zapewniające szczelność i równomierność przepływu | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, do leków światłoczułych, przeźroczyste, dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne, nie zawierające ftalanów, zapewniające szczelność i równomierność przepływu | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, przeźroczyste dł. min.150 cm, dł. max. 200 cm , sterylne, nie zawierające ftalanów, zapewniające szczelność i równomierność przepływu kompatybilne z: wkładem 200ml HP SYRINGE LF CT 9000 X50 firmy Liebel-Flarsheim do strzykawki automatycznej Optivantage do Tomografu Komputerowego i z zestawem do strzykawki automatycznej OPTI STARLE MR o nr kat. 801800 firmy Coviden | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga

do pozycji  1 - 3 sztuki próbki oferowanego asortymentu

do pozycji od 2 do 5  - po 2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

do pozycji  6  - 3 sztuki próbki oferowanego asortymentu

do pozycji  7  -po 2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

do pozycji od 8 do 9  -po 1 sztuka próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  3 –   TERAPIA DOŻYLNA I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające trzpień poniżej jego krawędzi | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo, posiadające trzpień poniżej jego krawędzi | Szt. | 180000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilnego teflonu FEP, 24G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 22G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 96000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 20G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 100000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 18G x 45mm, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 28000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 17G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 16G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkłucie dożylne, kaniula wykonana z: wysokiej jakości biokompatybilny FEP, 14G, ze zwężającym się końcem, jałowe, pakowane pojedynczo, umożliwiające szybkie i łatwe podawanie płynów, z portem bocznym zamykanym koreczkiem z hydrofobowym filtrem, umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiające umocowanie wkłucia, znaczone radiologicznie , sterylne, j.u. z fabrycznym oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar – kod kolorów | Szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kraniki trojdrożne sterylne – z indykatorem optycznym, sterylne, j.u. | Szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kraniki trojdrożne sterylne – z przedłużaczem 20-25 cm, sterylne, j.u. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kranik pięciodrożny tzw. „rampa”, sterylny z barwnymi oznaczeniami rozgałęzień | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 12   - po 2 sztuki próbek oferowanego asortymentu

……………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

……………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4  - TERAPIA DOŻYLNA II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi, rozmiar 20G, dł. 45 mm | szt. | 2850 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji 1 -1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 5  -  IGŁY SPECJALISTYCZNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 18G x 90 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20G x 50 mm | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20G x 90 mm | szt. | 480 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 20G x 75 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22G x 50 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22G x 75 mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22G x 90 mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 25G x 90 mm | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 26G x 90 mm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 27G x 90 mm | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 19G x 90 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnica 27G x 130 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 13. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna z prowadnicą - rozmiar 25 G | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna, z prowadnicą - rozmiar 26G | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 15. | Igła do znieczuleń podpajęczych typu PENCIL-POINT, sterylna, z prowadnicą - rozmiar 27G | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 12 –   1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 13 do 15 -  1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 6  - CHIRURGIA I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 6F | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 8F | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 10F | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przezskórnego drenażu (krater, igła, kołnierz) - rozmiar 12F | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji  od 1 do 4 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 7   - CHIRURGIA  II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 9 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu„KEHR”, sterylny nr CH 10 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu„KEHR”, sterylny nr CH 12 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu„KEHR”, sterylny nr CH 14 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu„KEHR”, sterylny nr CH 16 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu„KEHR”, sterylny nr CH 18 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu„KEHR”, sterylny nr CH 20 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne – foliowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 7 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 8  -  CHIRURGIA III

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dorosłych, o składzie –trokar półotwarty CH 10, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 5, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 8, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sonda Sengstakena CH 16, j.u. sterylna dł. 110 ÷120cm, | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sonda Sengstakena CH 18, j.u. sterylna dł. 110 ÷120cm, | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 3 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 9  -  DREN TYPU REDON, POJEMNIKI DO DRENAŻU RAN, ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dren perferowany typu REDON roz. F8, z nitką RTG, długość 50cm i 70cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren perferowany typu REDON roz. F10, z nitką RTG, długość 80cm, 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren perferowany typu REDON roz. F12, z nitką RTG, długość 80 i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | szt. | 1050 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren perferowany typu REDON roz. F14, z nitką RTG, długość 80cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | szt. | 540 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren perferowany typu REDON roz. F16, z nitką RTG, długość 80cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren perferowany typu REDON roz. F18, z nitką RTG, długość 80cm i 170cm, w celu zachowania szczelności i bezpieczeństwa dren musi być tego samego producenta co butelka typu Redona, opakowanie folia-papier | Szt. | 560 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik płaski do drenażu ran, pojemność 250 ml – (typu mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową umożliwiająca szczelne połączenie drenów typu Redon o rozmiarach min. CH8 – CH18 oraz wyraźną skalą pomiarową o dokładności min. co 25ml, przeźroczysty, opakowanie folia-papier | szt. | 4600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik płaski do drenażu ran, pojemność 400 ml – (typu mieszek), plastikowy, sterylny z końcówką stożkową umożliwiająca szczelne połączenie drenów typu Redon o rozmiarach min. CH8 – CH18 oraz wyraźną skalą pomiarową o dokładności min. co 25ml, przeźroczysty, opakowanie folia-papier | szt. | 2900 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 12 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 14 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 16 | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 18 | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 20 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 22 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 24 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 26 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zgłębnik żołądkowy, o długości 80 ÷ 105 cm, sterylny, z końcówką, rozmiar CH 30 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 6 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 7 do 8 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 9 do 17 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR   10    -UKŁAD ODDECHOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 4/40 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 5/40 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 6/40 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania, sterylny, skalowany z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 8/40 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 6/40 | szt. | 3400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 8/40 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 10/40 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 12/60 | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar: 14/60 | szt. | 101000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar 16/60 | szt. | 61000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier w rozmiarach: 18/60 | szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik do odsysania, sterylny, z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi, z szeroką końcówką, opakowanie folia-papier rozmiar 20/60 | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych, CH 8, długość od 35 do 40 cm, jałowy z zaokrągloną końcówką, z otworem centralnym i dwoma bocznymi koncentrycznymi o przekroju nie większym niż 50% otworu centralnego, z przeźroczystym łącznikiem umożliwiającym wizualizację odsysanej wydzieliny | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Dwudrożny przyrząd do podawania tlenu dla dorosłych (tzw. wąsy) | szt. | 11100 |  |  |  |  |  |
| 15. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków (wąsy tlenowe), z drenem ok. 200cm | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 16. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci, z drenem o dł. max. 150cm | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 17. | Dren połączeniowy do podawania tlenu z dwoma rozszerzeniami, długość około 200 cm | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 4 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 5 do  12– 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 13 do 17 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)                                ………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część NR 11 – MASKI   ANESTETYCZNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Maska anestetyczna powietrzna dla noworodków z zaworem, mikrobiologicznie czysta | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska anestetyczna powietrzna dla niemowląt z zaworem, mikrobiologicznie czysta | szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska anestetyczna powietrzna dla dzieci z zaworem, mikrobiologicznie czysta | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, mała. mikrobiologicznie czysta | Szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, średnia mikrobiologicznie czysta | szt. | 850 |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska anestetyczna powietrzna dla dorosłych z zaworem, duża mikrobiologicznie czysta | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do  pozycji od 1 do 3 -  po 1 sztuka próbki

do pozycji od 4 do 6  -  1 sztukę próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  12– NEBULIZATOR DO PODAWANIA LEKU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 5x6 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (7+8) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nebulizator do podawania leku- z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1ml, z łącznikiem T posiadającym jedno złącze podwójne o średnicy 15/18mm, z drenem tlenowym, z maską | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -  1 sztukę  próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 13   -POJEMNIKI DO PRÓB ŚLUZU, NA BK, NA MOCZ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pojemnik na plwocinę, poj. około20 ml, sterylny, z kolorowym korkiem | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik na kał z łopatką, o poj. 20ml÷25ml - sterylny, z wieczkiem zakręcanym, wykonany z PP | szt. | 6700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki jednorazowe na mocz, o pojemności nominalnej 100ml, z pokrywką - sterylny, niepirogenny, nietoksyczn, | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 3 –  po 2 sztuki  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 14  -  CEWNIKI CENTRALNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik centralny jednoświatłowy dla dorosłych 18G/7F/ 20 cm. zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga/ 7 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik centralny dwuświatłowy 14.14Ga/ 8 F/ 20cm - zestaw –ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik centralny trójświatłowy 16.18.18Ga/ 7 F/ 20cm –zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 650 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik centralny trójświatłowy 16.18.18Ga/ 7 F/ 30cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik centralny trójświatłowy 16.18.18Ga/ 8 F/ 20cm –zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 340 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik centralny czteroświatłowy 14.16.18.18Ga/ 8,5 F/ 20cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik centralny czteroświatłowy 14.16.18.18Ga/ 7 F/ 20cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik centralny czteroświatłowy 14.18.18.17Ga/ 8 F/ 20cm – zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, rozmiary Ga i pojemność podane na przewodach zewnętrznych, końcówki Luer-Lock z zaciskami odcinającymi i koreczkami zamykającymi, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji 1 –     1 sztuka  próbki

do pozycji 2,3 –  1 sztuka  próbki

do pozycji 4,5,6     –  1 sztuka  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji 7, 8, 9   –  1 sztuka  próbki  w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 15   - RURKI  INTUBACYJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 2,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 2,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 3,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 3,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 4,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 4,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 5,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 5,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu, uszczelniająca NR 6,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem \Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr3,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr4 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr4,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr5,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr6,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr6,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 270 |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr7,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 950 |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr7,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 3150 |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr8,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 20. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr8,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 21. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr9,0 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 22. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z otworem Murphyego, z PCV, termoplastyczna, Nr9,5 - silikonowana, skalowana co 1 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 2,0-4,5 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 24. | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 5-6,5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25. | Prowadnica do rurki intubacyjnej o rozmiarach 7,0-10,0 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1   do  9 –  1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 10 do 16 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 17 do 22 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 23 do 25 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 16   -    PROWADNICA DO RUREK INTUBACYJNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnica do trudnych intubacji zagięta w rozmiarze 5,0mm, długość 600mm, jednorazowa, pakowana pojedynczo, wzmocniona na całej długości, wykonana z plecionki włókien pokrytych powłoką żywiczną | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:  do pozycji  1  – 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 17 -  MASKI KRTANIOWE  I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 6Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 1 i 1,5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 10Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 2 i 2,5 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 3 (zakres wagowy 30-50kg) | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 4 (zakres wagowy 50-70kg) | szt. | 960 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 5 (zakres wagowy 70-100kg) | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 3   - po 1 sztuka  próbki,

do pozycji od 4 do 5   - 1 sztuka  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 18 – MASKI KRTANIOWE  II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Maska krtaniowa j.u. do wentylacji pacjenta - z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90º względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia – rozmiar 3 (zakres wagowy 30-50 kg) | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa j.u. do wentylacji pacjenta - z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90º względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia – rozmiar 4 (zakres wagowy 50-70 kg) | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa j.u. do wentylacji pacjenta - z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90º względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia – rozmiar 5 (zakres wagowy 70-100 kg) | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do  3   - 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 19  - Przyrząd do przygotowywania i dzielenia leków

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przyrząd z połączeniem bezigłowym typu minispike do przygotowywania i dzielenia leków cytostatycznych z fiolek zakończonych gumowym korkiem, z zastawkż uruchamianą przez złącze typu Luer-Lock/Luer, która może być używana do 100 razy w ciągu 96 godzin. Złącze typu Luer Lock/ Luer przezroczyste z płaską powierzchnią umożliwiającą dezynfekcję, z filtrem 0,2 µm bez lateksu i bez PVC, objętość napełniania wstępnego 0,3 ml | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji  1  –  3 sztuki  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część NR 20 -   WYMIENNIKI CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych,celulozowy, okrągły, z portem do podawania tlenu (wysoka skuteczność nawilżania ≥28 mg H20/l dla Vt 500ml, waga max. 6 g, bez czwór dzielnej zastawki uwalniania ciśnienia z końcówką pasującą do maski tlenowej z drenem, bezlatexowy), sterylny | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych z portem do podawania tlenu (wysoka skuteczność nawilżania ≥28 mg H20/l dla Vt 500ml waga max. 6 g, z końcówką pasującą do maski tlenowej z drenem, z czwórdzielną zastawką uwalniania ciśnienia ( bezlatexowy), z końcówką pasującą do maski tlenowej z drenem, bezlateksowy, sterylny | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji  1, 2   - po 2 sztuki  próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 21   - STABILIZATORY I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Opatrunek do stabilizacji wkłuć obwodowych, z portem, z dodatkowymi elementami, sterylny z włókniny, zapewniający stabilne mocowanie kaniuli przez cały okres jej przebywania w naczyniu dzięki dobremu przyleganiu do skóry, wymiar 6 x 8 cm | szt. | 253000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:  do pozycji  1    -  15  sztuk  próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 22 –   STABILIZATORY II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Opatrunek sterylny do zabezpieczenia wkłuć obwodowych i Opatrunków, o jednostronnej przepuszczalności, wymiar około 6 x 7 cm, przeźroczysty | szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek do mocowania sond i cewników donosowych, dla dorosłych, z włókniny, profilowany | szt. | 7500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:  do pozycji  1 i 2  - po  2 sztuki  próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

……………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 23 –CEWNIK DO EMBOLEKTOMII, DREN BRZUSZNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM |  | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 |  | Stawka podatku VAT % |  | Wartość brutto w zł poz. (6+7) |  | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 2 | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 3 | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 4 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 5 | szt |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 6 | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 7 | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 8 | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do embolektomii, sterylny - Nr 10 | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 18 | szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 20 | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 22 | szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 24 | szt |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 26 | szt |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 30 | szt |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 32 | szt. |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Dren brzuszny z PCV widoczny w RTG, miękki, dł. Min. 40cm, pakowany folia-papier, rozmiar 36 | szt |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji od 1 do 8 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od   9 do 16 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 24– ZESTAW  JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  DO ODCIĄGANIA  POKARMU KOBIECEGO KOMPATYBILNY  Z LAKTATOREM  TYPU  SYMPHONY  FIRMY  MEDELA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw jednorazowego użytku, do odciągania pokarmu kobiecego, kompatybilny z laktatorem typu SYMPHONY firmy Medela i z każdego typu butelkami Medela, z możliwością podłączenia pojemnika na siarę Medela, jednodniowy lub do 8 użyć, przeznaczony do użytku przez jedną matkę, sterylny, kom gotowy do użycia, pakowany pojedynczo składający się z: lejka - rozmiar do wyboru: 24mm, 27 mm, 30mm konektora, drenu i membrany wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 25 -TORAKOCHIRURGIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Butla szklana 2000 ml do drenażu klatki piersiowej | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny wymienne do zestawu 2-butlowego z regulacją siły ssania , sterylne | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, dwukomorowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, trzykomorowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 4 – po 1 sztuce  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 26  - Akcesoria anestezjologiczne

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Martwa przestrzeń – rurka karbowana, gładka wewnątrz, wykonana z PCV o dł. 150 mm, z wejściem prostym 22F i wyjściem kątowym obrotowym 22M/15F, z portem do odsysania 22F, z portem do bronchoskopii o minimalnym wymiarze 9,5mm, z kapturkiem uszczelniającym, sterylna, z silikonową zatyczką, otwór do bronchoskopu nie uszkadzający sprzętu | szt. | 7300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik obrotowy kątowy z możliwością odsysania oraz wprowadzania bronchoskopu - sterylny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji  1  – 2 sztuki  próbki

do pozycji  2 – 1 sztukę  próbki

…………………………………………………………………………………..

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.083.........2017)

………………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 27 –   SZPATUŁKA DREWNIANA STERYLNA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 |  |  | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szpatułka drewniana jednorazowa sterylna, wykonana z wysokiej jakości drewna brzozowego, Każda szpatułka pakowana pojedynczo, wymiar 150mm x 18mm | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   2 sztuki  próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

Załącznik Nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu     nieograniczonego na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  II

w imieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U z 2017 r.,  poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie  i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego w terminie 3-ch dni roboczych od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy*.

1.1.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………           nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                          pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu   Wykonawcy

(*)  wykreślić jeżeli nie dotyczy  w zależności dla  której części i dla jakiego  przedmiotu zamówienia będzie składana oferta

###### ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.),                          w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

___________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

……..…...........................................

pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

1) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację  składa każdy                          z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR  5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.083.2017

UMOWA- WZÓR

NR DAZ.26.083. .........2017

zawarta  w dniu …………2017r., w Częstochowie, pomiędzy:

WOJEWÓDZKIM  SZPITALEM  SPECJALISTYCZNYM  IM.  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY,

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

KRS:0000003907,REGON: 001281053,NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………..........................................................

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a

firmą:…………………………………………………………………………………........................................................

KRS Nr ………/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON: …………………, NIP: …………………........

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa: SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II, w ilościach i asortymencie określonym w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ części od   Nr 1 do Nr 27 ), stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- 2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie - oświadczenie dotyczy wyrów medycznych.

- 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty  dla przedmiotu umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 w SIWZ.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                             w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez  okres 24 miesięcy.

2.Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

§3

1.Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2.Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w §8 niniejszej umowy.

3.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej             i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia  (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4.Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę:  netto .....................zł; brutto ……........... zł (słownie: ………………………............………………………………………………….).

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub na adres e-mail przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ...……….. dni roboczych (nie dłuższy niż 4 dni robocze) od dnia przesłania  zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy  dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3.Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.

4.Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie na koszt i ryzyko Wykonawcy w godz.                   8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

§5

1.Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ ważności  krótszy niż określony w §6 ust. 3,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie               z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

4)Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

5)Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT. Zamawiający dopuszcza przesłanie w dniu dostawy towaru kopii/skanu faktury na podany przez Zamawiającego na Nr faxu ....................... lub                   adres e-mail ........................, a oryginału faktury pocztą w ciągu 5 dni.

§6

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7  dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

3. Termin przydatności do użycia/ ważności nie krótszy niż 12 miesięcy  od daty dostawy do Magazynu Apteki Zamawiającego.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy.

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  w  formie  polecenia  przelewu  na  rachunek  bankowy wskazany  na  fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi  w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4.  W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w §6 ust. 2 zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

6. Wykonawca  gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio  lub  pośrednio                      z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie  sklasyfikowaną,  jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  i  zarządzania w rozumieniu  m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi  tylko i wyłącznie  przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz  Wykonawcy,  i  tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy,

może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia  przedmiotowego  oświadczenia najwcześniej  z  chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

12. Faktura niezgodna z postanowieniami §7, niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, np. przejściowe obniżenie ceny produktu, w przypadkach korzystania z okresowych promocji  i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie),

2) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości  opakowania  wprowadzonej  przez  producenta  z  zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularza asortymentowo-cenowego); w tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

4) dopuszcza się zamianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego  przedmiotu zamówienia,

9) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, np. w przypadku zakończenia stosowania przedmiotu umowy,

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany  jest do przesłania aneksu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

3. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

4. W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów                 i usług na przedmiot zamówienia (zmianie ulega stawka VAT i cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian) lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na  podstawie ustawy z dnia 10 października  2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

3) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

§9

1. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,                            z zastrzeżeniem pkt 1) §8 ust. 5 niniejszej umowy.

2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

3. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

4. Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy pocztą.

5. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego, bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

- a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 2, karę   umowną  w wysokości 0,2 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

- c)  za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy, z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy  strata  rzeczywista  spowodowana  niewykonaniem obowiązków  wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu, niezależnie od przypadku określonego w art. 145a przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§13

Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności,  z zastrzeżeniem §8 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy.

§14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

…………………………………….                                                  ………………………………………..

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY