ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

- Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

3. Oferuję/-my:*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) Deklarujemy okres gwarancji  ………. miesięcy/-ące (nie krótszy niż 18 miesięcy).

Uwaga: zadeklarowanie okresu gwarancji niezgodnego z wymogami §XV SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego okresu gwarancji, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

4. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

6. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................. .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

7. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o

podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami

o podatku od towarów i usług*

a) nazwa przedmiotu zamówienia ............................................................................................................

b)wartość przedmiotu zamówienia ...........................................................................................................

8. Informuję/-my*, że:

a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:

b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*:

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1)Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

b.2)Nazwa i adres podwykonawcy ..................…………………………………………………………………………………..

9. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 7 do SIWZ),

10. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy* mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36).

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza

43 milionów EUR.

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str......

3. TABELA  Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI .............str .....

4. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str......

5. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ...................……………... str......

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejscowość  i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

(*) niepotrzebne skreślić , wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 096.2017

Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.096 .... 2017

………………………………													                                     ………………………, dn………

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część  nr 1    Aparat EKG  dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 4x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 6+ 7) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat EKG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 096.2017

Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.096 .... 2017

………………………………													                                               ………………………, dn………

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część  nr 2    Diatermia –sala operacyjna

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 4x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 6+ 7) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Diatermia | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 096.2017

Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.096 .... 2017

………………………………													                                        ………………………, dn………

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część  nr 3    Pompa infuzyjna objętościowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 4x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 6+ 7) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pompa infuzyjna objętościowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 096.2017

Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.096 .... 2017

………………………………													                                        ………………………, dn………

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część  nr 4    Materac przeciwodleżynowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość wg jedn. miary | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 4x 5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 6+ 7) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.096....2017

Część  nr 1     Aparat EKG-1szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | ## Aparat EKG, 3, 6-cio i 12 - to kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań | TAK |  |
| 2 | ## Tryby pracy:1-automatyczny; 2-ręczny | TAK |  |
| 3 | Automatyczne wykrywanie załamków P, QRS, T oraz pomiar amplitud wszystkich załamków. | TAK |  |
| 4 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T oraz czasów trwania P i QRS. | TAK |  |
| 5 | Pomiar poziomu i nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
| 6 | Ciągły pomiar HR. | TAK |  |
| 7 | Obliczenie HR, Q-Tc. | TAK |  |
| 8 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS, T. | TAK |  |
| 9 | Interpretacja załamków P, QRS, T. | TAK |  |
| 10 | Wykrywanie implantowanego kardiostymulatora serca. | TAK |  |
| 11 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 12 | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 7”(+/-10%) umożliwiający jednoczesne wyświetlanie min. 12 krzywych EKG. | TAK |  |
| 13 | Aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną, funkcyjną oraz panel dotykowy. | TAK |  |
| 14 | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 1000 zapisów EKG z możliwością archiwizacji na zewnętrznym nośniku w formacie pdf. oraz scp. | TAK |  |
| 15 | Aparat wyposażony w minimum 3 porty USB. | TAK |  |
| 16 | Możliwość przesłania wyników badań bezpośrednio z aparatu na dowolny adres email lub inny aparat EKG. | TAK |  |
| 17 | interfejs komunikacyjny LAN umożliwiajacy wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonywania badania spirometrycznego przy użyciu przystawki spirometrycznej | TAK |  |
| 19 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych. | TAK |  |
| 20 | Cyfrowa filtracja zakłóceń mięśniowych. | TAK |  |
| 21 | Cyfrowa filtracja linii izoelektrycznej. | TAK |  |
| 22 | Możliwość wydruku wyników badań w trybie Cabrera. | TAK, podać |  |
| 23 | Drukarka wbudowana w aparat. Wydruk na papierze o szerokości minimum 112 mm+/-5%. Prędkość zapisu: minimum 5; 10; 25; 50 mm/s. Czułość wydruku: minimum 2,5; 5; 10; 20 mm/mV Minimum 1 rolka papieru dostarczona wraz z aparatem. | TAK |  |
| 24 | Możliwość wydruku bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej, na papierze formatu A4. | TAK |  |
| 25 | Sygnalizacja odłączonych odprowadzeń. | TAK |  |
| 26 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V 50 Hz i z wbudowanego w aparat bezobsługowego akumulatora. | TAK |  |
| 27 | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora. | TAK, podać |  |
| 28 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 29 | Wyposażenie: Kabel pacjenta - 1 szt. Elektrody kończynowe - 4szt Elektrody przedsercowe przyssawkowe- 6 szt. | TAK |  |
| 30 | Wózek zapewniający bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie oraz mobilność aparatu. Wózek wyposażony w min. 1 pojemnik na akcesoria oraz możliwość zablokowania min. 2 kół wózka-1szt | TAK |  |
| 31 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 32 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 33 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 35 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 36 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 37 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 38 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 39 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 40 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                                                              ....................................................

miejscowość  i data                                                                                                  podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.096....2017

Część  nr 2    Diatermia- sala operacyjna 2szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Częstotliwość podstawowa generatora min. 447kHz | TAK |  |
| 2. | Dostosowanie do resekcji transuretalnej TUR-przy pracy w środowisku ciekłym | TAK |  |
| 3. | Specjalne programy: laparoskopia, artroskopia, chirurgia ogólna, argon | TAK |  |
| 4. | Możliwość zapisu indywidualnych ustawień urządzenia: Możliwe zapisanie w pamięci urządzenia 7 różnych ustawień indywidualnych (tryby pracy, tryby aktywacji, wartości dawek) | TAK/podać |  |
| 5. | Tryb pracy monopolarnej: cięcie bez koagulacji, cięcie z koagulacją( 3 głębokości),cięcie w osłonie argonu, koagulacja punktowa, koagulacja punktowa powierzchniowa, koagulacja natryskowa, koagulacja argonowa | TAK/podać |  |
| 6. | Moc wyjściowa skuteczna max przy cięciu monopolarnym [W]/rezystancja obciążenia Ohm min.300/500 | TAK |  |
| 7. | Napięcie maksymalne przy cięciu monopolarnym min.1800 | TAK |  |
| 8. | Moc wyjściowa skuteczna max przy koagulacji monopolarnej[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 120/500 | TAK |  |
| 9. | Napięcie maksymalne przy koagulacji monopolarnej: 2300 kontaktowa 2800 natryskowa (+/- 10%) | TAK |  |
| 10. | Liczba niezależnych wyjść bipolarnych: min.2 | TAK |  |
| 11. | Liczba niezależnych wyjść monopolarnych: min.2 | TAK |  |
| 12. | Tryb pracy bipolarnej: cięcie i koagulacja | TAK |  |
| 13. | Moc wyjściowa skuteczna max. przy cięciu bipolarnym[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 80/100 | TAK |  |
| 14. | Napięcie max przy cięciu bipolarnym Vp-p[V]: 480 | Tak |  |
| 15. | Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej[W]: 80-100 | Tak |  |
| 16. | Napięcie max przy koagulacji bipolarnej Vp-p[V]: 480 | Tak |  |
| 17. | Tryb auto koagulacji: Możliwość aktywacji automatycznej koagulacji w trybie bipolarnym z regulowanym opóźnieniem od 0 do 4 s ( 10 stopni regulacji) | Tak |  |
| 18. | Zabezpieczenia: system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM, sygnalizacja błędu dawki ,kontrola czasu ciągłej aktywacji, ciągła kontrola prądów upływności, kodowa sygnalizacja błędów | Tak |  |
| 19. | Układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej: Ciągły system kontroli przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Próbkowanie co 10 msec | Tak |  |
| 20. | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | Tak |  |
| 21. | Wyświetlacz danych: ciekłokrystaliczny LCD | Tak |  |
| 22. | Sygnalizacja akustyczna: dwutonowa | Tak |  |
| 23. | Masa aparatu max. 9kg (+/- 15%) | Tak |  |
| 24. | Wymiary aparatu: 305 mm x 175 mm x305 mm+/-5% | Tak |  |
| 25. | Inne cechy charakterystyczne, funkcje specjalne: Kontrola startu cięcia i koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi nie dzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi | Tak/podać |  |
| 26. | Zgodność z normami: CSA,IEC,60-601-2-2,SEV,UL,FDA | Tak/podać |  |
| 27. | Sterownik nożny dwuprzyciskowy, wodoodporny typu VARIO (możliwość płynnej regulacji mocy koagulacji od 0 do wartości nastawionej) | TAK |  |
| 28. | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej , długość 5m | TAK |  |
| 29. | Elektrody neutralne jednorazowe, powierzchnia 128cm², 50 szt. w opakowaniu po 5 szt., sterylna | TAK |  |
| 30. | Przewód do elektrody neutralnej wielorazowej, długość 3,5m | TAK |  |
| 31. | Silikonowa podwójna elektroda neutralna, dwustronna, powierzchnia 500cm²+/-5% | TAK |  |
| 32. | Uchwyt do elektrod monopolarnych 4mm, dwuprzyciskowy do cięcia i koagulacji z kablem, wielorazowy | TAK |  |
| 33. | Wielorazowy przewód bipolarny, długość 4m, gniazdo po stronie narzędzia: Wtyk okrągły(europejski), Wypustka (europejski), Wtyk okrągły (USA) | TAK |  |
| 34. | Wielorazowy przewód monopolarny, długość 3,5m, gniazdo przyłączeniowe po stronie narzędzia 4mm, Przyłącze AAG/Martin | TAK |  |
| 35. | Przewód zasilający | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 37. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 38. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 39. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 40. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 41. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 42. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 43. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 44. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 45. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 46. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 47. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 48. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w oryginalnych katalogach, folderach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                                                              ....................................................

miejscowość  i data                                                                                                  podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.096....2017

Część  nr 3   Pompa infuzyjna objętościowa-2szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| Pompa objętościowa-2szt |  |  |  |
| 1. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 2. | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych. | TAK |  |
| 3. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
| 4. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 5. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 6. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 7. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 8. | Masa pompy maksymalnie do 2 kg (+/- 10%) | TAK |  |
| 9. | Wymiary 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) (+/- 10%) | TAK |  |
| 10. | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na minimum 3 poziomach | TAK |  |
| 11. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
| 12. | Różne tryby infuzji: infuzja równoległa, wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
| 13. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 14. | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 15. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 16. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
| 17. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 18. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 19. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 | TAK |  |
| 20. | Biblioteka Leków zawierająca 500 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup. | TAK |  |
| 21. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 22. | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 23. | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 24. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 25. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
| 27. | Alarm odłączonego czujnika kropli | TAK |  |
| 28. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 30. | Kabel łączący do centrali przywołania personelu | TAK |  |
| 31. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 32. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 33. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 34. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 35. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 36. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 37. | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
| 38. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 39. | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 40. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 41. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 42. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 43. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 44. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 45. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 46. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 48. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 49. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 50. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 51. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                                                              ....................................................

miejscowość  i data                                                                                                  podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.096....2017

Część  nr 4    SIWZ Materac przeciwodleżynowy-20szt

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1 | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (Nie dopuszcza się materacy pracujących w trybach innych np. 2:1 nie dających skutecznej terapii przeciwodleżynowej). | TAK |  |
| 2 | System pracy 3 do 1 co oznacza iż w czasie 1/3 cyklu co trzecia komora pozostaje bez powietrza, tj komory nr 1,4,7,10, 13, 16 pozostają bez powierza przez 1/3 czasu trwania cyklu, następnie zostają napełnione powietrzem, a komory nr 2,5,8,11,14,17 zostają opróżnione, po czym następuje zmiana na komory 3,6,9,12,15,18. | TAK |  |
| 3 | 3 aktywne przewody powietrzne łączące pompę z materacem doprowadzające powietrze do komór, umożliwiające pracę w systemie 3 do 1. | TAK |  |
| 4 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund(istotne w czasie zagrożenia życia pacjenta i konieczności szybkiego spuszczenia powietrza z materaca celem prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej). | TAK |  |
| 5 | Filtr powietrza zinterowany z pompą wbudowany w obudowę pompy z możliwością wymiany, nie dopuszcza się filtrów zewnętrznych np. kapsułkowych. | TAK |  |
| 6 | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Wysokość komór materaca min. 12,5 cm. | TAK |  |
| 8 | Wymiary materaca 90x200cm ±2cm | TAK |  |
| 9 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | TAK |  |
| 10 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiada system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). Powlekane koszulki na spodzie pokrowca materaca przyczyniające się do zmniejszenia sił tarcia u pacjentów przebywających w pozycji siedzącej i w ten sposób zapobiegających uszkodzeniom skóry u tych pacjentów. | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | TAK |  |
| 12 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK |  |
| 13 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia. Pokrowiec i komory dostosowane do mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 14 | Pokrowiec materaca wyposażony w pasy mocujące materac przeciwodleżynowy do materaca pasywnego - po jednym od trony głowy i od strony nóg. Pasy rozciągliwe dostosujące się do różnej grubości materacy. | TAK |  |
| 15 | Materac wyposażony w dwa uchwyty transferowe z każdej strony materaca do przesuwania materaca. | TAK |  |
| 16 | Pompa : - niski poziom hałasu do 26 dB +/- 10%, (spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia) co daje komfort pacjentowi oraz personelowi medycznemu pracującemu w pobliżu pompy) - sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca, - funkcję tłumienia drgań - alarm wizualny przy niskim ciśnieniu - stały 10 minutowy cykl pracy - uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka z regulacją rozstawu w celu stabilnego zainstalowania na szczycie łóżka - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - dodatkowe dwa wewnętrzne filtry w pompie – odpowiedzialne za drugi proces oczyszczania powietrza. - Możliwość podłączenia materaca o skutecznym obciążeniu przeciwodleżynowym terapeutycznym 250kg - zasilana 220-230V | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 17 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK, PODAĆ |  |
| 18 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 20 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 21 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 24 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 25 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w oryginalnych katalogach, folderach, instrukcjach w języku polskim z zakreśleniem danego parametru.

......................................................                                                                              ....................................................

miejscowość  i data                                                                                                  podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

- ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.096.2017

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy PZP.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5                 pkt. 1) ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY NIE POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami: ....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- ………………………., dnia ……….. 2017 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu, musi wykazać każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 096.2017

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam, że:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych z  (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579),

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579),

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r.,

poz. 184, 1618, 1634)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

______________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne   skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 096.2017

Załącznik Nr 3  do umowy nr DAZ.26.096...2017

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1.    Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2017r., poz. 211) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie  i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z dostawą oraz przez cały okres trwania umowy.*

1.1.  Oświadczam/-y*, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………           nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.*

2.    Oświadczam/-y*, że zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w  SIWZ.

......................................................                                                                              ....................................................

miejscowość  i data                                                                                                       podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

* niepotrzebne skreślić